VI.2. Изменения, связанные с уточнением порядка определения диспетчерского объема и порядка определения ценовой заявки участника, используемой при определении ставок на отклонения

Приложение № 6.2

Инициатор: НП «Совет рынка». Обоснование: предлагается при определении диспетчерского объема включать объемы в пределах технологического минимума БР, включенные в ПБР на данный час в данной ГТП, с учетом собственной регулировочной инициативы по увеличению, с целью исключения случаев отнесения на собственную инициативу отклонений, возникающих в результате пуска генерирующего оборудования по инициативе СО, в случаях когда цена в заявке участника на указанные объемы выше значения индикатора и участником не была подана ОЦЗ на данный час. Также предлагается внести уточняющие изменения в порядок определения ценовой заявки участника, используемой при определении ставок на отклонения. Дата вступления в силу: 1 июня 2015 года.

- Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА ЗАЯВОК ДЛЯ БАЛАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ (Приложение № 10 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 5.4 | … 3) Диспетчерский объем равен объему электрической энергии, производимому в данный час с помощью включенного в ПБР значения мощности на конец рассматриваемого часа (на середины получасовых интервалов – для 2-й неценовой зоны), для всех ГТП генерации, в т.ч. для ГТП потребления ГАЭС, не являющейся ГТП потребления поставщика (отрицательной генерации ГАЭС), ГТП экспорта или ГТП импорта, зарегистрированных на сечениях экспорта-импорта, в отношении которых выполнено условие, указанное в п. 6.2 Регламента покупки/продажи электроэнергии участниками оптового рынка для дальнейшего использования в целях экспорта/импорта в зарубежные энергосистемы (Приложение № 15 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и объектов управления, относящихся к ГТП потребления с регулируемой нагрузкой, а также для тех ГТП потребления, по которым прошли оперативные ценопринимающие заявки, поданные совместно с заявкой по ГТП генерации согласно Регламента подачи ценовых заявок Участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и ГТП экспорта/импорта, по которым прошли оперативные ценопринимающие заявки, при выполнении условий подпункта «в» п.1) настоящего Регламента, за исключением принятия в ПБР объемов, превышающих плановое почасовое производство и не превышающих величину суммарных технологических минимумов по РГЕ, отнесенных к ГТП, заявленных участником и учтенных СО на соответствующий час операционных суток при конкурентном отборе заявок для балансирования системы. В этом случае диспетчерский объем () определяется КО по ГТП (за исключением ГТП экспорта или ГТП импорта) следующим образом: ― в случае если КО для данной ГТП определил объем , то определяется равным принятым в ПБР объемам; ― в ином случае: - , где ― объем в пределах ПБР в ценовой заявке участника (сформированной в соответствии с Методикой формирования входных и выходных данных при проведении конкурентного отбора и определении планового почасового производства и потребления участников оптового рынка, являющейся приложением к Регламенту проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (Приложение № 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), с учетом указания участника в соответствии с Регламентом подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) на намерение осуществлять куплю/продажу электроэнергии по модифицированным ценовым заявкам с учетом Pmax, который для целей применения данного подпункта настоящего Регламента принимается равным , но без учета модельного ценопринимающего объема до технологического минимума, формируемого СО в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента) отнесенный к ГТП, параметр цены по которому не превосходит индикатора БР, также отнесенного к ГТП в соответствии с Регламентом определения объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение № 12 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); ― скорректированный объем ОЦЗ, рассчитанный КО в соответствии с Регламентом определения объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение № 12 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). - Данный подпункт применяется для ГТП, удовлетворяющих следующему условию: состояние хотя бы одной ЕГО, отнесенной к данной ГТП, является включенным на данные операционные сутки согласно актуализированной расчетной модели, используемой для проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед. - … | … 3) Диспетчерский объем равен объему электрической энергии, производимому в данный час с помощью включенного в ПБР значения мощности на конец рассматриваемого часа (на середины получасовых интервалов – для 2-й неценовой зоны), для всех ГТП генерации, в т.ч. для ГТП потребления ГАЭС, не являющейся ГТП потребления поставщика (отрицательной генерации ГАЭС), ГТП экспорта или ГТП импорта, зарегистрированных на сечениях экспорта-импорта, в отношении которых выполнено условие, указанное в п. 6.2 Регламента покупки/продажи электроэнергии участниками оптового рынка для дальнейшего использования в целях экспорта/импорта в зарубежные энергосистемы (Приложение № 15 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и объектов управления, относящихся к ГТП потребления с регулируемой нагрузкой, а также для тех ГТП потребления, по которым прошли оперативные ценопринимающие заявки, поданные совместно с заявкой по ГТП генерации согласно Регламенту подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и ГТП экспорта/импорта, по которым прошли оперативные ценопринимающие заявки, при выполнении условий подпункта «в» п. 1 настоящего Регламента, за исключением принятия в ПБР объемов, превышающих плановое почасовое производство и не превышающих величину суммарного по РГЕ, отнесенным к данной ГТП, нижнего предела регулирования, используемого на соответствующий час операционных суток при проведении конкурентного отбора заявок для балансирования системы с учетом собственной регулировочной инициативы по увеличению. В этом случае диспетчерский объем () определяется КО по ГТП (за исключением ГТП экспорта или ГТП импорта) следующим образом: ― в случае если КО для данной ГТП определил объем , то определяется равным принятым в ПБР объемам; ― в ином случае: - , где ― объем в пределах ПБР, значение параметра <цена> по которому не превосходит значения индикатора БР в данной ГТП на данный час, в ценовой заявке участника, определенной в отношении данной ГТП в рассматриваемый час операционных суток с учетом выполнения следующих преобразований: - КО учитывает ценовую заявку ВСВГО, определенную в соответствии с Регламентом подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) следующим образом: – если состояние хотя бы одной ЕГО, отнесенной к данной ГТП, является включенным на данные операционные сутки согласно актуализированной расчетной модели, используемой при проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, то КО преобразует ценовую заявку участника, указанную в подпункте «а» данного пункта настоящего Регламента, в соответствии с механизмом, указанным в п. 16 раздела 4 Регламента проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (Приложение № 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); – если состояние каждой ЕГО, отнесенной к данной ГТП, является отключенным на данные операционные сутки согласно актуализированной расчетной модели, используемой для проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, и в отношении данной ГТП определена ценовая заявка в соответствии с Регламентом подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), то КО преобразует цену в заявке участника, указанной в подпункте «а» данного пункта настоящего Регламента, аналогично механизму, указанному в п.16 раздела 4 Регламента проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (Приложение № 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). При осуществлении данного преобразования КО использует ценовые заявки ВСВГО по ЕГО, входящим в рассматриваемую ГТП, по которым передан признак включения (запрета включения/переноса включения) либо признак отключения (запрета отключения/переноса отключения) генерирующего оборудования согласно п. 5.1.2.1 настоящего Регламента. В случае отсутствия указанных признаков по каждой ЕГО, входящей в данную ГТП, КО использует ценовые заявки ВСВГО по всем ЕГО, отнесенным к рассматриваемым ГТП; - если объем электроэнергии, соответствующий ПБР, превышает максимальный объем в основных парах <цена−количество> в указанной ценовой заявке участника, то КО увеличивает значение <количество> в основной паре <цена−количество> с максимальным значением < количество> до величины указанного объема; ― величина, определенная согласно п. 2.1.4 Регламента определения объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение № 12 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - – объем отклонения по собственной регулировочной инициативе по увеличению, определенный в отношении соответствующей ГТП в данный час согласно Регламенту определения объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение № 12 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - – величина суммарного по РГЕ, включенным в данную ГТП, нижнего предела регулирования, определенного согласно актуализированной расчетной модели, используемой при проведении конкурентного отбора заявок для балансирования системы; – величина, определенная согласно Регламенту определения объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение № 12 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). … |

- Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ, ИНИЦИАТИВ И СТОИМОСТИ ОТКЛОНЕНИЙ (Приложение № 12 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления изменений в силу | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Составляющая величина отклонения по внешней инициативе ИВ1 () определяется в отношении узлов расчетной модели, отнесенных к: ГТП генерации, ГТП импорта, ГТП экспорта, ГТП потребления ГАЭС и ГТП потребления с регулируемой нагрузкой (в отношении объекта управления), расположенных на территории ценовой зоны или неценовой зоны Архангельска, неценовой зоны Коми, ― для каждого часа операционных суток. Объем внешней инициативы ИВ1 определяется СО в результате формирования Плана БР – далее ПБР. Величина ИВ1 определяется для ГТП генерации, ГТП потребления ГАЭС и ГТП потребления с регулируемой нагрузкой (в отношении объекта управления) как разница между диспетчерским объемом () электроэнергии, определенным в соответствии с Регламентом проведения конкурентного отбора заявок для балансирования системы (Приложение № 10 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и величиной () электроэнергии, определенным в соответствии с Регламентом расчета плановых объемов производства и потребления и расчета стоимости электроэнергии на сутки вперед (Приложение № 8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), с учетом зафиксированной собственной регулировочной инициативы (), определяемой в соответствии с настоящим Регламентом. Если =0, то =-. Если≠0: =- min(;), … При формировании по ГТП генерации участника оптового рынка положительной величины отклонения ИВ1 (>0) и выполнения следующих условий: – системным оператором установлено дополнительное ограничение : , где ― объем электрической энергии, производимый с использованием соответствующей увеличенному по оперативной внешней регулировочной инициативе минимальному значению генерирующей мощности – диспетчерский объем не превышает () – не зафиксирована собственная регулировочная инициатива (=0) КО определяет величину отклонения и оставшуюся часть величины отклонения - величину следующим образом: - = max (min (;) – ;0). - =-. В случае если по ГТП генерации КО определены величины и , то КО рассчитывает расчетный показатель стоимости на основе этих объемов ( без использования величины ) . | Составляющая величина отклонения по внешней инициативе ИВ1 () определяется в отношении узлов расчетной модели, отнесенных к: ГТП генерации, ГТП импорта, ГТП экспорта, ГТП потребления ГАЭС и ГТП потребления с регулируемой нагрузкой (в отношении объекта управления), расположенных на территории ценовой зоны или неценовой зоны Архангельска, неценовой зоны Коми, ― для каждого часа операционных суток. Объем внешней инициативы ИВ1 определяется СО в результате формирования Плана БР – далее ПБР. Величина ИВ1 определяется для ГТП генерации, ГТП потребления ГАЭС и ГТП потребления с регулируемой нагрузкой (в отношении объекта управления) как разница между диспетчерским объемом () электроэнергии, определенным в соответствии с Регламентом проведения конкурентного отбора заявок для балансирования системы (Приложение № 10 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и величиной () электроэнергии, определенным в соответствии с Регламентом расчета плановых объемов производства и потребления и расчета стоимости электроэнергии на сутки вперед (Приложение № 8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), с учетом зафиксированной собственной регулировочной инициативы (), определяемой в соответствии с настоящим Регламентом. Если , то =-; иначе: если , =-; если , =-; … При формировании по ГТП генерации участника оптового рынка положительной величины отклонения ИВ1 (>0) и одновременном выполнении каждого из следующих условий: – Системным оператором установлено дополнительное ограничение : , где ― сумма по РГЕ, включенным в данную ГТП генерации р участника оптового рынка i, величин минимумов активной мощности генерирующего оборудования, определенных СО для данной РГЕ на данный час h в соответствии с п. 3.1 Регламента проведения конкурентного отбора заявок для балансирования системы (Приложение № 10 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) по системным условиям и учтенных СО при актуализации расчетной модели, используемой при проведении конкурентного отбора заявок для балансирования системы; – диспетчерский объем не превышает (); – указанная ГТП генерации в рассматриваемый час данных операционных суток не является ГТП генерации с признаком ЭВР; – указанная ГТП генерации в рассматриваемый час данных операционных суток не является ГТП генерации, отнесенной к указанным в подпункте «а» п. 3.8.9 Регламента подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) ГТП генерации, включающим генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме; КО определяет величину отклонения и оставшуюся часть величины отклонения – величину следующим образом: ; где ПБР – объем производства согласно ПБР. В случае если по ГТП генерации КО определены величины и , то КО рассчитывает расчетный показатель стоимости на основе этих объемов ( без использования величины ) . |
| 2.2.3 | … Для ГТП генерации, ГТП потребления ГАЭС, а также для объекта управления типа ГЭС, отнесенного к ГТП потребления с регулируемой нагрузкой (в случае если по данному объекту управления в отношении данного часа в соответствии с п. 2.1.1 настоящего Регламента определена величина ), входящих в состав группового объекта управления (ГОУ), в часы, когда данный ГОУ участвует в регулировании по входящим в данный ГОУ ГТП генерации/ГТП потребления ГАЭС/объектам управления типа ГЭС (СО в соответствии с требованиями настоящего пункта присвоен соответствующий признак), весь объем отклонения фактической поставки (покупки ― для ГАЭС) электроэнергии , определенной согласно п. 2.1.1 настоящего Регламента, от суммы объема, включенного в ПБР, и объемов отклонений по внешней инициативе ИВ0-1, ИВА, ИВК относится на внешнюю инициативу ИВ0, за исключением: - объемов отклонений, отнесенных Системным оператором на собственную инициативу, обусловленных: – ограничениями диапазона регулирования активной мощности по техническим причинам; – случаями неудовлетворительного участия электростанции в автоматическом вторичном регулировании, зафиксированными в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); – исполнением в неполном объеме диспетчерских команд, отдаваемых в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, а также - составляющих величин отклонений по собственной инициативе , определенных КО в соответствии с настоящим Регламентом. | … Для ГТП генерации, ГТП потребления ГАЭС, а также для объекта управления типа ГЭС, отнесенного к ГТП потребления с регулируемой нагрузкой (в случае если по данному объекту управления в отношении данного часа в соответствии с п. 2.1.1 настоящего Регламента определена величина ), входящих в состав группового объекта управления (ГОУ), в часы, когда данный ГОУ участвует в регулировании по входящим в данный ГОУ ГТП генерации/ГТП потребления ГАЭС/объектам управления типа ГЭС (СО в соответствии с требованиями настоящего пункта присвоен соответствующий признак), весь объем отклонения фактической поставки (покупки ― для ГАЭС) электроэнергии , определенной согласно п. 2.1.1 настоящего Регламента, от суммы объема, включенного в ПБР, и объемов отклонений по внешней инициативе ИВ0-1, ИВА, ИВК относится на внешнюю инициативу ИВ0, за исключением: - объемов отклонений, отнесенных Системным оператором на собственную инициативу, обусловленных: – ограничениями диапазона регулирования активной мощности по техническим причинам; – случаями неудовлетворительного участия электростанции в автоматическом вторичном регулировании, зафиксированными в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); – исполнением в неполном объеме диспетчерских команд, отдаваемых в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима. |
| 2.2.6 | - Собственная инициатива ИС Собственная инициатива () определяется КО в отношении ГТП генерации, ГТП потребления, ГТП импорта и ГТП экспорта, принадлежащим ценовым и неценовым зонам оптового рынка, и для каждого часа операционных суток. Величина собственной инициативы определяется как разность между величиной отклонения , рассчитанной согласно п. 2.1 настоящего Регламента и суммы составляющих величин отклонений по внешней инициативе ИВ1, ИВ0, ИВО-1, ИВА, ИВК определенных СО в отношении данной ГТП (суммы указанных величин отклонений по всем объектам управления, отнесенным к данной ГТП потребления с регулируемой нагрузкой) с учетом соответствующих знаков. Для ГТП экспорта и ГТП импорта определение величины собственной инициативы производится с учетом п. 2.4 настоящего Регламента. … По ГТП генерации, отнесенным к указанным в подпункте «а» п. 3.8.9 Регламента подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) ГТП генерации, включающим генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, КО формирует на положительную разницу суммарных по РГЕ, отнесенным к данной ГТП, объемов производства согласно ПБР и суммы диспетчерских объемов и собственной регулировочной инициативы вверх () в указанной ГТП составляющие величины отклонений по собственной инициативе (), которые оплачиваются в соответствии с п. 4.4.2.6 настоящего Регламента. При этом объемы собственных инициатив , определенные КО для указанных ГТП, не включают объемы . … | - Собственная инициатива ИС Собственная инициатива () определяется КО в отношении ГТП генерации, ГТП потребления, ГТП импорта и ГТП экспорта, принадлежащим ценовым и неценовым зонам оптового рынка, и для каждого часа операционных суток. Величина собственной инициативы определяется как разность между величиной отклонения , рассчитанной согласно п. 2.1 настоящего Регламента, и суммой составляющих величин отклонений по внешней инициативе ИВ1, ИВ0, ИВО-1, ИВА, ИВК, определенных СО в отношении данной ГТП (суммы указанных величин отклонений по всем объектам управления, отнесенным к данной ГТП потребления с регулируемой нагрузкой) с учетом соответствующих знаков. Для ГТП экспорта и ГТП импорта определение величины собственной инициативы производится с учетом п. 2.4 настоящего Регламента. … |
| 3.1.2, подпункт 19.1 | 19.1. КО для определения цены () и расчета соответствующих ставок на отклонения для ГТП генерации и ГТП экспорта/импорта, зарегистрированных на сечениях экспорта-импорта, для которых выполнено условие, указанное в п. 6.2 Регламента покупки/продажи электроэнергии участниками оптового рынка для дальнейшего использования в целях экспорта/импорта в зарубежные энергосистемы (Приложение № 15 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), а также для ГТП потребления с регулируемой нагрузкой использует пары <цена−количество>, сформированные следующим образом: i) если состояние хотя бы одной ЕГО, отнесенной к данной ГТП генерации, является включенным на данный час операционных суток согласно актуализированной расчетной модели, используемой для проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, то пары <цена−количество> формируются КО в соответствии со следующим алгоритмом: - КО использует ценовую заявку участника, сформированную в соответствии с порядком, указанным в Методике формирования входных и выходных данных при проведении конкурентного отбора и определении планового почасового производства и потребления участников оптового рынка, являющейся приложением к Регламенту проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (Приложение № 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), за исключением модификации ценовой заявки в целях формирования ценопринимающей пары <цена-количенство> на объем нижнего предела регулирования; - если в ценовой заявке участника, указанной в пп. а) данного подпункта настоящего Регламента, содержится указание на намерение участника осуществлять куплю/продажу электроэнергии по модифицированным ценовым заявкам с учетом Pmax в соответствии с Регламентом подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и объем электроэнергии, соответствующий, превышает максимальный объем в парах <цена−количество> в указанной ценовой заявке участника, то КО увеличивает <количество> в паре <цена−количество> с максимальным значением < количество> до значения, соответствующего ; - если в ценовой заявке участника, указанной в подпункте а) данного подпункта настоящего Регламента, максимальный объем в парах <цена−количество> ниже суммы нижеследующих объемов, рассчитанных КО в отношении данной ГТП для соответствующего часа операционных суток: - почасового объема производства электроэнергии согласно ПБР; - составляющей величины отклонения по внешней инициативе ИВО-1; - составляющей величины отклонения по внешней инициативе ИВА; - составляющей величины отклонения по внешней инициативе ИВ0 – в отношении ГТП генерации, не относящейся к ГОУ, по которому СО присвоен признак участия в регулировании в отношении данного часа рассматриваемых операционных суток; то КО увеличивает значение <количество> в паре <цена−количество> с максимальным значением <количество> до значения указанной суммы; ii) если состояние каждой ЕГО, отнесенной к данной ГТП генерации, является отключенным на данный час операционных суток согласно актуализированной расчетной модели, используемой для проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, и если в отношении данной ГТП сформирована ценовая заявка в соответствии с Регламентом подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), то пары <цена―количество> формируются КО в соответствии со следующим алгоритмом: - КО использует ценовую заявку участника, сформированную в соответствии с Регламентом подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); Для ГТП генерации, отнесенных к указанным в подпункте «а» п. 3.8.9 Регламента подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) ГТП генерации, включающей генерирующий (-ие) объект (-ы), мощность которого (-ых) поставляется в вынужденном режиме, (за исключением ГТП ГЭС/ГАЭС), в отношении данного часа операционных суток h КО использует (часовую) подзаявку ценовой заявки, состоящую из пары <цена-количество>, в которой <количество> равно максимуму из объема и суммарной величины диспетчерского объема и отклонений по внешней инициативе, со значением <цена> равным определенной в соответствии с Регламентом подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) величине ― для ГТП генерации q участника оптового рынка i, отнесенных к указанным в подпункте «а» п. 3.8.9 Регламента подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) ГТП генерации, включающей генерирующий (-ие) объект (-ы), мощность которого (-ых) поставляется в вынужденном режиме; - КО преобразует цены в ценовой заявке участника, указанной в пп. а) данного подпункта настоящего Регламента, аналогично механизму, указанному в п. 16 раздела 4 Регламента проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (Приложение № 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). При осуществлении данного преобразования КО использует ценовые заявки ВСВГО по ЕГО, входящим в рассматриваемую ГТП, по которым в отношении данного часа операционных суток согласно п. 5.1.2.1 настоящего Регламента передан признак включения (запрета включения/переноса включения) на БР либо признак отключения (запрета отключения/переноса отключения) на БР генерирующего оборудования. В случае отсутствия указанных признаков по каждой ЕГО, входящей в данную ГТП, КО использует ценовые заявки ВСВГО по всем ЕГО, отнесенным к рассматриваемым ГТП; - если в ценовой заявке участника, указанной в пп. а) данного подпункта настоящего Регламента, содержится указание на намерение участника осуществлять куплю-продажу электроэнергии по модифицированным ценовым заявкам с учетом Pmax в соответствии с Регламентом подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и объем электроэнергии, соответствующий, превышает максимальный объем в основных парах <цена−количество> в указанной ценовой заявке участника, то КО увеличивает <количество> в основной паре <цена−количество> с максимальным значением < количество> до значения, соответствующего ; - если ценовая заявка участника, сформированная в соответствии с предыдущими подпунктами данного подпункта настоящего Регламента, не содержит ценопринимающую пару <цена−количество> на объем, не ниже соответствующего, то КО формирует ценопринимающую пару <цена−количество> на объем, соответствующий ; - если в ценовой заявке участника, указанной в подпункте а) данного подпункта настоящего Регламента, максимальный объем в парах <цена−количество> ниже суммы нижеследующих объемов, рассчитанных КО в отношении данной ГТП для соответствующего часа операционных суток: - почасового объема производства электроэнергии согласно ПБР; - составляющей величины отклонения по внешней инициативе ИВО-1; - составляющей величины отклонения по внешней инициативе ИВА; - составляющей величины отклонения по внешней инициативе ИВ0 – в отношении ГТП генерации, не относящейся к ГОУ, по которому СО присвоен признак участия в регулировании в отношении данного часа рассматриваемых операционных суток, то КО увеличивает значение <количество> в паре <цена–количество> с максимальным значением <количество> до значения указанной суммы; iii) если в отношении ГТП экспорта (ГТП импорта), зарегистрированной на сечении экспорта-импорта, для которого выполнено условие, указанное в п. 6.2 Регламента покупки/продажи электроэнергии участниками оптового рынка для дальнейшего использования в целях экспорта/импорта в зарубежные энергосистемы (Приложение № 15 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), сформирована ценовая заявка в соответствии с Регламентом подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), то пары <цена―количество> формируются КО в соответствии со следующим алгоритмом: а) КО использует ценовую заявку участника, сформированную в соответствии с Регламентом подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); б) если ценовая заявка участника, сформированная в соответствии с предыдущими подпунктами данного подпункта настоящего Регламента, не содержит ценопринимающую пару <цена−количество> на объем не ниже минимально допустимого значения перетока электроэнергии по данному сечению экспорта-импорта в соответствующем направлении, то КО формирует ценопринимающую пару <цена−количество> на указанный объем; в) если объем электроэнергии, соответствующий максимально допустимому значению перетока электроэнергии по данному сечению экспорта-импорта импорта в соответствующем направлении, превышает максимальное значение параметра < количество> в парах <цена−количество> в указанной ценовой заявке, то КО увеличивает значение <количество> в паре <цена−количество> с максимальным значением < количество> до указанного объема; iv) Для ГТП потребления с регулируемой нагрузкой – если в соответствии с Регламентом подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) была (-и) сформирована (-ы) ценовая (-ые) заявка (-и) участника, в отношении данного часа операционных суток в отношении объекта (-ов) управления, отнесенного (-ых) к данной ГТП потребления, – КО использует указанную ценовую заявку (ценовую заявку, сформированную посредством горизонтального суммирования пар <цена – количество> в указанных ценовых заявках в отношении данного часа операционных суток), без корректировки на оперативное ценопринимание; для объекта управления, отнесенного к ГТП потребления с регулируемой нагрузкой, – если в соответствии с Регламентом подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) была сформирована ценовая заявка участника в отношении данного часа операционных суток в отношении данного объекта управления, то КО использует указанную ценовую заявку без корректировки на оперативное ценопринимание. | 19.1 КО для определения цены () и расчета соответствующих ставок на отклонения использует пары <цена−количество>, сформированные следующим образом: - для ГТП генерации и ГТП экспорта/импорта, зарегистрированных на сечениях экспорта-импорта, для которых выполнено условие, указанное в п. 6.2 Регламента покупки/продажи электроэнергии участниками оптового рынка для дальнейшего использования в целях экспорта/импорта в зарубежные энергосистемы (Приложение № 15 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), а также для объектов управления, отнесенных к ГТП потребления с регулируемой нагрузкой: а) КО использует ценовую заявку участника, сформированную в соответствии с Регламентом подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); б) КО учитывает ценовую заявку ВСВГО, определенную в соответствии с Регламентом подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) следующим образом: – если состояние хотя бы одной ЕГО, отнесенной к данной ГТП, является включенным на данные операционные сутки согласно актуализированной расчетной модели, используемой при проведении конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, то КО преобразует ценовую заявку участника, указанную в подпункте «а» данного подпункта настоящего Регламента в соответствии с механизмом, указанным в п. 16 раздела 4 Регламента проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (Приложение № 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); – если состояние каждой ЕГО, отнесенной к данной ГТП, является отключенным на данные операционные сутки согласно актуализированной расчетной модели, используемой при проведении конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, и в отношении данной ГТП определена ценовая заявка в соответствии с Регламентом подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), то КО преобразует цены в ценовой заявке участника, указанной в подпункте «а» данного подпункта настоящего Регламента, аналогично механизму, указанному в п.16 раздела 4 Регламента проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (Приложение № 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). При осуществлении данного преобразования КО использует ценовые заявки ВСВГО по ЕГО, входящим в рассматриваемую ГТП, по которым в отношении данного часа операционных суток согласно п. 5.1.2.1 настоящего Регламента передан признак включения (запрета включения/переноса включения) на БР либо признак отключения (запрета отключения/переноса отключения) на БР генерирующего оборудования. В случае отсутствия указанных признаков по каждой ЕГО, входящей в данную ГТП, КО использует ценовые заявки ВСВГО по всем ЕГО, отнесенным к рассматриваемым ГТП; в) если в ценовой заявке в отношении часа h по ГТП генерации р участника оптового рынка i, указанной в подпункте «а» данного подпункта настоящего Регламента, содержится указание на намерение участника осуществлять куплю-продажу электроэнергии по модифицированным ценовым заявкам с учетом Pmax в соответствии с Регламентом подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и объем электроэнергии, соответствующий максимуму из и , превышает максимальный объем в парах <цена−количество> в указанной ценовой заявке участника, то КО увеличивает значение <количество> в паре <цена−количество> с максимальным значением < количество> до значения, соответствующего максимуму из и ; г) если в ценовой заявке участника, указанной в подпункте «а» данного подпункта настоящего Регламента, максимальный объем в парах <цена−количество> ниже суммы неотрицательных значений нижеследующих объемов, рассчитанных КО в отношении данной ГТП для соответствующего часа операционных суток: - почасового объема производства электроэнергии согласно ПБР; - составляющей величины отклонения по внешней инициативе ИВО-1; - составляющей величины отклонения по внешней инициативе ИВА; - составляющей величины отклонения по внешней инициативе ИВ0 – в отношении ГТП генерации, не относящейся к ГОУ, по которому СО присвоен признак участия в регулировании в отношении данного часа рассматриваемых операционных суток; то КО увеличивает значение <количество> в паре <цена−количество> с максимальным значением <количество> до значения указанной суммы; д) если ценовая заявка участника, сформированная в соответствии с предыдущими подпунктами данного подпункта настоящего Регламента, не содержит ценопринимающую пару <цена−количество> на объем, не ниже соответствующего (объема минимально допустимого значения перетока электроэнергии по данному сечению экспорта-импорта в соответствующем направлении – для ГТП импорта), то КО формирует ценопринимающую пару <цена−количество> на объем, соответствующий (объем минимально допустимого значения перетока электроэнергии по данному сечению экспорта-импорта в соответствующем направлении – для ГТП импорта), – для случаев, когда данная ценовая заявка применяется для целей расчета соответствующих ставок для следующих видов отклонений: - увеличение объемов по внешней инициативе для ГТП генерации и для ГТП импорта; - снижение объемов по внешней инициативе для объекта управления, отнесенного к ГТП потребления с регулируемой нагрузкой; - для ГТП потребления с регулируемой нагрузкой – если в соответствии с Регламентом подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) была (-и) сформирована (-ы) ценовая (-ые) заявка (-и) участника, в отношении данного часа операционных суток в отношении объекта (-ов) управления, отнесенного (-ых) к данной ГТП потребления, – КО формирует в отношении данного часа операционных суток пары <цена−количество> посредством горизонтального суммирования пар <цена – количество> в ценовых заявках по соответствующим объектам управления (с учетом преобразований в соответствии с данным пунктом настоящего Регламента). |
| 3.1.2, подпункт 19.2 | … Для участников, в отношении ГТП которых в соответствии с пп. 19.1 п.3.1.2. настоящего Регламента были определены неинтегральные ценовые заявки в отношении данного часа операционных суток, цены (), используемые для расчета соответствующих ставок при - увеличении объемов по внешней инициативе для ГТП генерации; - увеличении либо снижении объемов по внешней инициативе для ГТП экспорта (импорта); - снижении объемов по внешней инициативе для ГТП потребления с регулируемой нагрузкой; - увеличении либо снижении объемов по собственной инициативе для ГТП генерации; - увеличении либо снижении объемов по собственной инициативе для ГТП экспорта (импорта); - увеличении либо снижении объемов по собственной инициативе для ГТП потребления с регулируемой нагрузкой, равны соответствующим ценам в паре <цена–количество> в сформированных парах <цена–количество> в соответствии с подпунктом 19.1 настоящего подпункта, в которых количество пары <цена–количество>, соответствует следующим объемам для определения цены в заявке (): - для ИВ1(–), ИВ1(+), – диспетчерскому объему , - для ИВ0 – сумме соответствующей составляющей величины отклонения по ИВО-1, ИВ0 и диспетчерского объема , - для ИВА – сумме соответствующих составляющих величин отклонения по ИВО-1, ИВ0 и ИВА и диспетчерского объема, - для ИВ, – сумме соответствующих составляющих величин отклонения по ИВО-1, ИВ0, зафиксированного СО, и ИВА, зафиксированного СО и диспетчерского объема, - для ИС – сумме соответствующих составляющих величин отклонения по ИВО-1, ИВ0, зафиксированного СО, и ИВА, зафиксированного СО и диспетчерского объема (для ГТП потребления с регулируемой нагрузкой применяется сумма указанных составляющих величин отклонения и диспетчерских объемов по всем объектам управления, отнесенным к указанной ГТП). | … Для участников, в отношении ГТП которых в соответствии с пп. 19.1 п. 3.1.2 настоящего Регламента были определены неинтегральные ценовые заявки в отношении данного часа операционных суток, цены (), используемые для расчета соответствующих ставок при: - увеличении объемов по внешней инициативе для ГТП генерации; - увеличении либо снижении объемов по внешней инициативе для ГТП экспорта (импорта); - снижении объемов по внешней инициативе для объекта управления, отнесенного к ГТП потребления с регулируемой нагрузкой; - увеличении либо снижении объемов по собственной инициативе для ГТП генерации; - увеличении либо снижении объемов по собственной инициативе для ГТП экспорта (импорта); - увеличении либо снижении объемов по собственной инициативе для ГТП потребления с регулируемой нагрузкой, равны соответствующим ценам в паре <цена–количество> в сформированных парах <цена–количество> в соответствии с подпунктом 19.1 настоящего подпункта, в которых количество пары <цена–количество> соответствует следующим объемам для определения цены в заявке (): - для ИВ1(–), ИВ1(+),–диспетчерскому объему; - для ИВ0 – сумме соответствующей составляющей величины отклонения по ИВО-1, ИВ0 и объема производства согласно ПБР; - для ИВА – сумме соответствующих составляющих величин отклонения по ИВО-1, ИВ0 и ИВА и объема производства согласно ПБР; - для ИВ, – сумме соответствующих составляющих величин отклонения по ИВО-1, ИВ0, зафиксированного СО, и ИВА, зафиксированного СО и объема производства согласно ПБР; - для ИС – сумме соответствующих составляющих величин отклонения по ИВО-1, ИВ0, зафиксированного СО, и ИВА, зафиксированного СО и объема производства согласно ПБР (для ГТП потребления с регулируемой нагрузкой применяется сумма указанных составляющих величин отклонения и объемов производства согласно ПБР по всем объектам управления, отнесенным к указанной ГТП). |
| 4.4.2.6 | Для ГТП генерации, отнесенных к указанным в подпункте «а» п. 3.8.9 Регламента подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) ГТП генерации, включающим генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме 1) ставка, применяемая для определения расчетных показателей стоимости составляющей величины отклонения по собственной инициативе в сторону увеличения , определяется на каждый час расчетного периода как: = , где ― цена на электрическую энергию для ГТП генерации, включающей генерирующее оборудование, которое в соответствии с Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) отнесено к объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме, отнесенных к указанным в подпункте «а» п. 3.8.9 Регламента подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) ГТП генерации, включающим генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме; - 2) Ставка, применяемая для определения расчетных показателей стоимости составляющей величины отклонения по собственной инициативе в сторону увеличения, за исключением случаев, указанных в подпункте 1 данного подпункта настоящего Регламента, определяется на каждый час расчетного периода как минимальная величина из цены для балансирования системы при снижении объемов в данной ГТП () и величины : - = МIN (,). | Для ГТП генерации, отнесенных к указанным в подпункте «а» п. 3.8.9 Регламента подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) ГТП генерации, включающим генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, ставка, применяемая для определения расчетных показателей стоимости составляющей величины отклонения по собственной инициативе в сторону увеличения, за исключением случаев, указанных в подпункте 1 данного подпункта настоящего Регламента, определяется на каждый час расчетного периода как минимальная величина из цены для балансирования системы при снижении объемов в данной ГТП () и величины : - = МIN (,). |
| 5.1.1.3 | - При увеличении объема производства (поставки) электрической энергии (мощности) по собственной инициативе расчетный показатель стоимости составляющей величины отклонения по собственной инициативе ИС () в ГТП генерации или ГТП импорта определяется как произведение отклонения и соответствующей ставки, определенной в соответствии с п. 4.4.2 настоящего Регламента: = Δ *. Для ГТП генерации, отнесенных к указанным в подпункте «а» п. 3.8.9 Регламента подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) ГТП генерации, включающим генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме: = Δ *+ *. … | - При увеличении объема производства (поставки) электрической энергии (мощности) по собственной инициативе расчетный показатель стоимости составляющей величины отклонения по собственной инициативе ИС () в ГТП генерации или ГТП импорта определяется как произведение отклонения и соответствующей ставки, определенной в соответствии с п. 4.4.2 настоящего Регламента: = Δ *. … |
| 9.1 | - Распределение отрицательной разницы суммарных предварительных обязательств и суммарных предварительных требований по оплате отклонений ценовых зон Доля, пропорционально которой распределяется отрицательная разница суммарных предварительных обязательств участников и суммарных предварительных требований участников балансирующего рынка по оплате отклонений каждому участнику на балансирующем рынке, определяется исходя из: а) составляющих величин отклонений по внешней инициативе в сторону снижения ИВ0(-), определенных в ГТП генерации ГЭС, в часы когда в отношении всех ГОУ, взаимно-однозначно соответствующих указанным ГТП генерации ГЭС, выполнены следующие условия: - все указанные ГОУ отнесены к одному ГОУ более высокого уровня данной ГЭС; - все ГОУ (каждый из которых взаимно-однозначно соответствует ГТП генерации ГЭС (объекту управления типа ГЭС, отнесенному к ГТП потребления с регулируемой нагрузкой)), отнесенные к указанному ГОУ более высокого уровня данной ГЭС, объединены системой АРЧМ и находятся под ее управляющим воздействием (СО присвоен и передан КО в согласованном формате признак участия в регулировании в соответствии с подпунктом «е» п. 2.2.3 настоящего Регламента по всем ГОУ, взаимно-однозначно соответствующим ГТП генерации ГЭС (объектам управления типа ГЭС), отнесенным к указанному ГОУ более высокого уровня данной ГЭС); b) составляющих величин отклонений по собственной инициативе в сторону увеличения и в сторону снижения, определенных для участника в каждой ГТП в совокупном объеме всех составляющих величин по собственной инициативе, за исключением: 1) объемов отклонений по собственной инициативе в пределах максимально допустимой величины почасового расхода электроэнергии на собственные нужды генерации в ГТП потребления поставщика, а также для ГТП потребления участника, являющейся смежной с зарегистрированной на оптовом рынке за указанным участником ГТП генерации электростанции, в отношении которой на оптовом рынке не зарегистрирована ГТП потребления поставщика; 2) указанных в п. 2.2.6 настоящего Регламента, объемов отклонений по собственной инициативе по ГТП генерации, отнесенных к указанным в подпункте «а» п. 3.8.9 Регламента подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) ГТП генерации, включающим генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, ; 3) указанных в п. 2.2.6 настоящего Регламента объемов отклонений по собственной инициативе в пределах допустимого диапазона отклонений в ГТП генерации ВИЭ (солнце/ветер); 4) объемов отклонений по ГТП экспорта (импорта), зарегистрированных на транзитных сечениях экспорта-импорта (сечения экспорта-импорта России (Сибирь) – Северный Казахстан), соответствующих транзитным перетокам между первой и второй ценовыми зонами (ценовой зоной и внезональным энергорайоном, соответствующим представлению другой ценовой зоны (и Казахстана) в расчетной модели для данной ценовой зоны); c) для ГТП экспорта – составляющих величин отклонения по собственной инициативе, определенная в соответствии с п. 2.4 настоящего Регламента, без корректировки на величину , в первой ценовой зоне отдельно, отдельно во второй ценовой зоне, взятых по абсолютному значению. … | - Распределение отрицательной разницы суммарных предварительных обязательств и суммарных предварительных требований по оплате отклонений ценовых зон Доля, пропорционально которой распределяется отрицательная разница суммарных предварительных обязательств участников и суммарных предварительных требований участников балансирующего рынка по оплате отклонений каждому участнику на балансирующем рынке, определяется исходя из: а) составляющих величин отклонений по внешней инициативе в сторону снижения ИВ0(-), определенных в ГТП генерации ГЭС, в часы, когда в отношении всех ГОУ, взаимно-однозначно соответствующих указанным ГТП генерации ГЭС, выполнены следующие условия: - все указанные ГОУ отнесены к одному ГОУ более высокого уровня данной ГЭС; - все ГОУ (каждый из которых взаимно-однозначно соответствует ГТП генерации ГЭС (объекту управления типа ГЭС, отнесенному к ГТП потребления с регулируемой нагрузкой)), отнесенные к указанному ГОУ более высокого уровня данной ГЭС, объединены системой АРЧМ и находятся под ее управляющим воздействием (СО присвоен и передан КО в согласованном формате признак участия в регулировании в соответствии с подпунктом «е» п. 2.2.3 настоящего Регламента по всем ГОУ, взаимно-однозначно соответствующим ГТП генерации ГЭС (объектам управления типа ГЭС), отнесенным к указанному ГОУ более высокого уровня данной ГЭС); b) составляющих величин отклонений по собственной инициативе в сторону увеличения и в сторону снижения, определенных для участника в каждой ГТП в совокупном объеме всех составляющих величин по собственной инициативе, за исключением: 1) объемов отклонений по собственной инициативе в пределах максимально допустимой величины почасового расхода электроэнергии на собственные нужды генерации в ГТП потребления поставщика, а также для ГТП потребления участника, являющейся смежной с зарегистрированной на оптовом рынке за указанным участником ГТП генерации электростанции, в отношении которой на оптовом рынке не зарегистрирована ГТП потребления поставщика; 2) указанных в п. 2.2.6 настоящего Регламента объемов отклонений по собственной инициативе в пределах допустимого диапазона отклонений в ГТП генерации ВИЭ (солнце/ветер); 3) объемов отклонений по ГТП экспорта (импорта), зарегистрированных на транзитных сечениях экспорта-импорта (сечения экспорта-импорта России (Сибирь) – Северный Казахстан), соответствующих транзитным перетокам между первой и второй ценовыми зонами (ценовой зоной и внезональным энергорайоном, соответствующим представлению другой ценовой зоны (и Казахстана) в расчетной модели для данной ценовой зоны); c) для ГТП экспорта – составляющих величин отклонения по собственной инициативе, определенная в соответствии с п. 2.4 настоящего Регламента, без корректировки на величину , в первой ценовой зоне отдельно, отдельно во второй ценовой зоне, взятых по абсолютному значению. - … |