VIII.3. Изменения, связанные с регистрацией часов технической неготовности СОТИАССО и регистрацией недопоставки мощности из-за действий третьих лиц на территориях Республики Крым и г. Севастополя

Приложение № 8.3

Инициатор: ООО «ВО «Технопромэкспорт». Обоснование: в связи с временным отсутствием возможности выполнения требований к обмену технологической информацией (СОТИАССО) с автоматизированной системой СО, указанных в приложении 3 к Регламенту допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), обусловленных действиями третьих лиц, требуется уточнение условий регистрации недопоставки мощности в соответствии с п. 3.5 Регламента определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в феврале 2024 года. Дата вступления в силу: с 21 февраля 2024 года и распространяют свое действие на отношения сторон по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, возникшие с 1 февраля 2024 года, и действуют по 31 марта 2024 года (включительно).

## Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВЛЕННОЙ НА ОПТОВЫЙ РЫНОК МОЩНОСТИ (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 3.5 | ### Порядок определения выполнения технических требований к обмену технологической информацией с автоматизированной системой СО - СО по итогам контроля выполнения технических требований к СОТИАССО электростанций, в отношении которых зарегистрированы ГТП генерации, регистрирует по этим ГТП генерации признаки технической неготовности СОТИАССО в отчетном месяце в следующих случаях: - … - при выявлении суммарно в течение 48 (сорока восьми) и более часов за отчетный месяц нарушений требований к обмену технологической информацией с автоматизированной системой СО, указанных в приложении 3 к Регламенту допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), обусловленных: - технической неготовностью голосовых и технологических каналов связи и средств телемеханики; - технической неготовностью к получению ПБР (ППБР, ДДГ – для второй неценовой зоны) и (или) получению/передаче оперативных уведомлений; с учетом особенностей, предусмотренных абзацем 9 пункта 2.4.10 Регламента допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и пунктом 3.5.4 настоящего Регламента. | ### Порядок определения выполнения технических требований к обмену технологической информацией с автоматизированной системой СО - СО по итогам контроля выполнения технических требований к СОТИАССО электростанций, в отношении которых зарегистрированы ГТП генерации, регистрирует по этим ГТП генерации признаки технической неготовности СОТИАССО в отчетном месяце в следующих случаях: - … - при выявлении суммарно в течение 48 (сорока восьми) и более часов, а в отношении ГТП генерации Севастопольской ПГУ-ТЭС (Балаклавской ТЭС), сформированных на территориях Республики Крым и г. Севастополя, в феврале 2024 года суммарно 185 (ста восьмидесяти пяти) и более часов, за отчетный месяц нарушений требований к обмену технологической информацией с автоматизированной системой СО, указанных в приложении 3 к Регламенту допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), обусловленных: - технической неготовностью голосовых и технологических каналов связи и средств телемеханики; - технической неготовностью к получению ПБР (ППБР, ДДГ – для второй неценовой зоны) и (или) получению/передаче оперативных уведомлений; - с учетом особенностей, предусмотренных абзацем 9 пункта 2.4.10 Регламента допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и пунктом 3.5.4 настоящего Регламента. |