Проект

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ                                                                                               (ФСТ  РОССИИ)

П Р И К А З

от «      »                     2011 г.                                                                       №

г. Москва

Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» на 2011-2014 г.г. и о внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по тарифам от 25.08.2010 г. № 401-э

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4206), Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 21, ст. 2606), на основании Положения о Федеральной службе по тарифам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 29, ст. 3049; 2006, № 3, ст. 301; № 23, ст. 2522; № 48, ст. 5032; № 50, ст. 5354; 2007, № 16, ст.1912; № 25, ст.3039; № 32, ст. 4145; 2008, № 7, ст.597; № 17, ст.1897; № 23, ст.2719; № 38, ст.4309; № 46, ст.5337; 2009, № 1, ст.142; № 3, ст.378; № 6, ст.738; № 9, ст.1119; № 18 (часть 2), ст.2249; № 33, ст. 4086; 2010, № 9, ст. 960; № 13, ст. 1514; № 25, ст. 3169; № 26, ст. 3350; № 30 ст. 4096; № 45, ст. 5851), приказываю:

- Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» на 2011-2014 г.г. (далее – целевые показатели, программа), согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

- Утвердить перечень обязательных мероприятий ОАО «ФСК ЕЭС» по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу (далее – обязательные мероприятия) на 2011-2014 г.г. и сроки их проведения согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

- Установить показатели энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, создание или модернизация которых планируется инвестиционной программой ОАО «ФСК  ЕЭС» на 2011-2014 г.г., согласно  Приложению № 3 к настоящему приказу.

- Установить показатели энергетической эффективности оборудования подстанций, создание или модернизация которых планируется инвестиционной программой ОАО «ФСК  ЕЭС» на 2011-2014 г.г., согласно Приложению № 4 к настоящему приказу.

- Установить показатели энергетической эффективности линий электропередачи, создание или модернизация которых планируется инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС» на 2011-2014 г.г., согласно  Приложению № 5 к настоящему приказу.

- Внести в приказ Федеральной службы по тарифам от 25 августа  2010 года № 401-э «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2012 г.г.» (далее - приказ)  следующие изменения и дополнения:

- в названии и по тексту приказа слова «2010-2012 г.г.» заменить словами «2010-2014 г.г.»,

- в пунктах 1 и 2 приказа слово «Приложение» заменить словом «Приложение №1» в соответствующем падеже,

- Приложение к приказу изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему приказу,

- дополнить Приложениями № 2, 3, 4, 5 согласно Приложениям № 2, 3, 4, 5 к настоящему приказу;

- пункт 2 приказа дополнить абзацем следующего содержания:

«Значение показателя, предусмотренного пунктом 3 Приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реализации программы на протяжении всего срока её реализации как разница фактического (или ожидаемого фактического) процента технологического расхода электрической энергии в единой национальной (общероссийской) электрической сети ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - ЕНЭС) в предшествующем году реализации программы и ожидаемого фактического процента технологического расхода электрической энергии в ЕНЭС в соответствующем году реализации программы»,

- - абзац четвертый пункта 2 приказа изложить в следующей редакции: «Значения целевых показателей, предусмотренных пунктами 4-7 Приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации программы, отнесенная к фактическому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году.»

- дополнить пунктами 2-6 следующего содержания:

- «2. Утвердить перечень обязательных мероприятий ОАО «ФСК ЕЭС» по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу (далее – обязательные мероприятия) на 2011-2014 г.г. и сроки их проведения согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

- Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных пунктом 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в программе в порядке, установленном пунктом 7 настоящего приказа.

- 3. Установить показатели энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, создание или модернизация которых планируется инвестиционной программой ОАО «ФСК  ЕЭС» на 2011-2014 г.г., согласно  Приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Установить показатели энергетической эффективности оборудования подстанций, создание или модернизация которых планируется инвестиционной программой ОАО «ФСК  ЕЭС» на 2011-2014 г.г., согласно Приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Установить показатели энергетической эффективности линий электропередачи, создание или модернизация которых планируется инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС» на 2011-2014 г.г., согласно  Приложению № 5 к настоящему приказу.

6. ОАО «ФСК ЕЭС» при осуществлении модернизации существующих объектов электросетевого хозяйства в соответствии с утвержденной инвестиционной программой достижение показателей энергетической эффективности объектов, определенных в Приложениях № 4, 5 к настоящему приказу, обеспечить с учетом совместимости оборудования, соответствующего указанным выше показателям энергетической эффективности, с оборудованием, установленным на существующих объектах электросетевого хозяйства до начала проведения такой модернизации.»,

- - пункты 2 и 3 приказа считать соответственно пунктами 7-8.

7. ОАО «ФСК ЕЭС» привести программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего приказа.

8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2011 года.

Руководитель Федеральной

службы по тарифам                                                                                         С. Новиков

- Приложение № 1

к приказу

Федеральной службы по тарифам

- от «____» _________2011 года

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ФСК ЕЭС»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии при её передаче по электрическим сетям, отнесенным к единой национальной (общероссийской) электрической сети, относительно нормативов технологических потерь электрической энергии при её передаче, установленных Министерством энергетики Российской Федерации на каждый год реализации программы | процент-ный пункт | - | 0,57 | 0,85 | 0,57 | 0,63 |
| 2. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности ОАО «ФСК ЕЭС», приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | электрической энергии | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | тепловой энергии | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | газа природного | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | холодной и горячей воды | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии в ЕНЭС по отношению к фактическому проценту технологического расхода в предшествующем году реализации программы, достигнутое по итогам реализации программы сокращения потерь | процент-ный пункт | - | 0,6 | 0,9 | 0,56 | 0,63 |
| 4. | Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 условную единицу оборудования подстанций ОАО «ФСК ЕЭС» | % | - | 4,8 | 10,5 | 0,44 | 0,5 |
| 5. | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 м2 площади указанных | % | - | 5,4 | 3,0 | 3,4 | 3,4 |
| 6. | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 м3 объема указанных помещений. | % | - | 14,0 | 8,0 | 5,8 | 5,8 |
| 7. | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых ОАО «ФСК ЕЭС» для оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС на 1 км пробега автотранспорта |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | бензин | % | - | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| 7.2. | дизельное топливо | % | - | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |

- Приложение № 2

к приказу

Федеральной службы по тарифам

- от «____» _________2011 года

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ФСК ЕЭС», и сроки их проведения

| № п/п | Наименование мероприятия | сроки их проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и реализация программы сокращения технологического расхода (потерь) электрической энергии в электрических сетях, отнесенных к ЕНЭС и используемых ОАО «ФСК ЕЭС» для оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС, на период действия инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» с началом действия в 2010 году | 2010-2014 г.г. |
| 2. | Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений, принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» на правах собственности |  |
| 2.1. | Разработка программы проведения энергетического обследования зданий, строений, сооружений, принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» на правах собственности | 2010-2011 г.г. |
| 2.2. | Проведение первичного энергетического обследования зданий, строений, сооружений, принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» на правах собственности | 2011-2012 г.г. |
| 3. | Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности ОАО «ФСК ЕЭС» | 2010-2014 г.г. |
| 4. | Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 2010-2014 г.г. |
| 5. | Проведение научно-исследовательских работ по разработке оптимальных схем и режимов загрузки ЕНЭС | 2010-2014 г.г. |

- Приложение № 3

к приказу

Федеральной службы по тарифам

- от «____» _________2011 года

- Показатели энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, создание или модернизация которых планируется инвестиционной программой ОАО «ФСК  ЕЭС»

1. Удельный (на 1 м отапливаемого объема) расход тепловой энергии на отопление новых зданий строений, сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с утвержденной инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС с 1 января 2011 года, не должен превышать нормируемое значение, указанное в таблице 1 настоящего приложения.

- Таблица 1

- Нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий

| Наименование | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, кДж/(м·°С·сут) | 30,5 | 29 | 28 | 23 | 20,5 | 18,5 | 17 | 17 |

2. Здания, вводимые в эксплуатацию при строительстве, а также модернизируемые в соответствии с утвержденной инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС»,  должны быть оборудованы:

- отопительными приборами с классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы установлены);

- лифтами с классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы установлены);

- устройствами автоматического регулирования подачи теплоты на отопление, установленными на вводе в здание, строение, сооружение, а также системами пофасадного автоматического регулирования или автоматического регулирования части здания;

- теплообменниками для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или части здания;

- приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание, помещениях общего пользования и сдаваемых в аренду;

- устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (воздухопропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности, утилизаторы теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного, использование рециркуляции);

- регуляторами давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение;

- устройствами автоматического снижения температуры воздуха в помещениях общественных зданий в нерабочее время в зимний период;

- энергосберегающими осветительными приборами, имеющими соотношение показателей светоотдачи к величине потребляемой электрической мощности не менее 80 Лм/Вт;

- оборудованием, обеспечивающим выключение освещения при отсутствии людей в местах общего пользования (датчики движения, выключатели);

- устройствами компенсации реактивной мощности при работе электродвигателей;

- второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии, или вращающимися дверями;

- ограничителями открывания окон.

3. Класс точности средств измерений, устанавливаемых в зданиях, строениях, сооружениях, строительство или модернизация которых планируется утвержденной инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС», для учета электрической энергии (мощности) должен составлять не менее 0,5.

- Приложение № 4

к приказу

Федеральной службы по тарифам

- от «____» _________2011 года

- Показатели энергетической эффективности оборудования подстанций, создание или модернизация которых планируется инвестиционной программой ОАО «ФСК  ЕЭС»

| № п/п | Наименование электрооборудования | Основные технические характеристики |  | Электрические характеристики оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uном, кВ | Номинальная мощность, МВА | Потери холостого хода/потери короткого замыкания, не более, кВт |
| 1 | Трансформаторы | 220 | 125 | 55/315 |
|  |  |  | 200 | 105/350 |
|  |  |  | 250 | 90/420 |
|  |  | 330 | 125 | 80/320 |
|  |  |  | 200 | 105/450 |
|  |  |  | 200 | 60/535 |
|  |  | 500 | 167 | 80/290 |
|  |  |  | 267 | 110/420 |
|  |  |  | 500 | 220/1050 |
|  |  | 750 | 417 | 90/550 |
| 2 | Шунтирующие реакторы | 500 | 60 | 110 |
|  |  | 750 | 110 | 200 |
| 3 | Управляемые шунтирующие реакторы | 110 | 25 | 25/175 |
|  |  |  | 100 | 90/650 |
|  |  | 220 | 100 | 136/656 |
|  |  | 500 | 180 (3-хфазное исполнение) | 149/828 |
|  |  |  | 180 (однофазное исполнение) | 54/1103 |
| 4 | Статические тиристорные компенсаторы | 10-35 | 25 | 150 |
|  |  |  | 50 | 300 |
|  |  |  | 100 | 600 |
|  |  |  | 160 | 960 |
| 5 | Синхронные компенсаторы | 10-15,75 | 50 | 325 |
|  |  |  | 100 | 650 |
|  |  |  | 160 | 1040 |
| 6 | СТАТКОМ | 15,75 | 50 | 500 |

- Приложение № 5

к приказу

Федеральной службы по тарифам

- от «____» _________2011 года

- Показатели энергетической эффективности линий электропередачи, создание или модернизация которых планируется инвестиционной программой

- ОАО «ФСК  ЕЭС»

| № п/п | Наименование электрооборудования | Основные технические характеристики |  | Электрические характеристики оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uном, кВ | Марка | Сопротивление постоянному току, не более Ом/км |
| 1. | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена | 110 | - | 0,0754 |
|  |  | 220 | - | 0,0211 |
| 2 | Провод сталеалюминевый | 110-750 | АС 240/32 | 0,118 |
|  |  |  | АС 300/39 | 0,122 |
|  |  |  | АС 330/43 | 0,087 |
|  |  |  | АС 300/66 | 0,1 |
|  |  |  | АС 400/51 | 0,073 |