**X.1. Изменения, связанные с корректировкой срока подтверждения предельного объема поставки мощности генерирующего оборудования**

**Приложение № 10.1**

|  |
| --- |
| **Инициатор:** член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» М.М. Булыгин.  **Обоснование:** Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка в настоящее время предусматривает необходимость проведения тестирования генерирующего оборудования в целях подтверждения предельного объема поставки мощности в случае непрерывной регистрации несоответствия значений максимальной и минимальной мощности, а также фактических параметров генерирующего оборудования техническим требованиям в течение 180 (ста восьмидесяти) дней.  При этом данное тестирование должно быть выполнено поставщиком мощности в срок не более 3 (трех) месяцев с даты получения соответствующего уведомления от СО.  В связи с существующими в настоящее время обстоятельствами непреодолимой силы (военными действиями) предлагается увеличить срок проведения вышеуказанного тестирования до 4 (четырех) месяцев.  **Дата вступления в силу:** с 27 марта 2024 года и распространяют свое действие на отношения сторон по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, возникшие с 1 декабря 2023 года, и действуют по 30 апреля 2024 года (включительно). |

## 

## Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ АТТЕСТАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| **5.2** | При выявлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Регламента, СО направляет поставщику мощности требование о необходимости подтверждения предельного объема поставки мощности генерирующего оборудования путем проведения его тестирования.  Требование о необходимости проведения тестирования не направляется в следующих случаях:   * для подтверждения ранее зарегистрированного предельного объема поставки мощности генерирующего оборудования при выявлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 3 п. 5.1 настоящего Регламента, в отношении генерирующего оборудования, входящего в состав ГТП, предельный объем поставки мощности которой равен нулю, либо если ранее требование о проведении тестирования указанного оборудования уже было направлено и срок для проведения такого тестирования не истек, либо до установленного срока проведения тестирования в СО не представлены в предусмотренном настоящим Регламентом порядке документы с результатами соответствующего тестирования; * для подтверждения ранее зарегистрированного значения максимальной располагаемой мощности и предельного объема поставки мощности генерирующего оборудования при выявлении обстоятельств, указанных в подпункте 2 п. 5.1 настоящего Регламента, в отношении единиц генерирующего оборудования, максимальная располагаемая мощность которого, определенная в период последних комплексных испытаний, была равна нулю.   Поставщик мощности должен выполнить предусмотренные разделом 3 настоящего Регламента процедуры в следующие сроки:  – в течение 3 (трех) месяцев с момента направления поставщику мощности указанного требования в случае выявления обстоятельств, указанных в подпункте 1 п. 5.1 настоящего Регламента, за исключением случаев, указанных в п. 5.3 настоящего Регламента;  – в течение 2 (двух) месяцев с момента направления поставщику мощности указанного требования в случае выявления обстоятельств, указанных в подпунктах 2, 3 п. 5.1 настоящего Регламента.  В случае если при проведении тестирования данные, содержащиеся в Реестре фактических параметров генерирующего оборудования в отношении единицы генерирующего оборудования и (или) Реестре предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования в отношении ГТП, не были подтверждены, СО обязан внести изменения в Реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования путем корректировки ранее зарегистрированных значений предельных объемов поставки мощности ГТП на значения, определенные СО в соответствии с п. 6.3 настоящего Регламента. | При выявлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Регламента, СО направляет поставщику мощности требование о необходимости подтверждения предельного объема поставки мощности генерирующего оборудования путем проведения его тестирования.  Требование о необходимости проведения тестирования не направляется в следующих случаях:   * для подтверждения ранее зарегистрированного предельного объема поставки мощности генерирующего оборудования при выявлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 3 п. 5.1 настоящего Регламента, в отношении генерирующего оборудования, входящего в состав ГТП, предельный объем поставки мощности которой равен нулю, либо если ранее требование о проведении тестирования указанного оборудования уже было направлено и срок для проведения такого тестирования не истек, либо до установленного срока проведения тестирования в СО не представлены в предусмотренном настоящим Регламентом порядке документы с результатами соответствующего тестирования; * для подтверждения ранее зарегистрированного значения максимальной располагаемой мощности и предельного объема поставки мощности генерирующего оборудования при выявлении обстоятельств, указанных в подпункте 2 п. 5.1 настоящего Регламента, в отношении единиц генерирующего оборудования, максимальная располагаемая мощность которого, определенная в период последних комплексных испытаний, была равна нулю.   Поставщик мощности должен выполнить предусмотренные разделом 3 настоящего Регламента процедуры в следующие сроки:  – в течение 4 (четырех) месяцев с момента направления поставщику мощности указанного требования в случае выявления обстоятельств, указанных в подпункте 1 п. 5.1 настоящего Регламента, за исключением случаев, указанных в п. 5.3 настоящего Регламента;  – в течение 2 (двух) месяцев с момента направления поставщику мощности указанного требования в случае выявления обстоятельств, указанных в подпунктах 2, 3 п. 5.1 настоящего Регламента.  В случае если при проведении тестирования данные, содержащиеся в Реестре фактических параметров генерирующего оборудования в отношении единицы генерирующего оборудования и (или) Реестре предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования в отношении ГТП, не были подтверждены, СО обязан внести изменения в Реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования путем корректировки ранее зарегистрированных значений предельных объемов поставки мощности ГТП на значения, определенные СО в соответствии с п. 6.3 настоящего Регламента. |