Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва

от "	"	201   г. №________

О внесении изменений в некоторые акты Правительства

Российской Федерации по вопросу осуществления временного технологического присоединения к электрическим сетям

Правительство Российской Федерации  постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу осуществления временного технологического присоединения к электрическим сетям.

Председатель Правительства

Российской Федерации                                                              Д. Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Российской Федерации

от __________ 2012 г. № _____

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу осуществления временного технологического присоединения к электрическим сетям

- В Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 23, ст. 3008), внести следующие изменения:

абзац первый пункта 45 после слов «считается заключенным на неопределенный срок» дополнить словами «(за исключением случаев, когда договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) заключен на период электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме)».

- В Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 23, ст. 3008), внести следующие изменения:

абзац второй пункта 10 после слов «кроме указанного в подпункте "ж" пункта 2 настоящих Правил» дополнить словами «, а также случаев прекращения обязательств сторон по договорам для снабжения электрической энергией энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения».

- В Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2007, № 14, ст. 1687; 2009, № 17, ст. 2088; 2010, № 40, ст. 5086; 2011, № 10, ст. 1406, 2012, № 4, ст. 504; № 23, ст. 3008), внести следующие изменения:

а) добавить абзац третий пункта 32 следующего содержания:

«Договор после временного технологического присоединения заключается на период электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, настоящим документом и Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам.»;

абзацы третий и четвертый считать абзацами четвертым и пятым;

б) абзац четвертый пункта 32 дополнить словами:

«за исключением случаев расторжения договора, заключенного на период использования схем временного электроснабжения энергопринимающих устройств.».

- В «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2007, № 14, ст. 1687; 2009, № 17, ст. 2088; 2010, № 40, ст. 5086; 2011, № 10, ст. 1406, 2012, № 4, ст. 504; № 23, ст. 3008), внести следующие изменения:

а)  в пункте 12 слова «свыше 100 кВт» заменить на «свыше 150 кВт»;

б) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«В заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического присоединения в соответствии с разделом VI настоящих Правил, должны быть указаны:

сведения, предусмотренные подпунктами "а" – "в" пункта 9 настоящих Правил;

запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств;

характер нагрузки;

срок временного присоединения.

К заявке прилагаются сведения, указанные в подпунктах "г", "д" пункта 10 настоящих Правил, а также информация о реквизитах договора о технологическом присоединении, предусматривающего применение постоянной схемы электроснабжения.

Информация о реквизитах договора о технологическом присоединении, предусматривающего применение постоянной схемы электроснабжения, не предоставляется заявителями, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и их максимальная мощность составляет до 150 кВт включительно.

Для целей настоящих Правил под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц.»;

в) абзац  первый пункта 15 дополнить словами:

«, а также уведомляет о возможности временного технологического присоединения  в соответствии с разделом VI настоящих Правил. В целях временного технологического присоединения сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки.»;

г) подпункт «б» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

– в случаях, когда для осуществления технологического присоединение не требуется реализация проектов по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии:

15  рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации – при временном технологическом присоединении;

4 месяца – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих которых составляет  до 670 кВт включительно;

1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих которых составляет  свыше 670 кВт;

– в иных случаях:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) – при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и их максимальная мощность составляет  до 150 кВт  включительно, в случае если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

6 месяцев – для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, при одновременном выполнении следующих условий: если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям уровнем напряжения до 20 кВ включительно и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

2 года – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;»;

д) пункт 19 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«Если в заявке на технологическое присоединение было предусмотрено поэтапное введение в эксплуатацию энергопринимающих устройств, реализация всех мероприятий, определенных подпунктами "б" – "е" пункта 18 настоящих Правил, а также составление документов, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется применительно к каждому из таких этапов.

При завершении всех этапов стороны составляют документы, предусмотренные настоящим пунктом, применительно к исполнению всего объема  мероприятий по технологическому присоединению, обязательства по осуществлению которых установлены договором.»;

абзац второй считать абзацем четвертым;

е) пункт 20  после слов «предоставляет системному оператору информацию» дополнить словами «с разбивкой по центрам питания»;

ж) подпункт «е» пункта 25:

после слов «резервного источника питания» дополнить словами «в случаях:»;

слова «при присоединении» заменить словом «присоединения»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«временного технологического присоединения, когда для его осуществления необходима установка таких источников в случаях, предусмотренных пунктом 46 настоящих Правил.»;

з) дополнить разделом VI следующего содержания:

- «VI. Особенности временного технологического присоединения

- 44. Временным технологическим присоединением является технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период с использованием схем  временного электроснабжения.

- Временное технологическое присоединение,  в том числе заключение и исполнение договоров, на основании которых оно производится, осуществляется в соответствии с предусмотренным настоящими Правилами общим порядком с учетом особенностей, установленных в настоящем разделе.

- 45. Условиями осуществления временного технологического присоединения является одновременное соблюдение следующих обстоятельств:

- а) наличие у заявителя  заключенного с сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения, предусматривающего применение постоянной схемы электроснабжения (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и их  максимальная мощность составляет  до 150 кВт  включительно);

- б) временное технологическое присоединение осуществляется для  электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности  электроснабжения.

- Не допускается обеспечение электроснабжения введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства с использованием энергопринимающих устройств, временно технологически присоединенных для обеспечения работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства.

- 46. При временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства к технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя по временной схеме электроснабжения.

- Распределение между заявителем и сетевой организацией обязательств по выполнению мероприятий по временному технологическому присоединению, а также установление границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности осуществляются с учетом требований, установленных настоящим пунктом.

- В случае, если при временном технологическом присоединении энергопринимающих устройств не могут быть соблюдены критерии наличия технической возможности технологического присоединения, предусмотренные пунктом 28 настоящих Правил, то сетевая организация в технических условиях указывает объем максимальной мощности объектов электросетевого хозяйства, возможный к использованию заявителем, и для обеспечения присоединяемых энергопринимающих устройств недостающим объемом мощности на период снабжения электрической энергией по временной схеме электроснабжения указывает объем мощности, который может быть обеспечен в том числе с использованием автономных источников питания.

- Заявителям, которые указаны в пункте 12.1 настоящих Правил и максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт включительно, сетевая организация (по желанию таких заявителей) предоставляет соответствующие автономные источники питания до окончания срока электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения.

- В случае предоставления сетевой организацией заявителю автономного  резервного источника питания заявитель компенсирует сетевой организации расходы, связанные с предоставлением указанного источника питания, а также самостоятельно несет расходы по его эксплуатации.

- 47. Снабжение электрической энергией временно технологически присоединенных энергопринимающих устройств осуществляется:

а) до наступления срока присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором об осуществлении технологического присоединения с  применением постоянной схемы электроснабжения.

Если в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения с  применением постоянной схемы электроснабжения, мероприятия по технологическому присоединению реализуются поэтапно, энергоснабжение энергопринимающих устройств по временной схеме осуществляется до завершения того из этапов, на котором будет обеспечена возможность электроснабжения временно присоединенных энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения на объем максимальной мощности, указанный в заявке на временное технологическое присоединение;

- б) в случаях, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и их максимальная мощность составляет  до 150 кВт  включительно, – до 12 месяцев.