## Приложение №5
Приложение № 5
к Схеме и программе развития электроэнергетики Тульской области на период 2012-2016 годов
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
электрических подстанций классом напряжения 110 кВ энергосистемы Тульской области
№ п/п | Диспетчерское наименование подстации 110 кВ | Местоположение подстанции | Количество и установленная мощность транформаторов | Суммарная установленная мощность трансформаторов ПС | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на ТП | Планируемый резерв мощности на 01.01.2012 года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров и поданных заявок на ТП и исполнения инвестиционной программы (+ резерв; - дефицит)
|  |  | шт.х МВА | МВА | МВА | МВА | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Филиал "Тулэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
1 | ПС 110/35/6 кВ №1 Зубово | Кимовский р-н д.Румянцево (1,5 км на юг) | 1х10; 1х16 | 26 | 1.202 | 1.072 | 1.022
2 | ПС 110/35/10 кВ №3 Белев | г. Белев ул. А. Шамшиковой, 81 | 1х15; 1х25 | 40 | 4.215 | 3.275 | 0.66
3 | ПС 110/35/6 кВ №7 Угольная | г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85 | 1х40,5; 1х40 | 80.5 | 1.852 | -0.078 | -0.078
4 | ПС 110/35/10 кВ №10 Одоев | п. Одоев, ул. Победы | 2х16 | 32 | 8.597 | 8.017 | 7.877
5 | ПС 110/35/6 кВ №11 Дубна | п.Дубна | 1х16; 1х10 | 26 | 3.226 | 0.986 | 0.226
6 | ПС 110/6 кВ №13 Суворов | г. Суворов | 1х25; 2х15 | 55 | 11.94 | 9.84 | 9.05
7 | ПС 110/35/6 кВ №17 Щегловская | г. Тула, ул. Щегловская засека, 24 | 2х40 | 80 | 18.342 | 15.432 | 14.452
8 | ПС 110/35/6 кВ №20 Барсуки | Ленинский р-н, п. Барсуки, ул. Шоссейная, 24 | 2х25 | 50 | 14.801 | 13.571 | 8.651
9 | ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз | г. Тула, ул. Скуратовская,108-б | 2х16 | 32 | 5.269 | -2.021 | -2.021
10 | ПС 110/35/6 кВ №22 Задонье | Новомосковский р-н г.Северо-Задонск ул. Руднева 1 | 2х25 | 50 | 17.879 | 15.899 | 15.899
11 | ПС 110/35/6 кВ №24 Рудаково | г. Тула, ул. Скуратовская, 52-а | 2х25 | 50 | 0.749 | -9.181 | -10.141
12 | ПС 110/35/6 кВ №26 Липки | Киреевский р-н, п. Гвардейский (бывшая шахта №10) | 2х20 | 40 | 10.684 | 10.374 | 10.214
13 | ПС 110/35/6 кВ №28 Ушатово | Суворовский р-н, п.Центральный | 1х7,5; 1х20 | 27.5 | 2.67 | 2.6 | 2.53
14 | ПС 110/35/6 кВ №31 Ломинцево | Щекинский р-н, д. Косое | 2х16 | 32 | 8.545 | 7.035 | 7.035
15 | ПС 110/35/10 кВ №37 Грызлово | Веневский р-н, п. Грицовский | 1х20; 1х25 | 45 | 12.325 | 6.845 | 6.845
16 | ПС 110/35/10 кВ № 38 Венев | г. Венев, ул.Белова, 47 | 2х40 | 80 | 23.412 | 19.002 | 16.902
17 | ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп | г. Тула, ул. Тимирязева, 99-а | 1х40,5; 1х60 | 100.5 | -0.405 | -9.535 | 9.24
18 | ПС 110/35/10 кВ №44 Казановка | Кимовский р-н, п. Казановка ( 1,5 км на северо-запад) | 2х10 | 20 | 5.433 | 4.993 | 4.4658
19 | ПС 110/35/10 кВ №46 Труново | Киреевский р-н, д. Стойлово | 1х20; 1х25 | 45 | 12.393 | 12.223 | 12.113
20 | ПС 110/6 кВ №49 Криволучье | г. Тула, ул. Епифанское шоссе, 24 | 2х16 | 32 | 3.193 | 0.873 | 0.873
21 | ПС 110/6 кВ №51 Оболенская | Киреевский р-н, п. Шварц | 2х16 | 32 | 14.071 | 13.791 | 13.791
22 | ПС 110/35/10 кВ №56 Мордвес | Веневский р-н, с. Дьяково | 2х10 | 20 | 2.066 | -4.054 | -6.814
23 | ПС 110/35/10 кВ №58 Клен | Арсеньевский р-н, д. Гремячка | 1х10; 2х5,6 | 21.2 | 7.983 | 7.983 | 7.923
24 | ПС 110/6 кВ №60 Ушаково | Узловский р-н, д. Ушаково ( 1 км на север) | 1х20; 1х16 | 36 | 15.702 | 15.602 | 15.602
25 | ПС 110/35/6 кВ №62 Ефремов | г.Ефремов, ул. Строителей, 10 | 3х40 | 120 | 14.11 | 10.73 | 8.22
26 | ПС 110/35/6 кВ №64 Кировская | г. Тула, ул. Марата, 53 | 2х40 | 80 | 7.215 | 5.365 | -10.525
27 | ПС 110/35/6 кВ №68 Богородицк | г. Богородицк, пер. Труда, 47 | 2х25 | 50 | 11.074 | 9.874 | 9.714
28 | ПС 110/35/6 кВ №75 Ясногорск | г. Ясногорск, ул. Некрасова, 21 | 2х40 | 80 | -2.294 | -5.204 | -17.66
29 | ПС 110/35/6 кВ №76 Сокольники | Новомосковский р-н, г. Сокольники, ул. Строительная, 1( ферм. хоз.) | 1х20; 1х16 | 36 | 9.136 | 9.086 | 9.086
30 | ПС 110/35/6 кВ №77 Болоховская | Киреевский р-н, г. Болохово, ул. Шахтерская, 1 | 1х10; 1х25 | 35 | 0.29 | -1.11 | -1.74
31 | ПС 110/35/6 кВ №79 Узловая | г. Узловая, Северный городок | 1х31,5; 1х25 | 56.5 | -4.252 | -4.252 | -4.252
32 | ПС 110/35/6 кВ №86 Малахово | Ленинский р-н, д. Малахово, д.133 | 2х20 | 40 | 9.07 | 7.28 | 7.2
33 | ПС 110/6 кВ №88 Ясенки | г.Щекино | 2х25 | 50 | 6.997 | 1.337 | 1.337
34 | ПС 110/35/6 кВ №89 Огаревка | Щекинский р-н, п. Новоогаревский | 1х25; 1х6,3 | 31.3 | 19.415 | 19.405 | 19.405
35 | ПС 110/10 кВ №102 Турдей | Воловский р-н, д. Булычевка | 2х10 | 20 | 4.975 | 4.135 | 4.135
36 | ПС 110/35/10 кВ №137 Доробино | Тепло-Огаревский р-н, с. Доробино | 2х16 | 32 | 11.112 | 11.092 | 11.082
37 | ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская | г. Тула, ул. Малые Гончары, 9-а | 2х25 | 50 | -3.795 | -9.775 | -12.735
38 | ПС 110/6 кВ №146 Гремячее | Новомосковский р-н с. Гремячее (Гидроузел) | 1х16; 1х10 | 26 | 4.533 | 4.133 | 4.133
39 | ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново | г. Тула, Одоевское шоссе, 112 | 2х25 | 50 | -5.964 | -8.694 | -9.354
40 | ПС 110/35/10 кВ №163 Волово | Воловский р-н, п. Волово | 2х16 | 32 | 11.177 | 10.847 | 10.677
41 | ПС 110/10 кВ №183 Пушкинская | г. Алексин, ул Садовая, 1 | 1х16; 1х10 | 26 | -2.421 | -5.321 | -5.321
42 | ПС 110/35/10 кВ №193 Чекалин | Суворовский р-н, г.Чекалин (0,55 км на север) | 1х7,5; 1х6,3 | 13.8 | 4.419 | 4.269 | 4.269
43 | ПС 110/10 кВ №199 Залесная | г. Новомосковск | 2х25 | 50 | 11.212 | 10.092 | 10.092
44 | ПС 110/35/10 кВ №200 Тургеневская | п. Чернь, ул. Дорожная (перед выездом из п.Чернь на юг) | 2х16 | 32 | 7.675 | 7.495 | 6.455
45 | ПС 110/10/6 кВ №202 Пролетарская | г. Тула, ул. Приупская, 1-в | 2х25 | 50 | 3.158 | -4.532 | -6.372
46 | ПС 110/6 кВ №213 Рождественская | Ленинский р-н, п. Рождественский ( рядом со станцией Водоканал) | 2х16 | 32 | 11.375 | 6.945 | 6.945
47 | ПС 110/10/6 кВ №218 Южная | г. Тула, ул. Оружейная, 41 | 2х25 | 50 | 0.887 | -4.113 | 7.69
48 | ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная | г.Тула, ул. 1-я Хомутовка, 40 | 2х25 | 50 | 5.456 | -4.424 | -7.324
49 | ПС 110/10 кВ №240 Красный Яр | Киреевский р-н, п. Красный Яр | 2х6,3 | 12.6 | 4.881 | 1.881 | 1.881
50 | ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная | г. Тула, ул. Нижнеупская, 19 | 2х25 | 50 | -4.401 | -7.411 | -1.73
51 | ПС 110/35/10 кВ №245 Смычка | г. Плавск (при въезде перед мостом налево п. Первомайский) | 2х25 | 50 | 4.699 | 4.519 | 2.3547
52 | ПС 110/35/6 кВ №246 Безово | Суворовский р-н, д. Безово | 1х10 | 10 | 8.366 | 8.366 | 8.286
53 | ПС 110/10 кВ №278 Алешня | Ленинский р-н, д. Медведки | 2х16; 1х6,5 | 38.5 | 11.708 | 6.758 | 6.628
54 | ПС 110/35/10 кВ №302 Рассвет | Ленинский р-н, п. Рассвет | 2х16 | 32 | 7.773 | 5.713 | 2.573
55 | ПС 110/35/10 кВ № 303 Авангард | Алексинский р-н, СПК Авангард | 1х10; 1х25 | 35 | 10.137 | 7.187 | 7.187
56 | ПС 110/10 кВ №304 Глушанки | Ленинский р-н, с. Глухие Поляны | 1х16; 1х10 | 26 | 4.657 | 0.567 | -4.933
57 | ПС 110/6 кВ №310 Партизан | Узловский р-н, п. Дубовка, ул. Шахтная | 2х16 | 32 | 12.124 | 0.034 | 0.034
58 | ПС 110/6 кВ №319 КПД | г. Донской, п. Шахты 13 | 2х10 | 20 | 4.136 | 0.216 | 0.216
59 | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | Заокский р-н, п. Заокский | 2х16 | 32 | 0.419 | -20.981 | -28.541
60 | ПС 110/10 кВ №322 Яковлево | Заокский р-н, д. В. Романово | 2х10 | 20 | 6.824 | -5.726 | -8.646
61 | ПС 110/35/10/6 кВ №326 Краинка | Суворовский р-н, с. Рождественно | 1х16; 1х10; 1х4 | 30 | 11.822 | 11.782 | 11.782
62 | ПС 110/35/6 кВ №334 Селиваново | Щекинский р-н, с.Селиваново, ул. Пионерская, строение 3 | 2х16 | 32 | 12.392 | 11.942 | 11.402
63 | ПС 110/10 кВ №338 Говоренки | Одоевский р-н, с. Говоренки | 1х6.3 | 6.3 | 5.752 | 5.292 | 5.292
64 | ПС 110/10 кВ №339 Кальна | Чернский р-н, с.а. Русинская 50 м на восток от п. Жизнь | 1х6,3; 1х5,6 | 11.9 | 4.289 | 4.159 | 4.159
65 | ПС 110/6 кВ №344 Средняя | Алексинский р-н, ст. ж/д "Средняя" | 1х16; 1х10 | 26 | 3.33 | 3.26 | 3.26
66 | ПС 110/35/6 кВ №351 Самарская | п. Куркино, ул. Привокзальная | 2х16 | 32 | 11.918 | 11.868 | 11.868
67 | ПС 110/35/10 кВ №358 Арматурная | Богородицкий р-н, п. Товарково, ул. Энергетиков, 4-б | 2х25 | 50 | 17.95 | 5.22 | 4.96
68 | ПС 110/6 кВ №363 Временная | Киреевский р-н, д.Присады (бывшая НТЭЦ) | 1х6,3 | 6.3 | 6.33 | 6.21 | 6.21
69 | ПС 110/10 кВ №367 Технологическая | г. Богородицк | 2х16 | 32 | 14.689 | 11.279 | 11.279
70 | ПС 110/10/6 кВ №370 Тулица | г. Тула, ул. Куренкова 14-а | 2х25 | 50 | 13.046 | 8.636 | 4.486
71 | ПС 110/6 кВ № 371 Никулинская | Алексинский р-н от д. Клейменово 8 км в сторону п. Новогуровский | 1х10 | 10 | 10.29 | 10.29 | 10.29
72 | ПС 110/6 кВ №378 Гагаринская | Щекинский р-н, д. Ясенки, ул. Цветочная, 18 | 1х25; 1х16 | 41 | 6.535 | -3.475 | -3.475
73 | ПС 110/6 кВ №384 Советская | г. Советск (рядом с ЩГРЭС) | 1х16; 1х10 | 26 | 7.003 | 6.373 | 6.263
74 | ПС 110/35/6 кВ №385 Обидимо | п. Ленинский (перед больницей поворот налево) | 1х16; 1х7,5 | 23.5 | -2.736 | -8.146 | -8.366
75 | ПС 110/35/10 кВ №386 Мелиоративная | п.Ленинский, д. Барсуки, ул. Октябрьская, д. 1-а | 1х10 | 10 | 3.068 | 0.998 | 0.988
76 | ПС 110/35/6 кВ №390 Лужное | Дубенский р-н, п. Воскресенский ( 0,3 км всторону п. Дубна) | 1х16 | 16 | 13.878 | 13.458 | 13.458
77 | ПС 110/6 кВ №404 Ратово | Ленинский р-н, д. Ратово ( в 100 м западнее д. Ратово) | 2х10 | 20 | 9.061 | 2.401 | 2.381
78 | ПС 110/10 кВ №406 Крушма | Алексинский р-н, СПК "Красное" (в сторону п. Мичурина и р. Оки) | 1х6.3 | 6.3 | 6.297 | 6.087 | 6.087
79 | ПС 110/10 кВ №407 Глебово | Калужская обл., Ферзиковский р-н, д.Глебово | 1х6.3 | 6.3 | 5.777 | 5.777 | 5.777
80 | ПС 110/10 кВ №408 Епифань | Узловский р-н, д.Мельгуново | 1х10; 1х6,3 | 16.3 | 4.341 | 4.331 | 4.331
81 | ПС 110/35/10 №409 Черемушки | Ефремовский р-н (от с. Шилово -1 км) | 1х10 | 10 | 7.445 | 7.365 | 5.305
82 | ПС 110/10 кВ №410 Давыдово | Белевский р-н, с/о Давыдовский | 1х6.3 | 6.3 | 5.804 | 5.794 | 5.794
83 | ПС 110/10 кВ №415 Савино | Новомосковский р-н, д.Савино | 1х10; 1х5,6 | 15.6 | 4.267 | 3.907 | 3.907
84 | ПС 110/35/10 кВ №421 Каменка | Каменский р-н, с. Архангельское | 1х16; 1х10 | 26 | 3.83 | 3.76 | 3.33
85 | ПС 110/35/10 кВ № 423 Даргомыжская | п. Арсеньево | 1х16 | 16 | 14.751 | 13.981 | 13.981
86 | ПС 110/6 кВ №427 Айдарово | Алексинский р-н д. Айдарово | 1х25 | 25 | 25.174 | 21.354 | 3.334
87 | ПС 110/10 кВ №430 Точмаш | Суворовский р-н, п. Центральный (на север более 1 км) | 2х16 | 32 | 15.793 | 12.813 | 12.813
88 | ПС 110/10/10 кВ №433 Стечкин | Ленинский р-н, с. Осиновая гора | 2х40 | 80 | 41.716 | 34.816 | 22.316
| Итого |  |  | 3166.2 | 695.839 | 441.859 | 359.9955
Абонентские подстанции
1 | ПС 110/10 кВ №4 Ревякино | Ясногорский р-н, п.Ревякино, ОАО "РЖД" | 1х15 1х16 | 31 | 2.8123 | 2.8123 | 2.8123
2 | ПС 110/35/6 кВ №6 Заречье | г.Тула, ОАО "Туламашзавод" | 2х25 | 50 | 13.2185 | 13.2185 | 13.2185
3 | ПС 110/10 кВ №71 Лазарево | Щекинский р-н, ОАО "РЖД" | 2х16 | 32 | 6.7138 | 6.7138 | 6.7138
4 | ПС 110/35/10 кВ №72 Плавск | г. Плавск, ОАО "РЖД" | 2х20 | 40 | 17.505 | 17.505 | 17.505
5 | ПС 110/35/10 кВ №'73 Скуратово | п. Скуратово, ОАО "РЖД" | 2х16 | 32 | 11.7484 | 11.7484 | 11.7484
6 | ПС 110/6 кВ №84 Баташевская | г. Тула, ФГУП "Машиностроительный завод "Штамп" | 2х40 | 80 | 34.1385 | 34.1385 | 34.1385
7 | ПС 110/6 кВ №93 Западная | п. Первомайский, ОАО "Щекиноазот" | 2х75 | 150 | 44.4254 | 44.4254 | 2
8 | ПС 110/6 кВ №96 КС-9 | п. Первомайский, ТУМГ | 2х31,5 | 63 | 31.3874 | 21.5874 | 21.5874
9 | ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная | г. Тула, ОАО "ТОЗ" | 1х20 1х25 | 45 | 14.3827 | 14.3827 | 14.3827
10 | ПС 110/6 кВ №140 Восточная | п. Первомайский, ОАО "Щекиноазот" | 2х60 | 120 | 37.7461 | 37.7461 | 37.7461
11 | ПС 110/10 кВ №157 Олень | г.Киреевск, Тульский завод металлоконструкций | 2х16 | 32 | 9.0564 | 9.0564 | 9.0564
12 | ПС 110/6 кВ №234 Насосная | г.Ясногорск, ЗАО "ЯМЗ" | 2х15 | 30 | 12.4856 | 12.4856 | 12.4856
13 | ПС 110/6 кВ №235 Прессовая | г.Тула, ОАО "Тульский патронный завод" | 2х25 | 50 | 17.0639 | 17.0639 | 17.0639
14 | ПС 110/10 кВ №242 Мышега | г. Алексин, ОАО "Тяжпромарматура" | 2х32 | 64 | 16.5682 | 16.5682 | 16.5682
15 | ПС 110/6 кВ №254 Шатск | Ленинский р-н. п.Шатск, ООО "Промстройгаз" | 1х10 1х15 | 25 | 10.0059 | 10.0059 | 10.0059
16 | ПС 110/6 кВ №264 Капролактам | п. Первомайский, ОАО "Химволокно" | 2х63 | 126 | 54.0491 | 54.0491 | 2
17 | ПС 110/6 кВ №305 Комбайновая | г. Тула, ОАО "Тульский комбайновый завод" | 1х25 | 25 | 19.1214 | 19.1214 | 19.1214
18 | ПС 110/10 кВ №362 Тарусская | Закский р-н, п.Тарусса, ОАО "РЖД" | 1х15 1х25 | 40 | 12.627 | 12.627 | 12.627
19 | ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская | г.Тула, ОАО АК "Туламашзавод" | 2х40 | 80 | 27.937 | 27.937 | 27.937
20 | ПС 110/10 кВ №393 КС-2 | Щекинский р-н, д.Пришня, ТУМГ | 2х40 | 80 | 40.9963 | 40.9963 | 40.9963
21 | ПС 110/10 кВ №422 Кирпичная | Щекинский р-н, Ломинцевский кирпичный завод | 1х25 | 25 | 24.9405 | 24.9405 | 24.9405
22 | ПС 110/10 кВ №429 Гремицы | г. Алексин, КЖИ-480 | 1х16 | 16 | 16.284 | 16.284 | 16.284
23 | ПС 110/10 кВ №98 Урванка | Новомосковский р-н, ОАО "РЖД" | 2х20 | 40 | 6.4751 | 6.4751 | 6.4751
24 | ПС 110/6 кВ №332 Полевая | г.Тула, ОАО "Тулачермет" | 2х40 | 80 | 26.1232 | 26.1232 | 26.1232
25 | ПС 110/6 кВ №55 Аммиачная | Новомосковский р-н, ОАО "НАК Азот" | 1х60 1х40 | 100 | 35.6059 | 35.6059 | 35.6059
26 | ПС 110/6 кВ №105 Машзавод | Узловский р-н, ПО "Кран" | 1х16 1х15 | 31 | 10.5135 | 10.5135 | 10.5135
27 | ПС 110/6 кВ №107 Кислородная | Новомосковский р-н, ОАО "НАК Азот" | 1х31,5 | 31.5 | 28.6053 | 28.6053 | 28.6053
28 | Пс 110/10 кВ №108 Хлорная | Новомосковский р-н, ОАО "НАК Азот" | 1х63 1х60 | 123 | 35.9999 | 35.9999 | 35.9999
29 | ПС 110/6 кВ №118 Ацетиленовая | Новомосковский р-н, ОАО "НАК Азот" | 2х60 | 120 | 38.7016 | 38.7016 | 38.7016
30 | ПС 110/6 кВ №166 Метаноловская | Новомосковский р-н, ОАО "НАК Азот" | 2х80 | 160 | 80.8198 | 80.8198 | 80.8198
31 | ПС 110/6 кВ №167 Пластмасс | г.Узловая, ОАО "Пластик" | 2х15 | 30 | 6.8177 | 6.8177 | 6.8177
32 | ПС 110/6 кВ №209 Азотная | Новомосковский р-н, ОАО "НАК Азот" | 2х63 | 126 | 14.8794 | 14.8794 | 14.8794
33 | ПС 110/10/10 кВ №210 Фенольная | Новомосковский р-н, ОАО "Оргсинтез" | 2х25 | 50 | 24.2882 | 24.2882 | 24.2882
34 | ПС 110/6 кВ №214 Пластик | г.Узловая, ОАО "Пластик" | 2х40 | 80 | 31.9738 | 31.9738 | 31.9738
35 | ПС 110/10 кВ №287 Органическая | Новомосковский р-н, ОАО "НАК Азот" | 2х63 | 126 | 24.5408 | 24.5408 | 24.5408
36 | ПС 110/6 кВ №320 Донская | г.Донской, Донской завод радиодеталей | 2х25 | 50 | 21.1393 | 21.1393 | 21.1393
37 | ПС 110/6/6 кВ №349 Бытхим | Новомосковский р-н, ООО "Аэрозоль-Новомосковск" | 2х25 | 50 | 23.2084 | 23.2084 | 23.2084
38 | ПС 110/6 кВ №350 Карбамидная | Новомосковский р-н, ОАО "НАК Азот" | 2х63 | 126 | 36.3677 | 36.3677 | 36.3677
39 | ПС 110/6 кВ №380 Радиотехническая | г. Кимовск, Кимовский радиоэлектромеханический завод | 2х16 | 32 | 12.7573 | 12.7573 | 12.7573
40 | ПС 110/10 кВ №383 Нефтяная | Веневский р-н, Рязанское управление магистральных нефтепродуктов | 2х6,3 | 12.6 | 6.3488 | 6.3488 | 6.3488
41 | ПС 110/10 кВ №426 СМС | Новомосковский р-н, ООО "Проктэр Энд Гэмбл Новомосковск" | 2х25 | 50 | 9.1118 | 9.1118 | 9.1118
42 | ПС 110/10/6 кВ №484 Гипсовая | Новомосковский р-н, ОАО "Гипс Кнауф Новомосковск" | 2х25 | 50 | 17.651 | 17.651 | 17.651
43 | ПС Авгол 110/10 | г. Узловая ООО «Авгол-РОСС» | 2х10 | 20 | 8.6132 | 8.6132 | 8.6132
44 | ПС 110/10/6 кВ №431 Керамик | г.Новомосковск ОАО "Центргаз" | 2х25 | 50 | 26.25 | 26.25 | 26.25
45 | ПС 110/6 кВ №97 КС-8 | Ефремовский р-н, ООО "Газпромэнерго" | 2х31,5 | 63 | 32.3088 | 32.3088 | 32.3088
46 | ПС 110/10 кВ №348 Глюкозная | Ефремовский р-н, ОАО "ГПК " Ефремовский" | 2х16 1х32 | 64 | 7.4613 | 7.4613 | 7.4613
47 | ПС 110/10/6 кВ №335 Кислотная | Ефремовский р-н, ОАО "Щекиноазот" Ефремовский филиал | 2х63 | 126 | 65.9888 | 65.9888 | 65.9888
48 | ПС 110/10 кВ №291 Трансмаш | г.Белев, Трансмашзавод | 2х16 | 32 | 14.7623 | 14.7623 | 14.7623
| Итого |  |  | 3059.1 | 1122.5262 | 1112.7262 | 1018.2518
ВСЕГО:
| в том числе дефицит трансформаторной мощности |  |  |  | -26.268 | -118.033 | -133.098
| резерв трансформаторной мощности |  |  |  | 1844.6332 | 1672.6182 | 1511.3453
______________________________
Директор департамента промышленной политики, науки и топливно-энергетического комплекса Тульской области | [6 empty] | Л.В. Смирнов