## Приложение № 2
Приложение № 2
к Схеме и программе развития электроэнергетики Тульской области на период 2012-2016 годов
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ по существующим и планируемым к строительству и выводу из эксплуатации электрическим станциям энергосистемы Тульской области, установленная мощность которых превышает 5 МВт
Объекты | Вид топлива | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год
|  | количество блоков | тип блока | установ-ленная мощ-ность, МВТ | количество блоков | тип блока | установ-ленная мощ-ность, МВТ | количество блоков | тип блока | установ-ленная мощ-ность, МВТ | количество блоков | тип блока | установ-ленная мощ-ность, МВТ | количество блоков | тип блока | установ-ленная мощ-ность, МВТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Черепетская ГРЭС Тульская область, г. Суворов | уголь | 3 | К-140-160 | 420 | 3 | К-140-160 | 420 | 2 | К-140-160 | 280 | 1 | К-140-160 | 140
| уголь | 2 | К-300-240 | 600 | 2 | К-300-240 | 600 | 2 | К-300-240 | 600 | 2 | К-300-240 | 600 | 2 | К-300-240 | 600
| уголь | 1 | К-265-240 | 265 | 1 | К-265-240 | 265 | 1 | К-265-240 | 265 | 1 | К-265-240 | 265 | 1 | К-265-240 | 265
| уголь | 1 | К-225-12,8-4р | 225 | 1 | К-225-12,8-4р | 225 | 1 | К-225-12,8-4р | 225 | 1 | К-225-12,8-4р | 225 | 1 | К-225-12,8-4р | 225
| уголь |  |  |  | 1 | К-225-12,8-4р | 225 | 1 | К-225-12,8-4р | 225 | 1 | К-225-12,8-4р | 225 | 1 | К-225-12,8-4р | 225
Итого по станции |  | 7 |  | 1510 | 8 |  | 1735 | 7 |  | 1595 | 6 |  | 1455 | 5 |  | 1315
Всего по филиалу ОАО "ОГК-3" "Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина" |  | 7 |  | 1510 | 8 |  | 1735 | 7 |  | 1595 | 6 |  | 1455 | 5 |  | 1315
Щекинская ГРЭС, Тульская область, г. Советск | газ | 2 | К-200-130 | 400 | 2 | К-200-130 | 400 | 2 | К-200-130 | 400 | 2 | К-200-130 | 400 | 2 | К-200-130 | 400
Итого по станции |  | 2 |  | 400 | 2 |  | 400 | 2 |  | 400 | 2 |  | 400 | 2 |  | 400
Алексинская ТЭЦ, Тульская область, г. Алексин | газ | 1 | ПР-12-90/15/7 | 12 | 1 | ПР-12-90/15/7 | 12 | 1 | ПР-12-90/15/7 | 12 | 1 | ПР-12-90/15/7 | 12 | 1 | ПР-12-90/15/7 | 12
| газ | 1 | Т-50-90/1,8 | 50 | 1 | Т-50-90/1,8 | 50 | 1 | Т-50-90/1,8 | 50 | 1 | Т-50-90/1,8 | 50 | 1 | Т-50-90/1,8 | 50
| газ | 1 | П-40-90/7 | 40 | 1 | П-40-90/7 | 40 | 1 | П-40-90/7 | 40 | 1 | П-40-90/7 | 40 | 1 | П-40-90/7 | 40
| газ | [6 empty] | 1 | ПГУ-115 | 115 | 1 | ПГУ-115 | 115 | 1 | ПГУ-115 | 115
Итого по станции |  | 3 |  | 102 | 3 |  | 102 | 4 |  | 217 | 4 |  | 217 | 4 |  | 217
Ефремовская ТЭЦ, Тульская область, г. Ефремов | газ | 2 | ПР-25-90/10/0,9 | 50 | 2 | ПР-25-90/10/0,9 | 50 | 2 | ПР-25-90/10/0,9 | 50 | 2 | ПР-25-90/10/0,9 | 50 | 2 | ПР-25-90/10/0,9 | 50
| газ | 1 | ПТ-60-90/10/0,9 | 60 | 1 | ПТ-60-90/10/0,9 | 60 | 1 | ПТ-60-90/10/0,9 | 60 | 1 | ПТ-60-90/10/0,9 | 60 | 1 | ПТ-60-90/10/0,9 | 60
| газ | 1 | Р-50-130/13 | 50 | 1 | Р-50-130/13 | 50 | 1 | Р-50-130/13 | 50 | 1 | Р-50-130/13 | 50 | 1 | Р-50-130/13 | 50
Итого по станции |  |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | 160
Новомосковская ГРЭС, Тульская область, г. Новомосковск | газ | 2 | Т-90-90/2,5 | 180 | 2 | Т-90-90/2,5 | 180 | 2 | Т-90-90/2,5 | 180 | 2 | Т-90-90/2,5 | 180 | 2 | Т-90-90/2,5 | 180
| газ | 1 | Р-14-90/31 | 14 | 1 | Р-14-90/31 | 14 | 1 | Р-14-90/31 | 14 | 1 | Р-14-90/31 | 14 | 1 | Р-14-90/31 | 14
| газ | 1 | Р-32-90/13 | 32 | 1 | Р-32-90/13 | 32 | 1 | Р-32-90/13 | 32 | 1 | Р-32-90/13 | 32 | 1 | Р-32-90/13 | 32
| газ | 1 | ПГУ-190 | 190 | 1 | ПГУ-190 | 190 | 1 | ПГУ-190 | 190 | 1 | ПГУ-190 | 190 | 1 | ПГУ-190 | 190
Итого по станции |  | 5 |  | 416 | 5 |  | 416 | 5 |  | 416 | 5 |  | 416 | 5 |  | 416
Всего по филиалу ОАО "Квадра" - "Тульская региональная генерация" |  | 10 |  | 1078 | 10 |  | 1078 | 11 |  | 1193 | 11 |  | 1193 | 11 |  | 1193
Блок-станция ОАО "Тулачермет", Тульская область, г. Тула | газ | 1 | ПТ-25-90/10М | 25 | 1 | ПТ-25-90/10М | 25 | 1 | ПТ-25-90/10М | 25 | 1 | ПТ-25-90/10М | 25 | 1 | ПТ-25-90/10М | 25
| газ | 1 | Р-6-35/10 | 6 | 1 | Р-6-35/10 | 6 | 1 | Р-6-35/10 | 6 | 1 | Р-6-35/10 | 6 | 1 | Р-6-35/10 | 6
| газ | 1 | Р-12-90/31М | 10.5 | 1 | Р-12-90/31М | 10.5 | 1 | Р-12-90/31М | 10.5 | 1 | Р-12-90/31М | 10.5 | 1 | Р-12-90/31М | 10.5
| газ | 1 | ПТ-60-90/13 | 60 | 1 | ПТ-60-90/13 | 60 | 1 | ПТ-60-90/13 | 60 | 1 | ПТ-60-90/13 | 60 | 1 | ПТ-60-90/13 | 60
Итого по станции |  | 4 |  | 101.5 | 4 |  | 101.5 | 4 |  | 101.5 | 4 |  | 101.5 | 4 |  | 101.5
Блок-станция ОАО "Косогорский металлургический завод", Тульская область, г. Тула | газ | 1 | ПТ-12-35/10 | 12 | 1 | ПТ-12-35/10 | 12 | 1 | ПТ-12-35/10 | 12 | 1 | ПТ-12-35/10 | 12 | 1 | ПТ-12-35/10 | 12
| газ | 1 | ПТ-12-35/10м | 12 | 1 | ПТ-12-35/10м | 12 | 1 | ПТ-12-35/10м | 12 | 1 | ПТ-12-35/10м | 12 | 1 | ПТ-12-35/10м | 12
Итого по станции |  | 2 |  | 24 | 2 |  | 24 | 2 |  | 24 | 2 |  | 24 | 2 |  | 24
Блок-станция ОАО "Щекиноазот" - Первомайская ТЭЦ, Тульская область, г. Щекино | газ | 2 | АП-25-2М | 50 | 2 | АП-25-2М | 50 | 2 | АП-25-2М | 50 | 2 | АП-25-2М | 50 | 2 | АП-25-2М | 50
| газ | 1 | Р-15-90/30 | 15 | 1 | Р-15-90/30 | 15 | 1 | Р-15-90/30 | 15 | 1 | Р-15-90/30 | 15 | 1 | Р-15-90/30 | 15
| газ | 1 | ВРТ-15-1 | 15 | 1 | ВРТ-15-1 | 15 | 1 | ВРТ-15-1 | 15 | 1 | ВРТ-15-1 | 15 | 1 | ВРТ-15-1 | 15
| газ | 1 | ПР-25-90 | 25 | 1 | ПР-25-90 | 25 | 1 | ПР-25-90 | 25 | 1 | ПР-25-90 | 25 | 1 | ПР-25-90 | 25
Итого по станции |  | 5 |  | 105 | 5 |  | 105 | 5 |  | 105 | 5 |  | 105 | 5 |  | 105
Блок-станция ОАО "Щекиноазот", Тульская область, г. Ефремов | газ | 1 | Т-6-2-43 | 6 | 1 | Т-6-2-43 | 6 | 1 | Т-6-2-43 | 6 | 1 | Т-6-2-43 | 6 | 1 | Т-6-2-43 | 6
Итого по станции |  | 1 |  | 6 | 1 |  | 6 | 1 |  | 6 | 1 |  | 6 | 1 |  | 6
Итого по блок-станциям ОАО "Щекиноазот" |  | 6 |  | 111 | 6 |  | 111 | 6 |  | 111 | 6 |  | 111 | 6 |  | 111
Всего по блок-станциям промышленных предприятий |  | 12 |  | 236.5 | 12 |  | 236.5 | 12 |  | 236.5 | 12 |  | 236.5 | 12 |  | 236.5
ВСЕГО |  | 29 |  | 2824.5 | 30 |  | 3049.5 | 30 |  | 3024.5 | 29 |  | 2884.5 | 28 |  | 2744.5
Директор департамента промышленной политики, науки и топливно-энергетического комплекса Тульской области | [12 empty] | Л.В. Смирнов