## 220-0,4
Приложение № 1
к Схеме и программе развития электроэнергетики Тульской области на период 2012-2016 годов
ВВОДЫ электросетевых объектов напряжением 220 кВ и ниже энергосистемы Тульской области на период 2012-2016 годов (справочно представлен 2011год)
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характе-ристика объекта | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | Основное назначение объекта
|  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
I. | Объекты для выдачи мощности электростанций
II. | Объекты нового строительства
2.1. | 220 кВ
Итого по 220 кВ
2.2. | 110 кВ
2.2.1. | Ф-л "Тулэнерго" - Программа КЭСА: ПС 110/6 кВ «Шатск» | 2011 | 25 МВА |  | 25 | [10 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
| Итого по 110 кВ |  |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | среднее напряжение (СН1): 35 кВ
2.3.1. | Ф-л "Тулэнерго": НЭС- Строительство ВЛ 35 кВ "Урусово-Савино" со строительством на каждой из ПС линейной ячейки 35 кВ | 2011 | 17 км | 17 | [11 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
2.3.2. | Ф-л "Тулэнерго": ЕЭС-Строительство ВЛ 35 кВ "Черёмушки- Кольцово" | 2011 | 17 км | 17 | [11 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
2.3.3. | Ф-л "Тулэнерго": Строительство ВЛ-35 кВ "ПС 238 Марьино - ПС 288 Дворики" | 2014 | 18 км | [6 empty] | 18 | [5 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
| Итого по СН1 |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | среднее напряжение (СН2): 10-6 кВ
2.4.1. | Ф-л "Тулэнерго" - Программа КЭСА | 2012-2014 | 7,15 км / 0,64 МВА | 34 |  | 5.4 |  | 1.25 |  | 0.5 | 0.64 |  |  |  |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
2.4.2. | ЗАО "АЭСК": Электроснабжение микрорайона "Горушки" по кабельным линиям 10кВ от ГПП "Гремицы" 110/10кВ до ТП №88 и ТП №153 | 2013-2014 | 5,5 км / 1,8 МВА | 0 |  |  |  | 5.5 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей г. Алексина
2.4.3. | ЗАО "АЭСК": Электроснабжение мкр. "Соцгород", "Сельхозтехника" | 2011 | 1,6 МВА |  | 1.6 | [10 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей г. Алексина
2.4.4. | ОАО "ТГЭС": Строительство трансформаторных подстанций для перевода нагрузок, прокладка головного кабеля 6-10 кВ | 2012-2016 | 24,6 км / 11,96 МВА |  |  | 3.3 | 0.5 | 4.9 | 1.7 | 9.7 | 3.53 | 6.7 | 3.61 |  | 2.615 | Для повышения надежности электроснабжения потребителей г. Тулы
| Итого по СН2 |  |  | 34 | 1.6 | 8.7 | 0.5 | 11.65 | 1.7 | 10.2 | 5.97 | 6.7 | 3.61 | 0 | 2.615
2.5. | низкое напряжене: 0,4 кВ
2.5.1. | Ф-л "Тулэнерго": Строительство ВЛ 0,4 кВ | 2012-2016 | 104,693 км |  |  | 45.055 |  | 26.44 |  | 9.936 |  | 12.358 |  | 10.904 |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
2.5.2. | Ф-л "Тулэнерго" - Программа КЭСА | 2011-2013 | 8,88 км / 4,62 МВА | 7.38 | 3.57 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.25 | [6 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
| Итого по 0,4 кВ |  |  | 7.38 | 3.57 | 46.355 | 0.8 | 26.64 | 0.25 | 9.936 | 0 | 12.358 | 0 | 10.904 | 0
| Всего по 220 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по 110 кВ |  |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по 35 кВ |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по 10-6 кВ |  |  | 34 | 1.6 | 8.7 | 0.5 | 11.65 | 1.7 | 10.2 | 5.97 | 6.7 | 3.61 | 0 | 2.615
| Всего по 0,4 кВ |  |  | 7.38 | 3.57 | 46.355 | 0.8 | 26.64 | 0.25 | 9.936 | 0 | 12.358 | 0 | 10.904 | 0
III. | Объекты реновации
3.1. | 220 кВ
3.1.1. | ППМЭС: Комплексная реконструкция ПС 220 кВ "Северная" | 2013 | 380 МВА | [5 empty] | 400 | [6 empty] | Обеспечивает выдачу мощности Щекинской ГРЭС, а также Новомосковской и Каширской ГРЭС. Замена АТ с увеличением трансформаторной мощности до 400 МВА
3.1.2. | ППМЭС: Комплексная реконструкция ПС 220 кВ "Бегичево" | 2016 | 291,5 МВА | [11 empty] | 300 | Обеспечивает выдачу мощности Щекинской ГРЭС и Новомосковской ГРЭС.Замена АТ с увеличением трансформаторной мощности до 300 МВА
3.1.3. | ППМЭС: Программа замены (авто)трансформаторов ПС 220 кВ "Люторичи" (замена Т-2 в связи со сверхнормативным сроком эксплуатации) | 2011 | 170 МВА |  | 20 | [10 empty] | Обеспечивает выдачу мощности Щекинской ГРЭС и Новомосковской ГРЭС; является центром питания г. Донского, Узловского и Богородицкого р-нов.
3.1.4. | ППМЭС: Программа замены (авто)трансформаторов ПС 220 кВ "Тула" (замена АТ-2 в связи со сверхнормативным сроком эксплуатации) | 2013 | 490 МВА | [5 empty] | 240 | [6 empty] | Является центром питания г. Тулы и прилегающих территорий
3.1.5. | ППМЭС: Реконструкция транзита "Новомосковск-Кашира" (в т.ч.: ВЛ 220 кВ "Новомосковск-Кашира", "Химическая-Кашира") | 2017 | 190 км | ПИР |  | ПИР |  | СМР |  | СМР |  | СМР |  | СМР |  | Выдача мощности Новомосковской ГРЭС в промышленный округ г. Новомосковска
3.1.6. | ППМЭС: Реконструкция транзита 220 кВ "Алексинская ТЭЦ - Тула" (в т.ч.: ВЛ 220 кВ "Алексинская ТЭЦ -Ленинская", "Ленинская -Тула") | 2016 | 68,4 км | [8 empty] | 38 |  | 30.4 |  | Обеспечивает транзит мощности Черепетской ГРЭС, Алексинской ТЭЦ и Щекинской ГРЭС в промышленный узел г. Тулы
3.1.7. | ППМЭС: Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ "Щекино-Тула 1" | 2016 | 24,8 км | [10 empty] | 24.8 |  | Выдача мощности Щекинской ГРЭС в промышленный округ г. Тулы
3.1.8. | ППМЭС: Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ "Щекино-Северная 2" с отпайкой на блок 2 | 2018 | 41,7 км | [8 empty] | ПИР |  | СМР |  | Выдача мощности Щекинской ГРЭС в промышленный округ г. Новомосковска
3.1.8. | ППМЭС: Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ "Тула-Бугры" | 2019 | 143 км | [6 empty] | ПИР |  | ПИР |  | СМР |  | Транзит мощности от ПС 220 кВ Тула в северную часть Тульской области
| Итого по 220 кВ |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 38 | 0 | 55.2 | 300
3.2. | 110 кВ
3.2.1. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ВЛ-110 кВ. "Лужное -Малахово" | 2011 | 24,1 км | 24.1 | [11 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.2. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ВЛ-110кВ "Новомосковск-Северная" | 2011 | 2,2 км | 2.2 | [11 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.3. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ВЛ 110 кВ "Алексин-Гремицы" | 2011 | 0,5 км | 0.5 | [11 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.4. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ВЛ 110 кВ, прилегающих к ПС 110 кВ "Перекоп", с заменой опор, провода, изоляции ("Перекоп-Щегловская"; "Перекоп-Кировская") | 2012 | 14,84 км |  |  | 14.84 | [9 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.5. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция двухцепной ВЛ 110кВ "Тула-Щегловская" - "Тула-Кировская" с отп. в т.ч. в кабельном исполнении | 2013 | 18 км |  |  |  |  | 18 | [7 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.6. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция 2х цепной ВЛ 110 кВ "Ленинская - Мясново", "Мясново - Ратово", "Ленинская - Ратово" с отп. "Тула - Мясново" с отп. на ПС 110/10/6 "Южная" | 2014-2016 | 42 км | [6 empty] | 5 |  | 19 |  | 18 |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.7. | Ф-л "Тулэнерго": НЭС-Реконструкция ВЛ 110кВ "Звезда-Бегичево" с отп. и ВЛ 110кВ "Звезда -Волово" с отп. | 2012 | 10 км |  |  | 10 | [9 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.8. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ВЛ 110 кВ "Обидимо-Октябрьская" | 2014 | 8 км | [6 empty] | 8 | [5 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.9. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кировская-Октябрьская" | 2013 | 7,6 км |  |  |  |  | 7.6 | [7 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.10. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ВЛ 110 кВ "Плавск-Щекино" с отп. на ПС 110/35/6 кВ "Смычка"-1 ВЛ 110 кВ "Плавск-Лазарево" с отп. на ПС 110/35/6 кВ "Смычка"-2 ВЛ 110 кВ "Лазарево-Щекино" | 2015-2016 | 31,432 км | [8 empty] | 14.32 |  | 17.112 |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.11. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Клен" с заменой Т-2 (5600кВА), Т-2А (5600кВА) на имеющейся резервный (16000кВА); ОД-КЗ 110кВ Т-1, Т-2-2А на ЭВ колонковые | 2012 | 1х10 МВА 2х5,6 МВА |  |  |  | 16 | [8 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.12. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Огаревка" с заменой тр-ра 6,3 МВА на 16000/110/35/6 кВ, ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ, МВ 35 кВ на ЭВ 35 кВ, МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ, ЩПТ, ЩСН, ВУ (целевая программа); установкой панелей защит тр-ра и автоматики ЭВ | 2011 | 1х25 МВА 1х6,3 МВА |  | 16 | [10 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.13. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Ясногорск" с заменой двух силовых тр-ров по 40 МВА на ТДТН 63000/110/35/6 кВ, ЭВ 110 кВ, шкафов управления защиты и автоматики 110 кВ, шкафов резервной защиты тр-ров, АБ, ВУ, ЩПТ, ЩСН (целевая программа) | 2011 | 2х40 МВА |  | 126 | [10 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.14. | Ф-л "Тулэнерго": Комплексная реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Южная". Монтаж третьего силового трансформатора 25 МВА с реконструкцией ОРУ-110кВ ,установкой четырёх ЭГВ-110кВ и блок-модулей с ячейками КРУ-10кВ ( четыре Ск.Ш 10кВ)", шкафа централизации "ШЭРА-ЦС" - 1 шт , шкаф | 2011 | 2х25 МВА |  | 25 | [10 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.15. | "Тулэнерго": Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №163 "Волово" (АТС "Триком КД" 12 номеров 6 каналов). Замена трансформатора № 2 ТДТН 110/35/10 16000кВА на ТДТН-16000кВА(ремонт и доставка); АБ, щита постоянного тока и щита собственных нужд (целевая программа) | 2011 | 2х16 МВА |  | 16 | [10 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.16. | "Тулэнерго": Комплексная реконструкция ПС 110/10/6 кВ №243 "Привокзальная" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | 2011 | 2х25 МВА |  | 80 | [10 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.17. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ПС 110 кВ "Перекоп" (2-ая очередь) с заменой тр-ра 1х40,5 МВА на 1х63 МВА | 2011 | 1х40,5 МВА 1х60 МВА |  | 63 | [10 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.18. | Ф-л "Тулэнерго": Комплексная реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Октябрьская" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ | 2013 | 2х25 МВА | [5 empty] | 80 | [6 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.19. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №11 "Дубна" с заменой силового тр-ра ТДТН 10000/110/35/6 на ТДТН 16000/110/35/6У1, разъединителей 110кВ и 35кВ, МВ на ЭВ 35кВ, тр-ров напряжения 110кВ и 35кВ, тр-ров тока 35кВ, МВ на ВВ 10кВ, устройств микропроцессорной защиты | 2015 | 1х16 МВА 1х10 МВА | [9 empty] | 16 |  |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.20. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №3 "Белев" с заменой силового тр-ра ТДТН 15000/110 на ТДТН 25000/110/35/10У1, разъединителей 110кВ и 35кВ, МВ на ВВ 110кВ, тр-ров тока 110кВ и 35кВ, устройств микропроцессорной защиты | 2016 | 1х15 МВА 1х25 МВА | [11 empty] | 25 | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.2.21. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ПС 110/6 кВ №378 "Никулинская" с заменой силового тр-ра 10 МВА на 2х25 МВА | 2012 | 1х10 МВА |  |  |  | 50 | [8 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
| Итого по 110 кВ |  |  | 26.8 | 326 | 24.84 | 66 | 25.6 | 80 | 13 | 0 | 33.32 | 16 | 35.112 | 25
3.3. | среднее напряжение (СН1): 35 кВ
3.3.1. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ВЛ 35 кВ "Иваньково-Кашира" | 2011 | 21,2 км | 21.2 | [11 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.3.2. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ушатово-Михайловская" | 2011 | 13,5 км | 13.5 | [11 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.3.3. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ВЛ-35 кВ " Ефремов-Черемушки" с отп. | 2013 | 6 км |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.3.4. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ВЛ-35 кВ "Липки-Калмыки" | 2015 | 5,1 км | [8 empty] | 5.1 |  |  |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.3.5. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ВЛ-35 кВ "Казановка-Бучалки" | 2016 | 13 км | [10 empty] | 13 |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.3.6. | Ф-л "Тулэнерго": Комплексная реконструкция ПС 35 кВ "Медвенка" с переводом на напряжение 110 кВ и заменой 1х6,3 МВА и 1х4 МВА на 2х16 МВА | 2011 | 1х6,3 МВА 1х4 МВА |  | 32 | [10 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.3.7. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ПС 35/10 кВ №381 "Ненашево" с заменой тр-ра 4 МВА на 10 МВА | 2011 | 1х4 МВА |  | 10 | [10 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.3.8. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ПС 35/6кВ №80 "Дедилово" с заменой тр-ра 6,3 МВА на 10 000 кВа (1шт), ТН 35 кВ (2шт), МВ на ЭВ 35 кВ (5шт), изоляторов 35кВ (96шт), разъединителей 35 кВ (16шт), ТН 6 кВ (2шт), микропроцессорных защит (11 шт), ЩПТ, ЩСН и ВУ (целевая программа) | 2012 | 1х6,3 МВА 1х10 МВА |  |  |  | 10 | [8 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.3.9. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ПС 35/6 кВ №165 "Михайловская" с заменой силового тр-ра ТМ 3200/35/6 на ТМН 4000/35 У1, разъединителей 35кВ, МВ на ВВ 10кВ, ТСН, устройств микропроцессорной защиты | 2015 | 1х3,2 МВА | [9 empty] | 4 |  |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.3.10. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ПС 35/6кВ №67 "Гранки" с заменой двух трансформаторов 5600 кВА на один 10000 кВА, МВ 35кВ наЭВ35кВ, РВС 35кВ, ТН 35кВ, разъединителей 35кВ, МВ6кВ на ВВ6кВ , ТН 6кВ, ТСН 6/0,4 к, кабеля 0,4 кВ ТСН–1,2, оборудования наружного освещения, защит и АПВ фидеров 6 кВ , защиты и автоматики ШСМВ 6кВ , защиты и автоматики ШСМВ-35кВ, защиты и автоматики трансформатора 35\6 кВ , дистанционных защит ВЛ-35 кВ , центральной сигнализации | 2016 | 2х5,6 МВА 1х10 МВА | [11 empty] | 10 | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
| Итого по СН1 |  |  | 34.7 | 42 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 13 | 10
3.4. | среднее напряжение (СН2): 10-6 кВ
3.4.1. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ | 2011-2016 | 258,253 км | 108.143 |  | 30.89 |  | 29.07 |  | 29.91 |  | 28.24 |  | 32 |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.4.2. | Ф-л "Тулэнерго": ТЭС,НЭС,СЭС,ЕЭС: Реконструкция ВЛ (КЛ) 6-10 кВ по целевой программе повышения надежности электроснабжения учреждений здравоохранения Тульской области | 2011 | 28,78 км | 28.78 | [11 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.4.3. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ВЛ-0,4-6 в рамках снижения потерь | 2011-2014 | 200,51 км | 86.19 |  | 74.69 |  | 8.63 |  | 31 | [5 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.4.4. | ЗАО "АЭСК" : Реконструкция электросетевых объектов 6-10 кВ | 2011-2015 | 17,72 км/ 0,25 МВА | 2.51 |  | 10.71 | 0.25 | 4.5 | [7 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей г. Алексина
3.4.5. | ООО "ПромЭнергоСбыт": программа реконструкции и технического перевооружения объектов 6-10 кВ | 2011-2016 | 38,175 км / 20,2 МВА | 3.4 | 0.4 |  | 4.81 |  | 4.44 | 0.145 | 3.81 | 14.5 | 4.81 | 20.13 | 1.93 | Для повышения надежности электроснабжения потребителей г. Новомосковска
3.4.6. | ООО "Трансэлектро": программа реконструкции и технического перевооружения объектов 6-10 кВ | 2012-2016 | 5,4 км / 25,32 МВА |  |  | 5.4 | 2.1 |  | 5.5 |  | 6.86 |  | 5.96 |  | 4.9 | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Узловского р-на
3.4.7. | ОАО "ЩГЭС": программа реконструкции и технического перевооружения объектов 6 кВ | 2011-2016 | 22,133 км / 6,64 МВА | 2.2 | 1.43 | 7 | 0.63 | 2.63 | 1.26 | 2.613 | 1.26 | 2.49 | 0.8 | 5.2 | 1.26 | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Щекинского р-на
| Итого по СН2 |  |  | 231.223 | 1.83 | 128.69 | 7.79 | 44.83 | 11.2 | 63.668 | 11.93 | 45.23 | 11.57 | 57.33 | 8.09
3.5. | низкое напряжене: 0,4 кВ
3.5.1. | Ф-л "Тулэнерго": Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ | 2011-2016 | 349,143 км | 158.793 |  | 36.73 |  | 38.88 |  | 28.41 |  | 32.33 |  | 51 |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
3.5.2. | ЗАО "АЭСК" : Реконструкция электросетевых объектов 0,4 кВ | 2011-2015 | 87,06 км / 0,43 МВА | 20.3 | 0.43 | 14.04 |  | 4.08 |  | 17.93 |  | 30.71 |  |  |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей г. Алексина
3.5.3. | ООО "ПромЭнергоСбыт": программа реконструкции и технического перевооружения объектов 0,4 кВ | 2012-2016 | 117,7 км |  |  | 22.31 |  | 25.46 |  | 23.24 |  | 23.69 |  | 23 |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей г. Новомосковска
3.5.4. | ООО "Трансэлектро": программа реконструкции и технического перевооружения объектов 6-10 кВ | 2012-2016 | 6,732 км |  |  | 1.207 |  | 1.34 |  | 1.43 |  | 1.335 |  | 1.42 |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Узловского р-на
3.5.5. | ОАО "ЩГЭС": программа реконструкции и технического перевооружения объектов 0,4 кВ | 2011-2016 | 1,55 км | 0.31 | [5 empty] | 1 |  | 0.24 |  |  |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Щекинского р-на
3.5.6. | ОАО "ТГЭС": прокладка кабеля 0,4 кВ для обеспечения резервного электроснабжения потребителей | 2012-2016 | 13,21 км |  |  | 2.642 |  | 2.642 |  | 2.642 |  | 2.642 |  | 2.642 |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей г. Тулы
| Итого по 0,4 кВ |  |  | 179.403 | 0.43 | 76.929 | 0 | 72.402 | 0 | 74.652 | 0 | 90.947 | 0 | 78.062 | 0
| Всего по 220 кВ |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 38 | 0 | 55.2 | 300
| Всего по 110 кВ |  |  | 26.8 | 326 | 24.84 | 66 | 25.6 | 80 | 13 | 0 | 33.32 | 16 | 35.112 | 25
| Всего по 35 кВ |  |  | 34.7 | 42 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 13 | 10
| Всего по 10-6 кВ |  |  | 231.223 | 1.83 | 128.69 | 7.79 | 44.83 | 11.2 | 63.668 | 11.93 | 45.23 | 11.57 | 57.33 | 8.09
| Всего по 0,4 кВ |  |  | 179.403 | 0.43 | 76.929 | 0 | 72.402 | 0 | 74.652 | 0 | 90.947 | 0 | 78.062 | 0
IV. | Объекты технологического присоединения
220 кВ
22 | Строительство второй цепи ВЛ 220 кВ Алмаз - Конаковская ГРЭС (ОЭЗ) | 2016 | 77 км | [12 empty] | Для электроснабжения ОЭЗ расположенной в г. …
23
Итого по 220 кВ
110 кВ
24 | Заходы двух ВЛ 220 кВ Липецкая – Металлургическая на ПС 220 кВ Казинка (ОЭЗ) | 2012 | 4х1 км |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | Для электроснабжения …
25 | ПС 220 Литейная (установка третьего АТ 220/110 кВ) | 2013 | 200 МВА | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | Для обеспечения электроснабжения производственной зоны №3
| Итого по 110 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
среднее напряжение (СН1): ВЛ 35 кВ
26
27
4.1. | 220 кВ
4.1.1. | ППМЭС: Строительство заходов ВЛ 220кВ "Тула-Бугры" на ПС 220 кВ "Приокская" | 2011 | 2х10 км | 20 | [11 empty] | Для обеспечения технологического присоединения ООО "Тулацемент"
4.1.2. | ППМЭС: Строительство РП 220 кВ "Станы"; Строительство заходов ВЛ 220 кВ "Черепеть -Шипово" на РП 220 кВ "Станы" | 2013 | 2х10 км |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | Для обеспечения технологического присоединения ООО "Лафарж ГЕО"
| Итого по 220 кВ |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | 110 кВ
4.2.1.
Итого по 110 кВ
4.3. | среднее напряжение (СН1): 35 кВ
4.3.1.
Итого по СН1
4.4. | среднее напряжение (СН2): 10-6 кВ
4.4.1.
Итого по СН2
4.5. | низкое напряжене: 0,4 кВ
4.5.1. | Ф-л "Тулэнерго": Мероприятия по присоединению льготных групп потребителей для заявителей до 15 кВт (10 ячеек) | 2011-2016 | 274,1 км / 25,25 МВА | 55.35 |  | 62.85 | 5.05 | 45 | 5.05 | 50.4 | 5.05 | 53 | 5.05 | 7.5 | 5.05 | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
4.5.2. | Ф-л "Тулэнерго": Мероприятия по присоединению льготных групп потребителей для заявителей от 15 до 100 кВт (5 ячеек) | 2011-2016 | 130 км / 4,75 МВА | 29.359 |  | 10.64 | 0.95 | 8.1 | 0.95 | 7.5 | 0.95 | 7.4 | 0.95 | 67 | 0.95 | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
| Итого по 0,4 кВ |  |  | 84.709 | 0 | 73.49 | 6 | 53.1 | 6 | 57.9 | 6 | 60.4 | 6 | 74.5 | 6
| Всего по 220 кВ |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по 110 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по 35 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по 10-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по 0,4 кВ |  |  | 84.709 | 0 | 73.49 | 6 | 53.1 | 6 | 57.9 | 6 | 60.4 | 6 | 74.5 | 6
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 652.215 | 420.43 | 359.004 | 91.09 | 260.222 | 739.15 | 247.356 | 23.9 | 292.055 | 41.18 | 324.108 | 351.705
| 220 кВ |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 640 | 0 | 0 | 38 | 0 | 55.2 | 300
| 110 кВ |  |  | 26.8 | 351 | 24.84 | 66 | 25.6 | 80 | 13 | 0 | 33.32 | 16 | 35.112 | 25
| 35 кВ |  |  | 68.7 | 42 | 0 | 10 | 6 | 0 | 18 | 0 | 5.1 | 4 | 13 | 10
| 6-10 кВ |  |  | 265.223 | 3.43 | 137.39 | 8.29 | 56.48 | 12.9 | 73.868 | 17.9 | 51.93 | 15.18 | 57.33 | 10.705
| 0,4 кВ |  |  | 271.492 | 4 | 196.774 | 6.8 | 152.142 | 6.25 | 142.488 | 6 | 163.705 | 6 | 163.466 | 6
5 | Мвар |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 60 | 0 | 0
220 кВ
| 110 кВ | [9 empty] | 8 |  | 60
| 35 кВ | [5 empty] | 4
| 6-10 кВ | [9 empty] | 3.9
0,4 кВ
5.1. | ООО "Промэнергосбыт": Установка устройств компенсации реактивной мощности РП-1, 3, 8, 14, ТП-46, 107, ЦРП, ПС "Бельковская" | 2014 | 3,9 Мвар | [7 empty] | 3.9 |  |  |  |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей г. Новомосковска, Веневского р-на
5.2. | Ф-л "Тулэнерго": Установка БСК на шины 110 кВ ПС 110/35/6 "Ясногорск", "Угольная", на шины 6 кВ ПС 110/35/6 "Узловая" | 2013-2014 | 68 Мвар | [7 empty] | 8 |  | 60 |  |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
5.3. | Ф-л "Тулэнерго": Установка БСК на шины 35 кВ ПС 35/10 "Ненашево" | 2012 | 4 Мвар |  |  |  | 4 | [8 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тульской области
| Директор департамента промышленной политики, науки и топливно-энергетического комплекса Тульской области | [11 empty] | Л.В. Смирнов