## Приложение №6
Приложение № 6
к Схеме и программе развития электроэнергетики Тульской области на период 2012-2016 годов
СВЕДЕНИЯ О ЗАГРУЗКЕ
электрических подстанций классом напряжения 35 кВ энергосистемы Тульской области
№ п/п | Наименование подстации 35 кВ | Местоположение подстанции | Количество и установленная мощность транформаторов | Суммарная установленная мощность трансформаторов ПС | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на ТП | Планируемый резерв мощности на 01.01.2012 года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров и поданных заявок на ТП и исполнения инвестиционной программы (+ резерв; - дефицит)
|  |  | шт.х МВА | МВА | МВА | МВА | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1 | ПС 35/6 кВ №19 Дубовская | Узловский р-н, п. Дубовка, ул. Панфилова | 1х10; 1х6,3 | 16.3 | 2.188 | 2.188 | 2.188
2 | ПС 35/10 кВ №23 Байдино | Арсеньевский р-н, д. Байдино | 2х3,2 | 6.4 | 2.544 | 2.494 | 2.494
3 | ПС 35/10 кВ №27 Иваньково | Ясногорский р-н, с. Иваньково, ул. Лесная 36 | 2х6,3 | 12.6 | 1.3 | -7.42 | -7.81
4 | ПС 35/6 кВ №30 Львово | Кимовский р-н, п. Новольвовский | 1х6,3; 1х5,6 | 11.9 | 4.412 | 4.382 | 4.382
5 | ПС 35/6 кВ №36 Гурово | Алексинский р-н, п. Новогуровский | 2х6,3 | 12.6 | 0.701 | 0.301 | 0.301
6 | ПС 35/10 кВ №40 Выглядовка | Новомосковский р-н, д. Бороздино (1 км на восток ) | 2х4 | 8 | 3.086 | 3.086 | 3.086
7 | ПС 35/10 кВ №43 Теплое | п. Теплое | 2х6,3 | 12.6 | 2.076 | -0.34124 | -0.34124
8 | ПС 35/6 кВ №47 Кимовская | г. Кимовск, Электроподстанция д.№1 | 2х10 | 20 | 4.934 | 4.204 | 4.204
9 | ПС 35/6 кВ №52 Медвенка | Ленинский р-н, д. Медвенка | 1х6,3; 1х4 | 10.3 | -1.602 | -8.682 | 0.9
10 | ПС 35/6 кВ №53 Синетулица | Ленинский р-н, д. Синетулица | 1х3,2; 1х5,6 | 8.8 | 1.219 | 0.929 | 0.929
11 | ПС 35/6 кВ №57 Куркино | п. Куркино, ул. Парковая, 9 | 2х6,3 | 12.6 | 3.618 | 2.948 | 2.948
12 | ПС 35/6 кВ №61 Сухотино | Ясногорский р-н, п. Ревякино, ул. Кирова, 35 | 1х10; 1х16 | 26 | 3.314 | 3.184 | 3.184
13 | ПС 35/6 кВ №63 Смородино | Новомосковский р-н, г. Донской, п. Шахтерский, ул. Свободная, 50 | 2х10; 1х5,6 | 25.6 | 12.111 | 12.021 | 12.021
14 | ПС 35/6 кВ №65 Кремль | г.Тула, ул. Менделеевская, 12-в (Кремль) | 5,6+5,6+6,3+10 | 27.5 | 0.238 | -0.132 | -0.292
15 | ПС 35/6 кВ №67 Гранки | г. Кимовск | 2х5,6; 1х10 | 21.2 | 4.403 | 2.633 | 2.243
16 | ПС 35/6 кВ №80 Дедилово | Киреевский р-н, п. Октябрьский (3 км на юго-запад) | 6,3+10 | 16.3 | -3.008 | -7.208 | -7.288
17 | ПС 35/10 кВ №90 Архангельская | Каменский р-н, с. Архангельское | 1х10 | 10 | 8.429 | 8.019 | 8.019
18 | ПС 35/6 кВ №92 Маслово | Ленинский р-н, с. Маслово | 1х5,6;1х10 | 15.6 | 2.575 | 1.195 | 1.195
19 | ПС 35/10 кВ №94 Липицы | Чернский р-н, д. Тургенево | 1х6,3; 1х4 | 10.3 | 2.143 | 2.133 | 2.133
20 | ПС 35/10 кВ №95 Шилово | Ефремовский р-н, с. Шилово | 1х6.3 | 6.3 | 5.542 | 5.222 | 5.222
21 | ПС 35/10 кВ №110 Куликовская | Куркинский р-н, д. Ивановка, ул.Советская, 16 | 2х6,3 | 12.6 | 5.043 | 4.443 | 4.223
22 | ПС 35/10 кВ №119 Павшино | Дубенский р-н, с. Ново-Павшино (0,5 км на северо-запад от плотины ГЭС) | 2х3,2 | 6.4 | 1.821 | -1.3964 | -1.3964
23 | ПС 35/10/6 кВ №155 Хрипково | Заокский р-н, д. Ждамирово | 2х2,5 | 5 | 0.46 | -5.45 | -5.56
24 | ПС 35/10 кВ №156 Павловская | Ефремовский р-н, д. Павлов-Хутор | 1х4 | 4 | 3.87 | 3.85 | 3.76
25 | ПС 35/10 кВ №161 Соковнино | Плавский р-н, д. Соковнино | 1х4;1х3,2 | 7.2 | 1.555 | 1.529 | 1.529
26 | ПС 35/6 кВ №164 Электропривод | Ленинский р-н, п.Плеханово | 2х6,3 | 12.6 | 6.62 | 6.62 | 6.62
27 | ПС 35/6 кВ №165 Михайловская | Суворовский р-н, д. Михайловка | 1х3.2 | 3.2 | 2.472 | 2.412 | 2.412
28 | ПС 35/10 кВ № 168 Ботвиньево | Плавский р-н, д. Юсуповка | 2х4 | 8 | 2.033 | 1.753 | 1.753
29 | ПС 35/6 кВ №175 Кураково | Дубенский р-н, с.о. Воскресенский | 2х4 | 8 | 2.085 | 1.865 | 1.865
30 | ПС 35/6 кВ №182 Кулешово | Суворовский р-н, д. Березово | 1х4; 1х2,5 | 6.5 | 2.16 | 2.08 | 2.08
31 | ПС 35/6 кВ №184 Малиновская | Ленинский р-н, д. Костино | 2х6,3 | 12.6 | 4.526 | 0.176 | 0.176
32 | ПС 35/10 кВ №185 Бучалки | Кимовский р-н, д. Бучалки | 2х2,5 | 5 | 1.33 | 1.05 | 1.05
33 | ПС 35/10 кВ №186 Лобаново | Ефремовский р-н, с. Лобаново | 1х4 | 4 | 2.872 | 2.192 | 2.102
34 | ПС 35/10 кВ №191 Арсеньево | п. Арсеньево | 2х4 | 8 | 1.254 | 0.954 | 0.954
35 | ПС 35/6 кВ №192 Крапивна | Щекинский р-н, п. Крапивна, ул. Советская, 47-а | 2х4 | 8 | 0.71 | 0.54 | 0.54
36 | ПС 35/6 кВ №194 Рудоремонтная | г. Донской, Железнодорожный проезд | 2х6,3 | 12.6 | 0.923 | 0.623 | 0.623
37 | ПС 35/10 кВ №195 Знаменская | Куркинский р-н, п. Михайловский | 1х4; 1х6,3 | 10.3 | 2.869 | 2.639 | 2.639
38 | ПС 35/6 кВ №204 Стрельцы | Ефремовский р-н, д. Стрельцы | 1х3,2; 1х4 | 7.2 | 2.841 | 2.831 | 2.831
39 | ПС 35/10 кВ №212 Борисово | Алексинский р-н, п. Борисово, СПК "Знамя" | 1х3,2; 1х4 | 7.2 | 1.939 | 0.689 | 0.689
40 | ПС 35/6 кВ №215 Ханино | Суворовский р-н, д. Ханино | 2х6,3 | 12.6 | 5.59 | 5.58 | 5.58
41 | ПС 35/10 кВ №216 Манаенки | Арсеньевский р-н, Манаенки СПК | 2х2,5 | 5 | 1.766 | 1.716 | 1.716
42 | ПС 35/10 кВ №217 Алексеевская | Киреевский р-н, д.Слободка | 1х4 | 4 | 3.865 | 3.755 | 3.755
43 | ПС 35/6 кВ №220 Карамышево | Щекинский р-н, д. Солова, д.36-а | 2х4 | 8 | 2.461 | 2.301 | 2.301
44 | ПС 35/10 кВ №221 Галицы | Каменский р-н, с. Галицы | 1х3,2; 1х4 | 7.2 | 1.889 | 0.859 | 0.859
45 | ПС 35/10 кВ №222 Чернятино | Ефремовский р-н, д. Чернятино | 2х6,3 | 12.6 | 2.439 | -0.131 | -0.131
46 | ПС 35/10 кВ №237 Н.Дольцы | Белевкий р-н, д. Новые Дольцы | 2х1,6 | 3.2 | 1.247 | 1.247 | 1.247
47 | ПС 35/10 кВ №238 Марьино | Куркинский р-н, д. Чернятино | 2х4 | 8 | 3.663 | 3.433 | 3.433
48 | ПС 35/10 кВ №239 Оленьково | Веневский р-н, д. Оленьково, ул. Лесная | 2х4 | 8 | 1.866 | -0.894 | -0.894
49 | ПС 35/6 кВ №241 Мыза | Ленинский р-н, д. Мыза | 2х6,3 | 12.6 | 2.846 | 1.886 | 1.866
50 | ПС 35/10 кВ №262 Дмитриевская | Заокский р-н, с. Дмитриевское | 2х4 | 8 | -1.66 | -7.3122 | -7.3122
51 | ПС 35/10 кВ №263 Баскаково | Воловский р-н, д. Баскаково | 1х2.5 | 2.5 | 1.999 | 1.979 | 1.979
52 | ПС 35/10 кВ №268 Ширино | Новомосковский р-н, п. Ширинский (2 км на восток) | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.535 | 4.515 | 3.105
53 | ПС 35/6 кВ №269 Пашково | Узловский р-н, д. Пашково ( 3 км на север) | 2х4 | 8 | 0.526 | 0.276 | 0.276
54 | ПС 35/10 кВ №273 Осташино | Ефремовский р-н, д. Осташино | 2х6,3 | 12.6 | 1.345 | 0.865 | 0.865
55 | ПС 35/10 кВ № 274 Бахметьево | Богородицкий р-н, с. Бахметьево | 2х4 | 8 | 1.987 | 1.987 | 1.987
56 | ПС 35/10 кВ №279 Гайково | Щекинский р-н, п. Лазарево (промышленная зона ОАО п/х "Лазаревское") | 1х6,3; 1х10 | 16.3 | 0.196 | -0.034 | -0.034
57 | ПС 35/10 кВ №281 Варфоломеево | Ленинский р-н, д. Варфоломеево | 1х4; 1х2,5 | 6.5 | -0.336 | -1.486 | -1.486
58 | ПС 35/10 кВ №283 Ивицы | Одоевский р-н, с. Ивицы (с.о. Березовский) | 1х4 | 4 | 3.231 | 3.211 | 3.211
59 | ПС 35/10 кВ №285 Осетровская | Веневский р-н, Осетровское лесничество | 2х4 | 8 | 0.974 | -0.976 | -0.976
60 | ПС 35/6 кВ №287 Ботня | Алексинский р-н, п. Ботня СПК "Знамя Ильича" | 1х2.5 | 2.5 | 1.714 | -1.156 | -1.156
61 | ПС 35/10 кВ №288 Дворики | Воловский р-н, д. Дворики | 2х2,5 | 5 | 1.644 | 1.574 | 1.574
62 | ПС 35/10 кВ №295 Калмыки | Киреевский р-н, д.Малые калмыки | 1х4; 1х2,5 | 6.5 | 0.511 | 0.431 | 0.431
63 | ПС 35/10 кВ №296 Зыбино | Ясногорский р-н, д. Тайдаково | 2х4 | 8 | 1.821 | 0.391 | -0.699
64 | ПС 35/10 кВ №298 Крюковка | Тепло-Огаревский р-н, д. Крюковка | 2х4 | 8 | 3.441 | 3.441 | 3.441
65 | ПС 35/6 кВ №306 Тесницкая | Ленинский р-н, д. Малахово | 1х6,3; 1х4 | 10.3 | 1.24 | -3.1 | -3.1
66 | ПС 35/10 кВ №307 Плотина | Киреевский р-н, д. Карцево | 1х2.5 | 2.5 | 1.993 | 1.913 | 1.913
67 | ПС 35/10 кВ №311 Кольцово | Ефремовский р-н, д. Кольцово | 1х4 | 4 | 3.021 | 2.991 | 2.991
68 | ПС 35/10 кВ №314 Прилепы | Арсеньевский р-н, д. Стрикино | 1х2,5 | 2.5 | 1.954 | 1.944 | 1.944
69 | ПС 35/10 кВ №315 Костер | Плавский р-н, п. Молочные Дворы | 2х4 | 8 | 0.741 | 0.321 | 0.321
70 | ПС 35/10 кВ №323 Урусово | Веневский р-н, д. Урусово | 2х2,5 | 5 | 0.625 | -0.605 | -0.605
71 | ПС 35/10 кВ №327 Бряньково | Суворовский р-н, д. Бряньково | 1х4 | 4 | 3.694 | 3.694 | 3.694
72 | ПС 35/10 кВ №342 Горбачево | Плавский р-н, ст. Горбачево | 2х4 | 8 | 2.346 | 2.336 | 2.336
73 | ПС 35/6 кВ №345 Санталово | Ясногорский р-н, п. Санталово | 2х2,5 | 5 | -0.063 | -3.293 | -5.233
74 | ПС 35/10 кВ №346 Поповка | Чернский р-н, д. Поповка | 2х4 | 8 | 0.668 | -0.342 | -0.342
75 | ПС 35/10 кВ №352 Велична | Белевский р-н, д. Новая Величина | 2х2,5 | 5 | 1.895 | 1.675 | 1.835
76 | ПС 35/10 кВ №353 Ержино | Чернский р-н, с. Ержино | 2х4 | 8 | 2.917 | 2.907 | 2.907
77 | ПС 35/10 кВ №354 Молчаново | Ефремовский р-н, с. Молчаново | 1х1,6 | 1.6 | 1.412 | 1.392 | 1.392
78 | ПС 35/6 кВ №369 Непрейка | Ленинский р-н, Непрейковский водозабор | 2х4 | 8 | -0.585 | -1.885 | -1.985
79 | ПС 35/10 кВ №374 Цыгановка | Тепло-Огаревский р-н, д. Цыгановка | 1х4 | 4 | 3.763 | 3.763 | 3.763
80 | ПС 35/10 кВ №379 Свободная | Кимовский р-н, д. Львово | 1х1,8; 1х1,6 | 3.4 | 1.107 | 1.087 | 1.087
81 | ПС 35/10 кВ №381 Ненашево | Заокский р-н, д. Ненашево | 1х4 | 4 | 0.728 | -2.362 | -3.512
82 | ПС 35/10 кВ №405 Жемчужниково | Одоевский р-н, с. Жемчужниково | 1х4 | 4 | 3.458 | 3.318 | 3.318
83 | ПС 35/10 кВ №416 Луговка | Чернский р-н (от д. Тросна 50 м на юг) | 2х4 | 8 | 3.554 | 3.534 | 3.534
| Итого, в том числе |  |  | 740.3 | 191.634 | 107.3012 | 109.8032
| дефицит трансформаторной мощности |  |  |  | -7.254 | -54.3378 | -49.5448
| резерв трансформаторной мощности |  |  |  | 198.888 | 161.639 | 159.348
Абонентские подстанции
1 | ПС 35/10 кВ №9 Шульгино | Заокский р-н, п.Шульгино, ОАО "РЖД" | 2х16 | 32 | 13.0558 | 13.0558 | 13.0558
2 | ПС 35/6 кВ №50 Упа | Щекинский р-н, ОАО "Щекиноазот" | 2х5,6 | 11.2 | 4.9078 | 4.9078 | 4.9078
3 | ПС 35/6 кВ №148 Воздремо | п. Первомайский, ОАО "Щекиноазот" | 2х5,6 | 11.2 | 4.5446 | 4.5446 | 4.5446
4 | ПС 35/6 кВ №174 Майская | г.Болохово, завод "Гефест" | 1х5,6 1х6,3 | 11.9 | 5.5831 | 5.5831 | 5.5831
5 | ПС 35/6 кВ №292 РТО | Щекинский р-н, Щекинский завод РТО | 1х6,3 | 6.3 | 5.186 | 5.186 | 5.186
6 | ПС 35/6 кВ №5 Косогорская | г.Тула, ОАО "КМЗ" | 3х10 | 30 | 2.9907 | 2.9907 | 2.9907
7 | ПС 35/6 кВ №252 Трудовая | Богородицкий р-н, Товарковский сахарный завод | 2х4 | 8 | 3.6243 | 3.6243 | 3.6243
8 | ПС 35/6 Бельковская | Новомосковский р-н, ООО "ПромЭнергоСбыт" (аренд.) | 2х1 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 35/6 кВ №203 Подмосковная | Новомосковский р-н, бывш.ОАО "Тулауголь"
10 | ПС 35/6 кВ №206 Карьер | ЗАО "Пореченский карьер" | 1х6,3
11 | ПС 35/10 кВ №208 АРЗ | Плавский р-н, Плавский АРЗ | 2х4 | 8 | -0.3817 | -0.3817 | -0.3817
12 | ПС 35/6 кВ №247 Карьерная | ЗАО "Пореченский карьер" | 1х6,3 | 6.3 | 5.6397 | 5.6397 | 5.6397
| Итого, в том числе |  |  | 126.9 | 45.1504 | 45.1504 | 45.1504
| дефицит трансформаторной мощности |  |  |  | -0.3817 | -0.3817 | -0.3817
| резерв трансформаторной мощности |  |  |  | 45.5321 | 45.5321 | 45.5321
| ВСЕГО: |  |  | 867.2 | 236.7844 | 152.4516 | 154.9536
| в том числе дефицит трансформаторной мощности |  |  |  | -7.6357 | -54.7195 | -49.9265
| резерв трансформаторной мощности |  |  |  | 244.4201 | 207.1711 | 204.8801
__________________________________________________
Директор департамента промышленной политики, науки и топливно-энергетического комплекса Тульской области | [6 empty] | Л.В. Смирнов