## Программа 220 кВ и выше Восток
Программа вводов электросетевых объектов ОЭС Востока напряжением 220 кВ и выше на период 2010-2016 гг.
Е7. ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2010 - 2016 гг. ОЭС ВОСТОКА
№ | Перечень объектов | Год ввода объекта | Характеристика объекта | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | Основное назначение объекта
|  |  | ВЛ, км ПС, МВА (Мвар) | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
Объекты для выдачи мощности электростанций
ТЭС
1 | ВЛ 220 кВ Уссурийск-2 - Владивосток (вторая ВЛ)* | 2013 | 54 км | [6 empty] | 54 | [7 empty] | Выдача мощности Уссурийской ТЭЦ (2х185 МВт). Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Уссурийска и юга Приморья
2 | заходы ВЛ 220 кВ Уссурийск-2 - Владивосток на Уссурийскую ТЭЦ* | 2013 | 2х0,3 км | [6 empty] | 0.6
3 | заходы ВЛ 220 кВ Уссурийск-2 - Владивосток (вторая ВЛ) на Уссурийскую ТЭЦ* | 2013 | 2х0,3 км | [6 empty] | 0.6
| Итого объекты СВМ ТЭС 220 кВ: км, МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГЭС
4 | ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская с расширением ОРУ 500 кВ ПС Амурская | 2015-2016 | 280 км, ШР 180 Мвар | [12 empty] | 280 |  | Повышение надежности выдачи мощности Бурейской ГЭС. Обеспечение экспорта мощности и электроэнергии в КНР
| Итого объекты СВМ ГЭС 500 кВ: км, МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
| ИТОГО объекты СВМ станций 500 кВ и 220 кВ: км, МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
Объекты нового строительства 500 кВ
5 | ВЛ 500 кВ Чугуевка -Лозовая - Владивосток | 2012 | 189,5+117,3 км |  |  |  |  | 306.8 | [9 empty] | Повышение надежности электроснабжения юга Приморского края. Увеличение пропускной способности сечения Приморская ГРЭС - юг Приморья
| с ПС 500 кВ Лозовая |  | 501+167 МВА, УШР 180 Мвар, ШР 180 Мвар | [5 empty] | 668
| и заходами ВЛ 220 кВ ПП Партизанск - Широкая на ПС 500 кВ Лозовая |  | 2х4,6 км |  |  |  |  | 9.2
6 | ВЛ 500 кВ Амурская - госграница | 2011 | 149,8+1,7 км |  |  | 151.5 | [11 empty] | Обеспечение увеличение экспрота электроэнергии в КНР (до 750 МВт)
7 | ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская (вторая ВЛ) | 2013 | 359,1 км, 2хШР 180 Мвар | [6 empty] | 359 | [7 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской энергосистемы и выдачи мощности Зейской ГЭС. Обеспечение экспортных поставок электроэнергии в КНР
| Итого объекты нового строительства 500 кВ: 500 кВ км, МВА |  |  | 0 | 0 | 151.5 | 0 | 306.8 | 668 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 220 кВ км, МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты нового строительства 220 кВ
8 | ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах (вторая ВЛ) с ПС 220 кВ Нижний Куранах (ШР 35 кВ) | 2010 | 275 км, ШР 20 Мвар | 275 | [13 empty] | Повышение надежности электроснабжения НПС-17 ВСТО и потребителей центральной и восточной части Республики САХА (Якутия)
| подвеска второй цепи ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - Томмот | 2013 | 47 км | [6 empty] | 47
| двухцепная ВЛ 220 кВ Томмот - Майя | 2013 | 2х427 км | [6 empty] | 854
| с ПС 220 кВ Томмот | 2013 | 2х63 МВА 2хШР 20 Мвар | [7 empty] | 126
| и ПС 220 кВ Майя | 2013 | 2х63 МВА 2хШР 20 Мвар | [7 empty] | 126
9 | ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи | 2010 | 50 км | 50 | [13 empty] | Повышение надежности электроснабжения тягового транзита
10 | ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Магдагачи | 2013 | 134 км | [6 empty] | 134 | [7 empty] | Обеспечение выдачи мощности Зейской ГЭС в послеаварийных режимах и ремонтных схемах
11 | Заход ВЛ 220 кВ Тында - Сковородино на ПС 220 кВ Сковородино | 2013 | 4,9 км | [6 empty] | 5 | [7 empty] | Достройка участка существующей ВЛ 220 кВ
12 | подвеска второй цепи ВЛ 220 кВ Тында - Чара | 2015 | 560 км | [10 empty] | 560 |  |  |  | Обеспечение параллельной несинхронной работы ОЭС Востока и ОЭС Сибири
13 | Амурский преобразовательный комплекс на ПС 220 кВ Хани | 2015 | 4х160 МВА | [11 empty] | 640
14 | ВЛ 220 кВ Благовещенская - Тамбовка - Варваровка с ПС 220 кВ Тамбовка** | 2013 | 63 МВА | [7 empty] | 63 | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжение потребителей г.Благовещенска
|  |  | 107 км | [6 empty] | 107
15 | ВЛ 220 кВ Комсомольская - Ванино с заходами на ПС 220 кВ Селехино и установкой второго АТ 125 МВА на ПС 220 кВ Ванино** | 2013 | 125 МВА | [7 empty] | 125 | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения г.Ванино и снятие сетевых ограничений
|  |  | 410 км | [6 empty] | 410
16 | ПС 220 кВ Амур с заходами ВЛ 220 кВ Левобережная -РЦ и ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3-Амур | 2013 | 2х63 МВА, 0,5км, 8 км | [6 empty] | 8.5 | 126 | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей г.Хабаровска
17 | ПС Русская (Поспелово) | 2011 | 2х63 МВА |  |  |  | 126 | [10 empty] | Обеспечение электроснабжения объектов саммита АТЭС
18 | ЛЭП 220 кВ Зеленый Угол - Русская (Поспелово) | 2011 | ВЛ-2х3,9+3х2 км |  |  | 13.8
|  |  | КЛ-2х8,6 км |  |  | 17.2
| с кабельным переходом через пролив Босфор Восточный |  | 2х2 км |  |  | 4
19 | ПС 220 кВ Патрокл с заходами ВЛ 220 кВ | 2011 | 2х63 МВА, 2х1 км |  |  | 2 | 126
20 | ПС 220 кВ Аэропорт с заходами ВЛ 220 кВ | 2010 | 2х25 МВА, 2х11 км | 22 | 50 | [12 empty] | Электроснабжение аэродромного комплекса "Кневичи" (расширение аэропорта в рамках саммита АТЭС)
21 | ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивосток | 2010 | 2х20 км | 40 | [13 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей г.Владивостока и объектов саммита АТЭС
22 | ПС 220 кВ Зеленый Угол | 2011 | 2х63 МВА |  |  |  | 126
23 | ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый Угол (участок Артемовская ТЭЦ - Зеленый угол) | 2011 | 45 км |  |  | 45
24 | ВЛ 220 кВ ВТЭЦ-2 - Зеленый Угол - Волна | 2011 | 15,5 км |  |  | 15.5
25 | ВЛ 220 кВ Широкая - Лозовая с выносным ОРУ 220 кВ на ПС 110 кВ Находка* | 2013 | 33 км | [6 empty] | 33 | [7 empty] | Повышение надежности электроснабжения г.Находка
26 | ПС 500 кВ Дальневосточная (установка АТ 220/110 кВ)* | 2014 | 2х125 МВА | [9 empty] | 250 |  |  |  |  | снятие сетевых ограничений Приморской ЭС
27 | ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск -Дальневосточная | 2015 | 245 км | [10 empty] | 245 |  |  |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Приморской энергосистемы
| Итого объекты нового строительства 220 кВ: км, МВА |  |  | 387 | 50 | 97.5 | 378 | 0 | 0 | 1598.5 | 566 | 0 | 250 | 805 | 640 | 0 | 0
Объекты реновации 220 кВ
28 | Не комплексная реконструкция ПС 220 кВ Благовещенская (125 МВА+63 МВА) | 2012 | 125 МВА | [5 empty] | 125 | [8 empty] | снятие сетевых ограничений Амурской ЭС
29 | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Магдагачи (2х40 МВА+25 МВА) | 2014 | 3х40 МВА | [9 empty] | 40 |  |  |  |  | снятие сетевых ограничений Амурской ЭС
30 | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Биробиджан (2х63 МВА+60 МВА+2х25 МВА) | 2016 | (2х125 МВА+2х40 МВА) | [13 empty] | 250 | снятие сетевых ограничений Хабаровской ЭС
31 | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Береговая-2 (63 МВА+2х15 МВА) | 2011 | (2х63 МВА+2х40 МВА) |  |  |  | 63 | [10 empty] | снятие сетевых ограничений Приморской ЭС
32 | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Широкая (125 МВА+20+25 МВА) | 2012 | (2х125 МВА+2х40 МВА) | [5 empty] | 125 | [8 empty] | снятие сетевых ограничений Приморской ЭС
| Итого объекты реновации 220 кВ: МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 250
Объекты 220 кВ с источником ПТП
33 | две ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - НПС-16* | 2012 | 2х130 км |  |  |  |  | 260 | [9 empty] | Электроснабжение НПС-16,18,19 ТС ВСТО
34 | заходы двух ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах на ПС 220 кВ НПС-18* | 2012 | 4х2 км |  |  |  |  | 8
35 | заходы ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах на ПС 220 кВ НПС-19* | 2014 | 4х2 км | [8 empty] | 8
36 | две ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с переходом через Зейское водохранилище с ПС 220 кВ А и ПС 220 кВ Б* | 2013 | 2х268 км, 2х2 км | [6 empty] | 540 | [7 empty] | Электроснабжение Эльгинского УК ГК "Мечел"
37 | ВЛ 220 кВ Тында - НПС-20* | 2012 | 2х18 км |  |  |  |  | 36 | [9 empty] | Электроснабжение НПС-20,24,27 ТС ВСТО
38 | заходы ВЛ 220 кВ Мухинская-тяга - Чалганы-тяга с отпайкой на ПС 220 кВ Сиваки-тяга на ПС 220 кВ НПС-24* | 2012 | 2х1 км |  |  |  |  | 2
39 | ВЛ 220 кВ Завитая - ПС НПС-27 с расширением ОРУ 220 кВ ПС Завитая на 2 ячейки* | 2012 | 2х60 км |  |  |  |  | 120
40 | ВЛ 220 кВ Облучье - НПС 30 с расширением ОРУ 220 кВ ПС Облучье на 2 ячейки* | 2012 | 2х5 км |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | Электроснабжение НПС-30,34 ТС ВСТО
41 | ВЛ 220 кВ до ПС 220 кВ НПС-34 от существующей ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир-2 и от одной цепи ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир-2* | 2012 | 2х4 км |  |  |  |  | 8
42 | ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Хехцир-2 с заходами на ПС 220 кВ НПС-36* | 2012 | 283 км |  |  |  |  | 283 | [9 empty] | Электроснабжение НПС-36 ТС ВСТО
43 | Отпайки ВЛ 220 кВ Облучье - Лондоко на ПС 220 кВ Центральная | 2012 | 3+4,5 км |  |  |  |  | 7.5 | [9 empty] | Электроснабжение Кимкано-Сунтарского ГОКа
44 | достройка заходов ВЛ 220 кВ на ПС Козьмино до ПС Лозовая | 2012 | 2х12 км |  |  |  |  | 24 | [9 empty] | Электроснабжение НТ Козьмино
45 | ПС 220 кВ Приморский НПЗ с заходами ВЛ 220 кВ Широкая - Перевал и двухцепной ВЛ 220 кВ Лозовая - НПЗ* | 2012 | 2х125 МВА, 2х3 км, 2х22 км |  |  |  |  | 50 | 250 | [8 empty] | Электроснабжение Приморского НПЗ
46 | ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с заходами на ПС 220 кВ НПС-38* | 2012 | 160 км |  |  |  |  | 160 | [9 empty] | Электроснабжение НПС-38 ТС ВСТО
47 | ВЛ 220 кВ Дальневосточная - НПС-40-НПС-41-Дальневосточная с заходами на ПС 220 кВ НПС-40 и ПС 220 кВ НПС-41* | 2012 | 41,2+61,3+48,6 км |  |  |  |  | 151.1 | [9 empty] | Электроснабжение НПС-40,41 ТС ВСТО
| Итого объекты 220 кВ с источником ПТП: км, МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.6 | 250 | 540 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты 220 кВ иных собственников
48 | ВЛ 220 кВ Олекминск - НПС №15 с ПС 220 кВ НПС-15* | 2014 | 2х25 МВА, 110 км | [8 empty] | 110 | 50 |  |  |  |  | Электроснабжение НПС-15,14,13,12 ТС ВСТО и повышение надежности электроснабжения существующих потребителей
49 | ВЛ 220 кВ Городская (Ленск) - НПС-12 - НПС-13 - Олекминск - НПС-14 с ПС 220 кВ НПС-12, НПС-13* | 2014 | 395 км, 2х25 МВА, 2х25 МВА | [8 empty] | 395 | 100
50 | две ВЛ 220 кВ Чернышевский - Мирный и две ВЛ 220 кВ Мирный - Городская (Ленск) с ПС 220 кВ Городская (Ленск) * | 2014 | 2х102 км, 2х234 км, 2х63 МВА, 100 Мвар | [8 empty] | 672 | 126
51 | две ВЛ 220 кВ Городская (Ленск) - Пелендуй с ПС 220 кВ Пелендуй * | 2014 | 2х227 км, 2х63 МВА | [8 empty] | 454 | 126
52 | ВЛ 220 кВ Сунтар - Олекминск с ПС 220 кВ Олекминск * | 2010 | 274 км, 2х25 МВА | 274 | 50
53 | ВЛ 220 кВ Олекминск - НПС-14 с ПС 220 кВ НПС-14 * | 2014 | 41 км, 2х25 МВА | [8 empty] | 41 | 50
54 | ВЛ 220 кВ Мирный - Сунтар - Нюрба с ПС 220 кВ Сунтар и ПС 220 кВ Нюрба* | 2010 | 374 км, 4х63 МВА, 4х25 МВА | 374 | 352 | [12 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Республики САХА (Якутия)
55 | ВЛ 220 кВ Майя - Хандыга - Развилка - Нежданинское* | 2016 | уточняется | [14 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Республики САХА (Якутия)
56 | 2 ВЛ-220 кВ Ленск - Киренск с ПС 220 кВ Киренск с НПС 11* | 2015 | 2х63 МВА 630 км | [10 empty] | 630 | 126 |  |  | Электроснабжение НПС-11 ТС ВСТО и повышение надежности электроснабжения существующих потребителей
57 | ПС 220 кВ Ленск* | 2015 | 2х63 МВА | [11 empty] | 126
58 | ПС 220 кВ НПС-16* | 2012 | 2х25 МВА |  |  |  |  | 50 | [9 empty] | Электроснабжение НПС-16,18,19 ТС ВСТО ОАО "АК"Транснефть"
59 | ПС 220 кВ НПС-18 * | 2012 | 2х63 МВА |  |  |  |  | 126
60 | ПС 220 кВ НПС-19 * | 2014 | 2х40 МВА | [9 empty] | 80
61 | ПС 220 кВ Олекма с заходом ВЛ 220 кВ Хани-Юктали (Установка 2-го трансформатора). | 2012 | 25 МВА, 0,8 км |  |  |  |  | 0.8 | 25 | [8 empty] | Электроснабжение Олекминского рудника. ООО "Олекминский рудник"
62 | ПС 220 кВ Центральная | 2012 | 2х63 МВА | [5 empty] | 126 | [8 empty] | Электроснабжение Кимкано-Сунтарского ГОКа
63 | ПС 220 кВ Эльгауголь, СТК 35 кВ, ПС 220 кВ А и ПС 220 кВ Б* | 2013 | 2х125 МВА, 2хСТК-50 Мвар, 2х10 МВА, 2х10 МВА | [7 empty] | 290 | [6 empty] | Электроснабжение жд/пути и Эльгинского УК ГК "Мечел"
64 | ПС 220 кВ НПС-20 * | 2012 | 2х25 МВА | [5 empty] | 50 | [8 empty] | Электроснабжение НПС-20,24,27, 30,34,36,38,40,41 ТС ВСТО ОАО "АК"Транснефть"
65 | ПС 220 кВ НПС-24* | 2012 | 2х25 МВА | [5 empty] | 50
66 | ПС 220 кВ НПС-27* | 2012 | 2х25 МВА | [5 empty] | 50
67 | ПС 220 кВ НПС-30* | 2012 | 2х25 МВА | [5 empty] | 50
68 | ПС 220 кВ НПС-34 * | 2012 | 2х25 МВА | [5 empty] | 50
69 | ПС 220 кВ НПС-36* | 2012 | 2х25 МВА | [5 empty] | 50
70 | ПС 220 кВ НПС-38* | 2012 | 2х25 МВА | [5 empty] | 50
71 | ПС 220 кВ НПС-40, ПС 220 кВ НПС-41* | 2012 | 2х25 МВА, 2х25 МВА | [5 empty] | 100
| Итого объекты 220 кВ иных собственников: км, МВА |  |  | 648 | 402 | 0 | 0 | 176.8 | 601 | 0 | 290 | 1672 | 532 | 630 | 252 | 0 | 0
|  |  |  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 1035 | 452 | 249 | 441 | 1612.4 | 1769 | 2552.7 | 856 | 1680 | 822 | 1435 | 892 | 280 | 250
| 220 кВ |  |  | 1035 | 452 | 97.5 | 441 | 1305.6 | 1101 | 2193.7 | 856 | 1680 | 822 | 1435 | 892 | 0 | 250
| 500 кВ |  |  | 0 | 0 | 151.5 | 0 | 306.8 | 668 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
| Мвар |  |  |  | 20 |  |  |  | 360 |  | 540 | [5 empty] | 180
| ВСЕГО источники реактивной мощности и её компенсации, Мвар | 500 кВ |  |  | 0 |  | 0 |  | 360 |  | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 180 |  | 0 | 900
|  | 220 кВ |  |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 200
* - сроки ввода и технические решения будут пересматриваться по мере уточнения исходных параметров (динамика и масштабы спроса на электроэнергию и мощность, балансы электроэнергии и мощности, масштабы вводов генерирующих мощностей в рассматриваемом районе и др.)