Приложение Г

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ЕЭС И ОЭС

НА ПЕРИОД 2010–2016 гг.

Таблица  Г1. Баланс электроэнергии ЕЭС России

| Наименование | Единицы измерения | 2008 г. | 2009г.. | ПРОГНОЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| Электропотребление | млрд.кВт.ч | 987,11 | 940,25 | 959,088 | 979,731 | 1009,144 | 1043,757 | 1069,043 | 1105,759 | 1148,335 |
| Заряд ГАЭС | млрд.кВт.ч | 2,58 | 2,58 | 2,580 | 2,580 | 2,950 | 3,419 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| Экспорт | млрд.кВт.ч | 29,23 | 27,49 | 22,070 | 24,470 | 24,695 | 24,920 | 25,145 | 25,370 | 25,370 |
| Импорт | млрд.кВт.ч | 12,38 | 13,21 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Передача внутри РФ | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение внутри РФ | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность | млрд.кВт.ч | 1006,54 | 957,11 | 982,718 | 1005,761 | 1035,769 | 1071,076 | 1097,368 | 1134,309 | 1176,885 |
| Производство электроэнергии - всего | млрд.кВт.ч | 1006,54 | 957,11 | 982,718 | 1005,761 | 1035,769 | 1071,076 | 1097,368 | 1134,309 | 1176,885 |
| ГЭС | млрд.кВт.ч | 156,61 | 166,76 | 153,847 | 168,823 | 174,083 | 179,423 | 183,896 | 183,896 | 183,896 |
| АЭС | млрд.кВт.ч | 162,46 | 163,52 | 166,300 | 172,100 | 177,700 | 185,300 | 195,100 | 210,500 | 219,500 |
| ТЭС | млрд.кВт.ч | 687,47 | 626,83 | 662,564 | 664,831 | 683,979 | 706,346 | 718,365 | 739,906 | 773,482 |
| нетрадиционные | млрд.кВт.ч | 0,01 | 0,01 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Располагаемая мощность- всего | МВт | 195248,6 | 189849,2 | 196709,4 | 203780,8 | 210551,4 | 216995,0 | 223474,6 | 227262,6 | 230525,1 |
| ГЭС | МВт | 37145,1 | 30062,0 | 32938,0 | 35097,4 | 38042,3 | 40039,5 | 40513,0 | 40557,8 | 40633,2 |
| АЭС | МВт | 23411,0 | 23411,0 | 24231,0 | 24231,0 | 25231,0 | 25231,0 | 27600,0 | 29580,0 | 30362,0 |
| ТЭС | МВт | 134684,1 | 136368,7 | 139532,9 | 144444,9 | 147270,6 | 151717,0 | 155354,1 | 157117,3 | 159522,4 |
| нетрадиционные | МВт | 8,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Число часов использования располагаемой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЭС | час/год | 6940 | 6985 | 6863 | 7102 | 7043 | 7344 | 7069 | 7116 | 7229 |
| ТЭС | час/год | 5104 | 4597 | 4748 | 4603 | 4644 | 4656 | 4624 | 4709 | 4849 |
| нетрадиционные | час/год | 643 | 720 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |

Таблица  Г 2. Баланс электроэнергии ЕЭС России без ОЭС Востока

| Наименование | Единицы измерения | 2008 г. | 2009г. | ПРОГНОЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| Электропотребление | млрд.кВт.ч | 958,48 | 912,00 | 930,228 | 950,168 | 978,501 | 1012,190 | 1036,541 | 1071,779 | 1112,462 |
| Заряд ГАЭС | млрд.кВт.ч | 2,58 | 2,58 | 2,580 | 2,580 | 2,950 | 3,419 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| Экспорт | млрд.кВт.ч | 29,23 | 26,64 | 20,870 | 20,870 | 20,870 | 20,870 | 20,870 | 20,870 | 20,870 |
| Импорт | млрд.кВт.ч | 12,38 | 13,21 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Передача внутри РФ | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение внутри РФ | млрд.кВт.ч | 0,11 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность | млрд.кВт.ч | 977,80 | 927,85 | 952,658 | 972,598 | 1001,301 | 1035,459 | 1060,591 | 1095,829 | 1136,512 |
| Производство электроэнергии - всего | млрд.кВт.ч | 977,80 | 927,85 | 952,658 | 972,598 | 1001,301 | 1035,459 | 1060,591 | 1095,829 | 1136,512 |
| ГЭС | млрд.кВт.ч | 148,34 | 156,42 | 141,847 | 156,823 | 162,083 | 167,423 | 171,896 | 171,896 | 171,896 |
| АЭС | млрд.кВт.ч | 162,46 | 163,52 | 166,300 | 172,100 | 177,700 | 185,300 | 195,100 | 210,500 | 219,500 |
| ТЭС | млрд.кВт.ч | 666,99 | 607,91 | 644,504 | 643,668 | 661,511 | 682,729 | 693,588 | 713,426 | 745,109 |
| нетрадиционные | млрд.кВт.ч | 0,01 | 0,01 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Располагаемая мощность- всего | МВт | 186344,6 | 180862,4 | 187625,6 | 194720,0 | 201510,6 | 207817,2 | 214166,8 | 218029,8 | 221428,3 |
| ГЭС | МВт | 33840,1 | 26732,0 | 29608,0 | 31767,4 | 34712,3 | 36709,5 | 37183,0 | 37227,8 | 37303,2 |
| АЭС | МВт | 23411,0 | 23411,0 | 24231,0 | 24231,0 | 25231,0 | 25231,0 | 27600,0 | 29580,0 | 30362,0 |
| ТЭС | МВт | 129085,1 | 130711,9 | 133779,1 | 138714,1 | 141559,8 | 145869,2 | 149376,3 | 151214,5 | 153755,6 |
| нетрадиционные | МВт | 8,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Число часов использования располагаемой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЭС | час/год | 6940 | 6985 | 6863 | 7102 | 7043 | 7344 | 7069 | 7116 | 7229 |
| ТЭС | час/год | 5167 | 4651 | 4818 | 4640 | 4673 | 4680 | 4643 | 4718 | 4846 |
| нетрадиционные | час/год | 643 | 720 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |

Таблица  Г 3. Баланс электроэнергии европейской части ЕЭС

| Наименование | Единицы измерения | 2008 г. | 2009г. | ПРОГНОЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| Электропотребление | млрд.кВт.ч | 749,23 | 711,07 | 726,073 | 740,138 | 760,129 | 779,365 | 794,737 | 824,845 | 859,824 |
| Заряд ГАЭС | млрд.кВт.ч | 2,58 | 2,58 | 2,580 | 2,580 | 2,950 | 3,419 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| Экспорт | млрд.кВт.ч | 29,05 | 26,48 | 20,650 | 20,650 | 20,650 | 20,650 | 20,650 | 20,650 | 20,650 |
| Импорт | млрд.кВт.ч | 8,29 | 7,47 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Передача внутри РФ | млрд.кВт.ч | 1,70 | 1,76 | 7,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
| Получение внутри РФ | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность | млрд.кВт.ч | 774,27 | 734,43 | 755,303 | 765,368 | 785,729 | 803,434 | 819,587 | 849,695 | 887,674 |
| Производство электроэнергии - всего | млрд.кВт.ч | 774,27 | 734,43 | 755,303 | 765,368 | 785,729 | 803,434 | 819,587 | 849,695 | 887,674 |
| ГЭС | млрд.кВт.ч | 66,01 | 67,38 | 60,547 | 60,823 | 61,083 | 61,423 | 63,096 | 63,096 | 63,096 |
| АЭС | млрд.кВт.ч | 162,46 | 163,52 | 166,300 | 172,100 | 177,700 | 185,300 | 195,100 | 210,500 | 219,500 |
| ТЭС | млрд.кВт.ч | 545,79 | 503,52 | 528,449 | 532,438 | 546,939 | 556,704 | 561,384 | 576,092 | 605,071 |
| нетрадиционные | млрд.кВт.ч | 0,01 | 0,01 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Располагаемая мощность- всего | МВт | 146435,4 | 147162,8 | 151205,2 | 155904,6 | 159777,9 | 163617,4 | 169644,0 | 172978,0 | 176355,5 |
| ГЭС | МВт | 16496,9 | 15788,8 | 15954,8 | 16224,2 | 16679,1 | 17276,6 | 17750,1 | 17794,9 | 17870,3 |
| АЭС | МВт | 23231,0 | 23231,0 | 24231,0 | 24231,0 | 25231,0 | 25231,0 | 27600,0 | 29580,0 | 30362,0 |
| ТЭС | МВт | 106699,1 | 108135,5 | 111011,9 | 115441,9 | 117860,3 | 121102,3 | 124286,4 | 125595,6 | 128115,7 |
| нетрадиционные | МВт | 8,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Число часов использования располагаемой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЭС | час/год | 6993 | 7039 | 6863 | 7102 | 7043 | 7344 | 7069 | 7116 | 7229 |
| ТЭС | час/год | 5115 | 4656 | 4760 | 4612 | 4641 | 4597 | 4517 | 4587 | 4723 |
| нетрадиционные | час/год | 643 | 720 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |

Таблица  Г 4. Баланс электроэнергии ОЭС Северо-Запада

| Наименование | Единицы измерения | 2008 г. | 2009г. | ПРОГНОЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| Электропотребление | млрд.кВт.ч | 91,302 | 88,292 | 90,191 | 92,331 | 93,912 | 95,747 | 96,704 | 100,085 | 105,397 |
| Заряд ГАЭС | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспорт, всего в т.ч | млрд.кВт.ч | 13,023 | 13,631 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 |
| в Латвию | млрд.кВт.ч |  |  | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| в Литву | млрд.кВт.ч |  |  | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| в Финляндию | млрд.кВт.ч | 10,170 | 11,170 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| в Эстонию | млрд.кВт.ч | 2,853 | 2,461 |  |  |  |  |  |  |  |
| Импорт,всего в т.ч. | млрд.кВт.ч | 1,895 | 2,358 |  |  |  |  |  |  |  |
| из Белоруссии | млрд.кВт.ч | 0,455 | 0,580 |  |  |  |  |  |  |  |
| из Латвии | млрд.кВт.ч | 0,307 | 0,557 |  |  |  |  |  |  |  |
| из Литвы | млрд.кВт.ч | 1,133 | 1,221 |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача внутри РФ | млрд.кВт.ч |  |  |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |  |
| Получение внутри РФ | млрд.кВт.ч | 1,766 | 1,967 | 2,000 |  |  |  |  |  | 3,500 |
| Потребность | млрд.кВт.ч | 100,664 | 97,598 | 101,341 | 106,481 | 108,062 | 109,897 | 110,854 | 115,235 | 115,047 |
| Производство электроэнергии - всего | млрд.кВт.ч | 100,664 | 97,598 | 101,341 | 106,481 | 108,062 | 109,897 | 110,854 | 115,235 | 115,047 |
| ГЭС | млрд.кВт.ч | 13,549 | 13,975 | 12,259 | 12,239 | 12,239 | 12,239 | 12,239 | 12,239 | 12,239 |
| АЭС | млрд.кВт.ч | 38,386 | 36,377 | 39,200 | 41,400 | 42,700 | 41,800 | 44,600 | 50,600 | 48,700 |
| ТЭС | млрд.кВт.ч | 48,725 | 47,241 | 49,875 | 52,835 | 53,116 | 55,851 | 54,008 | 52,389 | 54,101 |
| нетрадиционные | млрд.кВт.ч | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Располагаемая мощность- всего | МВт | 20001,2 | 19940,8 | 19709,4 | 21422,4 | 21754,3 | 22291,3 | 23410,8 | 23460,8 | 23512,2 |
| ГЭС | МВт | 2633,7 | 2472,0 | 2478,7 | 2487,1 | 2517,0 | 2517,0 | 2517,0 | 2517,0 | 2518,4 |
| АЭС | МВт | 5760,0 | 5760,0 | 5760,0 | 5760,0 | 5760,0 | 5760,0 | 6930,0 | 6930,0 | 6930,0 |
| ТЭС | МВт | 11602,2 | 11702,6 | 11464,5 | 13169,1 | 13471,1 | 14008,1 | 13957,6 | 14007,6 | 14057,6 |
| нетрадиционные | МВт | 5,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Число часов использования располагаемой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЭС | час/год | 6664 | 6315 | 6806 | 7188 | 7413 | 7257 | 6436 | 7302 | 7027 |
| ТЭС | час/год | 4200 | 4037 | 4350 | 4012 | 3943 | 3987 | 3869 | 3740 | 3849 |
| нетрадиционные | час/год | 943 | 806 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |

Таблица  Г 5. Баланс электроэнергии ОЭС Центра

| Наименование | Единицы измерения | 2008 г. | 2009г. | ПРОГНОЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| Электропотребление | млрд.кВт.ч | 217,934 | 209,129 | 213,994 | 217,837 | 221,848 | 227,381 | 232,686 | 242,780 | 253,855 |
| Заряд ГАЭС | млрд.кВт.ч | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,950 | 3,280 | 3,950 | 3,950 | 3,950 |
| Экспорт, всего в т.ч | млрд.кВт.ч | 9,834 | 8,583 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 |
| в Беларусь | млрд.кВт.ч | 4,602 | 4,185 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| в Литву | млрд.кВт.ч |  |  | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| в Украину | млрд.кВт.ч | 5,233 | 4,398 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Импорт,всего в т.ч. | млрд.кВт.ч | 1,242 |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| из Белоруссии | млрд.кВт.ч | 0,290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из Украины | млрд.кВт.ч | 0,951 |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Передача внутри РФ | млрд.кВт.ч | 7,658 | 4,897 | 12,400 | 8,400 | 8,200 | 7,100 | 6,400 | 6,000 | 10,000 |
| Получение внутри РФ | млрд.кВт.ч |  | 0,481 |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |  |
| Потребность | млрд.кВт.ч | 236,764 | 224,708 | 232,724 | 231,567 | 235,748 | 240,511 | 245,786 | 254,480 | 271,555 |
| Производство электроэнергии - всего | млрд.кВт.ч | 236,764 | 224,708 | 232,724 | 231,567 | 235,748 | 240,511 | 245,786 | 254,480 | 271,555 |
| ГЭС | млрд.кВт.ч | 3,595 | 4,071 | 3,369 | 3,369 | 3,629 | 3,869 | 4,369 | 4,369 | 4,369 |
| АЭС | млрд.кВт.ч | 80,163 | 83,091 | 81,800 | 82,100 | 87,000 | 93,700 | 98,600 | 103,900 | 106,500 |
| ТЭС | млрд.кВт.ч | 153,005 | 137,546 | 147,555 | 146,098 | 145,119 | 142,942 | 142,817 | 146,211 | 160,686 |
| Располагаемая мощность- всего | МВт | 46867,6 | 48165,9 | 49767,9 | 50368,9 | 51946,9 | 53532,7 | 55894,5 | 56084,3 | 56279,3 |
| ГЭС | МВт | 1671,8 | 1686,4 | 1695,4 | 1696,4 | 2116,4 | 2536,4 | 2536,4 | 2549,2 | 2549,2 |
| АЭС | МВт | 11834,0 | 11834,0 | 11834,0 | 11834,0 | 12834,0 | 12834,0 | 14033,0 | 14033,0 | 14815,0 |
| ТЭС | МВт | 33361,8 | 34645,5 | 36238,5 | 36838,5 | 36996,5 | 38162,3 | 39325,1 | 39502,1 | 38915,1 |
| Число часов использования располагаемой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЭС | час/год | 6774 | 7021 | 6912 | 6938 | 6779 | 7301 | 7026 | 7404 | 7189 |
| ТЭС | час/год | 4586 | 3970 | 4072 | 3966 | 3923 | 3746 | 3632 | 3701 | 4129 |

Таблица  Г 6. Баланс электроэнергии ОЭС Юга

| Наименование | Единицы измерения | 2008 г. | 2009г. | ПРОГНОЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| Электропотребление | млрд.кВт.ч | 80,985 | 78,099 | 79,722 | 81,865 | 86,136 | 90,550 | 92,982 | 95,851 | 99,337 |
| Заряд ГАЭС | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  | 0,139 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Экспорт, всего в т.ч | млрд.кВт.ч | 2,086 | 0,075 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 |
| в Азербайджан | млрд.кВт.ч | 0,112 |  | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| в Грузию | млрд.кВт.ч | 0,673 |  | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| в Иран | млрд.кВт.ч |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| в Казахстан | млрд.кВт.ч | 0,082 | 0,075 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| в Турцию | млрд.кВт.ч |  |  | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| в Украину | млрд.кВт.ч | 1,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Импорт, всего в т.ч. | млрд.кВт.ч | 5,154 | 5,113 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| из Азербайджана | млрд.кВт.ч | 0,330 | 0,309 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| из Грузии | млрд.кВт.ч | 0,420 |  | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| из Казахстана | млрд.кВт.ч | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из Украины | млрд.кВт.ч | 4,400 | 4,804 |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача внутри РФ | млрд.кВт.ч |  | 0,481 |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение внутри РФ | млрд.кВт.ч | 5,008 | 4,311 | 3,500 | 3,000 | 2,400 | 2,200 | 1,800 |  |  |
| Потребность | млрд.кВт.ч | 72,910 | 69,231 | 78,252 | 80,895 | 85,766 | 90,519 | 93,462 | 98,131 | 101,617 |
| Производство электроэнергии - всего | млрд.кВт.ч | 72,910 | 69,231 | 78,252 | 80,895 | 85,766 | 90,519 | 93,462 | 98,131 | 101,617 |
| ГЭС | млрд.кВт.ч | 20,257 | 20,749 | 20,122 | 20,418 | 20,418 | 20,518 | 21,691 | 21,691 | 21,691 |
| АЭС | млрд.кВт.ч | 8,120 | 8,322 | 11,200 | 14,300 | 14,800 | 14,900 | 16,000 | 18,700 | 23,600 |
| ТЭС | млрд.кВт.ч | 44,533 | 40,161 | 46,930 | 46,177 | 50,548 | 55,101 | 55,771 | 57,740 | 56,326 |
| нетрадиционные | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность- всего | МВт | 15555,1 | 15343,5 | 16544,7 | 16861,7 | 17377,2 | 18479,2 | 19257,2 | 20367,7 | 20788,2 |
| ГЭС | МВт | 5128,5 | 5004,3 | 4992,3 | 5064,8 | 5075,3 | 5236,3 | 5699,3 | 5709,8 | 5741,3 |
| АЭС | МВт | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 3100,0 | 3100,0 |
| ТЭС | МВт | 9425,9 | 9338,2 | 9551,4 | 9795,9 | 10300,9 | 11241,9 | 11556,9 | 11556,9 | 11945,9 |
| нетрадиционные | МВт | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Число часов использования располагаемой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЭС | час/год | 8120 | 8322 | 5600 | 7150 | 7400 | 7450 | 8000 | 6032 | 7613 |
| ТЭС | час/год | 4725 | 4301 | 4913 | 4714 | 4907 | 4901 | 4826 | 4996 | 4715 |
| нетрадиционные | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  Г 7. Баланс электроэнергии Ср.Волги

| Наименование | Единицы измерения | 2008 г. | 2009г. | ПРОГНОЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| Электропотребление | млрд.кВт.ч | 108,030 | 99,344 | 101,073 | 103,847 | 107,414 | 110,711 | 113,421 | 117,611 | 122,298 |
| Заряд ГАЭС | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспорт в Казахстан | млрд.кВт.ч | 0,251 | 0,222 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Импорт | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача внутри РФ | млрд.кВт.ч | 12,725 | 12,971 | 10,100 | 5,600 | 3,200 | 1,100 | 0,900 |  |  |
| Получение внутри РФ | млрд.кВт.ч | 5,197 | 2,672 | 9,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 |
| Потребность | млрд.кВт.ч | 115,809 | 109,866 | 102,423 | 102,697 | 103,864 | 106,061 | 109,071 | 111,861 | 116,048 |
| Производство электроэнергии - всего | млрд.кВт.ч | 115,809 | 109,866 | 102,423 | 102,697 | 103,864 | 106,061 | 109,071 | 111,861 | 116,048 |
| ГЭС | млрд.кВт.ч | 22,352 | 22,720 | 19,930 | 19,930 | 19,930 | 19,930 | 19,930 | 19,930 | 19,930 |
| АЭС | млрд.кВт.ч | 31,709 | 31,704 | 30,500 | 30,500 | 29,200 | 31,000 | 31,900 | 30,200 | 30,100 |
| ТЭС | млрд.кВт.ч | 61,748 | 55,442 | 51,993 | 52,267 | 54,734 | 55,131 | 57,241 | 61,731 | 66,018 |
| нетрадиционные | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность- всего | МВт | 23212,2 | 22956,7 | 22983,7 | 23230,1 | 23485,0 | 23579,7 | 24018,0 | 24081,7 | 24087,1 |
| ГЭС | МВт | 5249,8 | 5043,7 | 5184,0 | 5320,5 | 5336,0 | 5352,5 | 5363,0 | 5384,5 | 5406,0 |
| АЭС | МВт | 4037,0 | 4037,0 | 4037,0 | 4037,0 | 4037,0 | 4037,0 | 4037,0 | 4037,0 | 4037,0 |
| ТЭС | МВт | 13925,2 | 13875,8 | 13762,5 | 13872,4 | 14111,8 | 14190,0 | 14617,8 | 14660,0 | 14643,9 |
| нетрадиционные | МВт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Число часов использования располагаемой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЭС | час/год | 7855 | 7853 | 7555 | 7555 | 7233 | 7679 | 7902 | 7481 | 7456 |
| ТЭС | час/год | 4434 | 3996 | 3778 | 3768 | 3879 | 3885 | 3916 | 4211 | 4508 |
| нетрадиционные | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  Г 8. Баланс электроэнергии ОЭС Урала

| Наименование | Единицы измерения | 2008 г. | 2009г. | ПРОГНОЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| Электропотребление | млрд.кВт.ч | 250,981 | 236,210 | 241,093 | 244,258 | 250,819 | 254,976 | 258,944 | 268,518 | 278,937 |
| Заряд ГАЭС | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспорт в Казахстан | млрд.кВт.ч | 3,853 | 3,969 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| Импорт | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача внутри РФ | млрд.кВт.ч | 1,722 | 1,785 | 7,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
| Получение внутри РФ | млрд.кВт.ч | 8,432 | 8,942 | 8,000 | 4,000 | 2,000 |  |  |  |  |
| Потребность | млрд.кВт.ч | 248,124 | 233,023 | 240,563 | 243,728 | 252,289 | 256,446 | 260,414 | 269,988 | 283,407 |
| Производство электроэнергии - всего | млрд.кВт.ч | 248,124 | 233,023 | 240,563 | 243,728 | 252,289 | 256,446 | 260,414 | 269,988 | 283,407 |
| ГЭС | млрд.кВт.ч | 6,257 | 5,868 | 4,867 | 4,867 | 4,867 | 4,867 | 4,867 | 4,867 | 4,867 |
| АЭС | млрд.кВт.ч | 4,084 | 4,022 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | 3,900 | 4,000 | 7,100 | 10,600 |
| ТЭС | млрд.кВт.ч | 237,783 | 223,132 | 232,096 | 235,061 | 243,422 | 247,679 | 251,547 | 258,021 | 267,940 |
| нетрадиционные | млрд.кВт.ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Располагаемая мощность- всего | МВт | 40799,3 | 40755,9 | 42199,5 | 44021,5 | 45214,5 | 45734,5 | 47063,5 | 48983,5 | 51688,7 |
| ГЭС | МВт | 1813,1 | 1582,4 | 1604,4 | 1655,4 | 1634,4 | 1634,4 | 1634,4 | 1634,4 | 1655,4 |
| АЭС | МВт | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1480,0 | 1480,0 |
| ТЭС | МВт | 38384,0 | 38573,4 | 39995,0 | 41766,0 | 42980,0 | 43500,0 | 44829,0 | 45869,0 | 48553,2 |
| нетрадиционные | МВт | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Число часов использования располагаемой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЭС | час/год | 6807 | 6704 | 6000 | 6333 | 6667 | 6500 | 6667 | 4797 | 7162 |
| ТЭС | час/год | 6195 | 5785 | 5803 | 5628 | 5664 | 5694 | 5611 | 5625 | 5518 |
| нетрадиционные | час/год | 182 | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

Таблица  Г 9. Баланс электроэнергии Тюменской энергосистемы

| Наименование | Единицы измерения | 2008 г. | 2009г. | ПРОГНОЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| Электропотребление | млрд.кВт.ч | 81,591 | 81,546 | 84,504 | 84,904 | 87,681 | 88,330 | 88,741 | 92,348 | 96,563 |
| Заряд ГАЭС | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспорт | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Импорт | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача внутри РФ | млрд.кВт.ч | 2,431 | 2,204 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Получение внутри РФ | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность | млрд.кВт.ч | 84,021 | 83,750 | 85,504 | 85,904 | 88,681 | 89,330 | 89,741 | 93,348 | 97,563 |
| Производство электроэнергии - всего | млрд.кВт.ч | 84,021 | 83,750 | 85,504 | 85,904 | 88,681 | 89,330 | 89,741 | 93,348 | 97,563 |
| ГЭС | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЭС | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭС | млрд.кВт.ч | 84,021 | 83,750 | 85,504 | 85,904 | 88,681 | 89,330 | 89,741 | 93,348 | 97,563 |
| Располагаемая мощность- всего | МВт | 11560,0 | 11563,7 | 12406,9 | 13560,9 | 14010,9 | 14420,9 | 14830,9 | 15240,9 | 16660,9 |
| ГЭС | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЭС | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭС | МВт | 11560,0 | 11563,7 | 12406,9 | 13560,9 | 14010,9 | 14420,9 | 14830,9 | 15240,9 | 16660,9 |
| Число часов использования располагаемой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЭС | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭС | час/год | 7268 | 7243 | 6892 | 6335 | 6329 | 6194 | 6051 | 6125 | 5856 |

Таблица  Г 10. Баланс электроэнергии ОЭС Сибири

| Наименование | Единицы измерения | 2008 г. | 2009г | ПРОГНОЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| Электропотребление | млрд.кВт.ч | 209,251 | 200,924 | 204,155 | 210,030 | 218,372 | 232,825 | 241,804 | 246,934 | 252,638 |
| Заряд ГАЭС | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспорт в Монголию | млрд.кВт.ч | 0,179 | 0,161 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Импорт, всего в т.ч. | млрд.кВт.ч | 4,088 | 5,737 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| из Казахстана | млрд.кВт.ч | 4,088 | 5,737 |  |  |  |  |  |  |  |
| из Монголии | млрд.кВт.ч |  |  | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Передача внутри РФ | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение внутри РФ | млрд.кВт.ч | 1,813 | 1,923 | 7,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
| Потребность | млрд.кВт.ч | 203,529 | 193,424 | 197,355 | 207,230 | 215,572 | 232,025 | 241,004 | 246,134 | 248,838 |
| Производство электроэнергии - всего | млрд.кВт.ч | 203,529 | 193,424 | 197,355 | 207,230 | 215,572 | 232,025 | 241,004 | 246,134 | 248,838 |
| ГЭС | млрд.кВт.ч | 82,335 | 89,040 | 81,300 | 96,000 | 101,000 | 106,000 | 108,800 | 108,800 | 108,800 |
| АЭС | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭС | млрд.кВт.ч | 121,195 | 104,384 | 116,055 | 111,230 | 114,572 | 126,025 | 132,204 | 137,334 | 140,038 |
| Располагаемая мощность- всего | МВт | 39909,2 | 33699,6 | 36420,4 | 38815,4 | 41732,7 | 44199,8 | 44522,8 | 45051,8 | 45072,8 |
| ГЭС | МВт | 17343,2 | 10943,2 | 13653,2 | 15543,2 | 18033,2 | 19432,9 | 19432,9 | 19432,9 | 19432,9 |
| АЭС | МВт | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭС | МВт | 22386,0 | 22576,4 | 22767,2 | 23272,2 | 23699,5 | 24766,9 | 25089,9 | 25618,9 | 25639,9 |
| Число часов использования располагаемой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЭС | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭС | час/год | 5414 | 4624 | 5097 | 4780 | 4834 | 5088 | 5269 | 5361 | 5462 |

Таблица  Г 11. Баланс электроэнергии ОЭС Востока

| Наименование | Единицы измерения | 2008 г. | 2009г. | ПРОГНОЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| Электропотребление | млрд.кВт.ч | 28,629 | 28,247 | 28,860 | 29,563 | 30,643 | 31,567 | 32,502 | 33,980 | 35,873 |
| Заряд ГАЭС | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспорт в Китай | млрд.кВт.ч |  | 0,854 | 1,200 | 3,600 | 3,825 | 4,050 | 4,275 | 4,500 | 4,500 |
| Импорт | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача внутри РФ | млрд.кВт.ч | 0,115 | 0,162 |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение внутри РФ | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность | млрд.кВт.ч | 28,743 | 29,262 | 30,060 | 33,163 | 34,468 | 35,617 | 36,777 | 38,480 | 40,373 |
| Производство электроэнергии - всего | млрд.кВт.ч | 28,743 | 29,262 | 30,060 | 33,163 | 34,468 | 35,617 | 36,777 | 38,480 | 40,373 |
| ГЭС | млрд.кВт.ч | 8,263 | 10,335 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| АЭС | млрд.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭС | млрд.кВт.ч | 20,480 | 18,928 | 18,060 | 21,163 | 22,468 | 23,617 | 24,777 | 26,480 | 28,373 |
| Располагаемая мощность- всего | МВт | 8904,0 | 8986,8 | 9083,8 | 9060,8 | 9040,8 | 9177,8 | 9307,8 | 9232,8 | 9096,8 |
| ГЭС | МВт | 3305,0 | 3330,0 | 3330,0 | 3330,0 | 3330,0 | 3330,0 | 3330,0 | 3330,0 | 3330,0 |
| АЭС | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭС | МВт | 5599,0 | 5656,8 | 5753,8 | 5730,8 | 5710,8 | 5847,8 | 5977,8 | 5902,8 | 5766,8 |
| Число часов использования располагаемой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЭС | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭС | час/год | 3658 | 3346 | 3139 | 3693 | 3934 | 4039 | 4145 | 4486 | 4920 |