Приложение Б

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ МОЩНОСТИ ПО ЕЭС И ОЭС

НА ПЕРИОД 2010–2016 гг.

Таблица Б 1. Баланс мощности ЕЭС России

|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление |  | млн.кВт.ч | 959088,0 | 979731,0 | 1009144,0 | 1043757,0 | 1069043,0 | 1105759,0 | 1148335,0 |
|  | Рост электропотребления | % | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 3,4 | 2,4 | 3,4 | 3,9 |
| Максимум, совмещенный с ЕЭС |  | тыс.кВт | 151534,0 | 154211,0 | 158095,0 | 162790,0 | 166260,0 | 171103,0 | 177325,0 |
|  | Число часов использования максимума | час | 6329 | 6353 | 6383 | 6412 | 6430 | 6463 | 6476 |
| Экспорт мощности |  | тыс.кВт | 6200,0 | 6500,0 | 6540,0 | 6580,0 | 6620,0 | 6800,0 | 6800,0 |
|  | в т.ч. нерезервируемый экспорт | тыс.кВт | 6200,0 | 6500,0 | 6540,0 | 6580,0 | 6620,0 | 6800,0 | 6800,0 |
| Нормируемый резерв мощности |  | тыс.кВт | 24811,0 | 25443,0 | 26064,0 | 26782,0 | 27325,0 | 28128,0 | 29161,0 |
|  | Нормируемый резерв в % к сумм. макс. | % | 16,4 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Ограничения мощности на конец года |  | тыс.кВт | 24696,8 | 24615,3 | 24635,2 | 21622,4 | 22169,2 | 22001,0 | 22412,3 |
| Недоиспольз. мощн. НИЭ на расч. макс |  | тыс.кВт | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| ИТОГО потребность |  | тыс.кВт | 207247,8 | 210775,3 | 215340,2 | 217780,4 | 222380,2 | 228038,0 | 235704,3 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устан. мощность на конец года |  | тыс.кВт | 217453,8 | 222445,0 | 228707,3 | 236392,8 | 241430,4 | 245314,2 | 247742,0 |
|  | АЭС | тыс.кВт | 24266,0 | 24266,0 | 25266,0 | 27635,0 | 29615,0 | 30814,0 | 32717,0 |
|  | ГЭС | тыс.кВт | 45599,8 | 46699,9 | 48158,7 | 49223,2 | 49255,3 | 49313,1 | 49371,2 |
|  | ТЭС | тыс.кВт | 147578,4 | 151469,5 | 155273,0 | 159525,0 | 162550,5 | 165177,5 | 165644,2 |
|  | нетрадиционные | тыс.кВт | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Вводы мощности 4-го кв. |  | тыс.кВт | 3502,0 | 2003,3 | 3133,1 | 5474,8 | 3980,0 | 4049,0 | 2705,0 |
| Запертая мощность |  | тыс.кВт | 720,0 | 640,0 | 620,0 | 600,0 | 600,0 | 540,0 | 400,0 |
| ИТОГО покрытие максимума нагрузки |  | тыс.кВт | 213231,8 | 219801,7 | 224954,2 | 230318,0 | 236850,4 | 240725,2 | 244637,0 |
| Собственный ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 5984,0 | 9026,4 | 9614,0 | 12537,6 | 14470,2 | 12687,2 | 8932,7 |
| Импорт мощности |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение мощности |  | тыс.кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| Исключение из покрытия баланса Николаевской ТЭЦ |  | тыс.кВт | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 |
| ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 5853,4 | 8895,8 | 9483,4 | 12407,0 | 14339,6 | 12556,6 | 8802,1 |
| Фактический резерв мощности |  | тыс.кВт | 30664,4 | 34338,8 | 35547,4 | 39189,0 | 41664,6 | 40684,6 | 37963,1 |
|  | То же в % к суммарному максимуму | % | 20,2 | 22,3 | 22,5 | 24,1 | 25,1 | 23,8 | 21,4 |

Примечание: в сводном балансе по ЕЭС ОЭС Сибири учтена на совмещенный максимум, ОЭС Востока - на собственный максимум

Таблица Б 2. Баланс мощности ЕЭС России без ОЭС Востока

|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление |  | млн.кВт.ч | 930228,0 | 950168,0 | 978501,0 | 1012190,0 | 1036541,0 | 1071779,0 | 1112462,0 |
|  | Рост электропотребления | % | 2,0 | 2,1 | 3,0 | 3,4 | 2,4 | 3,4 | 3,8 |
| Максимум, совмещенный с ЕЭС |  | тыс.кВт | 146373,0 | 148966,0 | 152667,0 | 157206,0 | 160519,0 | 165111,0 | 171015,0 |
|  | Число часов использования максимума | час | 6355 | 6378 | 6409 | 6439 | 6457 | 6491 | 6505 |
| Экспорт мощности |  | тыс.кВт | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 6050,0 | 6050,0 |
|  | в т.ч. нерезервируемый экспорт | тыс.кВт | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 6050,0 | 6050,0 |
| Нормируемый резерв мощности |  | тыс.кВт | 23674,0 | 24290,0 | 24869,0 | 25554,0 | 26062,0 | 26809,0 | 27773,0 |
|  | Нормируемый резерв в % к сумм. макс. | % | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Ограничения мощности на конец года |  | тыс.кВт | 23449,8 | 23371,3 | 23394,2 | 20289,4 | 20792,2 | 20600,0 | 20907,3 |
| Недоиспольз. мощн. НИЭ на расч. макс |  | тыс.кВт | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| ИТОГО потребность |  | тыс.кВт | 199402,8 | 202533,3 | 206836,2 | 208955,4 | 213279,2 | 218576,0 | 225751,3 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устан. мощность на конец года |  | тыс.кВт | 208159,4 | 213154,6 | 219422,9 | 226863,4 | 231711,0 | 235619,8 | 238047,6 |
|  | АЭС | тыс.кВт | 24266,0 | 24266,0 | 25266,0 | 27635,0 | 29615,0 | 30814,0 | 32717,0 |
|  | ГЭС | тыс.кВт | 42259,8 | 43359,9 | 44818,7 | 45883,2 | 45915,3 | 45973,1 | 46031,2 |
|  | ТЭС | тыс.кВт | 141624,0 | 145519,1 | 149328,6 | 153335,6 | 156171,1 | 158823,1 | 159289,8 |
|  | нетрадиционные | тыс.кВт | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Вводы мощности 4-го кв. |  | тыс.кВт | 3502,0 | 2003,3 | 3133,1 | 5474,8 | 3980,0 | 4049,0 | 2705,0 |
| Запертая мощность |  | тыс.кВт | 720,0 | 640,0 | 620,0 | 600,0 | 600,0 | 540,0 | 400,0 |
| ИТОГО покрытие максимума нагрузки |  | тыс.кВт | 203937,4 | 210511,3 | 215669,8 | 220788,6 | 227131,0 | 231030,8 | 234942,6 |
| Собственный ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 4534,6 | 7978,0 | 8833,6 | 11833,2 | 13851,8 | 12454,8 | 9191,3 |
| Импорт мощности |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение мощности |  | тыс.кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача мощности |  | тыс.кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 4534,6 | 7978,0 | 8833,6 | 11833,2 | 13851,8 | 12454,8 | 9191,3 |
| Фактический резерв мощности |  | тыс.кВт | 28208,6 | 32268,0 | 33702,6 | 37387,2 | 39913,8 | 39263,8 | 36964,3 |
|  | То же в % к суммарному максимуму | % | 19,3 | 21,7 | 22,1 | 23,8 | 24,9 | 23,8 | 21,6 |

Примечание: в сводном балансе по ЕЭС ОЭС Сибири учтена на совмещенный максимум

Таблица Б 3. - Баланс мощности Европейской части России

|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление |  | млн.кВт.ч | 726073,0 | 740138,0 | 760129,0 | 779365,0 | 794737,0 | 824845,0 | 859824,0 |
|  | Рост электропотребления | % | 2,1 | 1,9 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 3,8 | 4,2 |
| Максимум, совмещенный с ЕЭС |  | тыс.кВт | 116432,0 | 118180,0 | 120825,0 | 123422,0 | 125535,0 | 129454,0 | 134552,0 |
|  | Число часов использования максимума | час | 6236 | 6263 | 6291 | 6315 | 6331 | 6372 | 6390 |
| Экспорт мощности |  | тыс.кВт | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5850,0 | 5850,0 |
|  | в т.ч. нерезервируемый экспорт | тыс.кВт | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5850,0 | 5850,0 |
| Нормируемый резерв мощности |  | тыс.кВт | 19901,0 | 20422,0 | 20869,0 | 21309,0 | 21666,0 | 22330,0 | 23191,0 |
|  | Нормируемый резерв в % к сумм. макс. | % | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Ограничения мощности на конец года |  | тыс.кВт | 10495,7 | 10629,7 | 10756,0 | 11164,0 | 11317,8 | 11126,6 | 11434,9 |
| Недоиспольз. мощн. ГЭС на расч. макс |  | тыс.кВт | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| ИТОГО потребность |  | тыс.кВт | 152534,7 | 154937,7 | 158156,0 | 161601,0 | 164224,8 | 168766,6 | 175033,9 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устан. мощность на конец года |  | тыс.кВт | 160572,0 | 164142,3 | 168445,7 | 175382,2 | 180187,8 | 183543,6 | 186071,4 |
|  | АЭС | тыс.кВт | 24266,0 | 24266,0 | 25266,0 | 27635,0 | 29615,0 | 30814,0 | 32717,0 |
|  | ГЭС | тыс.кВт | 18990,5 | 19075,7 | 19534,6 | 20584,1 | 20616,2 | 20659,0 | 20717,1 |
|  | ТЭС | тыс.кВт | 117305,9 | 120791,0 | 123635,5 | 127153,5 | 129947,0 | 132061,0 | 132627,7 |
|  | нетрадиционные | тыс.кВт | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Вводы мощности 4-го кв. |  | тыс.кВт | 2405,1 | 1455,0 | 1943,8 | 5084,8 | 3870,0 | 3929,0 | 2705,0 |
| Запертая мощность |  | тыс.кВт | 720,0 | 640,0 | 620,0 | 600,0 | 600,0 | 540,0 | 400,0 |
| ИТОГО покрытие максимума нагрузки |  | тыс.кВт | 157446,9 | 162047,3 | 165881,9 | 169697,4 | 175717,8 | 179074,6 | 182966,4 |
| Собственный ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 4912,2 | 7109,6 | 7725,9 | 8096,4 | 11493,0 | 10308,0 | 7932,5 |
| Импорт мощности |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение мощности |  | тыс.кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача мощности в ОЭС Сибири |  | тыс.кВт | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 4512,2 | 6909,6 | 7525,9 | 7896,4 | 11293,0 | 10108,0 | 7732,5 |
| Фактический резерв мощности |  | тыс.кВт | 24413,2 | 27331,6 | 28394,9 | 29205,4 | 32959,0 | 32438,0 | 30923,5 |
|  | То же в % к суммарному максимуму | % | 21,0 | 23,1 | 23,5 | 23,7 | 26,3 | 25,1 | 23,0 |

Таблица Б 4. Баланс мощности ОЭС Северо-Запада

|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление |  | млн.кВт.ч | 90191,0 | 92331,0 | 93912,0 | 95747,0 | 96704,0 | 100085,0 | 105397,0 |
|  | Рост электропотребления | % | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 5,3 |
| Максимум, совмещенный с ЕЭС |  | тыс.кВт | 14802,0 | 14947,0 | 15151,0 | 15424,0 | 15561,0 | 16043,0 | 16837,0 |
|  | Число часов использования максимума | час | 6093 | 6177 | 6198 | 6208 | 6215 | 6239 | 6260 |
| Экспорт мощности |  | тыс.кВт | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 |
|  | в т.ч. нерезервируемый экспорт | тыс.кВт | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 |
| Нормируемый резерв мощности |  | тыс.кВт | 3176,0 | 3446,0 | 3513,0 | 3579,0 | 3632,0 | 3732,0 | 3861,0 |
|  | Нормируемый резерв в % к сумм. макс. | % | 21,5 | 23,1 | 23,2 | 23,2 | 23,3 | 23,3 | 22,9 |
| Ограничения мощности на конец года |  | тыс.кВт | 1762,3 | 1764,5 | 1815,5 | 1825,5 | 1835,5 | 1826,5 | 1816,5 |
| Недоиспольз. мощн. НИЭ на расч. макс |  | тыс.кВт | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| ИТОГО потребность |  | тыс.кВт | 22296,3 | 22713,5 | 23035,5 | 23384,5 | 23584,5 | 24157,5 | 25070,5 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устан. мощность на конец года |  | тыс.кВт | 22127,7 | 22720,9 | 23305,8 | 24562,8 | 24512,3 | 24612,3 | 26936,7 |
|  | АЭС | тыс.кВт | 5760,0 | 5760,0 | 5760,0 | 6930,0 | 6930,0 | 6930,0 | 9250,0 |
|  | ГЭС | тыс.кВт | 2916,7 | 2929,9 | 2942,8 | 2942,8 | 2942,8 | 2942,8 | 2947,2 |
|  | ТЭС | тыс.кВт | 13444,8 | 14024,8 | 14596,8 | 14683,8 | 14633,3 | 14733,3 | 14733,3 |
|  | нетрадиционные | тыс.кВт | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Вводы мощности 4-го кв. |  | тыс.кВт | 1260,0 | 180,0 | 450,0 | 1170,0 | 0,0 | 50,0 | 2320,0 |
| Запертая мощность |  | тыс.кВт | 720,0 | 640,0 | 620,0 | 600,0 | 600,0 | 540,0 | 400,0 |
| ИТОГО покрытие максимума нагрузки |  | тыс.кВт | 20147,7 | 21900,9 | 22235,8 | 22792,8 | 23912,3 | 24022,3 | 24216,7 |
| Собственный ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | -2148,6 | -812,6 | -799,7 | -591,7 | 327,8 | -135,2 | -853,8 |
| Импорт мощности |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение мощности из ОЭС Центра |  | тыс.кВт | 1500,0 | 820,0 | 800,0 | 600,0 |  | 140,0 | 860,0 |
| Получение мощности в Калининградскую ЭС |  | тыс.кВт | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| Передача мощности |  | тыс.кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | -248,6 | 7,4 | 0,3 | 8,3 | 327,8 | 4,8 | 6,2 |
| Фактический резерв мощности |  | тыс.кВт | 2927,4 | 3453,4 | 3513,3 | 3587,3 | 3959,8 | 3736,8 | 3867,2 |
|  | То же в % к суммарному максимуму | % | 19,8 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 25,4 | 23,3 | 23,0 |

Таблица Б 5. - Баланс мощности ОЭС Центра

|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление |  | млн.кВт.ч | 213994,0 | 217837,0 | 221848,0 | 227381,0 | 232686,0 | 242780,0 | 253855,0 |
|  | Рост электропотребления | % | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 4,3 | 4,6 |
| Максимум, совмещенный с ЕЭС |  | тыс.кВт | 37115,0 | 37499,0 | 38018,0 | 38794,0 | 39628,0 | 41009,0 | 42770,0 |
|  | Число часов использования максимума | час | 5766 | 5809 | 5835 | 5861 | 5872 | 5920 | 5935 |
| Экспорт мощности |  | тыс.кВт | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
|  | в т.ч. нерезервируемый экспорт | тыс.кВт | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| Нормируемый резерв мощности |  | тыс.кВт | 6296,0 | 6391,0 | 6534,0 | 6675,0 | 6789,0 | 7001,0 | 7277,0 |
|  | Нормируемый резерв в % к сумм. макс. | % | 17,0 | 17,0 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,0 |
| Ограничения мощности на конец года |  | тыс.кВт | 626,4 | 621,4 | 689,6 | 1025,8 | 1089,8 | 1237,0 | 1593,0 |
| Недоиспольз. мощн. НИЭ на расч. макс |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО потребность |  | тыс.кВт | 45737,4 | 46211,4 | 46941,6 | 48194,8 | 49206,8 | 50947,0 | 53340,0 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устан. мощность на конец года |  | тыс.кВт | 50624,3 | 51240,3 | 52837,3 | 56086,3 | 57011,3 | 58160,3 | 57569,3 |
|  | АЭС | тыс.кВт | 11834,0 | 11834,0 | 12834,0 | 14033,0 | 14033,0 | 15232,0 | 14815,0 |
|  | ГЭС | тыс.кВт | 1838,4 | 1848,4 | 2268,4 | 2698,4 | 2698,4 | 2708,4 | 2708,4 |
|  | ТЭС | тыс.кВт | 36951,9 | 37557,9 | 37734,9 | 39354,9 | 40279,9 | 40219,9 | 40045,9 |
|  | нетрадиционные | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вводы мощности 4-го кв. |  | тыс.кВт | 230,0 | 250,0 | 278,8 | 1947,8 | 420,0 | 1199,0 | 0,0 |
| Запертая мощность |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО покрытие максимума нагрузки |  | тыс.кВт | 50394,3 | 50990,3 | 52558,5 | 54138,5 | 56591,3 | 56961,3 | 57569,3 |
| Собственный ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 4656,9 | 4778,9 | 5616,9 | 5943,7 | 7384,5 | 6014,3 | 4229,3 |
| Импорт мощности |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение мощности |  | тыс.кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача мощности в ОЭС Северо-запада |  | тыс.кВт | 1500,0 | 820,0 | 800,0 | 600,0 |  | 140,0 | 860,0 |
| Передача мощности в Калининградскую ЭС |  | тыс.кВт | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| Передача мощности в ОЭС Средней Волги |  | тыс.кВт | 700,0 | 700,0 | 900,0 | 1000,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Передача мощности в ОЭС Урала |  | тыс.кВт | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Передача мощности в ОЭС Юга |  | тыс.кВт | 300,0 | 390,0 | 460,0 | 270,0 | 230,0 |  |  |
| ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 1556,9 | 2868,9 | 3456,9 | 4073,7 | 6254,5 | 4874,3 | 2369,3 |
| Фактический резерв мощности |  | тыс.кВт | 7852,9 | 9259,9 | 9990,9 | 10748,7 | 13043,5 | 11875,3 | 9646,3 |
|  | То же в % к суммарному максимуму | % | 21,2 | 24,7 | 26,3 | 27,7 | 32,9 | 29,0 | 22,6 |

Примечание: поток мощности в ОЭС Средней Волги направлен для покрытия дефицита Нижегородской энергосистемы

Таблица Б 6. Баланс мощности ОЭС Средней Волги

|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление |  | млн.кВт.ч | 101073,0 | 103847,0 | 107414,0 | 110711,0 | 113421,0 | 117611,0 | 122298,0 |
|  | Рост электропотребления | % | 1,7 | 2,7 | 3,4 | 3,1 | 2,4 | 3,7 | 4,0 |
| Максимум, совмещенный с ЕЭС |  | тыс.кВт | 16676,0 | 17025,0 | 17464,0 | 17885,0 | 18229,0 | 18802,0 | 19505,0 |
|  | Число часов использования максимума | час | 6061 | 6100 | 6151 | 6190 | 6222 | 6255 | 6270 |
| Экспорт мощности |  | тыс.кВт | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | в т.ч. нерезервируемый экспорт | тыс.кВт | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Нормируемый резерв мощности |  | тыс.кВт | 2164,0 | 2197,0 | 2246,0 | 2294,0 | 2334,0 | 2407,0 | 2502,0 |
|  | Нормируемый резерв в % к сумм. макс. | % | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Ограничения мощности на конец года |  | тыс.кВт | 3990,8 | 3896,9 | 3858,5 | 3864,3 | 3811,5 | 3725,3 | 3676,4 |
| Недоиспольз. мощн. НИЭ на расч. макс |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО потребность |  | тыс.кВт | 23030,8 | 23318,9 | 23768,5 | 24243,3 | 24574,5 | 25134,3 | 25883,4 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устан. мощность на конец года |  | тыс.кВт | 25743,5 | 26026,0 | 26256,5 | 26098,0 | 26523,5 | 26520,0 | 26481,5 |
|  | АЭС | тыс.кВт | 4072,0 | 4072,0 | 4072,0 | 4072,0 | 4072,0 | 4072,0 | 4072,0 |
|  | ГЭС | тыс.кВт | 6801,0 | 6822,5 | 6838,0 | 6854,5 | 6865,0 | 6886,5 | 6908,0 |
|  | ТЭС | тыс.кВт | 14870,3 | 15131,3 | 15346,3 | 15171,3 | 15586,3 | 15561,3 | 15501,3 |
|  | нетрадиционные | тыс.кВт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Вводы мощности 4-го кв. |  | тыс.кВт | 0,0 | 225,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Запертая мощность |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО покрытие максимума нагрузки |  | тыс.кВт | 25743,5 | 25801,0 | 26016,5 | 26098,0 | 26523,5 | 26520,0 | 26481,5 |
| Собственный ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 2712,7 | 2482,1 | 2248,0 | 1854,7 | 1949,0 | 1385,7 | 598,1 |
| Импорт мощности |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение мощности из ОЭС Центра |  | тыс.кВт | 700,0 | 700,0 | 900,0 | 1000,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Передача мощности в ОЭС Юга |  | тыс.кВт | 300,0 | 400,0 | 470,0 | 280,0 | 230,0 |  |  |
| ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 3112,7 | 2782,1 | 2678,0 | 2574,7 | 2619,0 | 2385,7 | 1598,1 |
| Фактический резерв мощности |  | тыс.кВт | 5276,7 | 4979,1 | 4924,0 | 4868,7 | 4953,0 | 4792,7 | 4100,1 |
|  | То же в % к суммарному максимуму | % | 31,6 | 29,2 | 28,2 | 27,2 | 27,2 | 25,5 | 21,0 |

Примечание:  получение мощности из ОЭС Центра направлено для покрытия дефицита Нижегородской энергосистемы

Таблица Б 7. Баланс мощности ОЭС Юга

|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление |  | млн.кВт.ч | 79722,0 | 81865,0 | 86136,0 | 90550,0 | 92982,0 | 95851,0 | 99337,0 |
|  | Рост электропотребления | % | 2,1 | 2,7 | 5,2 | 5,1 | 2,7 | 3,1 | 3,6 |
| Максимум, совмещенный с ЕЭС |  | тыс.кВт | 13276,0 | 13713,0 | 14372,0 | 15017,0 | 15367,0 | 15749,0 | 16170,0 |
|  | Число часов использования максимума | час | 6005 | 5970 | 5993 | 6030 | 6051 | 6086 | 6143 |
| Экспорт мощности |  | тыс.кВт | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 920,0 | 920,0 |
|  | в т.ч. нерезервируемый экспорт | тыс.кВт | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 920,0 | 920,0 |
| Нормируемый резерв мощности |  | тыс.кВт | 1968,0 | 1997,0 | 2042,0 | 2086,0 | 2122,0 | 2188,0 | 2274,0 |
|  | Нормируемый резерв в % к сумм. макс. | % | 14,8 | 14,6 | 14,2 | 13,9 | 13,8 | 13,9 | 14,1 |
| Ограничения мощности на конец года |  | тыс.кВт | 1953,6 | 2112,2 | 2067,2 | 2096,2 | 2401,8 | 2376,6 | 2368,3 |
| Недоиспольз. мощн. НИЭ на расч. макс |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО потребность |  | тыс.кВт | 17967,6 | 18592,2 | 19251,2 | 19969,2 | 20660,8 | 21233,6 | 21732,3 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устан. мощность на конец года |  | тыс.кВт | 17866,4 | 18219,9 | 18740,4 | 20184,4 | 21306,0 | 21317,3 | 21738,5 |
|  | АЭС | тыс.кВт | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 |
|  | ГЭС | тыс.кВт | 5590,1 | 5621,6 | 5632,1 | 6235,1 | 6256,7 | 6268,0 | 6300,2 |
|  | ТЭС | тыс.кВт | 10275,3 | 10597,3 | 11107,3 | 11948,3 | 11948,3 | 11948,3 | 12337,3 |
|  | нетрадиционные | тыс.кВт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Вводы мощности 4-го кв. |  | тыс.кВт | 489,1 | 410,0 | 415,0 | 757,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Запертая мощность |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО покрытие максимума нагрузки |  | тыс.кВт | 17377,3 | 17809,9 | 18325,4 | 19427,4 | 20206,0 | 21317,3 | 21738,5 |
| Собственный ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | -590,3 | -782,3 | -925,8 | -541,8 | -454,8 | 83,7 | 6,2 |
| Импорт мощности |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение мощности из ОЭС Центра |  | тыс.кВт | 300,0 | 390,0 | 460,0 | 270,0 | 230,0 |  |  |
| Получение мощности из ОЭС Средней Волги |  | тыс.кВт | 300,0 | 400,0 | 470,0 | 280,0 | 230,0 |  |  |
| Передача мощности |  | тыс.кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 9,7 | 7,7 | 4,2 | 8,2 | 5,2 | 83,7 | 6,2 |
| Фактический резерв мощности |  | тыс.кВт | 1977,7 | 2004,7 | 2046,2 | 2094,2 | 2127,2 | 2271,7 | 2280,2 |
|  | То же в % к суммарному максимуму | % | 14,9 | 14,6 | 14,2 | 13,9 | 13,8 | 14,4 | 14,1 |

Таблица Б 8. Баланс мощности ОЭС Урала

|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление |  | млн.кВт.ч | 241093,0 | 244258,0 | 250819,0 | 254976,0 | 258944,0 | 268518,0 | 278937,0 |
|  | Рост электропотребления | % | 2,1 | 1,3 | 2,7 | 1,7 | 1,6 | 3,7 | 3,9 |
| Максимум, совмещенный с ЕЭС |  | тыс.кВт | 34563,0 | 34996,0 | 35820,0 | 36302,0 | 36750,0 | 37851,0 | 39270,0 |
|  | Число часов использования максимума | час | 6975 | 6980 | 7002 | 7024 | 7046 | 7094 | 7103 |
| Экспорт мощности |  | тыс.кВт | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
|  | в т.ч. нерезервируемый экспорт | тыс.кВт | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| Нормируемый резерв мощности |  | тыс.кВт | 6296,0 | 6391,0 | 6534,0 | 6675,0 | 6789,0 | 7001,0 | 7277,0 |
|  | Нормируемый резерв в % к сумм. макс. | % | 18,2 | 18,3 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Ограничения мощности на конец года |  | тыс.кВт | 2162,6 | 2234,7 | 2325,2 | 2352,2 | 2179,2 | 1961,2 | 1980,7 |
| Недоиспольз. мощн. НИЭ на расч. макс |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО потребность |  | тыс.кВт | 43501,6 | 44101,7 | 45159,2 | 45809,2 | 46198,2 | 47293,2 | 49007,7 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устан. мощность на конец года |  | тыс.кВт | 44210,1 | 45935,2 | 47305,7 | 48450,7 | 50834,7 | 52933,7 | 53345,4 |
|  | АЭС | тыс.кВт | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1480,0 | 1480,0 | 1480,0 |
|  | ГЭС | тыс.кВт | 1844,3 | 1853,3 | 1853,3 | 1853,3 | 1853,3 | 1853,3 | 1853,3 |
|  | ТЭС | тыс.кВт | 41763,6 | 43479,7 | 44850,2 | 45995,2 | 47499,2 | 49598,2 | 50009,9 |
|  | нетрадиционные | тыс.кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Вводы мощности 4-го кв. |  | тыс.кВт | 426,0 | 390,0 | 560,0 | 1210,0 | 2350,0 | 2680,0 | 385,0 |
| Запертая мощность |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО покрытие максимума нагрузки |  | тыс.кВт | 43784,1 | 45545,2 | 46745,7 | 47240,7 | 48484,7 | 50253,7 | 52960,4 |
| Собственный ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 282,5 | 1443,5 | 1586,5 | 1431,5 | 2286,5 | 2960,5 | 3952,7 |
| Импорт мощности |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение мощности из ОЭС Центра |  | тыс.кВт | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Передача мощности в ОЭС Сибири |  | тыс.кВт | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 82,5 | 1243,5 | 1386,5 | 1231,5 | 2086,5 | 2760,5 | 3752,7 |
| Фактический резерв мощности |  | тыс.кВт | 6378,5 | 7634,5 | 7920,5 | 7906,5 | 8875,5 | 9761,5 | 11029,7 |
|  | То же в % к суммарному максимуму | % | 18,5 | 21,8 | 22,1 | 21,8 | 24,2 | 25,8 | 28,1 |

Таблица Б 9. Баланс мощности Тюменской энергосистемы на час прохождения совмещенного максимума с ЕЭС

|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление |  | млн.кВт.ч | 84504,0 | 84904,0 | 87681,0 | 88330,0 | 88741,0 | 92348,0 | 96563,0 |
|  | Рост электропотребления | % | 3,6 | 0,5 | 3,3 | 0,7 | 0,5 | 4,1 | 4,6 |
| Максимум, совмещенный с ЕЭС |  | тыс.кВт | 10673,0 | 10800,0 | 11127,0 | 11169,0 | 11207,0 | 11648,0 | 12205,0 |
|  | Число часов использования максимума | час | 7918 | 7861 | 7880 | 7908 | 7918 | 7928 | 7912 |
| Экспорт мощности |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. нерезервируемый экспорт | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормируемый резерв мощности |  | тыс.кВт | 2200,0 | 2250,0 | 2300,0 | 2370,0 | 2500,0 | 2600,0 | 3010,0 |
|  | Нормируемый резерв в % к сумм. макс. | % | 20,6 | 20,8 | 20,7 | 21,2 | 22,3 | 22,3 | 24,7 |
| Ограничения мощности на конец года |  | тыс.кВт | 63,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Недоиспольз. мощн. НИЭ на расч. макс |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО потребность |  | тыс.кВт | 12936,0 | 13109,0 | 13486,0 | 13598,0 | 13766,0 | 14307,0 | 15274,0 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устан. мощность на конец года |  | тыс.кВт | 12469,9 | 13619,9 | 14479,9 | 14889,9 | 15299,9 | 16719,9 | 16719,9 |
|  | АЭС | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГЭС | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ТЭС | тыс.кВт | 12469,9 | 13619,9 | 14479,9 | 14889,9 | 15299,9 | 16719,9 | 16719,9 |
|  | нетрадиционные | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вводы мощности 4-го кв. |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 1420,0 | 0,0 |
| Запертая мощность |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО покрытие максимума нагрузки |  | тыс.кВт | 12469,9 | 13619,9 | 14069,9 | 14479,9 | 14889,9 | 15299,9 | 16719,9 |
| Собственный ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | -466,1 | 510,9 | 583,9 | 881,9 | 1123,9 | 992,9 | 1445,9 |
| Импорт мощности |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение мощности из ОЭС Урала |  | тыс.кВт | 670,0 |  |  |  |  |  |  |
| Передача мощности в ОЭС Сибири |  | тыс.кВт | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 3,9 | 310,9 | 383,9 | 681,9 | 923,9 | 792,9 | 1245,9 |
| Фактический резерв мощности |  | тыс.кВт | 2203,9 | 2560,9 | 2683,9 | 3051,9 | 3423,9 | 3392,9 | 4255,9 |
|  | То же в % к суммарному максимуму | % | 20,6 | 23,7 | 24,1 | 27,3 | 30,6 | 29,1 | 34,9 |

Таблица Б 10. Баланс мощности Тюменской энергосистемы на час прохождения собственного максимума

|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление |  | млн.кВт.ч | 84504,0 | 84904,0 | 87681,0 | 88330,0 | 88741,0 | 92348,0 | 96563,0 |
|  | Рост электропотребления | % | 3,6 | 0,5 | 3,3 | 0,7 | 0,5 | 4,1 | 4,6 |
| Максимум, собственный |  | тыс.кВт | 11470,0 | 11512,0 | 11835,0 | 11906,0 | 11947,0 | 12380,0 | 12966,0 |
|  | Число часов использования максимума | час | 7367 | 7375 | 7409 | 7419 | 7428 | 7459 | 7447 |
| Экспорт мощности |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. нерезервируемый экспорт | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормируемый резерв мощности |  | тыс.кВт | 2200,0 | 2250,0 | 2300,0 | 2370,0 | 2500,0 | 2600,0 | 3010,0 |
|  | Нормируемый резерв в % к сумм. макс. | % | 19,2 | 19,5 | 19,4 | 19,9 | 20,9 | 21,0 | 23,2 |
| Ограничения мощности на конец года |  | тыс.кВт | 63,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Недоиспольз. мощн. НИЭ на расч. макс |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО потребность |  | тыс.кВт | 13733,0 | 13821,0 | 14194,0 | 14335,0 | 14506,0 | 15039,0 | 16035,0 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устан. мощность на конец года |  | тыс.кВт | 12469,9 | 13619,9 | 14479,9 | 14889,9 | 15299,9 | 16719,9 | 16719,9 |
|  | АЭС | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГЭС | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ТЭС | тыс.кВт | 12469,9 | 13619,9 | 14479,9 | 14889,9 | 15299,9 | 16719,9 | 16719,9 |
|  | нетрадиционные | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вводы мощности 4-го кв. |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 1420,0 | 0,0 |
| Запертая мощность |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО покрытие максимума нагрузки |  | тыс.кВт | 12469,9 | 13619,9 | 14069,9 | 14479,9 | 14889,9 | 15299,9 | 16719,9 |
| Собственный ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | -1263,1 | -201,1 | -124,1 | 144,9 | 383,9 | 260,9 | 684,9 |
| Импорт мощности |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение мощности из ОЭС Урала |  | тыс.кВт | 1465,0 | 405,0 | 325,0 | 60,0 |  |  |  |
| Передача мощности в ОЭС Сибири |  | тыс.кВт | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 1,9 | 3,9 | 0,9 | 4,9 | 183,9 | 60,9 | 484,9 |
| Фактический резерв мощности |  | тыс.кВт | 2201,9 | 2253,9 | 2300,9 | 2374,9 | 2683,9 | 2660,9 | 3494,9 |
|  | То же в % к суммарному максимуму | % | 19,2 | 19,6 | 19,4 | 19,9 | 22,5 | 21,5 | 27,0 |

Таблица Б 11. - Баланс мощности ОЭС Сибири на час прохождения совмещенного максимума с ЕЭС

|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление |  | млн.кВт.ч | 204155,0 | 210030,0 | 218372,0 | 232825,0 | 241804,0 | 246934,0 | 252638,0 |
|  | Рост электропотребления | % | 1,6 | 2,9 | 4,0 | 6,6 | 3,9 | 2,1 | 2,3 |
| Максимум, совмещенный с ЕЭС |  | тыс.кВт | 29941,0 | 30786,0 | 31842,0 | 33784,0 | 34984,0 | 35657,0 | 36463,0 |
|  | Число часов использования максимума | час | 6819 | 6822 | 6858 | 6892 | 6912 | 6925 | 6929 |
| Экспорт мощности |  | тыс.кВт | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | в т.ч. нерезервируемый экспорт | тыс.кВт | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Нормируемый резерв мощности |  | тыс.кВт | 3775,0 | 3868,0 | 4001,0 | 4245,0 | 4396,0 | 4480,0 | 4582,0 |
|  | Нормируемый резерв в % к сумм. макс. | % | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Ограничения мощности на конец года |  | тыс.кВт | 12954,1 | 12741,6 | 12638,2 | 9125,4 | 9474,4 | 9473,4 | 9472,4 |
| Недоиспольз. мощн. НИЭ на расч. макс |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО потребность |  | тыс.кВт | 46870,1 | 47595,6 | 48681,2 | 47354,4 | 49054,4 | 49810,4 | 50717,4 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устан. мощность на конец года |  | тыс.кВт | 47587,4 | 49012,3 | 50977,2 | 51481,2 | 51523,2 | 52076,2 | 51976,2 |
|  | АЭС | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГЭС | тыс.кВт | 23269,3 | 24284,2 | 25284,1 | 25299,1 | 25299,1 | 25314,1 | 25314,1 |
|  | ТЭС | тыс.кВт | 24318,1 | 24728,1 | 25693,1 | 26182,1 | 26224,1 | 26762,1 | 26662,1 |
|  | нетрадиционные | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вводы мощности 4-го кв. |  | тыс.кВт | 1096,9 | 548,3 | 1189,3 | 390,0 | 110,0 | 120,0 | 0,0 |
| Запертая мощность |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО покрытие максимума нагрузки |  | тыс.кВт | 46490,5 | 48464,0 | 49787,9 | 51091,2 | 51413,2 | 51956,2 | 51976,2 |
| Собственный ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | -379,6 | 868,4 | 1106,7 | 3736,8 | 2358,8 | 2145,8 | 1258,8 |
| Импорт мощности |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение мощности из ОЭС Урала |  | тыс.кВт | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Получение мощности из ОЭС Центра |  | тыс.кВт | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Передача мощности |  | тыс.кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 20,4 | 1068,4 | 1306,7 | 3936,8 | 2558,8 | 2345,8 | 1458,8 |
| Фактический резерв мощности |  | тыс.кВт | 3795,4 | 4936,4 | 5307,7 | 8181,8 | 6954,8 | 6825,8 | 6040,8 |
|  | То же в % к суммарному максимуму | % | 12,7 | 16,0 | 16,7 | 24,2 | 19,9 | 19,1 | 16,6 |

Таблица Б 12. Баланс мощности ОЭС Сибири на час прохождения собственного максимума

|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление |  | млн.кВт.ч | 204155,0 | 210030,0 | 218372,0 | 232825,0 | 241804,0 | 246934,0 | 252638,0 |
|  | Рост электропотребления | % | 1,6 | 2,9 | 4,0 | 6,6 | 3,9 | 2,1 | 2,3 |
| Максимум, собственный |  | тыс.кВт | 31457,0 | 32237,0 | 33342,0 | 35376,0 | 36632,0 | 37337,0 | 38181,0 |
|  | Число часов использования максимума | час | 6490 | 6515 | 6549 | 6581 | 6601 | 6614 | 6617 |
| Экспорт мощности |  | тыс.кВт | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | в т.ч. нерезервируемый экспорт | тыс.кВт | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Нормируемый резерв мощности |  | тыс.кВт | 3775,0 | 3868,0 | 4001,0 | 4245,0 | 4396,0 | 4480,0 | 4582,0 |
|  | Нормируемый резерв в % к сумм. макс. | % | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Ограничения мощности на конец года |  | тыс.кВт | 12954,1 | 12741,6 | 12638,2 | 9125,4 | 9474,4 | 9473,4 | 9472,4 |
| Недоиспольз. мощн. НИЭ на расч. макс |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО потребность |  | тыс.кВт | 48386,1 | 49046,6 | 50181,2 | 48946,4 | 50702,4 | 51490,4 | 52435,4 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устан. мощность на конец года |  | тыс.кВт | 47587,4 | 49012,3 | 50977,2 | 51481,2 | 51523,2 | 52076,2 | 51976,2 |
|  | АЭС | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГЭС | тыс.кВт | 23269,3 | 24284,2 | 25284,1 | 25299,1 | 25299,1 | 25314,1 | 25314,1 |
|  | ТЭС | тыс.кВт | 24318,1 | 24728,1 | 25693,1 | 26182,1 | 26224,1 | 26762,1 | 26662,1 |
|  | нетрадиционные | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вводы мощности 4-го кв. |  | тыс.кВт | 1096,9 | 548,3 | 1189,3 | 390,0 | 110,0 | 120,0 | 0,0 |
| Запертая мощность |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО покрытие максимума нагрузки |  | тыс.кВт | 46490,5 | 48464,0 | 49787,9 | 51091,2 | 51413,2 | 51956,2 | 51976,2 |
| Собственный ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | -1895,6 | -582,6 | -393,3 | 2144,8 | 710,8 | 465,8 | -459,2 |
| Импорт мощности |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение мощности из ОЭС Урала |  | тыс.кВт | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Получение мощности из ОЭС Урала через Казахстан |  | тыс.кВт | 1000,0 | 390,0 | 200,0 |  |  |  | 260,0 |
| Передача мощности |  | тыс.кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | -695,6 | 7,4 | 6,7 | 2344,8 | 910,8 | 665,8 | 0,8 |
| Фактический резерв мощности |  | тыс.кВт | 3079,4 | 3875,4 | 4007,7 | 6589,8 | 5306,8 | 5145,8 | 4582,8 |
|  | То же в % к суммарному максимуму | % | 9,8 | 12,0 | 12,0 | 18,6 | 14,5 | 13,8 | 12,0 |

Таблица Б 13. Баланс мощности ОЭС Востока на час прохождения собственного максимума

|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление |  | млн.кВт.ч | 28860,0 | 29563,0 | 30643,0 | 31567,0 | 32502,0 | 33980,0 | 35873,0 |
|  | Рост электропотребления | % | 2,2 | 2,4 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 5,6 |
| Максимум, собственный |  | тыс.кВт | 5161,0 | 5245,0 | 5428,0 | 5584,0 | 5741,0 | 5992,0 | 6310,0 |
|  | Число часов использования максимума | час | 5592 | 5636 | 5645 | 5653 | 5661 | 5671 | 5685 |
| Экспорт мощности |  | тыс.кВт | 300,0 | 600,0 | 640,0 | 680,0 | 720,0 | 750,0 | 750,0 |
|  | в т.ч. нерезервируемый экспорт | тыс.кВт | 300,0 | 600,0 | 640,0 | 680,0 | 720,0 | 750,0 | 750,0 |
| Нормируемый резерв мощности |  | тыс.кВт | 1135,0 | 1154,0 | 1194,0 | 1228,0 | 1263,0 | 1318,0 | 1388,0 |
|  | Нормируемый резерв в % к сумм. макс. | % | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Ограничения мощности на конец года |  | тыс.кВт | 1247,0 | 1244,0 | 1241,0 | 1333,0 | 1377,0 | 1401,0 | 1505,0 |
| Недоиспольз. мощн. НИЭ на расч. макс |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО потребность |  | тыс.кВт | 7843,0 | 8243,0 | 8503,0 | 8825,0 | 9101,0 | 9461,0 | 9953,0 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устан. мощность на конец года |  | тыс.кВт | 9294,4 | 9290,4 | 9284,4 | 9529,4 | 9719,4 | 9694,4 | 9694,4 |
|  | АЭС | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГЭС | тыс.кВт | 3340,0 | 3340,0 | 3340,0 | 3340,0 | 3340,0 | 3340,0 | 3340,0 |
|  | ТЭС | тыс.кВт | 5954,4 | 5950,4 | 5944,4 | 6189,4 | 6379,4 | 6354,4 | 6354,4 |
|  | нетрадиционные | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вводы мощности 4-го кв. |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Запертая мощность |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО покрытие максимума нагрузки |  | тыс.кВт | 9294,4 | 9290,4 | 9284,4 | 9529,4 | 9719,4 | 9694,4 | 9694,4 |
| Собственный ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 1451,4 | 1047,4 | 781,4 | 704,4 | 618,4 | 233,4 | -258,6 |
| Импорт мощности |  | тыс.кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение мощности |  | тыс.кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| Исключение из покрытия баланса Николаевской ТЭЦ |  | тыс.кВт | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 |
| ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) |  | тыс.кВт | 1320,8 | 916,8 | 650,8 | 573,8 | 487,8 | 102,8 | -389,2 |
| Фактический резерв мощности |  | тыс.кВт | 2455,8 | 2070,8 | 1844,8 | 1801,8 | 1750,8 | 1420,8 | 998,8 |
|  | То же в % к суммарному максимуму | % | 47,6 | 39,5 | 34,0 | 32,3 | 30,5 | 23,7 | 15,8 |