## Средняя Волга
Е4. ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2010 - 2016 гг. ОЭС СРЕДНЕЙ ВОЛГИ
№ | Перечень объектов | Год ввода объекта | Характеристика объекта | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | Основное назначение объекта
|  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
Объекты нового строительства
500 кВ
1 | ПС 500 кВ Нижегородская, установка второго АТ 500/220 | 2011 | 501 МВА |  |  |  | 501 | [10 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Нижегородского энергоузла и г.Нижний Новгород
2 | ПС 500 кВ Красноармеская с заходами ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская | 2010 | 2х0,5 км 801+267 МВА | 1 | 1068 | [12 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Самарского энергоузла, обеспечение возможности подключения новых потребителей, а также разгрузка ПС 500 кВ Куйбышевская
| и заходами ВЛ 220 кВ Головная Южная на ПС 500/220 кВ Красноармейская | 2010 | 2х1 км | 2
3 | ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм с расширением ПС Курдюм | 2011 | 206,2 км |  |  | 206.2 | [11 empty] | Для надежного электроснабжения потребителей правобережной части Саратовской энергосистемы и г.Саратов
2хШР-180
4 | ПС 500 кВ Луч, установка АТ 500/110 кВ* | 2016 | 250 МВА | [13 empty] | 250 | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Нижегородского энергоузла
5 | ПС 500 кВ Пенза-II, установка второго АТ 500/220 кВ* | 2015 | 501 МВА | [11 empty] | 501 |  |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Пензенского энергоузла
6 | ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС- Нижегородская | 2012 | 282 км 1хШР-180 |  |  |  |  | 282 | [9 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Нижегородского энергоузла и г.Нижний Новгород
7 | ВЛ 500 кВ Помары -Удмуртская | 2013 | 340/240 км | [6 empty] | 340 | [7 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей северного энергорайона ОЭС Средней Волги (Марийская, Чувашская энергосистемы, а также Казанский энергоузел Татарской энергосистемы) и усиления межсистемного сечения Центр, Средняя Волга - Урал
ШР-180, УШР-180
8 | ВЛ 500 кВ Газовая-Красноармейская | 2014 | 390 км | [8 empty] | 390 | [5 empty] | Для усиления межсистемного сечения Запад - Урал (Средняя Волга, Центр - Урал)
2хШР-180
9 | ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Ключики | 2015 | 160 км, ШР-180. УШР-180 | [10 empty] | 160 |  |  |  | Для исключения перегрузки существующей ВЛ 500 кВ БАЭС- Ключики, увеличения пропускной межсистемного сечения ОЭС Средней Волги и ОЭС Центра, выдачи мощности Саратовской ГЭС и Балаковской АЭС в ремонтных и аварийных схемах.
10 | ВЛ 500 кВ Ключики - Пенза-II с расширением ПС Ключики | 2015* | 200 км, УШР-180 | [10 empty] | 200 |  |  |  | Усиление связи ОЭС Центра с ОЭС Средней Волги. Выдача мощности избыточного Балаково-Саратовского узла.
11 | ВЛ 500 кВ Курдюм-Фроловская с расширением ПС 500 кВ Курдюм и ПС 500 кВ Фроловская | 2016* | 280 км, 2х501 МВА, 2 ШР-180, | [12 empty] | 280 | 1002 | Повышение наджености выдачи мощности Балаковско-Саратовского энергоузла
12 | ПС 500 кВ Красноармейская (установка второго АТ) с заходами ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская (вторая цепь) | 2016* | 2х0,5 км 801 МВА | [12 empty] | 1 | 801 | Повышение надежности электроснабжения потребителей Самарского энергоузла, обеспечение возможности подключения новых потребителей, а также разгрузка ПС 500 кВ Куйбышевская
| Итого 500 кВ |  |  | 1 | 1068 | 206.2 | 501 | 282 | 0 | 340 | 0 | 390 | 0 | 360 | 501 | 281 | 2053
220 кВ
13 | ВЛ 220 кВ Семеновская - Узловая с расширением ПС 220 кВ Семеновская | 2014 | 170 км | [8 empty] | 170 | [5 empty] | Надежность электоснабжения Семеновского энергоузла, обеспечение в сети 110 кВ уровней напряжения соотв. ГОСТу.
14 | ВЛ 220 кВ Семеновская - Борская (вторая)* | 2014 | 62 км | [8 empty] | 62 | [5 empty] | Надежность электоснабжения северо-восточной зоны Нижегородской области
15 | Заходы ВЛ 220 кВ Томылово - Просвет на ПС 500 кВ Красноармейская** | 2010-2011 | 2х50 |  |  | 100 | [11 empty] | Присоединеие ПС 500 кВ Красноармейская к сети 220 кВ - первый этап
16 | ВЛ 220 кВ Красноармейская - Новокуйбышевская, разрезание ВЛ 220 кВ Орловская - Томыловская и достройка участков ВЛ Красноармейская - Орловская и ВЛ 200 кВ Томыловская - Новокуйбышевская | 2015 | 2х56 км | [10 empty] | 112 |  |  |  | присоединеие ПС 500 кВ Красноармейская к сети 220 кВ
17 | ПС 220 кВ в районе г. Сурск | 2016* | 125 МВА | [13 empty] | 125 | Для электроснабжения потребителей г.Сурск, а также прилегающего района
| с заходами ВЛ 220 кВ Ключики - Пенза |  | 2х0.5 км | [12 empty] | 1
18 | вторая ВЛ 220 кВ Пенза-I - Пенза-II | 2016* | 50 км | [12 empty] | 50 |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Пензенской энергосистемы и г.Пенза
19 | вторая ВЛ 220 кВ Курдюм - Саратовская | 2016* | 20 км | [12 empty] | 20 |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Саратовской энергосистемы и г.Саратов
20 | Достройка ВЛ 220 кВ от Ульяновской ТЭЦ (на ПС 220 кВ Ульяновская / врезка в ВЛ 220 кВ Ульяновская - Кременки) | 2016* | 2х12 км | [12 empty] | 24 |  | Повышене наджености электроснабжения г. Ульяновска.
21 | ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Центральная (3 цепь) | 2013* | 26 км | [6 empty] | 26 | [7 empty] | Приведение схемы выдачи мощности энергоблока № 1 к Нормам технологического проектирования атомных электростанций
| Итого 220 кВ |  |  | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 232 | 0 | 112 | 0 | 95 | 125
Татарская энергосистема
500 кВ
22 | ПС 500 кВ Кама (Елабуга) с заходами ВЛ 500 кВ Нижнекамская ГЭС - Удмуртская | 2013-2014 | 501+167 МВА | [9 empty] | 668 |  |  |  |  | Для электроснабжения развивающейся свободной экономической зоны Татарской энергосистемы в районе г.Елабуга, а также для электроснабжения промышленных потребителей в районе г.Нижнекамск
|  |  | 2х250 МВА | [7 empty] | 500
|  |  | 2х2,7 км | [6 empty] | 5.4
23 | ПС 500 кВ Казань с заходами ВЛ 500 кВ Помары-Удмуртская | 2016* | 501+167 МВА | [13 empty] | 668 | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Татарской энергосистемы и г.Казань и разгрузки АТ 500/220 кВ ПС 500 кВ Киндери
|  |  | 2х40 км | [12 empty] | 80
| Итого 500 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 500 | 0 | 668 | 0 | 0 | 80 | 668
220 кВ
24 | Реконструкция ПС 220 кВ Центральная | 2013 | замена 2х125 МВА на 2 х250 МВА | [7 empty] | 500 | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Казанского энергоузла, обеспечение возможности подключения объектов Универсиады 2013 г. в г. Казань
25 | Ликвидация тройника на ВЛ 220 кВ Киндери-К.Букаш-Центральная, с оброзованием двухцепной ВЛ 220 кВ ПС Центральная - ПС 500 кВ Киндери, и ВЛ 220 кВ ПС К.Букаш - ПС Центральная | 2013 | 5 км | [6 empty] | 5 | [7 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Казанского энергоузла, обеспечение возможности подключения объектов Универсиады 2013 г. в г. Казань
26 | Реконструкция ПС 500 кВ Киндери (замена ТТ и фазы А АТ-5) | 2013 | [15 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Казанского энергоузла и бъектов Универсиады 2013 г. в г. Казань
27 | Реконструкция ПС 220 кВ К. Букаш* | 2013 | [15 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Казанского энергоузла и объектов Универсиады 2013 г. в г. Казань
28 | ВЛ 220 кВ Кама (Елабуга) - Центральная* | 2014-2016 | 2х200 км | [8 empty] | 200 |  |  |  | 200 |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Казанского энергоузла
| Итого 220 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Объекты с источником финансирования ПТП
220 кВ
29 | ПС 220 кВ в заречной части г. Нижний Новгород (Дизель/Автозаводская) | 2015* | 2х200 МВА 2х1 км | [10 empty] | 2 | 400 |  |  | Оеспечение присоедиения новых потребителей в заречной части г. Нижний Новгород
30 | ПС 220 кВ Сенная (закрытая) с кабельными заходами ВЛ 220 кВ: Нижегородская ТЭЦ - Борская, Нагорная - Борская** | 2016 | 2х200 МВА, 2х2 км, 2х2 км | [12 empty] | 8 | 400 | для подключения новых потребителей МРСК Центра и Приволжья ПС 110 кВ (Варварка, Сенная 110).
31 | Двухцепная ВЛ 220 кВ Нижегородская-Борская с заходом одной цепи на ПС 220 кВ Нагорная | 2008-2011 | 2х42,5 км, 2х4 км | 16 |  | 93 | [11 empty] | Обеспечения электроснабжения потребителей г. Нижний Новгород, Борского и Семеновскго энергоузлов (в 2010 г. - ввод 1 цепи ВЛ 220 кВ Нижегородская Нагорная, 2011 г. - ввод в полном объеме)
32 | ПП 220 кВ ООО "РусВинил" с ВЛ 220 кВ Нижегородская - ГПП РусВинил и ВЛ 220 кВ Кудьма - ГПП РусВинил | 2013 | 17 км, 6 км | [6 empty] | 23 | [7 empty] | Для электроснабжения комплекса по производству поливинилхлорида (ООО "РусВинил")
33 | Присоединение ПС-220 кВ Терешка (разрезание ВЛ-220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская со строительством заходов) | 2010-2011 | 3,5 км. | 3.5 | [13 empty] | Для электроснабжения ПС-220 кВ Терешка (ОАО "МРСК Волги") и обеспечения надежности ПС-220 кВ Буровка (ОАО "РЖД").
| Итого 220 кВ |  |  | 19.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 8 | 400
Объекты иных собственников
220 кВ
34 | ВЛ 220 кВ Узловая - ГПП НП и НХЗ | 2011 | 108.3 км |  |  | 108 | [11 empty] | Для внешнего электроснабжения промышленного комплекса НП и НХЗ ОАО "Танеко", г.Нижнекамск
35 | ВЛ 220 кВ Заводская - ГПП НП и НХЗ | 2011 | 57 км |  |  | 57 | [11 empty] | Для внешнего электроснабжения промышленного комплекса НП и НХЗ ОАО "Танеко", г.Нижнекамск
36 | две ВЛ 220 кВ Новая Письмянка - ГПП Татсталь | 2012 | 2х13 км |  |  |  |  | 26 | [9 empty] | Для внешнего электроснабжения металлургического завода ОАО "Татсталь", г.Лениногорск
37 | Зазоды ВЛ 220 кВ Бугульма - Узловая на ПС 220 кВ Новая Письмянка | 2013 | 2х10 км | [6 empty] | 20 | [7 empty] | Для повышения надежности внешнего электроснабжения металлургического завода ОАО "Татсталь", г.Лениногорск
38 | ВЛ 220 кВ Кама (Елабуга) - ГПП НП и НХЗ | 2013 -2014 | 50 км | [8 empty] | 50 | [5 empty] | Для внешнего электроснабжения промышленного комплекса НП и НХЗ ОАО "Танеко", г.Нижнекамск
| Итого 220 кВ |  |  | 0 | 0 | 165 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 22.5 | 1068 | 564.2 | 501 | 308 | 0 | 419.4 | 1000 | 872 | 668 | 474 | 901 | 664 | 3246
| 500 кВ |  |  | 1 | 1068 | 206.2 | 501 | 282 | 0 | 345.4 | 500 | 390 | 668 | 360 | 501 | 361 | 2721
| 220 кВ |  |  | 21.5 | 0 | 358 | 0 | 26 | 0 | 74 | 500 | 482 | 0 | 114 | 400 | 303 | 525
| Мвар |  |  |  | 0 |  | 360 |  | 180 |  | 360 |  | 360 |  | 540 |  | 360
* сроки ввода и технические решения будут пересматриваться по мере уточнения исходных параметров (динамика и масштабы спроса на электроэнергию и мощность, балансы электроэнергии и мощности, масштабы вводов генерирующих мощностей в рассматриваемом районе и др.)
Note on B14: Smirnova_EN: в пр-ме мер - ПТП, потребительский АТ, сейчас прогноз потребления низкий

## Сводка (hidden)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
итого деньги | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в т.ч. по объектам
ВЛ 500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ВЛ 220 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого по ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ПС 500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ПС 220 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
итого по ПС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
итого по 500 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
итого по 220 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
итого | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
объемы
ВЛ 500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ВЛ 220 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ПС 500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ПС 220 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Татэнерго (hidden)
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2009 - 2020 гг. ТАТАРСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
В ценах на 01.01.2008 г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | Итого за 2009-2010 гг. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2011-2015гг. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | Итого за 2016-2020гг. |  | Итого за 2009-2020гг. |  | Основное назначение объекта
|  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | Капвл., млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб.
1. Новые вводы
1.1 Новые вводы по ВЛ | [38 empty] | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г.
ВЛ 500 кВ | [37 empty] | ДЕФЛЯТОР | 1.312 | 1.439 | 1.566 | 1.691 | 1.809 | 1.918 | 2.016 | 2.116 | 2.201 | 2.282 | 2.36 | 2.433
1 | Заходы ВЛ 500 кВ Нижнекамская ГЭС - Удмуртская на ПС 500 кВ Кама (кап.влож. учтены в титуле ПС 500 кВ Кама) | 2015 | 2х2,7 км | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 5.4 | 0 | 5.4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.4 | Для электроснабжения развивающейся свободной экономической зоны Татарской энергосистемы в районе г.Елабуга
2 | Заходы ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская на ПС Казань (кап.влож. учтены по титулу ПС 500 кВ Казань) | 2018 | 2х40 км | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | [5 empty] | 80 | 0 | 80 | 0 | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Казанского энергоузла и г.Казань, обеспечение подключения новых потребителей
Итого по новым ВЛ 500 кВ (капвлоежния в ценах на 01.01.2008г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 5.4
Капвложения в текущих ценах | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.8864 |  | 10.8864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.8864
ВЛ 220 кВ
Татарская энергосистема
3 | ВЛ 220 кВ Кама - НПЗ | 2015 | 50 км | 530 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 130 | 50 | 400 | 50 | 530 | [10 empty] | 0 | 0 | 50 | 530 | Для внешнего электроснабжения промышленного комплекса Нижнекамского НПЗ
4 | ВЛ 220 кВ Сулеево - НПЗ | 2015 | 100 км | 920 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 120 |  | 400 | 100 | 400 | 100 | 920 | [10 empty] | 0 | 0 | 100 | 920 | Для внешнего электроснабжения промышленного комплекса Нижнекамского НПЗ
Итого по новым ВЛ 220 кВ (капвлоежния в ценах на 01.01.2008г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 530 | 150 | 800 | 150 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1450
Капвложения в текущих ценах | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 217.08 |  | 1016.54 |  | 1612.8 |  | 2846.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2846.42
Итого по новым ВЛ 220 кВ и выше (капвлоежния в ценах на 01.01.2008г.) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120 |  | 530 |  | 805.4 |  | 1455.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1455.4
Капвложения в текущих ценах | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 217.08 |  | 1016.54 |  | 1623.6864 |  | 2857.3064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2857.3064
1.2 Новые вводы по ПС
ПС 500 кВ
5 | ПС 500 кВ Кама с заходами ВЛ 500 кВ Нижнекамская ГЭС - Удмуртская | 2015 | 501+167 МВА | 3400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 300 |  | 1400 |  | 1400 | 668 | 300 | 668 | 3400 | [10 empty] | 0 | 0 | 668 | 3400 | Для электроснабжения развивающейся свободной экономической зоны Татарской энергосистемы в районе г.Елабуга
|  |  | 2х250 МВА | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 500 |  | 500 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 500 | 0
6 | ПС 500 кВ Казань с заходами ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская | 2018 | 501 +167 МВА | 3260 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 260 |  | 1500 | 668 | 1500 |  |  |  |  | 668 | 3260 | 668 | 3260 | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Казанского энергоузла и г.Казань, обеспечение подключения новых потребителей
Итого по новым ПС 500 кВ (капвлоежния в ценах на 01.01.2008г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 1168 | 300 | 1168 | 3400 | 0 | 260 | 0 | 1500 | 668 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 3260 | 1836 | 6660
Капвложения в текущих ценах | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 507.3 |  | 2532.6 |  | 2685.2 |  | 604.8 |  | 6329.9 |  | 550.16 |  | 3301.5 |  | 3423 |  | 0 |  | 0 |  | 7274.66 |  | 13604.56
Инвестиции по новым вводая ВЛ и ПС 220 кВ и выше (капвлоежния в ценах на 01.01.2008г.) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 1520 |  | 1930 |  | 1105.4 |  | 4855.4 |  | 260 |  | 1500 |  | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 3260 |  | 8115.4
Капвложения в текущих ценах | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 507.3 |  | 2749.68 |  | 3701.74 |  | 2228.4864 |  | 9187.2064 |  | 550.16 |  | 3301.5 |  | 3423 |  | 0 |  | 0 |  | 7274.66 |  | 16461.8664
3. Суммарные показатели
Суммарные инвестиции по ОЭС (в текущих ценах), в том числе: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 507.3 |  | 2749.68 |  | 3701.74 |  | 2228.4864 |  | 9187.2064 |  | 550.16 |  | 3301.5 |  | 3423 |  | 0 |  | 0 |  | 7274.66 |  | 16461.8664
- новое строительство | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 507.3 |  | 2749.68 |  | 3701.74 |  | 2228.4864 |  | 9187.2064 |  | 550.16 |  | 3301.5 |  | 3423 |  | 0 |  | 0 |  | 7274.66 |  | 16461.8664
500 кВ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 507.3 |  | 2532.6 |  | 2685.2 |  | 615.6864 |  | 6340.7864 |  | 550.16 |  | 3301.5 |  | 3423 |  | 0 |  | 0 |  | 7274.66 |  | 13615.4464
220 кВ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 217.08 |  | 1016.54 |  | 1612.8 |  | 2846.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2846.42
в текущих ценах
Итого по ВЛ (новое строительство) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.08 | 0 | 1016.54 | 150 | 1623.6864 | 150 | 2857.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 230 | 2857.3064
ВЛ 500 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8864 | 0 | 10.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 10.8864
ВЛ 220 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.08 | 0 | 1016.54 | 150 | 1612.8 | 150 | 2846.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2846.42
Итого по ПС (новое строительство) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.3 | 0 | 2532.6 | 0 | 2685.2 | 1168 | 604.8 | 1168 | 6329.9 | 0 | 550.16 | 0 | 3301.5 | 668 | 3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 7274.66 | 1836 | 13604.56
ПС 500 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.3 | 0 | 2532.6 | 0 | 2685.2 | 1168 | 604.8 | 1168 | 6329.9 | 0 | 550.16 | 0 | 3301.5 | 668 | 3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 7274.66 | 1836 | 13604.56
Инвестиции | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 507.3 |  | 2749.68 |  | 3701.74 |  | 2228.4864 |  | 9187.2064 |  | 550.16 |  | 3301.5 |  | 3423 |  | 0 |  | 0 |  | 7274.66 |  | 16461.8664
в т.ч. Новое строительство : | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 507.3 |  | 2749.68 |  | 3701.74 |  | 2228.4864 |  | 9187.2064 |  | 550.16 |  | 3301.5 |  | 3423 |  | 0 |  | 0 |  | 7274.66 |  | 16461.8664
500 кВ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 507.3 |  | 2532.6 |  | 2685.2 |  | 615.6864 |  | 6340.7864 |  | 550.16 |  | 3301.5 |  | 3423 |  | 0 |  | 0 |  | 7274.66 |  | 13615.4464
220 кВ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 217.08 |  | 1016.54 |  | 1612.8 |  | 2846.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2846.42