## Северо-Запад
Вводы электросетевых объектов напряжением 220 кВ и выше за период 2010 - 2016 гг. ОЭС Северо-Запада
Е1. ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2010 - 2016 гг. ОЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
№ | Перечень объектов | Год ввода объекта | Характеристика объекта | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | Основное назначение объекта
|  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС), ПС, МВА (Мвар) | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
Объекты для выдачи мощности электростанций
АЭС
1 | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС Пулковская - ПС Южная* | 2013 | 140 км | [6 empty] | 140 | [7 empty] | Обеспечение выдачи мощности блока № 1 Ленинградской АЭС-2 (1х1150 МВт)
2 | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС Гатчинская* |  | 94 км | [6 empty] | 94
3 | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС Усть-Луга - ПС Кингисеппская* |  | 135 км | [6 empty] | 135
4 | Установка АТ 750/330 кВ на ЛАЭС-2* | 2016 | 2000 МВА | [13 empty] | 2000 | Обеспечение выдачи мощности блока № 2 Ленинградской АЭС-2 (1х1150 МВт) (технические решения уточнятются после выполнения и согласования СВМ)
5 | Заходы существующей ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - ПС Ленинградская на ОРУ 750 кВ ЛАЭС-2* |  | 4,5 км | [12 empty] | 4.5
6 | ВЛ 750 кВ ЛАЭС - ПС Ленинградская с заходами на ОРУ-750 кВ ЛАЭС-2 |  | 133 км | [12 empty] | 133
7 | ШР 750 кВ на ПС Ленинградская* |  | 330 Мвар
8 | Установка АТ 750/330 кВ на 750 кВ ЛАЭС* |  | 1000 МВА | [13 empty] | 1000
9 | ВЛ 330 кВ для выдачи мощности | [15 empty] | *
10 | Заходы ВЛ 330 кВ Советск - Юрбаркас на БалтийскуюАЭС* | 2016 | 2х10 км | [12 empty] | 20 |  | Для обеспечения выдачи мощности блока № 1 Балтийской АЭС (1150 МВт) (технические решения уточнятются после определения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» направления, масштабов, продолжительности экспорта электрической энергии и мощности)
11 | Заходы ВЛ 330 кВ Советск - Круонио ГАЭС на БалтийскуюАЭС* |  | 2х20 км | [12 empty] | 40
12 | Замена проводов на АС 2х600 на участках двух ВЛ 330 кВ Советск - Балтийская АЭС* |  | 23,8 км + 57,5 км | [12 empty] | 81.3
13 | ВЛ 330 кВ Балтийская АЭС - Советск (третья ВЛ)* |  | 33,8 км | [12 empty] | 33.8
14 | Две ВЛ 330 кВ Советск - Клайпеда (демонтаж старой и строительство новой двухцепной)* |  | 2х100 км | [12 empty] | 200
15 | ВЛ 330 кВ Балтийская АЭС - Центральная* |  | 135 км | [12 empty] | 135
16 | Шунтирующие реакторы* |  | 3х60 Мвар
ТЭС
17 | Заходы ВЛ 330 кВ ПС Юго-Западная - ПС Новгородская на Новгородскую ТЭЦ (двухцепный участок) | 2010 | 2х7 км | 14 | [13 empty] | Обеспечение выдачи мощности Новгородской ТЭЦ при ее расширении блоком мощностью 160 МВт
18 | Двухцепные заходы ВЛ 330 кВ ПС Ленинградская - ПС Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС* | 2016 | 95 км | [12 empty] | 95 |  | Для выдачи мощности Киришской ГРЭС при её расширении блоком ПГУ-800
| Итого по 750 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 3000
| Итого по 330 кВ |  |  | 14 | [5 empty] | 369 | [5 empty] | 605.1
Объекты для выдачи мощности электростанций иных собственников
19 | ПС 330/110 кВ Октябрьская (расширение) АТ 330/110 кВ | 2012 | 200 МВА | [5 empty] | 200 | [8 empty] | Для выдачи мощности второго блока ТЭЦ-5 Правобережная, ПГУ-450 МВт | РД- 1989 г. | Для выдачи мощности второго блока ТЭЦ-5 Правобережная, ПГУ-450 МВт
20 | ВЛ 330 кВ ПС Центральная - Калининградская ТЭЦ-2, ВЛ 330 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - ПС Северная | 2010 | 50 км | 50 | [13 empty] | Для выдачи мощности Калининградской ТЭЦ-2 (блока №2 450 МВт)
| Итого по 330 кВ |  |  | 50 |  |  |  |  | 200
Объекты нового строительства
750 кВ
21 | ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская * | 2016 | 450 км | [12 empty] | 450 |  | Для выдачи избытков мощности из ОЭС Северо-Запада и усиления межсистемной связи ОЭС Северо-Запада - ОЭС Центра
3хШР 330 Мвар
22 | Установка второго АТ 330/110 кВ на ПС 750 кВ Ленинградская* | 2014 | 1х200 МВА | [9 empty] | 200 |  |  |  |  | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и прилегающих районов Ленинградской области
| Итого по 750 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 450 | 0
| Итого по 330 кВ | [11 empty] | 200
330 кВ
23 | ВЛ 330 кВ Гатчинская - Лужская с ПС 330 кВ Лужская | 2011 | 93 км |  |  | 93 | [11 empty] | Обеспечение электроснабжения потребителей Лужского энергорайона энергосистемы Ленинградской области
|  |  | 2х125 МВА |  |  |  | 250
24 | ПС 330 кВ Центральная с КЛ 330 кВ Южная - Центральная | 2010 | 2х200 МВА |  | 400 | [12 empty] | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей центральных районов Санкт-Петербурга
|  |  | КЛ 2х12,5 км | 25
25 | ТЭЦ -21, РУ-330 кВ, установка АТ 330/110 кВ 2х200 МВА на Северной ТЭЦ и заходы ВЛ 330 кВ ПС Восточная - ПС Выборгская на ОРУ 330 кВ Северной ТЭЦ-21* | 2014 | 2х1 км | [8 empty] | 2 | [5 empty] | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Карельского перешейка
|  |  | 2х200 МВА | [9 empty] | 400
26 | ПС 330 кВ Зеленогорская с заходами ВЛ 330 кВ С-З ТЭЦ - ПС Каменногорская | 2011 | 2х200 МВА |  |  |  | 400 | [10 empty] | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Карельского перешейка, г. Зеленогорска и Курортного района
|  |  | 2х15 км |  |  | 30
27 | ПС 330/110 кВ Василеостровская с КЛ 330 кВ Северная - Василеостровская и КЛ 330 кВ ПС Василеостровская - ПС № 15 Завод Ильича | 2011-2014 | 2х200 МВА | [7 empty] | 400 | [6 empty] | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей центральных районов Санкт-Петербурга
|  |  | КЛ 12,5 км |  |  |  |  | 12.5
|  |  | КЛ 8 км |  |  | 8
28 | ПС 330 кВ Заневская (Кудрово) с заходами ВЛ* | 2012 | 2х5 км |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | Для электроснабжения потребителей жилой застройки района г. Санкт-Петербурга
|  |  | 2х125 МВА | [5 empty] | 250
29 | ПС 330/110 кВ Парнас с заходами ВЛ* | 2013 | 2х200 МВА | [5 empty] | 400 | [8 empty] | Для электроснабжения потребителей северной части Санкт-Петербурга, жилого массива "Северная долина"
|  |  | 2х1км |  |  |  |  | 2
30 | ПС 330/110 кВ Ломоносовская с заходами ВКЛ 330 кВ ЛАЭС - ПС Западная* | 2015 | 2х6,3 км | [10 empty] | 12.6 |  |  |  | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области
|  |  | 2х200 МВА | [11 empty] | 400
31 | ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино* | 2015 | 230 км | [10 empty] | 230 |  |  |  | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Псковской области в случае размыкания электрических связей с Белоруссией
32 | ПС 330 кВ Мурманская с заходами ВЛ 330 кВ ПС Выходной - Серебрянская ГЭС-1 | 2014 | 2х15 км | [8 empty] | 30 | [5 empty] | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей северных районов Мурманской области
|  |  | 2х250 МВА | [9 empty] | 250
33 | ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - ПС Старорусская с ПС 330 кВ Старорусская (установка второго АТ)* | 2016 | 200 МВА | [13 empty] | 200 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей г.Старая Русса и прилегающих районов Новгородской области
34 | ВЛ 330 кВ Княжегубская ГЭС - ПС Лоухи - Путкинская ГЭС - Ондская ГЭС с ПС Лоухи и расширением ОРУ Кольской АЭС, Ондской и Путкинской ГЭС | 2012 | 114 км (введены в эксплуатацию) | [14 empty] | Обеспечение выдачи "запертой" электроэнергии КоАЭС и мощности электростанций энергосистем Мурманской области и Республики Карелия, повышения надежности электроснабжения Карелэнерго
|  |  | 169 км |  |  |  |  | 169
|  |  | 131 км |  |  |  |  | 131
2х125 МВА (введены в эксплуатацию)
35 | ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС - ПС Петрозаводск (2-я ВЛ) | 2014 | 280 км | [8 empty] | 280
36 | ВЛ 330 кВ ПС Петрозаводская - ПС Тихвин* | 2016 | 280 км | [12 empty] | 280
37 | ПС 330 кВ Западный скоростной диаметр (ЗСД)* | 2015 | 2х200 МВА | [11 empty] | 400 |  |  | Обеспечение электроснабжения потребителей жилой и общественно-деловой застройки северных районов Санкт-Петербурга
38 | ПС 330 кВ Ручей с заходами ВЛ 330 кВ ПС Ленинградская - Чудово* | 2013 | 2х125 МВА, 2х1 км | [6 empty] | 2 | 250 | [6 empty] | Электроснабжение Бабиновской промзоны в Чудовском районе Новгородской области
| Итого по 330 кВ |  |  | 25 | 400 | 131 | 650 | 324.5 | 650 | 2 | 650 | 312 | 650 | 242.6 | 800 | 280 | 200
220 кВ
39 | ПС 220 кВ Проспект Испытателей с заходами линий | 2010 | 2х80 МВА |  | 160 | [12 empty] | Для обеспечения надежности электроснабжения северных районов г. Санкт-Петербурга
40 | ВЛ 220 кВ ПС Петрозаводск - ПС Суоярви (2-я ВЛ) | 2015 | 102 км | [10 empty] | 102 |  |  |  | Для повышения надежности электроснабжения Приладожского района энергосистемы Республики Карелия
41 | ВЛ 220 кВ ПС Суоярви - ПС Сортавала | 2016 | 126 км | [12 empty] | 126 |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей западных районов Республики Карелия
42 | Расширение ПС 220 кВ Сортавальская | 2016 | 63 МВА | [13 empty] | 63 | Повышение надежности электроснабжения Приладожского района энергосистемы Республики Карелия
43 | ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Ухта-Микунь (2011 г. - Ухта - Микунь) | 2011, 2014 | 245 км, 253 км |  |  | 245 | [5 empty] | 253 | [5 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Микунь-Сыктывкарского и Котласского энергоузлов, увеличение пропускной способности сети для обеспечения подключения новых потребителей
44 | ВЛ 220 кВ Микунь-Заовражье | 2016 | 250 км | [12 empty] | 250
| Итого по 220 кВ |  |  | 0 | 160 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 102 | 0 | 376 | 63
Объекты реновации
330 кВ
45 | Комплексная реконструкция и тех. перевооружение ПС 220 кВ Завод Ильича (перевод на напряжение 330 кВ) | 2011 | 250 МВА, 2х200 МВА |  |  |  | 650 | [10 empty] | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга
46 | Комплексная реконструкция и тех. перевооружение ПС 220 кВ Волхов-Северная (перевод на напряжение 330 кВ) | 2011 | 2х200 МВА |  |  |  | 400 | [10 empty] | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга
47 | Реконструкция ПС 330 кВ Новосокольники (установка третьего АТ )* | 2016 | 125 МВА | [13 empty] | 125 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Великие Луки Псковской области
| Итого по 330 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
220 кВ
48 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 220 кВ Полупроводники (замена АТ с увеличением мощности) | 2012 | 2х80 МВА | [5 empty] | 160 | [8 empty] | Для обеспечения надежности электроснабжения районов г. Санкт-Петербурга
49 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 220 кВ Приморская (замена АТ с увеличением мощности) | 2010 | 2х80 МВА |  | 160 | [12 empty] | Для обеспечения надежности электроснабжения районов г. Санкт-Петербурга
50 | Расширение и реконструкция ПС 220 кВ Парголовская (замена АТ с увеличением мощности) | 2012 | 2х80 МВА | [5 empty] | 160 | [8 empty] | Для обеспечения надежности электроснабжения районов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
51 | Реконструкция ОРУ 220 кВ, РУ 10 кВ ПС 220 кВ Кизема с установкой второго трансформатора 25 МВА | 2012 | 25 МВА | [5 empty] | 25 | [8 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Архангельской области
52 | Реконструкция ПС 220 кВ Медвежьегорск | 2012-2015 | АТ 220/110 кВ 2х63 МВА, АТ 110/35/10 кВ 2х40 МВА | [9 empty] | 206 |  |  |  |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Медвежьегорского энергоузла
| Итого по 220 кВ |  |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты с источником финансирования ПТП
330 кВ
53 | ПС 330/110 кВ Пулковская с заходами ВЛ 330 кВ Западная - Южная | 2012 | 2х200 МВА | [5 empty] | 400 | [8 empty] | Обеспечение надежности электроснабжения присоединяемых потребителей ДК "Порт" и ООО "Новый город"
54 | ПС 330 кВ Усть-Луга с заходами ВЛ 330 кВ ЛАЭС-2 - Кингисеппская * | 2014 | 2х200 МВА, 2х1 км | [8 empty] | 2 | 400 |  |  |  |  | Обеспечение электроснабжения портовых комплексов Усть-Луга, Вистино, Горки Ленинградской области
55 | Реконструкция ПС 330 кВ Тихвин* | 2016 | установка АТ 220/110 кВ 125 МВА | [13 empty] | 125 | Подключение новых потребителей в районе ПС Тихвин-Литейная
| Итого по 330 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 125
Объекты иных собственников
330 кВ
56 | ПС 330/110 кВ Балтийская кремниевая долина (БКД) с заходами ВЛ | 2015 | 2х5 км | [10 empty] | 10 |  |  |  | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области
|  |  | 2х200 МВА | [11 empty] | 200
57 | ПС 330 кВ ШКГМ* | 2016 | 2х250 МВА | [13 empty] | 500 | Обеспечение электроснабжения Штокманского газоконденсатного месторождения
| ВЛ 330 кВ ШКГМ-Серебрянская ГЭС-1* |  | 59 км | [13 empty] | 59
| ВЛ 330 кВ ШКГМ - ПС Выходной* |  | 121 км | [13 empty] | 121
| Итого по 330 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 | 680
220 кВ
58 | ПС 220/110 кВ Новая с двухцепной ВЛ 220 кВ Плесецк - Новая | 2010 | 2х29 км, 2х63 МВА | 58 | 126 | [12 empty] | Обеспечение электроснабжения космодрома "Плесецк" при увеличении нагрузки
59 | ПС 220/110/6 кВ ГОК (Поморье) с двухцепной ВЛ 220 кВ, РП 220 кВ и заходами ВЛ 220 кВ Арх.ТЭЦ - РП Первомайский | 2016 | 2х101,4 км, 2х63 МВА | [12 empty] | 202.8 | 126 | Электроснабжение ГОКа Поморье
60 | ПС 220/35/10 кВ ЦХП с двумя ВЛ 220 кВ ПС Северный Возей - ПС ЦХП | 2014 | 2х170 км, 2х40 МВА | [8 empty] | 340 | 80 |  |  |  |  | Для обеспечения электроснабжения потребителей нефтедобывающей "Компании "РУСВЬЕТПЕТРО"
| Итого по 220 кВ |  |  | 58 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 80 | 0 | 0 | 202.8 | 126
|  |  |  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 147 | 846 | 376 | 1700 | 324.5 | 1595 | 371 | 650 | #VALUE! | 1536 | 354.6 | 1000 | 2051.4 | 4319
| 750 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 587.5 | 3000
| 330 кВ |  |  | 89 | 400 | 131 | 1700 | 324.5 | 1250 | 371 | 650 | 314 | 1250 | 252.6 | 1000 | 885.1 | 1130
| 220 кВ |  |  | 58 | 446 | 245 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 593 | 286 | 102 | 0 | 578.8 | 189
| Мвар | [15 empty] | 1500
* сроки ввода и технические решения будут пересматриваться по мере уточнения исходных параметров (динамика и масштабы спроса на электроэнергию и мощность, балансы электроэнергии и мощности, масштабы вводов генерирующих мощностей в рассматриваемом районе и др.), после согласования СВМ и СВЭ.
Note on F75: Bobrysheva-NI: 2×80 МВА

## Северо-Запад_330 и выше_1200 (hidden)
"1200"
Таблица - ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 330 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2020 гг. ОЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
В ценах на 01.01.2006 г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта |  | Капвл. освоенные на 01.01.2006г., млн.руб. | 2006 г. (базовый) |  | 2007 г. |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | Итого за 2007-2010гг. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2011-2015гг. |  | 2016-2020 гг. |  | Итого за 2007 - 2020гг. |  | Состояние ПСД | Основное назначение объекта
|  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | Капвл., млн.руб. |  | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб.
Для выдачи мощности электростанций
Выдача мощности АЭС
750 кВ
1 | ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - 2 - ПС Ленинградская | за 2015 г. | 128 км | 2897 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 128 | 2897 | 128 | 2897 |  | Обеспечение выдачи мощности блоков № 3,4 Ленинградской АЭС-2 (1Х1150 МВт)
|  |  | ШР- 330 Мвар | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 330 |  | 330 | 0
2 | Заходы ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - ПС Ленинградская на ЛАЭС-2 | за 2015 г. | 4,5 км | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 4.5 |  | 4.5 | 0
Итого по ВЛ 750 кВ для выдачи мощности АЭС | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 132.5 |  | 132.5
Итого по ПС 750 кВ для выдачи мощности АЭС | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого капиталовложения по оборудованию 750 кВ для выдачи мощности АЭС | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2897 |  | 2897
330 кВ
3 | Воздушно-кабельная электропередача 330 кВ Ленинградская АЭС - 2 - ПС Выборгская * | 2013 | ВЛ - 115 км | 12438 | [8 empty] | 500 |  | 500 | 0 | 1000 |  | 2000 |  | 3500 | 115 | 5938 |  |  |  |  | 115 | 11438 |  |  | 115 | 12438 |  | Обеспечение выдачи мощности блоков № 1 и 2 Ленинградской АЭС-2 (2Х1150 МВт)
|  |  | КЛ - 26 км | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 26 | [5 empty] | 26 | 0 |  |  | 26 | 0
|  |  | ШР- 2х100 Мвар | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 | 0 |  |  | 200 | 0
|  |  | ФПУ | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - 2 - ПС Гатчинская * | 2013 | 94 км | 960 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 200 |  | 600 | 94 | 160 |  |  |  |  | 94 | 960 |  |  | 94 | 960
5 | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - 2 - ПС Западная * | 2013 | 80 км | 890 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 500 | 80 | 390 |  |  |  |  | 80 | 890 |  |  | 80 | 890
6 | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - 2 - ПС Пулковская | 2014 | 100 км | 1081 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 581 | 100 | 500 | 100 | 1081 |  |  | 100 | 1081
7 | ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - 2 - ПС Мончегорск, заходы ВЛ 330 кВ на Кольскую АЭС-2 | за 2015 г. | 77 км | 1060 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 77 | 1059.5 | 77 | 1059.5 |  | Обеспечение выдачи мощности блоков Кольской АЭС-2 (4Х300 МВт)
|  |  | 4х10 км | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 40 |  | 40 | 0
Итого по ВЛ 330 кВ для выдачи мощности АЭС | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 315 |  | 0 |  | 100 |  | 415 | 0 | 117 |  | 532
Итого по ПС 330 кВ для выдачи мощности АЭС | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого капиталовложения по оборудованию 330 кВ для выдачи мощности АЭС | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 500 |  | 500 |  | 1000 |  | 2200 |  | 4600 |  | 6488 |  | 581 |  | 500 |  | 14369 |  | 1059.5 |  | 16428.5
Итого по ВЛ 330 кВ и выше для выдачи мощности АЭС | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 315 |  | 0 |  | 100 |  | 415 | 0 | 249.5 |  | 664.5
Итого по ПС 330 кВ и ыше для выдачи мощности АЭС | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого капиталовложения по оборудованию 330 кВ и выше для выдачи мощности АЭС | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 500 |  | 500 |  | 1000 |  | 2200 |  | 4600 |  | 6488 |  | 581 |  | 500 |  | 14369 |  | 3956.5 |  | 19325.5
Выдача мощности ГАЭС
750 кВ
8 | ВЛ 750 кВ Ленинградская ГАЭС - ПС Ленинградская | 2015 | 270 км | 6000 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1475 |  | 2200 | 270 | 2325 | 270 | 6000 |  |  | 270 | 6000 |  | Обеспечение выдачи мощности блоков Ленинградской ГАЭС (4х195 МВт).
|  |  | 2хШР- 330 Мвар | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Итого по ВЛ 750 кВ для выдачи мощности ГАЭС | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 270 |  | 270 |  | 0 |  | 270
Итого по ПС 750 кВ для выдачи мощности ГАЭС | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого капиталовложения по оборудованию 750 кВ для выдачи мощности ГАЭС | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1475 |  | 2200 |  | 2325 |  | 6000 |  | 0 |  | 6000
330 кВ
9 | ВЛ 330 кВ ОРУ Ленинградской ГАЭС - ПС Тихвин * | 2012 | 140 км | 1600 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 600 | 140 | 1000 | [6 empty] | 140 | 1600 |  |  | 140 | 1600 | Схема 2007 г. | Обеспечение выдачи мощности блоков Ленинградской ГАЭС (4х195 МВт).
10 | Заход ВЛ 330 кВ ПС Петрозаводская - ПС Сясь на Ленинградскую ГАЭС * | 2012 | 2х45 км | 900 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 300 | 90 | 600 | [6 empty] | 90 | 900 |  |  | 90 | 900
Итого по ВЛ 330 кВ для выдачи мощности ГАЭС | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 230 |  | 0 |  | 230
Итого по ПС 330 кВ для выдачи мощности ГАЭС | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого капиталовложения по оборудованию 330 кВ для выдачи мощности ГАЭС | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 900 |  | 1600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 2500
Итого по ВЛ 330 кВ и выше для выдачи мощности ГЭС, ГАЭС | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 270 |  | 500 |  | 0 |  | 500
Итого по ПС 330 кВ и выше для выдачи мощности ГЭС, ГАЭС | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого капиталовложения по оборудованию 330 кВ и выше для выдачи мощности ГЭС, ГАЭС | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 900 |  | 1600 |  | 1475 |  | 2200 |  | 2325 |  | 8500 |  | 0 |  | 8500
Выдача мощности ТЭС
330 кВ
11 | Реконструкция сети 110 и 330 кВ, прилегающей к ПС Восточная и ячейка 330 кВ на данной ПС в связи с вводом нового энергоблока мощностью 180 МВт на ТЭЦ-5 по агентскому договору* | 2007 | 2х6,1 км | 223.5 |  |  | 178.5 | 12.2 | [7 empty] | 12.2 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 12.2 | 0 |  | Для выдачи мощности первого блока ТЭЦ-5 Правобережная, 180 МВт. Завершение строительства ВЛ 330 кВ Восточная - Октябрьская.
12 | ВЛ 330 кВ ПС Центральная - Калининградская ТЭЦ-2 - Северная, заходы на ОРУ Калининградской ТЭЦ-2 ВЛ 330 кВ ПС Северная - ПС Центральная* | 2010 | 40 км | 1600 | [6 empty] | 150 |  | 850 | 40 | 600 | 40 | 1600 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 40 | 1600 |  | Для выдачи мощности второго блока Калининградской ТЭЦ-2, 450 МВт.
|  |  | 2х5 км | [10 empty] | 10 |  | 10 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 10 | 0
13 | ПС 330/110 кВ Октябрьская (расширение) | 2010 | 1х200 МВА | 289.7 | [9 empty] | 200 | 289.7 | 200 | 289.7 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 200 | 289.7 | РД- 1989 г. | Для выдачи мощности второго блока ТЭЦ-5 Правобережная.
14 | ВЛ 330 ОРУ Киришской ГРЭС - энергоузел г.Санкт-Петербурга ( РП Никольское), заходы ВЛ 330 кВ ПС Ленинградская - ПС Колпино на РП * | 2010 | 85 км | 2300 | [6 empty] | 100 |  | 1000 | 85 | 1200 | 85 | 2300 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 85 | 2300 |  | Для выдачи мощности Киришской ГРЭС при ее расширении блоком ПГУ - 800.
|  |  | 2х6 км | [10 empty] | 12 |  | 12 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 12 | 0
15 | ВЛ 330 кВ Новгородская ТЭС - ПС Окуловская | 2016 | 15 км | 231.5 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 15 | 231.5 | 15 | 231.5 | П 2008 г. | Обеспечение выдачи мощности Новгородской ТЭС (2 х 660 МВт).
16 | Заходы ВЛ 330 кВ ПС Окуловская - ПС Бологое на Новгородскую ТЭС | 2016 | 2х6 км | 93.8 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 12 | 93.8 | 12 | 93.8
17 | ВЛ 330 кВ Новгородская ТЭС - ПС Новгородская - 2 | за 2015 г. | 150 км | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 150 | 1336.3 | 150 | 1336.3
18 | Заходы двух ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - ПС Восточная в ОРУ 330 кВ Дубровской ТЭС | за 2015 г. | 4х13 км | 406.49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 250 | 52 | 156.5 | [6 empty] | 52 | 406.5 | 52 | 406.49 | 104 | 812.99 | ПИР нет | Обеспечение выдачи мощности Дубровской ТЭС (2х330 МВт)
19 | ВЛ 330 кВ ПС Кондопога - Медвежьегорская ТЭС, заходы ВЛ 330 кВ ПС Кондопога - ПС Ондская на Медвежьегорскую ТЭС | за 2015 г. | 74 км | 881 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 74 | 881 | 74 | 881 |  | Обеспечение выдачи мощности Медвежьегорской ТЭС (2 х 660 МВт).
|  |  | 2х20 км | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 40 |  | 40 | 0
20 | ВЛ 330 кВ Медвежьегорская ТЭС - ПС Сортавала с ПС 330 кВ Сортавала |  | 290 км | 2875.2 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 290 | 2132.2 | 290 | 2132.2
|  |  | 1х250 МВА | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 250 |  | 250 | 0
21 | ВЛ 330 кВ ПС Сортавала - ПС Каменногорск |  | 150 км | 1093 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 150 | 1093 | 150 | 1093
Итого по ВЛ 330 кВ для выдачи мощности ТЭС | [5 empty] | 0 |  | 12.2 |  | 0 |  | 0 |  | 147 |  | 159.2 |  | 0 |  | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52 |  | 783 |  | 994.2
Итого по ПС 330 кВ для выдачи мощности ТЭС | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 250 |  | 450
Итого капиталовложения по оборудованию 330 кВ для выдачи мощности ТЭС | [6 empty] | 178.5 |  | 0 |  | 250 |  | 1850 |  | 2089.7 |  | 4189.7 |  | 250 |  | 156.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 406.5 |  | 6174.29 |  | 10770.49
Итого по ВЛ 330 кВ и выше для выдачи мощности электростанций | [5 empty] | 0 |  | 12.2 |  | 0 |  | 0 |  | 147 |  | 159.2 |  | 0 |  | 282 |  | 315 |  | 0 |  | 370 |  | 967 | 0 | 1032.5 |  | 2158.7
Итого по ПС 330 кВ и выше для выдачи мощности электростанций | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 250 |  | 450
Итого капиталовложения по оборудованию 330 кВ и выше для выдачи мощности электростанций | [6 empty] | 178.5 |  | 0 |  | 250 |  | 2350 |  | 2589.7 |  | 5189.7 |  | 3350 |  | 6356.5 |  | 7963 |  | 2781 |  | 2825 |  |  | 2066 | 10130.79 |  | 15320.49
Снятие сетевых ограничений
750 кВ
22 | ВЛ 750 кВ Ленинградская ГАЭС -ПС Белозерская | 2015 | 320 км | 7000 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2000 |  | 2500 | 320 | 2500 | 320 | 7000 |  |  | 320 | 7000 | "Схема выдачи мощности 2007 г. | Для усиления межсистемной связи ОЭС Северо-Запада - ОЭС Центра
|  |  | 2хШР- 330 Мвар | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Итого по ВЛ 750 кВ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 320 |  | 320 |  | 0 |  | 320
Итого по ПС 750 кВ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого капиталовложения по оборудованию 750 кВ | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2000 |  | 2500 |  | 2500 |  | 7000 |  | 0 |  | 7000
500 кВ
23 | ВЛ 500 кВ ПС Вологодская - ПС Коноша с ПС 500 кВ Коноша | 2018 | 250 км | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 250 | 4709 | 250 | 4709 |  | Для усиления межсистемной связи ОЭС Северо-Запада - ОЭС Центра
|  |  | 668 МВА | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 668 |  | 668
Итого по ВЛ 500 кВ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 250 |  | 250
Итого по ПС 500 кВ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 668 |  | 668
Итого капиталовложения по оборудованию 500 кВ | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4709 |  | 4709
330 кВ
24 | ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС Лоухи - Путкинская ГЭС - Ондская ГЭС с ПС Княжегубская, ПС Лоухи и расширением ОРУ Кольской АЭС, Ондской и Путкинской ГЭС * | 2007-2011 | 80 км | 6642 | 1390.5 | 0 | 1020 | 80 | 1680 |  | 1000 |  | 600 |  | 1500 | 80 | 4780 |  | 2500 |  | 3500 | [6 empty] | 0 | 6000 |  |  | 80 | 10780 | РП 2006-2009 г. П 2004 | Обеспечение выдачи "запертой" электроэнергии КоАЭС и мощности электростанций энергосистем Мурманской области и Республики Карелия.
|  |  | 114 км | [8 empty] | 114 |  |  |  | 114 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 114 | 0
|  |  | 169 км | [10 empty] | 169 |  | 169 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 169 | 0
|  |  | 131 км | [12 empty] | 0 | 0 | 131 | [9 empty] | 131 | 0 |  |  | 131 | 0
|  |  | 1х250 МВА |  |  |  |  | 250 | [7 empty] | 250 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 250 | 0
|  |  | 2х125 МВА | [6 empty] | 250 | [5 empty] | 250 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 250 | 0
25 | ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС - ПС Петрозаводск (2-я ВЛ) * | 2012 | 280 км | 2700 | [6 empty] | 800 |  | 1200 | 280 | 700 | 280 | 2700 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 280 | 2700 | П 2005 г. | Обеспечение выдачи "запертой" электроэнергии КоАЭС и мощности электростанций энергосистем Мурманской области и Республики Карелия.
26 | ВЛ 330 кВ ПС Петрозаводск - ПС Сясь - Киришская ГРЭС (вторая ВЛ) * | 2012 | 338 км | 3000 | [6 empty] | 400 |  | 1500 | 338 | 1100 | 338 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 338 | 3000 | П 2008 - 2009 г.
Итого по ВЛ 330 кВ | [5 empty] | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 114 |  | 787 |  | 981 |  | 131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 131 |  | 0 |  | 1112
Итого по ПС 330 кВ | [5 empty] | 0 |  | 250 |  | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 500
Итого капиталовложения по оборудованию 330 кВ | [6 empty] | 1020 |  | 1680 |  | 2200 |  | 3300 |  | 3300 |  | 10480 |  | 2500 |  | 3500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6000 |  | 0 |  | 16480
Итого по ВЛ 330 кВ и выше для снятия сетевых ограничений | [5 empty] | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 114 |  | 787 |  | 981 |  | 131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 320 |  | 451 |  | 250 |  | 1682
Итого по ПС 330 кВ и выше для снятия сетевых ограничений | [5 empty] | 0 |  | 250 |  | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 668 |  | 1168
Итого капиталовложения по оборудованию 330 кВ и выше для снятия сетевых ограничений | [6 empty] | 1020 |  | 1680 |  | 2200 |  | 3300 |  | 3300 |  | 10480 |  | 2500 |  | 3500 |  | 2000 |  | 2500 |  | 2500 |  | 13000 |  | 4709 |  | 28189
Повышение уровня надежности электроснабжения потребителей
330 кВ
27 | Установка второго АТ 330/110 кВ на ПС 330 кВ Каменногорская | 2006 | 125 МВА | 77.8 |  | 125 | 77.8 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | РД 1991 г. | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Выборгского энергоузла.
28 | Подвеска 2-ой цепи на опорах ВЛ 330 кВ Ленинградская - Колпино - Восточная с расширением ОРУ подстанций Ленинградская и Восточная * | 2006 | 52,3 км | 511.99 |  | 52.3 | 289.9 | [7 empty] | 150 | 0 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | Введена в эксплуатацию | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей г.Санкт-Петербурга и прилегающих районов Ленинградской области.
29 | ПС 330 кВ Новгородская-2 с заходами ВЛ 330 кВ Чудово - Новгородская * | 2006 | 2х200 МВА | 1486 |  | 400 | 1165 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | ТЭО 2001г. РД 2003 г. | Для энергоснабжения Новгородского энергоузла
|  |  | 8,1 км |  |  | 8.1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
30 | КВПУ - 5 и ВЛ 400 кВ Выборгская - Госграница * | 2006 |  |  |  |  | 17 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Для обеспечения надежности экспорта электроэнергии в Финляндию.
31 | Установка АТ 330/110 кВ на Киришской ГРЭС | 2008 | 1х200 МВА | 197.26 | [5 empty] | 200 | 197.26 |  |  |  |  | 200 | 197.26 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 200 | 197.26 | ПИР нет | Для электроснабжения потребителей завода глубокой переработки нефти.
32 | КЛ 330 кВ Завод Ильича № 15 - ПС Волхов-Северная № 16 * | 2008 | КЛ 2х4,4 км | 1495.5 |  |  |  |  | 440 | 8.8 | 1055.5 |  |  |  |  | 8.8 | 1495.5 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 8.8 | 1495.5 | П - 2006 г. | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей северных районов г. Санкт-Петербурга.
31 | ВЛ 330 кВ Выходной - Мончегорск (заводка на ПС Мончегорск № 11 и ПС Выходной № 200 по проектной схеме) * | 2008 | 4,15 км | 107 | [5 empty] | 4.15 | 107 |  |  |  |  | 4.15 | 107 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 4.15 | 107 |  | Для надежности электроснабжения потребителей северных районов Мурманской области.
32 | ПС 330 кВ Ржевская с КЛ 330 кВ, ВЛ 330 кВ ПС Восточная - ПС Ржевская * | 2008 | 2х200 МВА | 3895 |  |  | 740 | 400 | 1300 |  | 300 |  |  |  |  | 400 | 1600 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 400 | 1600 | П 2005 | Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей северо-восточных районов г.Санкт-Петербурга и Всеволжского района Ленинградской области.
|  |  | КЛ 2х3,6 км |  |  |  |  | 7.2 | [7 empty] | 7.2 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 7.2 | 0
|  |  | ВЛ 2х5 км |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 10 | 0
33 | Присоединение ВЛ 330 кВ ПС Ленинградская - ПС Колпино - ПС Восточная к ПС 330/110 кв Колпино. | 2009 |  | 367.2 |  |  |  |  | 60 |  | 150 |  | 157.2 |  |  | 0 | 367.2 | [16 empty] | П - 2007 г. | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Колпино.
34 | ПС 330/110 кВ Колпино (расширение) * | 2009 | 200 МВА | 1375.5 |  | 200 | 275.5 |  | 300 |  | 500 |  | 300 |  |  | 0 | 1100 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 1100 | РП - 2006 г. | Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей прилегающих районов г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Ижорского трубного завода.
35 | ПС 330 кВ Центральная с КЛ 330 кВ | 2009 | 2х200 МВА | 5941 |  |  | 20 |  | 1000 |  | 2500 | 400 | 2790 |  |  | 400 | 6290 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 400 | 6290 | П - 2007 г. | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей центральных районов г. Санкт-Петербурга.
| Южная - Центральная * |  | КЛ 2х12,5 км | [8 empty] | 25 |  |  |  | 25 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 25 | 0
36 | ПС Западная (установка 3-го АТ 330/110 кВ) * | 2009 | 200 МВА | 2050 |  |  |  |  | 1000 |  | 700 | 200 | 600 |  |  | 200 | 2300 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 200 | 2300 | РП - 2006 г. | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей юго-западных районов г. Санкт - Петербурга.
37 | ТЭЦ -21, РУ-330 кВ, установка АТ 330/110 кВ 2х200 МВА на Северной ТЭЦ и заход ВЛ 330 кВ ПС Восточная - ПС Выборгская * | 2009 | 2х1 км | 3280 | [6 empty] | 200 |  |  |  | 2000 | 0 | 2200 | 2 | 1800 | [8 empty] | 2 | 1800 |  |  | 2 | 4000 | Проект выполняется | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей г.Санкт-Петербурга и Карельского перешейка.
|  |  | 2х200 МВА | [12 empty] | 0 | 0 | 400 | [9 empty] | 400 | 0 |  |  | 400 | 0
38 | ПС 330 кВ Зеленогорская с заходами ВЛ 330 кВ С-З ТЭЦ - ПС Каменногорская на ПС Зеленогорская * | 2010 | 2х200 МВА | 4510 |  |  | 10.2 |  | 1000 |  | 1360 |  | 2000 | 400 | 1100 | 400 | 5460 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 400 | 5460 | проект в стадии выполнения | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Карельского перешейка, г. Зеленогорска и Курортного района.
|  |  | 2х15 км | [10 empty] | 30 |  | 30 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 30 | 0
39 | ВЛ 330 кВ Гатчинская - Лужская | 2010 | 110 км | 6376 |  |  |  |  | 750 |  | 700 | 110 | 2775 |  | 1750 | 110 | 5975 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 110 | 5975 | Обоснов. инвест. 2006 г. | Обеспечение электроснабжения потребителей Лужского энергорайона энергосистемы Ленинградской области.
| с ПС 330 кВ Лужская * |  | 2х125 МВА | [10 empty] | 125 |  | 125 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 125 | 0
40 | ПС 330/110 кВ Василеостровская с КЛ 330 кВ Северная - Василеостровская - Центральная и КЛ 330 кВ ПС Василеостровская - ПС № 15 Завод Ильича * | 2010 | 2х200 МВА | 11000 |  |  |  |  | 900 |  | 2750 |  | 4550 | 400 | 2800 | 400 | 11000 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 400 | 11000 | Обоснов. инвест. 2006 г. | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей центральных районов г. Санкт-Петербурга.
|  |  | КЛ 25 км | [10 empty] | 25 |  | 25 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 25 | 0
|  |  | КЛ 8 км | [10 empty] | 8 |  | 8 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 8 | 0
41 | ВЛ 330 кВ ПС Новосокольники - ПС Талашкино * | 2010 | 230 км | 2500 | [6 empty] | 700 |  | 1000 | 230 | 800 | 230 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 230 | 2500 |  | Для обеспечения надежности электроснабжения приграничных районов Псковской области
42 | ПС 330/110 кВ Парнас * | 2010 | 2х200 МВА | 4000 |  |  |  |  | 500 |  | 1500 |  | 1500 | 400 | 500 | 400 | 4000 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 400 | 4000 | П - 2007 г. | Для электроснабжения потребителей северной части г. Санкт-Петербурга, жилого массива "Северная долина".
43 | ПС Никольское, установка АТ 330/110 кВ | 2010 | 2х125 МВА | 115.56 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 250 | 115.56 | [6 empty] | 250 | 115.56 |  |  | 250 | 115.56 | Схема Ленэнерго 2007 г. | Обеспечение электроснабжения завода по производству сортового проката (ОАО "Ленинградский электрометаллургический завод")
44 | Установка второго АТ 330/110 кВ на ПС 330 кВ Ленинградская | 2011 | 1х200 МВА | 278.8 | [11 empty] | 0 | 0 | 200 | 278.8 | [8 empty] | 200 | 278.8 |  |  | 200 | 278.8 | ПИР нет | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга и прилегающих районов Ленинградской области.
45 | ПС 330 кВ Кудрово (Заневская) * | 2011 | 2х125 МВА | 4260 |  |  |  |  | 1660 |  | 600 | 125 | 1000 |  |  | 125 | 3260 | 125 | 1000 | [8 empty] | 125 | 1000 |  |  | 250 | 4260 | Схема Ленэнерго 2007 г. | Для электроснабжения потребителей жилой застройки района г. Санкт-Петербурга.
46 | ПС 330 кВ Мурмашинская с заходами ВЛ 330 кВ ПС Оленегорск - ПС Выходной * | 2011 | 2х250 МВА | 3200 | [8 empty] | 100 |  | 1300 | 0 | 1400 | 500 | 1800 | [8 empty] | 500 | 1800 |  |  | 500 | 3200 | ПИР нет | Для повышения надежности электроснабжения потребителей северной части энергосистемы Мурманской области.
|  |  | 52 км | [12 empty] | 0 | 0 | 37 | [9 empty] | 37 | 0 |  |  | 37 | 0
47 | ПС 330/110 кВ завода ТМЦ с заходами | 2009 | 2х200 МВА | 830.4 | [7 empty] | 400 | 830.4 |  |  | 400 | 830.4 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 400 | 830.4
|  |  | 1х2 км | 14.7 | [7 empty] | 2 | 14.7 |  |  | 2 | 14.7 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 2 | 14.7
48 | ПС 330/110 кВ КАЗ-2 с двумя ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - ПС КАЗ-2 и отпайка от ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - ПС Княжегубская | 2010 | 2х410 МВА 3х63 МВА | 836.4 | [9 empty] | 1009 | 836.4 | 1009 | 836.4 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 1009 | 836.4
|  |  | 2х18 км 2х1 км | 446.2 | [9 empty] | 38 | 446.2 | 38 | 446.2 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 38 | 446.2
49 | ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - ПС Старорусская с ПС 330 кВ Старорусская (установка второго АТ) * | 2011 | 200 МВА | 300 | [10 empty] | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | [8 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 | 300 |  | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей г.Старая Русса и прилегающих районов Новгородской области. области.
50 | Заход ВЛ 330 кВ ПС Восточная - ПС Волхов-Северная № 16 на ПС 330 кВ Ржевская. Прокладка кабеля | 2012 | 2х2 км | 316.61 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 4 | 316.61 | [6 empty] | 4 | 416.61 |  |  | 4 | 416.61 | ПИР нет | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей северных районов г. Санкт-Петербурга.
51 | ПС 330/110 кВ Пулковская | 2013 | 2х200 МВА | 1435.1 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 485 |  | 550 | 400 | 400 |  |  |  |  | 400 | 1435 |  |  | 400 | 1435 | ПИР нет | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей северной части Пушкинского района, юго-востока Московского района и юга Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга.
52 | ПС 330/110 кВ Порт с КЛ 330 кВ ПС Порт - ПС Западная | 2013 | 2х200 МВА | 2940.9 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 335 |  | 1700 | 400 | 906 |  |  |  |  | 400 | 2941 |  |  | 400 | 2941 | ПИР нет | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей северных районов г. Санкт-Петербурга, размещаемых на намывной территории Финского залива.
|  |  | КЛ -2х5 км | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 |  |  | 10 | 0
53 | ПС 330/110 кВ Приморская с заходами ВКЛ ЛАЭС-2 - ПС Выборгская | 2013 | 2х200 МВА | 996 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 500 | 400 | 496 |  |  |  |  | 400 | 996 |  |  | 400 | 996 | ПИР нет | Обеспечение электроснабжения портов Приморск, Высоцк.
|  |  | 2 км | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 |  |  | 2 | 0
54 | ВЛ 330 кВ Пулковская - ПС Южная | 2014 | 10 км | 97.92 | [11 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 10 | 97.9 | 10 | 97.9 |  |  | 10 | 97.9 | ПИР нет | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей южных районов г. Санкт-Петербурга.
55 | ПС 330 кВ Усть-Луга с ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - 2 - ПС Усть-Луга - ПС Кингисеппская | 2014 | 2х200 МВА | 1575 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1000 | 400 | 574.8 |  |  | 400 | 1574.8 |  |  | 400 | 1574.8 | ПИР нет | Обеспечение электроснабжения портовых комплексов Усть-Луга, п. Вистино и Горки Ленинградской области.
|  |  | 105 км | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 105 |  |  |  | 105 | 0 |  |  | 105 | 0
56 | Дополнительно устанавливаемая трансформаторная мощность на подстанциях Ленинградской энергосистемы |  | 5х200 МВА | 1325.5 | [7 empty] | 600 | 795.5 |  |  | 600 | 795.5 |  |  | 400 | 530 | [6 empty] | 400 | 530 |  |  | 1000 | 1325.5 |  | Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Ленинградской энергосистемы.
57 | ПС 330/110 кВ Красносельская с заходами ВЛ 330 кВ ПС Западная - ПС Пулковская | 2014 | 2х200 МВА | 1504 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 485 |  | 550 | 400 | 468.8 | 400 | 1503.8 |  |  | 400 | 1503.8 | ПИР нет | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Петродворцового района г. Санкт-Петербурга.
|  |  | 2х5 км | [12 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 10 | 0
58 | Установка АТ 330/110 кВ 2х200 МВА на РП-9 и заход КЛ 330 кВ ПС Василеостровская - ПС Центральная | 2015 | 2х0,5 км | 1450 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1000 | 1 | 450.1 | 1 | 1450.1 |  |  | 1 | 1450.1 | ПИР нет | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей центрального и южного районов района г. Санкт-Петербурга.
|  |  | 2х200 МВА | [12 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 400 |  | 400 | 0 |  |  | 400 | 0
59 | ПС 330/110 кВ Балтийская кремниевая долина (БКД) с заходами | 2016 | 3х200 МВА | 1141 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 400 | 400 | 319.7 | 400 | 719.7 | 200 | 421.2 | 600 | 1140.9 | ПИР нет | Для электроснабжения завода по производству поликристалического кремния.
|  |  | 2х5 км | [12 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 10 | 0
60 | ПС 330 кВ Мурманская, заходы ВЛ 330 кВ ПС Выходной - Серебрянские ГЭС на ОРУ Мурманской ТЭЦ * | 2015 | 2х4 км | 1643.31 | [11 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 8 | 1643.31 | 8 | 1643.31 |  |  | 8 | 1643.31 | ПИР нет | Для обеспечения выдачи мощности Мурманской ТЭЦ и надежности электроснабжения потребителей г. Мурманска.
|  |  | 2х250 МВА | [12 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 500
61 | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - 2 - Ленинградская АЭС | за 2015 г. | 4 км | 38 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 4 | 38 | 4 | 38 |  | Для связи шин 330 кВ ЛАЭС и ЛАЭС-2 при демонтаже блоков 1,2 ЛАЭС.
62 | ВЛ 330 кВ ПС Лужская - ПС Псков | за 2015 г. | 150 км | 1386.7 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 150 | 1386.7 | 150 | 1386.7 | ПИР нет | Обеспечение электроснабжения потребителей Лужского энергорайона Ленинградской области.
63 | ПС 330/110 кВ Ломоносовская с заходами ВЛ 330 кВ ЛАЭС-2 - ПС Западная | за 2015 г. | 2х6,3 км | 1522 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 12.6 | 1522 | 12.6 | 1522 | ПИР нет | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области.
|  |  | 2х200 МВА | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 400 |  | 400
64 | ПС 330/110 кВ Пушкинская с заходами ВЛ 330 кВ ЛАЭС-2 - ПС Восточная | за 2015 г. | 2х4 км | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 8 | 1434.5 | 8 | 1434.5 | ПИР нет | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Пушкинского района г. Санкт-Петербурга.
|  |  | 2х200 МВА | 1434.5 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 400 |  | 400
65 | ПС 330/110 кВ ЗСД | за 2015 г. | 2х200 МВА | 1434.5 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 400 | 1434.5 | 400 | 1434.5 | ПИР нет | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей (западный скоростной диаметр)
66 | ПС 330/110 кВ Охтинская с заходами КЛ 330 кВ ПС Восточная - Северная ТЭЦ | за 2015 г. | КЛ 2х1,5 км | 2337 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3 | 2337 | 3 | 2337 | ПИР нет | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Пушкинского района г. Санкт-Петербурга.
|  |  | 2х200 МВА | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 400 |  | 400
67 | ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - ПС Великие Луки - ПС Новосокольники с ПС 330 кВ Великие Луки | за 2015 г. | 148 км | 2258, 8 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 148 | 2258.8 | 148 | 2258.8 |  | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Великолукского энергорайона .
|  |  | 2х125 МВА | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 250 |  | 250
68 | Расширение ПС 330/220/110 кВ Тихвин | 2020 | 1х200 МВА | 197.26 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 200 | 197.26 | 200 | 197.26 | ПИР нет | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Тихвинского и Бокситогорского районов Ленинградской области.
69 | ПС 330 кВ Кондопога, установка 2-ого АТ 330/220 кВ | 2020 | 1х250 МВА | 103.322 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 250 | 103.3 | 250 | 103.3 | П-2008-2009 г. | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Кондопожского района и ЦБК. .
70 | ВЛ 330 кВ Дубровская ТЭС - ПС Кирпичный завод - ПС Охтинская с ПС 330 кВ Кирпичный завод | за 2015 г. | 47 км | 762 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 47 | 762 | 47 | 762 |  | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей района Дубровской ТЭС.
|  |  | 2х200 МВА | 678 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 400 | 678 | 400 | 678
71 | ВЛ 330 кВ Новгородская ГРЭС - ПС Юбилейная с ПС 330 кВ Юбилейная | за 2015 г. | 120 км | 981.6 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 120 | 981.6 | 120 | 981.6 |  | Для электроснабжения потребителей северо-восточных районов Новгородской энергосистемы.
|  |  | 2х125 МВА | 751 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 250 | 751 | 250 | 751
Итого по ВЛ 330 кВ для повышения надежности | [5 empty] | 60.4 |  | 17.2 |  | 12.95 |  | 137 |  | 331 |  | 498.15 |  | 39 |  | 4 |  | 12 |  | 105 |  | 39 |  | 199 |  | 488.6 |  | 1185.75
Итого по ПС 330 кВ для повышения надежности | [5 empty] | 725 |  | 400 |  | 200 |  | 1125 |  | 2334 |  | 4059 |  | 1425 |  | 250 |  | 1200 |  | 400 |  | 1700 |  | 4975 |  | 2900 |  | 11934
Итого капиталовложения по оборудованию 330 кВ для повышения надежности | [6 empty] | 2595.4 |  | 8910 |  | 13319.76 |  | 18412.8 |  | 11782.6 |  | 52425.16 |  | 5998.8 |  | 3712.17 |  | 3287 |  | 2524.8 |  | 2979.81 |  | 18502.58 |  | 14305.86 |  | 85233.6
Для обеспечения экспорта электроэнергии
400 кВ
72 | Двухцепная ВЛ 400 кВ Княжегубская ГЭС - Пирттикоски (до границы) с ВПТ 500 МВт на ПС 330 кВ Княжегубская ГЭС |  | 175 км | 8194 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 175 | 8194 | 175 | 8194 |  | Обеспечение экспорта электроэнергии в Финляндию.
|  |  | 2х570 МВА | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1140 |  | 1140 | 0
Итого по ВЛ 400 кВ для обеспечения экспорта электроэнергии | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 175 |  | 175
Итого по ПС 400 кВ для обеспечения экспорта электроэнергии | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1140 |  | 1140
Итого капиталовложения по оборудованию 400 кВ для обеспечения экспорта электроэнергии | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8194 |  | 8194
Итого новое строительство по ВЛ 330 кВ и выше | [5 empty] | 60.4 |  | 109.4 |  | 12.95 |  | 251 |  | 1265 |  | 1638.35 |  | 170 |  | 286 |  | 327 |  | 105 |  | 729 |  | 1617 |  | 1946.1 |  | 5201.45
Итого новое строительство по ПС 330 кВ и выше | [5 empty] | 725 |  | 650 |  | 450 |  | 1125 |  | 2534 |  | 4759 |  | 1425 |  | 250 |  | 1200 |  | 400 |  | 1700 |  | 4975 |  | 4958 |  | 14692
Итого капиталовложения в новое строительство по оборудованию 330 кВ и выше | [6 empty] | 3793.9 |  | 10590 |  | 15769.76 |  | 24062.8 |  | 17672.3 |  | 68094.86 |  | 11848.8 |  | 13568.67 |  | 13250 |  | 7805.8 |  | 8304.81 |  | 54778.08 |  | 37339.65 |  | 160212.59

## Северо-Запад_рек_220 (hidden)
Таблица - РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2020 гг. ОЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
В ценах на 01.01.2006г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта |  | Капвл. освоенные на 01.01.2006г., млн.руб. | 2006 г. (базовый) |  | 2007 г. |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | Итого за 2007-2010гг. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2011-2015гг. |  | 2016-2020гг. |  | Итого за 2007-2015гг. |  | Состояние ПСД | Причина реконструкции
|  |  | ВЛ, км ПС, МВА (Мвар) | Капвл., млн.руб.
[6 empty] | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб.
Линии электропередачи
1 | Две ВЛ Верхне-Свирская ГЭС - Нижне-Свирская ГЭС - ПС Колпинская (ПС № 28) |  | 2х261 км | 1880.8 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 214 | 261 | 940.4 | 261 | 726.4 | 522 | 1880.8 |  |  | 522 | 1880.8
| Итого реконструкция по линиям электропередачи 220 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 261 |  | 261 |  | 522 |  |  |  | 522 | 0
| Итого капиталовложения в реконструкцию линий электропередачи 220 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 214 |  | 940.4 |  | 726.4 |  | 1880.8 |  |  |  | 1880.8
Подстанции
2 | ПС 220 кВ Колпинская * | 2008 | 200 МВА | 470 |  |  | 16.2 |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 400 | [10 empty] | 0 | 0 | 200 | 400 | 200 | 400 | проект в стадии выполнения | Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей прилегающих районов г. Санкт-Петербурга.
3 | ПС 220/110 кВ № 20 "Чесменская * | 2009 | 250 МВА | 2460 |  |  |  |  | 1250 | 250 | 670 |  | 500 |  |  | 250 | 2420 | [10 empty] | 0 | 0 | 250 | 2420 | 250 | 2420 | проект в стадии выполнения | Для обеспечения роста нагрузок потребителей прилегающих районов г. Санкт-Петербурга.
4 | ПС Парголовская (ПС № 410) |  |  | 204 | [8 empty] | 204 |  |  | 0 | 204 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 204 |  | Замена пяти выключателей 220 кВ, выработавших свой ресурс.
5 | ПС Шангалы |  |  | 89 | [6 empty] | 89 |  |  |  |  | 0 | 89 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 89
6 | ПС 220/10 кВ № 268 "Приморская" (реконструкция ОРУ 220, 10 кВ) * | 2010 |  | 490 | [6 empty] | 90 |  | 200 |  | 200 | 0 | 490 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 490 | ПСД 2007 | Обеспечение электроснабжения потребителей северных районов г. Санкт-Петербурга.
7 | ПС 220/10 кВ № 263 "Полупроводники" (реконструкция шин РУ 220, 10 кВ) * | 2010 |  | 490 | [6 empty] | 200 |  | 200 |  | 90 | 0 | 490 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 490 | проект в стадии выполнения | Обеспечение электроснабжения потребителей северных районов г. Санкт-Петербурга.
8 | ПС Медвежьегорская | 2008 | 20 + 25 | 261 | [9 empty] | 45 | 261 | 45 | 261 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 45 | 261 | не вып. | Замена трансформаторов 220/35/10 кВ, 20 и 25 МВА на трансформаторы 220/35/10 кВ 2х40 МВА, установка АТ 220/110 кВ, 63 МВА, установка элегазовых выключателей 220 кВ в цепи трансформаторов с учетом замены отделителей и короткозамыкателей.
|  |  | 2х40 1х63 | [10 empty] | 143 |  | 143 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 143 | 0
9 | ПС г. Петрозаводска (ПС № 2) | 2009 | 2х125 | 288.32 | [9 empty] | 250 | 288.32 | 250 | 288.32 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 250 | 288.32 |  | Замена действующих автотрансформаторов 220/110 кВ, 2х125 МВА, установленных в 1976-1978 гг. на АТ 220/110 кВ, 2х125 МВА, реконструкция ОРУ 220 кВ, установка элегазовых выключателей 220 кВ.
|  |  | 2х125 | [10 empty] | 250 |  | 250 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 250 | 0
10 | ПС Лодейное поле (ПС № 266) |  |  | 125 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 125 | [8 empty] | 0 | 125 |  |  | 0 | 125 |  | Замена двух выключателей 220 кВ, выработавших свой ресурс и установка дополнительно секционного выключателя.
11 | ПС Подпорожье (ПС № 267) |  |  | 125 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 125 | [8 empty] | 0 | 125 |  |  | 0 | 125 |  | Замена двух выключателей 220 кВ, выработавших свой ресурс и установка дополнительно секционного выключателя.
12 | ПС Пикалево |  | 2х60 | 166 | [11 empty] | 0 | 0 | 120 | 166 | [8 empty] | 120 | 166 |  |  | 120 | 166 |  | Замена действующих автотрансформаторов 220/110 кВ, 2х60 МВА, установленных в 1961г. на АТ 220/110 кВ, 2х125 МВА, установка элегазовых выключателей 220 кВ взамен отделителей и короткозамыкателей.
|  |  | 2х125 | [12 empty] | 0 | 0 | 250 | [9 empty] | 250 | 0 |  |  | 250 | 0
13 | ПС Савино |  |  | 136 | [8 empty] | 136 |  |  | 0 | 136 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 136
14 | ПС Кизема |  | 1х25 | 150 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 25 | 100 |  |  |  |  | 25 | 150 |  |  | 25 | 150
15 | ПС Синдор |  |  | 205 | [8 empty] | 75 |  | 130 | 0 | 205 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 205
16 | Реконструкция ОРУ 220 кВ ПС Ухта. Расширение ПС 220 кВ Микунь и Печорской ГРЭС |  |  | 205 | [10 empty] | 150 | 0 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 150
| Итого демонтаж в реконструкции по подстанциям 220 кВ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 295 |  | 295 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120 | 0 |  |  | 415
| Итого ввод в реконструкции по подстанциям 220 кВ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 450 |  | 0 |  | 393 |  | 843 |  | 250 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 275 | 0 |  |  | 1118
| Прирост (убыль) трансформаторной мощности по ПС 220 кВ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 450 |  | 0 |  | 98 |  | 548 |  | 130 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 155 | 0 |  |  | 703
| Итого капиталовложения в реконструкцию подстанций 220 кВ | [5 empty] | 16.2 |  | 1450 |  | 1249 |  | 1315 |  | 1119.32 |  | 5133.32 |  | 416 |  | 50 |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 566 |  |  |  | 5699.32
| Итого капиталовложения в реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов 220 кВ и выше | [5 empty] | 16.2 |  | 1450 |  | 1249 |  | 1315 |  | 1119.32 |  | 5133.32 |  | 416 |  | 50 |  | 314 |  | 940.4 |  | 726.4 | 0 | 2446.8 |  |  | 0 | 7580.12
Примечание:
В разделе подстанций верхняя цифра указывает мощность демонтажа,а нижняя цифра мощность ввода

## С-З - рек. 330 и выше с 16-20 г (hidden)
Таблица - РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 330 КВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2020 гг. ОЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
В ценах на 01.01.2006г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта |  | Капвл. освоенные на 01.01.2006г., млн.руб. | 2006 г. (базовый) |  | 2007 г. |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | Итого за 2007-2010гг. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2011-2015гг. |  | 2016-2020гг. |  | Итого за 2007-2020гг. |  | Состояние ПСД | Причина реконструкции
|  |  | ВЛ, км ПС, МВА (Мвар) | Капвл., млн.руб.
[6 empty] | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб.
Линии электропередачи
330 кВ
1 | Реконструкция ПС 750 кВ Ленинградская ВЛ 330 кВ | 2007 |  | 8.16 |  |  |  |  | 8.16 | [6 empty] | 0 | 8.16 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.16
2 | ВКЛ 220 кВ ПС Восточная-ПС № 16 (перевод на напряжение 330 кВ) * | 2009 | ВЛ-2х12,5км | 970 |  |  |  |  | 470 |  | 400 | 25 | 100 |  |  | 25 | 970 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 25 | 970 | проект в стадии выполнения | Для электроснабжения потребителей северных районов г.Санкт-Петербурга.
|  |  | КЛ-2х3,8 км | [8 empty] | 7.6 |  |  |  | 7.6 | 0 | [14 empty] | 7.6 | 0
3 | Двухцепная ВЛ 330 кВ ПС Ленинградская - ПС Балтийская | 2009 | 167,74 км | 200 | [6 empty] | 50 | 167.7 | 150.2 |  |  | 167.7 | 200.2 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 167.7 | 200.2 | РП-2004 г. | Преобразование в одноцепную ВЛ 330 кВ путем демонтажа нижних проводов для обеспечения необходимых габаритов до земли, замена ряда опор, частичная замена проводов и изоляции.
4 | Реконструкция ВЛ (Ленинградская область) | 2016-2020 | 686.6 | 6558 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 686.6 | 6558 | 686.6 | 6558 | ПИР нет
5 | Реконструкция ВЛ (Кольская ЭС) | 2016-2020 | 316.6 | 2742 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 316.6 | 2742 | 316.6 | 2742 | ПИР нет
6 | Реконструкция ВЛ (Карельская ЭС) | 2016-2020 | 339.2 | 2208 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 339.2 | 2208 | 339.2 | 2208 | ПИР нет
7 | Реконструкция ВЛ (Новгородская ЭС) | 2016-2020 | 228 | 2233 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 228 | 2233 | 228 | 2233 | ПИР нет
8 | Реконструкция ВЛ (Псковская ЭС) | 2016-2020 | 117.6 | 1152 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 117.6 | 1152 | 117.6 | 1152 | ПИР нет
8 | Реконструкция ВЛ (Калининградская ЭС) | 2016-2020 | 134.3 | 1469 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 134.3 | 1469 | 134.3 | 1469 | ПИР нет
| Итого реконструкция по ВЛ 330 кВ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.3 |  | 0 |  | 200.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1822.3 |  | 2022.6
| Итого капиталовложения в реконструкцию ВЛ 330 кВ | [5 empty] | 0 |  | 478.16 |  | 450 |  | 250.2 |  | 0 |  | 1178.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16362 |  | 17540.36
Подстанции
750 кВ
4 | Реконструкция ПС 750 кВ Ленинградская | 2007 |  | 3536 | [29 empty] | П-2003 - 2005 гг.
| в т.ч. ОРУ 750 кВ |  | 2х1000 МВА | 718 |  |  | 1000 | 2000 | 718 | [6 empty] | 2000 | 718 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 2000 | 718
| ОРУ 330 кВ |  | 200 МВА | 2809.8 | 1435 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| ВЛ 330 кВ |  |  | 8.16 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Итого реконструкция по ПС 750 кВ |  |  |  |  | 0 |  | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2000
| Итого капиталовложения в реконструкцию ПС 750 кВ | [5 empty] | 1000 |  | 718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 718
330 кВ
5 | ПС 750 кВ Ленинградская ОРУ 330 кВ | 2007 | 200 МВА | 2809.8 | 1435 |  |  | 200 | 1375 | [6 empty] | 200 | 1375 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 200 | 1375
6 | Реконструкция ПС 330/220/110кВ Восточная * | 2010 | 330/220 кВ 2х250 МВА | 9483.1 |  | 500 | 483.1 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 1500 | 0 | 9000 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 9000 | П 2006 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ликвидация дефицита электроэнергии в г. Санкт-Петербурге.
|  |  | 330/110 кВ 4х200 МВА | [6 empty] | 400 |  | 400 |  |  |  | 800 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 800 | 0
7 | Электропередача 330/400 кВ с расширением и реконструкцией ВПК (реконструкция КВПУ-1, 2, 3)* | 2010 |  | 2288 |  |  | 250 |  | 300 |  | 130 |  | 500 |  | 800 | 0 | 1730 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 1730 |  | Обеспечение надежности экспорта электроэнергии в Финляндию.
8 | ОРУ 330 кВ ПС Выходной | 2008 |  | 107.71 |  |  |  |  | 37.7 |  | 70 |  |  |  |  | 0 | 107.7 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.7 | ПИР нет | Установка дополнительных выключателей 330 кВ для присоединения ВЛ 330 кВ ПС Мончегорская - ПС Выходной по проектной схеме
9 | ОРУ 330 кВ ПС Мончегорск | 2008 |  | 53.9 |  |  |  |  | 13.9 |  | 40 |  |  |  |  | 0 | 53.9 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 53.9 | ПИР нет
10 | ПС Сясь | 2010 | 2х240 МВА | 836 |  |  |  |  | 6 |  | 280 | 240 | 350 | 240 | 200 | 480 | 836 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 480 | 836 | ПИР нет | Неудовлетворительное техническое состояние, исчерпание трансформаторной мощности
|  |  | 2х250+ 2х125 МВА | [8 empty] | 125 |  | 125 |  | 250 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 250
11 | ПС Окуловская | 2012 | 2х125 МВА | 857 |  |  |  |  | 137 |  | 170 | 125 | 200 |  |  | 125 | 507 |  | 150 | 125 | 200 | [6 empty] | 125 | 350 |  |  | 250 | 857 |  | Замена АТ 330/110 кВ 2х125 МВА на АТ 2х200 МВА, установка шунтирующих реакторов 10 кВ, 2х29,7 Мвар, реконструкция ОРУ 110 кВ, преобразование
|  |  | 2х200 МВА | [8 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 0 |  |  | 200 | [7 empty] | 200 |  |  |  | 400
12 | Реконструкция ПС 330/220/110 кВ Южная * | 2009 | 4х250 МВА 3х200 МВА | 4820 |  |  |  |  | 820 | 600 | 2000 | 1000 | 2000 |  |  | 1600 | 4820 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 1600 | 4820 | проект выполняется | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт - Петербурга.
13 | ПС 220 кВ Волхов-Северная № 16. Перевод на напряжение 330 кВ * | 2009 | 2х200 МВА | 2200 |  |  |  |  | 500 |  | 700 | 400 | 1000 |  |  | 400 | 2200 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 400 | 2200 | проект в стадии выполнения | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей северных районов г. Санкт-Петербурга.
14 | ПС 220 кВ Завод Ильича № 15. Перевод на напряжение 330 кВ * | 2009 | 2х200 МВА 1х250 МВА | 2050 |  |  |  |  | 800 |  | 800 | 650 | 350 |  | 300 | 650 | 2250 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 650 | 2250 | проект в стадии выполнения | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей северных районов г. Санкт-Петербурга.
15 | ПС 330/110 кВ Северная * | 2010 | 200 МВА | 2100 |  |  |  |  | 300 |  | 800 |  | 700 | 200 | 300 | 200 | 2100 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 200 | 2100 | проект в стадии выполнения | Для обеспечения надежного электроснабжения водоочистительных сооружений г. Санкт - Петербурга и новых производственных зон (технопарк, Nissan и др.).
16 | Реконструкция ПС 330 кВ Кингисеппская * | 2010 |  | 650 | [6 empty] | 200 |  | 250 |  | 200 | 0 | 650 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 650 | проект в стадии выполнения | Для повышения надежности функционировыания транзита 330 кВ ПС Ленинградская - ПС Гатчинская - ПС Кингисеппская - ПС Псков.
17 | ПС Чудово | 2010 | 125 МВА | 870.4 | [6 empty] | 170 |  | 300 | 125 | 400 | 125 | 870 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 125 | 870 | П-2002 | Неудовлетворительное техническое состояние, исчерпание трансформаторной мощности
18 | ПС 330 кВ Выборгская, замена АТ 330/110 кВ, установка выключателей 330 кВ | 2009 | 2х200 МВА | 355 | [7 empty] | 400 | 355 |  |  | 400 | 355 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 400 | 355
16 | Реконструкция ОРУ 330 кВ ПС Советск |  | 2х200 МВА | 1600 | [8 empty] | 400 | 200 | 400 | 200 | 800 |  | 400 | 200 | 400 | [6 empty] | 200 | 800 |  |  | 400 | 1600 | РП-2004 г. | Установка АТ 330/110 кВ, 2х200 МВА взамен действующих, реконструкция ОРУ и установка элегазовых выключателей в ОРУ 330 кВ подстанции.
17 | Реконструкция ПС, замена выключателей и Т (Ленинградская область) |  | 400 кВ: 2х250 МВА 2х405 МВА 330 кВ: 1х125 МВА 2х405 МВА | 1608 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2245 | 1608 | 2245 | 1608 | ПИР нет
17 | Реконструкция ПС, замена выключателей и АТ (Кольская область) |  | 4х250 МВА 2х125 МВА | 1693 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1250 | 1693 | 1250 | 1693 | ПИР нет
17 | Реконструкция ПС, замена выключателей и АТ (Карельская область) |  | 3х250 МВА | 1087 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 750 | 1087 | 750 | 1087 | ПИР нет
17 | Реконструкция ПС, замена выключателей и АТ (Новгородская область) |  | 1х200 МВА | 384 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 200 | 384 | 200 | 384 | ПИР нет
17 | Реконструкция ПС, замена выключателей и Т (Псковская область) |  | 2х200 МВА 1х125 МВА | 993 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 525 | 993 | 525 | 993 | ПИР нет
| Итого реконструкция по ПС 330 кВ |  |  |  |  | 500 |  | 200 |  | 1000 |  | 3175 |  | 650 |  | 5025 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 400 |  | 4970 |  | 10395
| Итого капиталовложения в реконструкцию ПС 330 кВ | [5 empty] | 733.1 |  | 6789.6 |  | 7860 |  | 8905 |  | 4100 |  | 27654.6 |  | 550 |  | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1150 |  | 5765 |  | 34569.6
| Итого капиталовложения в реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов 330 кВ и выше | [5 empty] | 1733.1 |  | 7985.76 |  | 8310 |  | 9155.2 |  | 4100 |  | 29550.96 |  | 550 |  | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1150 |  | 22127 |  | 52827.96
Примечание:
В разделе подстанций верхняя цифра указывает мощность демонтажа,а нижняя цифра мощность ввода