## Slide 1: Конкурентный отбор мощности на 2014 г.
Заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Ф.Ю. Опадчий
Всероссийский семинар-совещание «Тарифное регулирование в 2013 году и задачи органов государственного регулирования на 2014 год»
Notes: 1

## Slide 2: Изменения Правил ОРЭМ в части КОМ 2014
  Постановлением Правительства РФ от 28.08.2013 № 743 установлены следующие изменения Правил оптового рынка в части проведения КОМ на 2014 год:
    Порядок проведения КОМ на 2014 год:
    В 2013 году КОМ проводится на 1 год
    Установлен увеличенный на 8% коэффициент резервирования во второй ценовой зоне в целях учета влияния маловодных лет
    Исключен учет технических параметров генерирующего оборудования при проведении КОМ
    Изменения в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности:
    Исключены минимальные технические требования к генерирующему оборудованию с установлением обязательного ежегодного тестирования оборудования старше 55 лет
    Исключено ограничение на участие в КОМ генерирующего оборудования, в отношении которого в установленном порядке получено разрешение на вывод из эксплуатации
    Изменен порядок присвоения статуса генерирующего оборудования, поставляющего мощность в вынужденном режиме: по решению Минэнерго России указанный статус может быть присвоен однократно, продление статуса – только через Правительственную комиссию
    Изменены требования к подаче заявок и определению доли «самого дорогого» предложения во второй ценовой зоне (10% вместо 15%)
    Изменен порядок определения цены «самого дорогого» предложения: при подаче в соответствии с условиями ФАС России единой цены во всех заявках – по заявленной цене, в остальных случаях – по тарифу
    Изменен порядок аттестации с 2016 года – при отсутствии тестирования в течение 5 лет предельный объем равен нулю

## Slide 3: Сроки проведения КОМ
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
БЫЛО: П.100 Правил ОРЭМ: период поставки мощности начинается с 1 января года, наступающего через 4 календарных года после проведения КОМ.
КОМ проводится:
  до 15 сентября 2013 года – на 2014 … 2018 годы
  до 15 сентября 2014 года – на 2019 год,
  и т.д.
СТАЛО: В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.08.2013 №743
КОМ проводится:
  до 15 сентября 2013 года – на 2014 год
  до 15 сентября 2014 года – на 2015 … 2019 годы
  до 15 сентября 2015 года – на 2020 год,
  и т.д.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

## Slide 4: Перечень ЗСП на 2014 год
№ п/п | Код ЗСП | Территории субъектов Российской Федерации и энергорайоны | Номер ЗСП
1 | FZSBOE01 | Сибирь | 1
2 | FZSBKZ02 | Южный Кузбасс | 2
3 | FZSBOM03 | Омск | 3
4 | FZSBCH04 | Чита | 4
5 | FZSBBU05 | Бурятия | 5
6 | FZSBBB06 | Алтай | 6
7 | FZUROE07 | Урал | 8
8 | FZURTU08 | Тюмень | 9
9 | FZURNT09 | Северная Тюмень | 10
10 | FZURKR12 | Вятка | 13
11 | FZVLOE13 | Волга | 14
12 | FZVLBS15 | Балаково | 16
13 | FZYUOE16 | Кавказ | 17
14 | FZYUVG17 | Волгоград | 18
15 | FZYUAS18 | Каспий | 19
16 | FZYUKU20 | Кубань | 21
17 | FZYUDA23 | Дагестан | 24
18 | FZZNOE24 | Центр | 25
19 | FZZMSK26 | Москва | 27
20 | FZSZOE27 | Запад | 28
21 | FZSZKO28 | Кольская | 29
- ЗСП, в которых КОМ 2014 проводится без применения price-cap
Для целей проведения КОМ на 2014 и последующие годы: | 
ЗСП (12) «Пермь» вошла в ЗСП (8) «Урал» | Ввод АТ №2 Пермской ГРЭС 500/220 кВ
ЗСП (20) «Ростов» вошла в ЗСП (21) «Кубань» | Ввод цепи ВЛ 500 кВ Тихорецк – Ростовская АЭС

## Slide 5: Сравнение спроса на 2014 и 2013 год
5
5
 | 2013 |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 
 | всего | в т.ч. прогноз мощности | в т.ч. эффект совмещения | в т.ч. влияние темп. фактора | в т.ч. аварийность | в т.ч. экспорт | всего | в т.ч. прогноз мощности | в т.ч. эффект совмещения | в т.ч. влияние темп. фактора | в т.ч. аварийность | в т.ч. экспорт
1 ЦЗ | 144 173 | 124 641 | -4 362 | 5 012 | 2 145 | 884 | 146 827 | 127 311 | -4 195 | 5 165 | 2 406 | 124
2 ЦЗ | 39 303 | 33 182 | -587 | 1 357 | 592 | 80 | 39 446 | 33 370 | -668 | 1 367 | 579 | 42
2 ЦЗ* |  |  |  |  |  |  | 42 132* |  |  |  |  | 
Итого ЦЗ | 183 476 | 157 823 | -4 949 | 6 369 | 2 736 | 964 | 186 273 | 160 681 | -4 863 | 6 532 | 2 984 | 166
Итого ЦЗ* |  |  |  |  |  |  | 188 959* |  |  |  |  | 
Прогнозируемый максимальный объем потребления мощности по ЗСП на 2014 год определен на основе прогноза потребления мощности по территориям субъектов РФ, включенного в программу развития ЕЭС России (СиПР) на 2013 – 2019 годы, утвержденную Приказом Минэнерго России от 19.06.2013 №309.
* Спрос во второй ценовой зоне для целей проведения КОМ на 2014 год сформирован с учетом увеличения значений планового коэффициента резервирования, установленных для целей поведения КОМ на 2013 год, на 8%
МВт

## Slide 6: Мощность, подлежащая обязательной покупке на ОРЭМ и вынужденная генерация в КОМ 2014
  Суммарный объем мощности, учитываемый при проведении КОМ на 2014 год как подлежащий обязательной покупке на оптовом рынке, составил 20731 МВт:
Chart: 
| новые АЭС/ГЭС | ДПМ
Продажи | 2420 | 18311
  18311 МВт генерирующих объектов, в отношении которых заключены договоры о предоставлении мощности (ДПМ)
2420 МВт генерирующих объектов, включенных в договоры купли-продажи мощности новых АЭС и ГЭС (новые АЭС/ГЭС)
  Суммарный объем мощности «вынужденных», учтенный в покрытии спроса в КОМ на 2014 г., составил 7 690 МВт (165 единиц генерирующего оборудования с установленной мощностью 7 880 МВт) :
  Кроме того:
  416 МВт вынужденной генерации (26 единиц генерирующего оборудования) не участвует при покрытии спроса на мощность из-за окончания действия запрета на вывод из эксплуатации или решения Правительства РФ до 1 декабря 2014 года;
  1 645 МВт (40 единиц генерирующего оборудования) имеют запрет на вывод из эксплуатации или решение Правительства РФ, но «вернулись» в КОМ.
Chart: 
 | 3352 | 4338
3 352 МВт (85 единиц генерирующего оборудования с установленной мощностью 3 404 МВт) - запрет уполномоченного органа на вывод объекта из эксплуатации
4 338 МВт (80 единиц генерирующего оборудования с установленной мощностью 4 476 МВт) по решению Правительства РФ по рекомендациям Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики
Notes: 6

## Slide 7: Учет в КОМ технических параметров генерирующего оборудования
7
Этап КОМ | КОМ 2013 | КОМ 2014
Допуск к КОМ | в КОМ не допускаются поставщики, оборудование которых не соответствует установленным требованиям: а) технические характеристики которого учитывались при проведении КОМ на 2011 г. как не соответствующие минимальным техническим требованиям, и не прошедшее тестирование в 2010-2011гг. б) с давлением свежего пара 9 МПа и менее и паровой турбиной или ее основными частями, выпущенными: при проведении КОМ на 2014 год - ранее 1958 года; при проведении КОМ на 2015-2018 гг. - ранее, чем за 55 лет до года, на который проводится КОМ. | ограничения по допуску отсутствуют
Приоритет в отборе при равенстве ценовых заявок | В случае равенства цен в заявках установлены приоритеты технических параметров: 1-й - готовность к работе в пиковом режиме; 2-й - больший удельный регулировочный диапазон; 3-й - больший удельный объем обеспеченной выработки | в КОМ 2014 не учитывается
Доотбор в случае несоблюдения требований к совокупным техническим параметрам | Требования к интегральным технологическим характеристикам отобранного в КОМ генерирующего оборудования: совокупный регулировочный диапазон отобранного в рамках ценовой зоны оборудования должен быть не ниже установленного СО норматива; объем обеспеченной выработки электрической энергии по ЗСП должен быть не меньше установленного СО норматива | в КОМ 2014 не учитывается

## Slide 8: Отказ от учета технических параметров в КОМ
Динамика объемов приростов установленной и располагаемой мощности генерирующего оборудования, не удовлетворяющего минимальным техническим требованиям, необходимым для участия в КОМ
Год выпуска турбины | Год КОМ | Мощность, МВт | 
 |  | установленная | располагаемая
 | 2011 | 465 | 125
до 1952 | 2012 | 1547 | 1416,9
до 1956 | 2013 | 2873,2 | 2850,5
до 1958 | 2014 | 1965,7 | 1948,2
до 1960 | 2015 | 1292,5 | 1278,8
до 1961 | 2016 | 260 | 227,6
до 1962 | 2017 | 171 | 116,1
до 1963 | 2018 | 344 | 324
 |  | 8918 | 8287
1. Отмена минимальных технических требований, необходимых для участия в КОМ
2. Отмена технических требований к совокупным техническим параметрам отобранного в КОМ оборудования
Chart: 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
установленнаямощность | 465 | 2012 | 4885.2 | 6850.9 | 8143.4 | 8403.4 | 8574.4 | 8918.4
располагаемая мощность | 125 | 1541.9 | 4392.4 | 6340.6 | 7619.4 | 7847 | 7963.1 | 8287.1
В соответствии с математической моделью КОМ вследствие наличия дефицита регулировочного диапазона в 1-й ценовой зоне на 2-м этапе отбора в КОМ 2011-2013 отбирались мощности «сверх баланса» при наличии у них собственного регулировочного диапазона не хуже норматива
КОМ | Мощности, отобранные «сверх баланса», МВт
2011 | 82
2012 | 463
2013 | 2 124
2014 | 0
Фактически выведено из эксплуатации генерирующее оборудование установленной мощностью 1475 МВт.
2164 МВт относится к вынужденной генерации.

## Slide 9: Изменение спроса и предложения в КОМ 2014 относительно КОМ 2013
ЗСП | Цена 1 в КОМ 2013, руб/МВт в месяц | Цена 1 в КОМ 2014, руб/МВт в месяц | Изменение, %
ЗСП 2 ценовой зоны | 200 000,00 | 214 000,00 | 7,0
ЗСП 1 ценовой зоны | 164 012,24 | 177 539,00 | 8,2
ЗСП (29) Кола | 127 834,24 | 133 000,00 | 4,0
Спрос
Предложение
5 083 МВт
  Увеличение спроса на мощность обусловлено:
  увеличением прогноза потребления на мощность на 2014 год в СиПР 2013-2019 по субъектам РФ, входящим в ценовые зоны, на 1,8% относительно прогноза на 2013 год в СиПР 2012–2018гг.;
  учетом «маловодности» ГЭС в Сибири –увеличение планового коэффициента резервирования на 8% относительно КОМ 2013 в ЗСП 2-й ценовой зоны
Изменение оптимальной (равновесной) цены (Цена 1)
Прирост объемов генерирующих мощностей, конкурирующих в отборе, в т.ч. за счет: | +5 083 МВт
прироста мощности по ДПМ | +3 847 МВт
прироста новой мощности участников КОМ | + 1 307 МВт
снижения объемов «вынужденной» генерации | - 434 МВт
снижения объемов мощности с ценой выше price-cap | -232 МВт
объемов мощности, не допущенных к КОМ 2013 из-за несоответствия техническим требованиям, в т.ч. получивших разрешение на вывод из эксплуатации | + 805 МВт
5 483 МВт

## Slide 10: Основные результаты КОМ 2014
10
10
Ценовая зона | Спрос | Предло-жение | Обязательна покупка на ОРЭМ |  | Отобрано |  |  | Не отобрано |  | Заканчивается запрет на вывод из экспл. или решение Правительства РФ до 1 декабря 2014 г. | Спрос, не покрытый КОМ
 |  |  | в т.ч. ДПМ и новые АЭС/ГЭС | Вынуж-денная генерация | всего | в т.ч. отобрано по цене КОМ | в т.ч. 15% самых дорогих | выше price-cap | по цене |  | 
1 ЦЗ | 146827 | 152088 | 17958 | 2487 | 128251 | 119118 | 9133 | 394 | 2749 | 249 | 0
2 ЦЗ | 42132 | 40109 | 2772 | 5204 | 31966 | 27445 | 4520 | 0 | 0 | 167 | 358
Итого | 188959 | 192197 | 20731 | 7690 | 160217 | 146563 | 13654 | 394 | 2749 | 416 | 358
Объемные показатели (МВт располагаемой мощности)
Подлежит оплате на ОРЭМ
Chart: 
| По цене | Выше price-cap
2013 год | 1528 | 626
2014 год | 2749 | 394
Не отобрано
+1221 МВт (80%)
-232 МВт (37%)
заявлена нулевая располагаемая мощность по 14 ГЕМ в декабре (15 единиц генерирующего оборудования общей установленной мощностью 175 МВт)
+

## Slide 11: Цены КОМ 2014
11
11
  в 16 ЗСП, в которых КОМ на 2014 год проводится с применением предельного размера цены за мощность, цена в ЗСП определяется как минимальная из значения маржинальной цены для данной зоны и установленного для нее предельного уровня.
ЗСП | Цена КОМ 2014, руб/МВт в мес. | Цена КОМ 2013, руб/МВт в мес. | Изменение, %
ЗСП 1 ценовой зоны | 133 000,00 | 127 837,24 | 4,04
ЗСП 2 ценовой зоны | 144 000,00 | 136 757,44 | 5,30
ЗСП | Цена КОМ 2014, руб/МВт в мес. | Цена КОМ 2013, руб/МВт в мес. | Изменение, % | Отклонение от предельного размера, %
ЗСП «Сибирь» | 97 505,44 | 156 000,00 | -37,5 | -32,3
ЗСП «Урал» | 140 356,00 | 127 100,00 | 10,4 | 5,5
ЗСП «Вятка» | 132 872,00 | 125 330,62 | 6,0 | -0,1
ЗСП «Волга» | 124 599,00 | 117 999,00 | 5,6 | -6,3
ЗСП «Центр» | 133 829,42 | 127 656,00 | 4,8 | 0,6
  в 5 ЗСП, в которых КОМ на 2014 год проводится без применения предельного размера цены на мощность, 15% в 1-й ценовой зоне и 10% во 2-й ценовой зоне самых дорогих заявленных для отбора мощностей не участвуют в ценообразовании.

## Slide 12: Ценовое предложение. ЗСП (1) «Сибирь»
Chart: 

## Slide 13: Ценовое предложение. ЗСП (8) «Урал»
Chart: 

## Slide 14: Ценовое предложение. ЗСП (13) «Вятка»
Chart: 
| 144.9 | 289.8 | 421.8 | 562.4 | 628.4 | 778.4 | 928.4 | 1078.4000000000001 | 1228.4000000000001 | 1378.4 | 1643.4 | 1828.4 | 2038.4 | 2428.4 | 2888.4 | 2948.4 | 2948.4 | 2948.4 | 2973.4 | 2973.4 | 2973.4 | 3344.1 | 3344.1 | 3344.1 | 3564.1 | 3564.1 | 3564.1 | 3589.1 | 3589.1 | 3589.1 | 3616.1 | 3616.1 | 3616.1 | 3688.1 | 3688.1 | 3688.1 | 3883.1 | 3883.1 | 3883.1 | 4173.1000000000004 | 4173.1000000000004 | 4173.1000000000004 | 4373.1000000000004 | 4373.1000000000004 | 4373.1000000000004
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 130392 | 130392 | 0 | 132872 | 132872 | 0 | 134423 | 134423 | 0 | 134423 | 134423 | 0 | 134423 | 134423 | 0 | 134423 | 134423 | 0 | 134423 | 134423 | 0 | 134423 | 134423 | 0 | 0

## Slide 15: Ценовое предложение. ЗСП (14) «Волга»
Chart: 

## Slide 16: Ценовое предложение. ЗСП (25) «Центр»
Chart: 

## Slide 17: Особенности КОМ 2014. КОМ в ЗСП с избытком мощности
В ЗСП (29) «Кольская» сформировался избыток мощности в объеме 414 МВт, вызванный ограничением ПВПМ в ЗСП(28) «Северо-Запад» – 674 МВт.
Баланс ЗСП (29) «Кольская»:
Спрос на мощность – 2 215 МВт
Предложение – 3 332 МВт:
Избыток = Предложение – ПВПМ – Спрос = 3 332 – 674 – 2 215 = 443 МВт
При последующем учете требования доотбора до целого ГЕМ дополнительно отбирается мощность в объеме 29 МВт .
В связи с исключением учета технических параметров в КОМ на 2014 год приоритет при равенстве цены имеют заявки, поданные ранее.
Номер сечения | Наименование сечения | Состав сечения
4002 | Онда- Кондопога | ВЛ 330 ОНДА-ПС-91
 |  | ВЛ 330 ОНДА -РП-103
4003 | Кола-Карелия | 2хВЛ 330 Княжегубская ПС-206-Лоухи
 |  | ВЛ110 Княжая-ПОЛЯРН.КРУГ

## Slide 18: Особенности КОМ 2014. КОМ в ЗСП с непокрытым дефицитом резерва мощности
В ЗСП (6) «Алтай» по результатам КОМ на 2014 год сформировался непокрытый дефицит резерва мощности в объеме 358 МВт, вызванный:
  ограничением предельной величины поставки мощности (ПВПМ) из ЗСП (1) «Сибирь» в объеме – 668 МВт;
  объемом неучтенных в КОМ заявок по причине окончания действия запрета на вывод из эксплуатации и поставки мощности в вынужденном режиме до 01.12.2014 – 59 МВт:
    Баланс ЗСП (6) «Алтай»:
Спрос на мощность – 2 197 МВт
Предложение (ДПМ) – 1 256 МВт.
Дефицит = (Предложение - откл.заявки) + ПВПМ – Спрос = (1256-59) + 668 – 2197= - 358 МВт
Номер сечения | Наименование сечения | Состав сечения
10203 | ББУ-3 | ВЛ220 Барнаульская-220 - БийРПП-220
 |  | ВЛ220 Троицкая-БийРПП-220
10016 | Прием в Барнаульско-Бийский энергоузел (ББУ-1) | 2хАТ 500/220 Барнаульская-500-Барнаульская-220
 |  | ВЛ220 Шпагино2-Чесноковская-220
 |  | ВЛ220 Шпагино1-Чесноковская-220
 |  | ВЛ220 Урожай-Зубково

## Slide 19: Выводы по результатам КОМ 2014
19
19
62% всех генерирующих мощностей (99,8 ГВт) отобрано в условиях конкурентного ценообразования, т.е. без применения price-cap (в КОМ 2013 – 98,8 ГВт).
Свободное ценообразование в 3-х из 5-ти ЗСП привело к формированию цены КОМ ниже величины price-cap. Средневзвешенное снижение конкурентной цены КОМ в ЗСП со свободным ценообразованием составило 12,4 тыс.руб/МВт в месяц или 9,1% относительно price-cap .
Неустойчивое ценообразование в малых ЗСП, а также в больших ЗСП, для которых установлено правило подачи единой ценовой заявки по всем объектам поставщика (его группы лиц), - цена критически зависит от одной-двух ценовых заявок отдельных поставщиков.
Сохраняется тенденция ежегодного снижения объемов мощности, в отношении которых участниками поданы заявки c ценой выше price-cap (в ЗСП, где он применяется), в целях их неотбора в КОМ и последующего получения статуса «вынужденного генератора» с оплатой по тарифу: КОМ 2014 – 394 МВт, КОМ 2013 – 626 МВт, КОМ 2012 – 3 550 МВт, КОМ 2011 – 19 092 МВт.

## Slide 20: Резервы повышения эффективности Обеспечение возможности вывода из эксплуатации
МЕХАНИЗМ НЕ РАБОТАЕТ !
20
Выкуп и продолжение эксплуатации объекта новым собственником
Выполнение технических мероприятий, обеспечивающих вывод объекта из эксплуатации
Объект генерации не может быть выведен из эксплуатации ввиду наличия угрозы надежности тепло- и (или) электроснабжения
Приостановление вывода и продолжение эксплуатации объекта
ЧТО ДАЛЬШЕ?
НПА, определяющий порядок выкупа, отсутствует
Отсутствует механизм разработки и реализации замещающих мероприятий
Только на срок
не более 2-х лет
МЕХАНИЗМ НЕ РАБОТАЕТ !
Требуется разработка и нормативное закрепление работоспособных механизмов по выводу из эксплуатации неэффективных объектов генерации
1
2
3
Решение Правительственной комиссии и продолжение эксплуатации объекта
!
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Notes: В настоящее время отсутствуют механизмы вывода из эксплуатации неэффективных (устаревших) генерирующих объектов
В случае если вывод таких объектов невозможен по причине необходимости обеспечения надежного тепло- и электроснабжения потребителей, объекту (генерирующему оборудованию) присваивается статус вынужденного генератора и вывод приостанавливается
В период отсрочки требуется проведение мероприятий, направленных на обеспечение надежного тепло- и электроснабжения потребителей в условиях вывода генерирующего объекта из эксплуатации (замещающие мероприятия)
Действующее законодательство не предусматривает эффективных механизмов координации действий органов власти и рыночного сообщества по определению исполнителя и оплате таких мероприятий.
Альтернативой замещающих мероприятий является выставление объекта на тендерную продажу. Процедура и условия проведения выкупа отсутствуют

## Slide 21: Спасибо за внимание!