VI.10. Изменения, связанные с уточнением порядка проведения отбора мощности новых генерирующих объектов

Приложение № 6.10

Инициатор: член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» Ф.Ю. Опадчий. Обоснование: в рамках подготовки к проведению КОМ НГО предлагается: 1. Уточнить порядок проведения КОМ НГО, в том числе порядок рассмотрения заявок, форму ценовой заявки, включая форму с технологическими характеристиками генерирующего оборудования, уточнить состав информации, передаваемой КО по результатам КОМ НГО, уточнить описание порядка определения цены на мощность нового генерирующего объекта, используемой при проведении КОМ НГО. Кроме того, предлагается внести в Регламент КОМ НГО ряд изменений технического характера. 2. Уточнить содержание формы 13Г в Положении о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка и порядок ее заполнения (с учетом предлагаемых изменений формы ценовой заявки). Дата вступления в силу: 27 мая 2016 года.

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ОТБОРОВ МОЩНОСТИ НОВЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ (Приложение № 19.8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Для целей допуска к КОМ НГО субъект оптового рынка должен: … - пройти предварительную проверку генерирующего объекта – электростанции, в отношении которого субъект оптового рынка выражает намерение принять участие в КОМ НГО, на предмет соответствия требованиям к генерирующим объектам, установленным Правилами оптового рынка, а также опубликованным СО в соответствии с п. 3.2 настоящего Регламента. Генерирующий объект – электростанция, в отношении которого субъект оптового рынка выражает намерение принять участие в КОМ НГО, считается соответствующим указанным требованиям в случае, если одновременно выполнены следующие условия: 1) в Перечне паспортных технологических характеристик генерирующего оборудования и генерирующего объекта, строительство которых предполагается по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, указаны все предусмотренные формой 13Г Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) значения параметров и данные; 2) подстанция (подстанции), указанная (-ые) в качестве месторасположения генерирующего оборудования, указанная (-ые) в форме 13Г Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), соответствует (-ют) перечню подстанций, к которым возможно присоединение новых генерирующих объектов на территории ТНГ в соответствии с информацией, опубликованной согласно подп. «б» п. 3.2 настоящего Регламента; … | Для целей допуска к КОМ НГО субъект оптового рынка должен: … - пройти предварительную проверку генерирующего объекта – электростанции, в отношении которого субъект оптового рынка выражает намерение принять участие в КОМ НГО, на предмет соответствия требованиям к генерирующим объектам, установленным Правилами оптового рынка, а также опубликованным СО в соответствии с п. 3.2 настоящего Регламента. Генерирующий объект – электростанция, в отношении которого субъект оптового рынка выражает намерение принять участие в КОМ НГО, считается соответствующим указанным требованиям в случае, если одновременно выполнены следующие условия: 1) в Перечне паспортных технологических характеристик генерирующего оборудования и генерирующего объекта, строительство которых предполагается по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, указаны все предусмотренные формой 13Г Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) значения параметров и данные; 2) наименования заходов на распределительное устройство электростанции одной или нескольких высоковольтных линий электропередачи, подстанции (подстанций), к которым планируется технологическое присоединение и указанные в качестве месторасположения генерирующего оборудования в форме 13Г Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), соответствуют перечню заходов на распределительное устройство электростанции одной или нескольких высоковольтных линий электропередачи, подстанций, к которым возможно присоединение новых генерирующих объектов на территории ТНГ в соответствии с информацией, опубликованной согласно подп. «б» п. 3.2 настоящего Регламента; … |
| 4.2.2.2 | В отношении каждого генерирующего объекта указываются следующие параметры: … г) тип генерирующего объекта – электростанции: указывается тип генерирующего объекта, указанный в Перечне паспортных технологических характеристик генерирующего оборудования и генерирующего объекта, строительство которых предполагается по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, поданном субъектом оптового рынка по форме 13Г Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка): «1» - генерирующие объекты на базе газотурбинных установок; «2» - генерирующие объекты на базе парогазовых установок и иные типы, не предусмотренные настоящим подпунктом; «3» - генерирующие объекты на базе паросиловых установок, использующих в качестве основного топлива природный газ; «4» - генерирующие объекты на базе газопоршневых агрегатов; «5» - генерирующие объекты на базе паросиловых установок, использующих в качестве основного топлива уголь. д) планируемое местоположение генерирующего объекта, строительство которого предполагается по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов: указывается планируемое местоположение генерирующего объекта, соответствующее указанному в Перечне паспортных технологических характеристик генерирующего оборудования и генерирующего объекта, строительство которых предполагается по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, поданном субъектом оптового рынка по форме 13Г Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) - территория технологически необходимой генерации; наименование подстанции (подстанций), к которой (-ым) планируется технологическое присоединение, относящейся (-ихся) к территории технологически необходимой генерации; … | В отношении каждого генерирующего объекта указываются следующие параметры: … г) тип генерирующего объекта – электростанции: указывается тип генерирующего объекта, указанный в Перечне паспортных технологических характеристик генерирующего оборудования и генерирующего объекта, строительство которых предполагается по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, поданном субъектом оптового рынка по форме 13Г Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка): «1» - генерирующие объекты на базе газотурбинных установок; «2» - генерирующие объекты на базе парогазовых установок и иные типы, не предусмотренные настоящим подпунктом; «3» - генерирующие объекты на базе паросиловых установок, использующих в качестве основного топлива природный газ; «4» - генерирующие объекты на базе газопоршневых агрегатов; «5» - генерирующие объекты на базе паросиловых установок, использующих в качестве основного топлива уголь; д) планируемое местоположение генерирующего объекта, строительство которого предполагается по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов: указывается планируемое местоположение генерирующего объекта, соответствующее указанному в Перечне паспортных технологических характеристик генерирующего оборудования и генерирующего объекта, строительство которых предполагается по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, поданном субъектом оптового рынка по форме 13Г Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) - территория технологически необходимой генерации; наименование заходов на распределительное устройство электростанции одной или нескольких высоковольтных линий электропередачи, подстанции (подстанций), к которой (-ым) планируется технологическое присоединение, относящейся (-ихся) к территории технологически необходимой генерации; … и) признак отсутствия в составе генерирующего объекта основного оборудования, ранее используемого для производства электроэнергии на других генерирующих объектах (демонтированного оборудования), указываемый в соответствии с Перечнем паспортных технологических характеристик генерирующего оборудования и генерирующего объекта, строительство которых предполагается по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, поданным субъектом оптового рынка по форме 13Г Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). |
| 5.3 | Ценовая заявка должна содержать следующие данные и параметры. … | Ценовая заявка должна содержать следующие данные и параметры. … 5.3.2.4. Признак отнесения ценовой заявки к связанным заявкам («Да» - связанная заявка, «Нет» - в ином случае). … |
| 5.3.3 | … Данные и параметры в отношении каждой из ЕГО, относящихся к генерирующему объекту – электростанции, по которому подается ценовая заявка. … 5.3.3.4. Основной вид топлива (энергоносителя). 5.3.3.5. Резервный вид топлива. 5.3.3.6. Продолжительность работы при снижении частоты электрического тока, указывается в минутах с точностью до целого числа. Данные и параметры в отношении каждой из ЕГО, относящихся к генерирующему объекту – электростанции, по которому подается ценовая заявка. 5.3.3.7. Станционный номер ЕГО. 5.3.3.8. Тип турбины, входящей в состав ЕГО. … 5.3.3.13. Возможность независимого включения/отключения ЕГО – указывается: – «да» в случае наличия возможности независимого включения/отключения ЕГО; – «нет» в случае отсутствия возможности независимого включения/отключения ЕГО; – станционный (-ые) номер (-а) ЕГО, входящей (-их) в группу ЕГО, совместная работа которой (-ых) необходима для работы данной ЕГО в случае указания «нет». | … Данные и параметры в отношении каждой из ЕГО, относящихся к генерирующему объекту – электростанции, по которому подается ценовая заявка. … 5.3.3.4. Основной вид топлива. 5.3.3.5. Резервный вид топлива. 5.3.3.6. Продолжительность работы оборудования в случае выделения оборудования на собственные нужды, указывается в минутах с точностью до целого числа. Данные и параметры в отношении каждой из ЕГО, относящихся к генерирующему объекту – электростанции, по которому подается ценовая заявка. 5.3.3.7. Станционный номер ЕГО. 5.3.3.8. Тип турбины, входящей в состав ЕГО. В случае указания в качестве установленной мощности ЕГО значения, равного нулю, параметр не заполняется. … 5.3.3.13. Возможность независимого включения/отключения ЕГО – указывается: – «да» в случае наличия возможности независимого включения/отключения ЕГО; – «нет» в случае отсутствия возможности независимого включения/отключения ЕГО; – станционный (-ые) номер (-а) ЕГО, входящей (-их) в группу ЕГО, совместная работа которой (-ых) необходима для работы данной ЕГО в случае указания «нет». В случае указания в качестве установленной мощности ЕГО значения, равного нулю, параметр не заполняется. |
| 6.1 | СО в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания срока приема ценовых заявок для участия в КОМ НГО направляет в СР Реестр поданных заявок, содержащий: … б) в отношении каждой поданной заявки каждого генерирующего объекта: - наименование участника оптового рынка – участника КОМ НГО, - … - значения параметра «установленная мощность ЕГО», указанные в заявке в отношении каждой ЕГО, относящейся к данному генерирующему объекту; - … - тип генерирующего объекта; - основной вид топлива (энергоносителя); - перечень ЕГО, входящих в состав ГТП, по которым заявлено ненулевое значение установленной мощности. | СО в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания срока приема ценовых заявок для участия в КОМ НГО направляет в СР Реестр поданных заявок, содержащий: … б) в отношении каждой поданной заявки каждого генерирующего объекта: - наименование участника оптового рынка – участника КОМ НГО, - … - значение параметра «тип генерирующего объекта», указанного в ценовой заявке на продажу мощности; - значение параметра «основной вид топлива», указанного в ценовой заявке на продажу мощности; в) в отношении ЕГО, по которым в каждой поданной заявке каждого генерирующего объекта участником КОМ НГО заявлено ненулевое значение установленной мощности: - перечень таких ЕГО, входящих в состав ГТП; - значение параметра «установленная мощность ЕГО»; - возможность независимого включения/отключения ЕГО («да» в случае наличия возможности независимого включения/отключения ЕГО, «нет» в случае отсутствия возможности независимого включения/отключения ЕГО, станционный (-ые) номер (-а) ЕГО, входящей (-их) в группу ЕГО, совместная работа которой (-ых) необходима для работы данной ЕГО в случае указания «нет». |
| 6.2 | Совет рынка в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания срока приема ценовых заявок для участия в КОМ НГО направляет в СО в отношении каждой заявки, поданной в отношении каждого генерирующего объекта: … | Совет рынка не позднее 30 июня 2016 года направляет в СО в отношении каждой заявки, поданной в отношении каждого генерирующего объекта: … |
| 6.3 | Обработка ценовых заявок на продажу мощности. В целях проведения КОМ НГО СО в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания срока приема ценовых заявок для участия в КОМ НГО формирует перечень ценовых заявок, соответствующих требованиям настоящего Регламента и Правил оптового рынка (далее – Перечень принятых ценовых заявок). Ценовая заявка включается в Перечень принятых ценовых заявок в случае ее соответствия следующим требованиям: … 7) значения данных и параметров, указанных в п. 5.3.3 настоящего Регламента, идентичны значениям, указанным в паспортных технологических характеристиках генерирующего оборудования и генерирующего объекта, строительство которых предполагается по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, поданным субъектом оптового рынка в КО по форме 13Г Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и указанных в Реестре участников КОМ НГО, за исключением параметров, указанных в пп. 5.3.3.9 – 5.3.3.12, которые могут быть заявлены равными нулю в случае указания в ценовой заявке установленной мощности ЕГО, равной нулю; … - поданные в отношении генерирующего объекта – электростанции связанные заявки удовлетворяют условиям пункта 5.5 настоящего Регламента. | Обработка ценовых заявок на продажу мощности. В целях проведения КОМ НГО СО не позднее 30 июня 2016 года формирует перечень ценовых заявок, соответствующих требованиям настоящего Регламента и Правил оптового рынка (далее – Перечень принятых ценовых заявок). Ценовая заявка включается в Перечень принятых ценовых заявок в случае ее соответствия следующим требованиям: … 7) значения данных и параметров, указанных в п. 5.3.3 настоящего Регламента, идентичны значениям, указанным в паспортных технологических характеристиках генерирующего оборудования и генерирующего объекта, строительство которых предполагается по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, поданным субъектом оптового рынка в КО по форме 13Г Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и указанных в Реестре участников КОМ НГО, за исключением параметров, которые в соответствии с п. 5.3.3 настоящего Регламента не заполняются в случае указания в ценовой заявке установленной мощности ЕГО, равной нулю; … - поданные в отношении генерирующего объекта – электростанции связанные заявки удовлетворяют условиям пункта 5.5 настоящего Регламента; 12) количество несвязанных заявок, поданных в отношении одного генерирующего объекта, не превышает 1 (одной), а количество связанных заявок не превышает 3 (трех). |
| 6.5 | Ценовая заявка, не соответствующая хотя бы одному из требований подпунктов 1–4, 6–10 пункта 6.3 настоящего Регламента или не соответствующая требованиям подпункта 5 пункта 6.3 настоящего Регламента и в отношении которой не представлены документы, указанные в п. 6.4.1 настоящего Регламента, не подлежит включению в Перечень принятых ценовых заявок и учету при проведении КОМ НГО. Участнику КОМ НГО, подавшему такую ценовую заявку, СО не позднее 1 (одного) рабочего дня после окончания срока формирования Перечня принятых ценовых заявок направляет письменное уведомление о несоответствии данной ценовой заявки установленным требованиям с указанием выявленных несоответствий. | Ценовая заявка, не соответствующая хотя бы одному из требований подпунктов 1–4, 6–11 пункта 6.3 настоящего Регламента или не соответствующая требованиям подпункта 5 пункта 6.3 настоящего Регламента и в отношении которой не представлены документы, указанные в п. 6.4.1 настоящего Регламента, а также ценовые заявки, не соответствующие пункту 12 подпункта 6.3 настоящего Регламента, не подлежит (не подлежат) включению в Перечень принятых ценовых заявок и учету при проведении КОМ НГО. Участнику КОМ НГО, подавшему такую ценовую заявку (такие ценовые заявки), СО не позднее 1 (одного) рабочего дня после окончания срока формирования Перечня принятых ценовых заявок направляет письменное уведомление о несоответствии данной ценовой заявки (поданных ценовых заявок) установленным требованиям с указанием выявленных несоответствий. |
| 7.3 | Отбор заявок … Объем мощности генерирующего объекта – электростанции (условной ГТП) может быть полностью отобран по итогам КОМ НГО либо полностью не отобран. Отобранными по результатам расчета КОМ НГО считаются генерирующие объекты, для которых верно следующее: … | Отбор заявок … Объем мощности генерирующего объекта – электростанции (условной ГТП), указанный в ценовой заявке (связанных ценовых заявках), может быть полностью отобран по итогам КОМ НГО либо полностью не отобран. Отобранными по результатам расчета КОМ НГО считаются генерирующие объекты, для которых верно следующее: При этом к отобранному по результатам КОМ НГО генерирующему оборудованию относится генерирующее оборудование, по которому заявлено ненулевое значение установленной мощности. … |
| 8.1 | По результатам КОМ НГО СО формирует результаты КОМ НГО по каждой территории ТНГ, включая: … г) для каждой ЕГО, входящей в состав генерирующего объекта; - объем установленной мощности; - технические характеристики ЕГО. Объем мощности генерирующего объекта (электростанции) может быть полностью отобран по итогам КОМ НГО либо полностью не отобран. | По результатам КОМ НГО СО формирует результаты КОМ НГО по каждой территории ТНГ, включая: … г) для каждой ЕГО, входящей в состав генерирующего объекта; - для ЕГО, отобранной по результатам КОМ НГО, – объем установленной мощности, для ЕГО неотобранных генерирующих объектов – 0 (ноль), - технические характеристики ЕГО. Объем мощности генерирующего объекта (электростанции) может быть полностью отобран по итогам КОМ НГО либо полностью не отобран и определяется величиной мощности, указанной в ценовой заявке (связанных ценовых заявках), отобранной(-ых) по результатам КОМ НГО. |
| 8.2 | Не позднее 1 (одного) календарного дня с даты получения от Совета рынка цен на мощность СО публикует на официальном сайте Реестр итогов КОМ НГО, включающий: … | Не позднее 1 июля 2016 года СО публикует на официальном сайте Реестр итогов КОМ НГО, включающий: … |
| 8.3 | СО не позднее 1 (одного) календарного дня с даты получения от Совета рынка цен на мощность формирует и направляет КО Реестр результатов КОМ НГО для осуществления расчетов на оптовом рынке, содержащий следующую информацию: - в отношении каждой ЕГО: - объем установленной мощности. В случае если генерирующий объект, включенный в Реестр участников КОМ НГО, не был отобран по результатам КОМ НГО, то в Реестре результатов КОМ НГО для осуществления расчетов на оптовом рынке СО указывает значение объема установленной мощности и цены продажи мощности равные нулю, информация в отношении ЕГО по таким объектам не передается. | СО не позднее 1 июля 2016 года формирует и направляет КО Реестр результатов КОМ НГО для осуществления расчетов на оптовом рынке, содержащий следующую информацию: - в отношении каждой условной ГТП, зарегистрированной в отношении генерирующего объекта, переданного КО в составе Реестра участников КОМ НГО в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента: - тип генерирующего объекта – электростанции; - месторасположение генерирующего объекта; - основной вид топлива; - продолжительность работы генерирующего оборудования в случае его выделения на собственные нужды; - признак отсутствия в составе генерирующего объекта основного оборудования, ранее используемого для производства электроэнергии на других генерирующих объектах (демонтированного оборудования); - отобранный объем установленной мощности; - цена на мощность, используемая при проведении отбора мощности новых генерирующих объектов; - стоимостные параметры, указанные в ценовой заявке (удельные капитальные затраты и стоимость технологического присоединения); - в отношении каждой ЕГО: - возможность независимого включения/отключения ЕГО («да» в случае наличия возможности независимого включения/отключения ЕГО, «нет» в случае отсутствия возможности независимого включения/отключения ЕГО, станционный (-ые) номер (-а) ЕГО, входящей (-их) в группу ЕГО, совместная работа которой (-ых) необходима для работы данной ЕГО в случае указания «нет». В случае указания в качестве установленной мощности ЕГО значения, равного нулю, параметр не заполняется; - для ЕГО, отобранной по результатам КОМ НГО, – объем установленной мощности, для ЕГО неотобранных генерирующих объектов – 0 (ноль), - нижняя и верхняя границы диапазона регулирования - в процентах от установленной мощности ЕГО, для ЕГО неотобранных объектов – 0 (ноль). В случае если генерирующий объект, включенный в Реестр участников КОМ НГО, не был отобран по результатам КОМ НГО, то в Реестре результатов КОМ НГО для осуществления расчетов на оптовом рынке СО в отношении генерирующего объекта указывает значение объема установленной мощности и цены продажи мощности равные нулю, а также нулевой объем установленной мощности в отношении ЕГО, относящихся к этому объекту. |
| Приложение 4, п. 1 | Настоящие Правила устанавливают порядок определения цены на мощность нового генерирующего объекта, используемой при проведении КОМ НГО, исходя из значений, указанных в отношении этого генерирующего объекта в Реестре поданных заявок (далее – Реестр), переданном СО в СР в порядке, установленном пунктом 6.1 настоящего Регламента. | Настоящие Правила устанавливают порядок определения цены на мощность нового генерирующего объекта, используемой при проведении КОМ НГО, исходя из значений, указанных в отношении этого генерирующего объекта и всех относящихся к нему ЕГО в Реестре поданных заявок (далее – Реестр), переданном СО в СР в порядке, установленном пунктом 6.1 настоящего Регламента. |
| Приложение 4, п. 2 | … - значение параметра «установленная мощность ЕГО», указанное в Реестре для заявки i в отношении ЕГО j, отнесенной к генерирующему объекту g. | … - значение параметра «установленная мощность ЕГО», указанное в Реестре для заявки i в отношении ЕГО j, отнесенной к генерирующему объекту g. В отношении каждой ЕГО j, отнесенной к генерирующему объекту g в соответствии с заявкой i, определяется значение параметра «мощность ЕГО с учетом группы», принимаемое равным: - если в Реестре для заявки i в отношении ЕГО j указано значение параметра «возможность независимого включения/отключения ЕГО», равное «да»; сумме значений параметра «установленная мощность ЕГО», указанных в Реестре в отношении всех ЕГО, совместная работа которых необходима для работы ЕГО j, - если в Реестре для заявки i в отношении ЕГО j указано значение параметра «возможность независимого включения/отключения ЕГО», равное «нет». |
| Приложение 4, п. 3 | Предельная величина капитальных затрат для заявки i в отношении ЕГО j, отнесенной к генерирующему объекту g, принимается равной: - 106 900 рублей на 1 кВт установленной мощности - если в Реестре указано в отношении генерирующего объекта g значение параметра «основной вид топлива (энергоносителя)», равное «уголь», и в отношении ЕГО j значение параметра «установленная мощность ЕГО» не превышает 225 МВт; - 98 350 рублей на 1 кВт установленной мощности - если в Реестре в отношении генерирующего объекта g указано значение параметра «основной вид топлива (энергоносителя)», равное «уголь», и в отношении ЕГО j значение параметра «объем мощности, предлагаемый участником КОМ НГО к продаже» превышает 225 МВт; - 83 700 рублей на 1 кВт установленной мощности - если в Реестре указано в отношении генерирующего объекта g значение параметра «основной вид топлива (энергоносителя)», не равное «уголь», и в отношении ЕГО j значение параметра «объем мощности, предлагаемый участником КОМ НГО к продаже» менее 150 МВт; - 68 880 рублей на 1 кВт установленной мощности - если в Реестре указано в отношении генерирующего объекта g значение параметра «основной вид топлива (энергоносителя)», не равное «уголь», и в отношении ЕГО j значение параметра «объем мощности, предлагаемый участником КОМ НГО к продаже» не более 250 МВт и не менее 150 МВт; - 57 540 рублей на 1 кВт установленной мощности - если в Реестре указано в отношении генерирующего объекта g значение параметра «основной вид топлива (энергоносителя)», не равное «уголь», и в отношении ЕГО j значение параметра «объем мощности, предлагаемый участником КОМ НГО к продаже» более 250 МВт. | Предельная величина капитальных затрат для заявки i в отношении ЕГО j, отнесенной к генерирующему объекту g, принимается равной: - 106 900 рублей на 1 кВт установленной мощности - если в Реестре указано в отношении генерирующего объекта g значение параметра «основной вид топлива», равное «уголь», и значение определяемого в соответствии с настоящими Правилами в отношении ЕГО j параметра «мощность ЕГО с учетом группы» не превышает 225 МВт; - 98 350 рублей на 1 кВт установленной мощности - если в Реестре указано в отношении генерирующего объекта g значение параметра «основной вид топлива», равное «уголь», и значение определяемого в соответствии с настоящими Правилами в отношении ЕГО j параметра «мощность ЕГО с учетом группы» превышает 225 МВт; - 83 700 рублей на 1 кВт установленной мощности - если в Реестре указано в отношении генерирующего объекта g значение параметра «основной вид топлива», не равное «уголь», и значение определяемого в соответствии с настоящими Правилами в отношении ЕГО j параметра «мощность ЕГО с учетом группы» менее 150 МВт; - 68 880 рублей на 1 кВт установленной мощности - если в Реестре указано в отношении генерирующего объекта g значение параметра «основной вид топлива», не равное «уголь», и значение определяемого в соответствии с настоящими Правилами в отношении ЕГО j параметра «мощность ЕГО с учетом группы» не более 250 МВт и не менее 150 МВт; - 57 540 рублей на 1 кВт установленной мощности - если в Реестре указано в отношении генерирующего объекта g значение параметра «основной вид топлива», не равное «уголь», и значение определяемого в соответствии с настоящими Правилами в отношении ЕГО j параметра «мощность ЕГО с учетом группы» более 250 МВт. |
| Приложение 4, п. 9 | - Удельная необходимая валовая выручка в отношении генерирующего объекта g определяется по следующей формуле: , … - ставка налога на имущество организаций, действующая в 2016 году в Краснодарском крае; ... | - Удельная необходимая валовая выручка в отношении генерирующего объекта g определяется по следующей формуле: , … - ставка налога на имущество организаций, действующая в 2016 году в Краснодарском крае; … |
| Приложение 4, п. 10 | … - прогноз индекса потребительских цен в декабре года j в процентах к декабрю года j–1 согласно уточненному (актуальному) прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, разработанному федеральным органом исполнительной власти в сфере социально-экономической политики; … | … - прогноз индекса потребительских цен в декабре года j в процентах к декабрю года j–1 согласно уточненному (актуальному) прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, разработанному федеральным органом исполнительной власти в сфере социально-экономической политики (с точностью до 4 знаков после запятой); … |
| Приложение 4, п. 11 | Значение нормы доходности инвестированного капитала по итогам года, предшествующего году проведения КОМ НГО, определяется КО по следующей формуле: , где – средняя доходность по итогам года, предшествующего году проведения КОМ НГО, долгосрочных государственных обязательств, рассчитанная КО в целях расчета цены на мощность, продаваемую по договорам о предоставлении мощности. КО рассчитывает значение не позднее 25 марта года проведения КОМ НГО и передает в СР не позднее 1 апреля года проведения КОМ НГО. | Значение нормы доходности инвестированного капитала по итогам года, предшествующего году проведения КОМ НГО, определяется КО по следующей формуле: , где – средняя доходность по итогам года, предшествующего году проведения КОМ НГО, долгосрочных государственных обязательств, рассчитанная КО в целях расчета цены на мощность, продаваемую по договорам о предоставлении мощности. КО рассчитывает значение не позднее 25 мая года проведения КОМ НГО и передает в СР не позднее 1 июня года проведения КОМ НГО. |
| Приложение 4, п. 12 | - Объем средств на возмещение капитальных затрат в отношении генерирующего объекта g определяется следующим образом: , … | - Объем средств на возмещение капитальных затрат в отношении генерирующего объекта g определяется следующим образом: , … |
| Приложение 4, п. 15 | Цена продажи электрической энергии по итогам конкурентного отбора на рынке на сутки вперед в 2015 году определяется по следующей формуле: , … КО рассчитывает значение не позднее 25 марта года проведения КОМ НГО и передает в СР не позднее 1 апреля года проведения КОМ НГО. | Цена продажи электрической энергии по итогам конкурентного отбора на рынке на сутки вперед в 2015 году определяется по следующей формуле: , … КО рассчитывает значение не позднее 25 мая года проведения КОМ НГО и передает в СР не позднее 1 июня года проведения КОМ НГО. |

Приложение 2

Действующая редакция

Форма 1

Форма ценовой заявки на продажу мощности нового генерирующего оборудования, подлежащего строительству

| ИНН организации: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название организации: |  |  |
| Код генерирующего объекта – электростанции: |  |  |
| Название генерирующего объекта – электростанции: Порядковый номер заявки: |  |  |

Данные заявки

| Параметры |  | зЗаявка |
| --- | --- | --- |
| Объем мощности, предлагаемый участником отбора к продаже, МВт |  |  |
| ССтоимостные параметры | зЗначение удельных капитальных затрат, руб./МВт |  |
|  | сСтоимость технологического присоединения, руб. |  |

Форма 2

Технологические характеристики генерирующего оборудования и

генерирующего объекта, заявляемых в ценовой заявке на продажу мощности нового генерирующего оборудования, подлежащего строительству

# Наименование условной группы точек поставки генерации (условной ГТПг)

| Общие характеристики условной ГТПг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав условной ГТПг | Наименование генерирующего объекта – электростанции |  |  |  |
| Тип генерирующего объекта – электростанции | Указывается один из следующих типов: а) генерирующие объекты на базе газотурбинных установок; б) генерирующие объекты на базе парогазовых установок и иные типы, не предусмотренные настоящим пунктом; в) генерирующие объекты на базе паросиловых установок, использующих в качестве основного топлива природный газ; г) генерирующие объекты на базе газопоршневых агрегатов; д) генерирующие объекты на базе паросиловых установок, использующих в качестве основного топлива уголь. |  |  |  |
| Суммарная установленная мощность условной ГТПг, МВт | Суммарная величина установленной мощности генерирующего оборудования, включенного в условную ГТПг (должна быть равна сумме установленных мощностей нижеуказанных ЕГО, включенных в данную условную ГТПг) |  |  |  |
| Месторасположение генерирующего оборудования | Территория технологически необходимой генерации, наименование подстанции (подстанций), к которой (-ым) планируется технологическое присоединение, относящейся (-ихся) к территории технологически необходимой генерации. Указываются на основании данных, опубликованных в соответствии с Регламентом проведения конкурентных отборов мощности новых генерирующих объектов (Приложение № 19.8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). |  |  |  |
| Основной вид топлива | Указывается один из следующих видов топлива, используемых в качестве основного на данной электростанции: а) газ; б) уголь; в) иное. |  |  |  |
| Резервный вид топлива | Указывается вид резервного топлива, обеспечивающего выдачу полной мощности генерирующего объекта – электростанции |  |  |  |
| Продолжительность работы оборудования в случае выделения оборудования на собственные нужды, мин | Указывается продолжительность устойчивой работы оборудования (в минутах) в случае выделения оборудования на собственные нужды |  |  |  |
| Характеристики генерирующего оборудования, включенного в условную ГТПг |  |  |  |  |
| № |  | 1 | 2 | 3 |
| Единица генерирующего оборудования (ЕГО) |  | Станционный номер ЕГО |  |  |
| Тип турбины, входящей в состав ЕГО |  | Указывается типоразмер турбины, входящей в состав ЕГО |  |  |
| Установленная мощность ЕГО, МВт |  | Установленная мощность ЕГО по состоянию на 1 января года, на который проводится КОМ НГО |  |  |
| Диапазон регулирования ЕГО*, % от установленной мощности |  | Указывается величина диапазона регулирования активной мощности ЕГО в процентах от установленной мощности |  |  |
| Количество часов работы в номинальном режиме*, час |  | Указывается допустимое количество часов работы ЕГО в номинальном режиме в течение года |  |  |
| Продолжительность работы ЕГО при снижении частоты электрического тока*, сек |  | Указывается продолжительность устойчивой работы ЕГО (в секундах) для каждого диапазона снижения частоты электрического тока, указанного Системным оператором в информации, опубликованной в соответствии с Регламентом проведения конкурентных отборов мощности новых генерирующих объектов (Приложение № 19.8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). |  |  |
| Возможность независимого включения/отключения ЕГО |  | Указывается: - «да» в случае наличия возможности независимого включения/отключения ЕГО; - станционный номер ЕГО, входящей (-их) в группу ЕГО, совместная работа которой (-ых) необходима для работы данной ЕГО. |  |  |

* Параметры не заполняются в отношении ЕГО, для которых значение установленной мощности указано равным нулю.

Предлагаемая редакция

Форма 1

Форма ценовой заявки на продажу мощности нового генерирующего оборудования, подлежащего строительству

| ИНН организации: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название организации: |  |  |
| Код генерирующего объекта – электростанции: |  |  |
| Название генерирующего объекта – электростанции: Порядковый номер заявки: |  |  |

Данные заявки

| Параметры |  | зЗаявка |
| --- | --- | --- |
| Объем мощности, предлагаемый участником отбора к продаже, МВт |  |  |
| ССтоимостные параметры | зЗначение удельных капитальных затрат, руб./МВт |  |
|  | сСтоимость технологического присоединения, руб. |  |
|  | ППризнак связанных заявок |  |

Форма 2

Технологические характеристики генерирующего оборудования и

генерирующего объекта, заявляемых в ценовой заявке на продажу мощности нового генерирующего оборудования, подлежащего строительству

# Наименование условной группы точек поставки генерации (условной ГТПг)

| Общие характеристики условной ГТПг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав условной ГТПг |  |  | Наименование электростанции |  |  |
| Тип генерирующего объекта – электростанции |  |  | Указывается один из следующих типов: а) генерирующие объекты на базе газотурбинных установок; б) генерирующие объекты на базе парогазовых установок и иные типы, не предусмотренные настоящим пунктом; в) генерирующие объекты на базе паросиловых установок, использующих в качестве основного топлива природный газ; г) генерирующие объекты на базе газопоршневых агрегатов; д) генерирующие объекты на базе паросиловых установок, использующих в качестве основного топлива уголь. |  |  |
| Суммарная установленная мощность условной ГТПг, МВт |  |  | Суммарная величина установленной мощности всего генерирующего оборудования, включенного в условную ГТПг (должна быть равна сумме установленных мощностей нижеуказанных единиц генерирующего оборудования, включенных в данную условную ГТПг) |  |  |
| Месторасположение генерирующего оборудования |  |  | Территория технологически необходимой генерации; наименование подстанции (подстанций), к которой (-ым) планируется технологическое присоединение, относящейся (-ихся) к территории технологически необходимой генерации |  |  |
| Основной вид топлива |  |  | Указывается один из следующих видов топлива, используемых в качестве основного на данной электростанции: а) газ; б) уголь; в) иное. |  |  |
| Резервный вид топлива |  |  | Указывается вид резервного топлива, обеспечивающего выдачу полной мощности генерирующего объекта – электростанции |  |  |
| Продолжительность работы оборудования в случае выделения оборудования на собственные нужды |  |  | Указывается продолжительность устойчивой работы оборудования (в минутах) в случае выделения оборудования на собственные нужды |  |  |
| Основное оборудование (котел, турбина, генератор, газопоршневой двигатель), входящее в состав генерирующего объекта – электростанции, не использовалось ранее для производства электроэнергии на других генерирующих объектах (не было демонтировано) |  |  | Указывается: – «не использовалось» – если все основное оборудование (котел, турбина, генератор, газопоршневой двигатель), входящее в состав генерирующего объекта – электростанции, не использовалось ранее для производства электроэнергии на других генерирующих объектах (не было демонтировано); – указывается перечень основного оборудования, входящего в состав генерирующего объекта – электростанции, которое использовалось ранее для производства электроэнергии на других генерирующих объектах (было демонтировано). |  |  |
| Характеристики генерирующего оборудования, включенного в условную ГТПг * |  |  |  |  |  |
| № |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Единица генерирующего оборудования (ЕГО) |  |  | Станционный номер единицы генерирующего оборудования |  |  |
| Тип турбины, входящей в состав единицы генерирующего оборудования |  |  | Указывается типоразмер турбины, входящей в состав единицы генерирующего оборудования |  |  |
| Установленная мощность единицы генерирующего оборудования, МВт |  |  | Установленная мощность единицы генерирующего оборудования |  |  |
| Диапазон регулирования единицы генерирующего оборудования, % от установленной мощности | нижняя граница |  | Указывается величина диапазона регулирования активной мощности единицы генерирующего оборудования в процентах от установленной мощности |  |  |
|  | верхняя граница |  |  |  |  |
| Количество часов работы в номинальном режиме |  |  | Указывается допустимое количество часов работы единицы генерирующего оборудования в номинальном режиме в течение года. При отсутствии ограничений указывается «Не ограничено» |  |  |
| Продолжительность работы единицы генерирующего оборудования при снижении частоты электрического тока, сек |  | в диапазоне 46-47 Гц | Указывается продолжительность устойчивой работы единицы генерирующего оборудования (в секундах) для каждого диапазона снижении частоты электрического тока, указанного Системным оператором в информации, опубликованной в соответствии с Регламентом проведения конкурентных отборов мощности новых генерирующих объектов (Приложение № 19.8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) |  |  |
|  |  | в диапазоне 47-47,5 Гц |  |  |  |
| Возможность независимого включения/отключения ЕГО |  |  | Указывается: – «да» – в случае наличия возможности независимого включения/отключения ЕГО; – «нет» – в случае, если режим работы ЕГО взаимосвязан с режимом работы других ЕГО (отсутствует возможность независимой работы/включения/отключения ЕГО). Дополнительно указывается перечень станционных номеров ЕГО, входящих в группу ЕГО |  |  |
| Суммарная установленная мощность группы ЕГО, режим работы которых взаимосвязан |  |  | Указывается величина суммарной установленной мощности всех ЕГО, входящих в соответствующую группу ЕГО, режим работы которых взаимосвязан (возможность независимого включения/отключения ЕГО указана как «нет») |  |  |

* Параметры не заполняются в отношении ЕГО, для которых значение установленной мощности указано равным нулю.

Приложение 3

Действующая редакция

Информация об объеме и цене мощности, включенных в Реестр итогов конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов

Форма 1

к Информации об объеме и цене мощности, включенных

в Реестр итогов конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов

Выписка из Реестра итогов конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов

Период поставки мощности: с 01.01.2019 Поставщик_____________________________________________________________________

| Номер ТНГ | Код условной ГТП | Наименование генерирующего объекта - электростанции | Тип генерирующего объекта - электростанции | Объем установленной мощности, МВт | Технические характеристики |  | Цена мощности, руб./МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон регулирования активной мощности, % | Количество часов работы в номинальном режиме, час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |

ОАО «СО ЕЭС»:

_______________________	__.__.__

(подпись)		             (дата)

Предлагаемая редакция

Информация об объеме и цене мощности, включенных в Реестр итогов конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов

Форма 1

к Информации об объеме и цене мощности, включенных

в Реестр итогов конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов

Выписка из Реестра итогов конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов

Период поставки мощности: с 01.01.2019 Поставщик_____________________________________________________________________

| Название ТНГ | Код условной ГТП | Наименование генерирующего объекта - электростанции | Тип генерирующего объекта - электростанции | Основной вид топлива | Признак отсутствия в составе генерирующего объекта основного оборудования, ранее используемого для производства электроэнергии на других генерирующих объектах (демонтированного оборудования), да/нет | Продолжительность работы генерирующего оборудования в случае его выделения на собственные нужды, мин | Единица генерирующего оборудования (ЕГО) генерирующего объекта | Возможность независимого включения/отключения ЕГО (да/нет). Перечень станционных номеров ЕГО, режим работы которых зависит от данной ЕГО | Установленная мощность ЕГО, входящих в состав генерирующего объекта, МВт | Пределы регулировочного диапазона мощности |  | Количество часов работы ЕГО в номинальном режиме | Объем мощности, отобранный по результатам КОМ НГО, МВт | Цена мощности, руб./МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Величина нижнего предела регулировочного диапазона, % (процентов) от установленной мощности ЕГО, входящих в состав генерирующего объекта | Величина верхнего предела регулировочного диапазона, % (процентов) от установленной мощности ЕГО, входящих в состав генерирующего объекта |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОАО «СО ЕЭС»:

_______________________	__.__.__

(подпись)		             (дата)

Предложения по изменениям и дополнениям в ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА СУБЪЕКТА ОПТОВОГО РЫНКА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

Действующая редакция

Форма 13Г

Перечень паспортных технологических характеристик генерирующего оборудования и генерирующего объекта, строительство которых предполагается по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов

Наименование условной группы точек поставки генерации (условной ГТПг) ________________________________________________________________________________

| Общие характеристики условной ГТПг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав условной ГТПг | Наименование электростанции |  |  |  |
| Тип генерирующего объекта – электростанции | Указывается один из следующих типов: а) генерирующие объекты на базе газотурбинных установок; б) генерирующие объекты на базе парогазовых установок и иные типы, не предусмотренные настоящим пунктом; в) генерирующие объекты на базе паросиловых установок, использующих в качестве основного топлива природный газ; г) генерирующие объекты на базе газопоршневых агрегатов; д) генерирующие объекты на базе паросиловых установок, использующих в качестве основного топлива уголь. |  |  |  |
| Суммарная установленная мощность условной ГТПг, МВт | Суммарная величина установленной мощности всего генерирующего оборудования, включенного в условную ГТПг (должна быть равна сумме установленных мощностей нижеуказанных единиц генерирующего оборудования, включенных в данную условную ГТПг) |  |  |  |
| Месторасположение генерирующего оборудования | Территория технологически необходимой генерации; наименование подстанции (подстанций), к которой (-ым) планируется технологическое присоединение, относящейся (-ихся) к территории технологически необходимой генерации |  |  |  |
| Основной вид топлива | Указывается один из следующих видов топлива, используемых в качестве основного на данной электростанции: а) газ; б) уголь; в) иное. |  |  |  |
| Резервный вид топлива | Указывается вид резервного топлива, обеспечивающего выдачу полной мощности генерирующего объекта - электростанции |  |  |  |
| Продолжительность работы оборудования в случае выделения оборудования на собственные нужды, мин | Указывается продолжительность устойчивой работы оборудования (в минутах) в случае выделения оборудования на собственные нужды |  |  |  |
| Основное оборудование (котел, турбина, генератор, газопоршневой двигатель), входящее в состав генерирующего объекта – электростанции, не использовалось ранее для производства электроэнергии на других генерирующих объектах (не было демонтировано) | Указывается: – «не использовалось» – если все основное оборудование (котел, турбина, генератор, газопоршневой двигатель), входящее в состав генерирующего объекта – электростанции, не использовалось ранее для производства электроэнергии на других генерирующих объектах (не было демонтировано); – указывается перечень основного оборудования, входящего в состав генерирующего объекта – электростанции, которое использовалось ранее для производства электроэнергии на других генерирующих объектах (было демонтировано). |  |  |  |
| Характеристики генерирующего оборудования, включенного в условную ГТПг |  |  |  |  |
| № |  | 1 | 2 | 3 |
| Единица генерирующего оборудования (ЕГО) |  | Станционный номер единицы генерирующего оборудования |  |  |
| Тип турбины, входящей в состав единицы генерирующего оборудования |  | Указывается типоразмер турбины, входящей в состав единицы генерирующего оборудования |  |  |
| Установленная мощность единицы генерирующего оборудования, МВт |  | Установленная мощность единицы генерирующего оборудования |  |  |
| Диапазон регулирования единицы генерирующего оборудования, % от установленной мощности |  | Указывается величина диапазона регулирования активной мощности единицы генерирующего оборудования в процентах от установленной мощности |  |  |
| Количество часов работы в номинальном режиме, час |  | Указывается допустимое количество часов работы единицы генерирующего оборудования в номинальном режиме в течение года |  |  |
| Продолжительность работы единицы генерирующего оборудования при снижении частоты электрического тока, сек |  | Указывается продолжительность устойчивой работы единицы генерирующего оборудования (в секундах) для каждого диапазона снижении частоты электрического тока, указанного Системным оператором в информации, опубликованной в соответствии с Регламентом проведения конкурентных отборов мощности новых генерирующих объектов (Приложение № 19.8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) |  |  |
| Возможность независимого включения/отключения ЕГО |  | Указывается: – «да» в случае наличия возможности независимого включения/отключения ЕГО; – станционный номер ЕГО, входящей (-их) в группу ЕГО, совместная работа которой (-ых) необходима для работы данной ЕГО |  |  |

Примечания.

1. Условная ГТПг включает в себя генерирующее оборудование организации, планируемое к вводу в эксплуатацию, в отношении которого на оптовом рынке на момент подачи заявления не зарегистрирована группа точек поставки генерации.

2. Данная форма заполняется для каждой условной группы точек поставки генерации, предложенной заявителем.

3. Территория технологически необходимой генерации, подстанции, к которым планируется технологическое присоединение, подлежат указанию на основании данных, опубликованных в соответствии с Регламентом проведения конкурентных отборов мощности новых генерирующих объектов (Приложение № 19.8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

4. Размерность параметров:

– значения установленной мощности указываются в МВт с точностью до 3 (трех) знаков после запятой;

– значения диапазона регулирования указываются в процентах от установленной мощности с точностью до 2 (двух) знаков после запятой;

– значение количества часов работы в номинальном режиме указывается в часах с точностью до целого числа;

– продолжительность работы в случае выделения оборудования на собственные нужды указывается в минутах с точностью до целого числа;

– продолжительность работы при снижении частоты электрического тока указывается в секундах с точностью до целого числа.

_________________________		        ___________		_____________________________

(должность руководителя, печать (по усмотрению заявителя)

либо указание реквизитов доверенности)			(подпись)				(Ф. И. О.)

Дата ___________20______

Предлагаемая редакция

Форма 13Г

Перечень паспортных технологических характеристик генерирующего оборудования и генерирующего объекта, строительство которых предполагается по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов

Наименование условной группы точек поставки генерации (условной ГТПг) ________________________________________________________________________________

| Общие характеристики условной ГТПг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав условной ГТПг |  |  | Наименование электростанции |  |  |
| Тип генерирующего объекта – электростанции |  |  | Указывается один из следующих типов: а) генерирующие объекты на базе газотурбинных установок; б) генерирующие объекты на базе парогазовых установок и иные типы, не предусмотренные настоящим пунктом; в) генерирующие объекты на базе паросиловых установок, использующих в качестве основного топлива природный газ; г) генерирующие объекты на базе газопоршневых агрегатов; д) генерирующие объекты на базе паросиловых установок, использующих в качестве основного топлива уголь. |  |  |
| Суммарная установленная мощность условной ГТПг, МВт |  |  | Суммарная величина установленной мощности всего генерирующего оборудования, включенного в условную ГТПг (должна быть равна сумме установленных мощностей нижеуказанных единиц генерирующего оборудования, включенных в данную условную ГТПг) |  |  |
| Месторасположение генерирующего оборудования |  |  | Территория технологически необходимой генерации; наименование подстанции (подстанций), к которой (-ым) планируется технологическое присоединение, относящейся (-ихся) к территории технологически необходимой генерации |  |  |
| Основной вид топлива |  |  | Указывается один из следующих видов топлива, используемых в качестве основного на данной электростанции: а) газ; б) уголь; в) иное. |  |  |
| Резервный вид топлива |  |  | Указывается вид резервного топлива, обеспечивающего выдачу полной мощности генерирующего объекта - электростанции |  |  |
| Продолжительность работы оборудования в случае выделения оборудования на собственные нужды, мин |  |  | Указывается продолжительность устойчивой работы оборудования (в минутах) в случае выделения оборудования на собственные нужды |  |  |
| Основное оборудование (котел, турбина, генератор, газопоршневой двигатель), входящее в состав генерирующего объекта – электростанции, не использовалось ранее для производства электроэнергии на других генерирующих объектах (не было демонтировано) |  |  | Указывается: – «не использовалось» – если все основное оборудование (котел, турбина, генератор, газопоршневой двигатель), входящее в состав генерирующего объекта – электростанции, не использовалось ранее для производства электроэнергии на других генерирующих объектах (не было демонтировано); – указывается перечень основного оборудования, входящего в состав генерирующего объекта – электростанции, которое использовалось ранее для производства электроэнергии на других генерирующих объектах (было демонтировано). |  |  |
| Характеристики генерирующего оборудования, включенного в условную ГТПг |  |  |  |  |  |
| № |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Единица генерирующего оборудования (ЕГО) |  |  | Станционный номер единицы генерирующего оборудования |  |  |
| Тип турбины, входящей в состав единицы генерирующего оборудования |  |  | Указывается типоразмер турбины, входящей в состав единицы генерирующего оборудования |  |  |
| Установленная мощность единицы генерирующего оборудования, МВт |  |  | Установленная мощность единицы генерирующего оборудования |  |  |
| Диапазон регулирования единицы генерирующего оборудования, % от установленной мощности | нижняя граница |  | Указывается величина диапазона регулирования активной мощности единицы генерирующего оборудования в процентах от установленной мощности |  |  |
|  | верхняя граница |  |  |  |  |
| Количество часов работы в номинальном режиме |  |  | Указывается допустимое количество часов работы единицы генерирующего оборудования в номинальном режиме в течение года. При отсутствии ограничений указывается «Не ограничено» |  |  |
| Продолжительность работы единицы генерирующего оборудования при снижении частоты электрического тока, сек |  | в диапазоне 46–47 Гц | Указывается продолжительность устойчивой работы единицы генерирующего оборудования (в секундах) для каждого диапазона снижении частоты электрического тока, указанного Системным оператором в информации, опубликованной в соответствии с Регламентом проведения конкурентных отборов мощности новых генерирующих объектов (Приложение № 19.8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) |  |  |
|  |  | в диапазоне 47–47,5 Гц |  |  |  |
| Возможность независимого включения/отключения ЕГО |  |  | Указывается: – «да» – в случае наличия возможности независимого включения/отключения ЕГО; – «нет» – в случае, если режим работы ЕГО взаимосвязан с режимом работы других ЕГО (отсутствует возможность независимой работы/включения/отключения ЕГО). Дополнительно указывается перечень станционных номеров ЕГО, входящих в группу ЕГО |  |  |
| Суммарная установленная мощность ЕГО, режим работы которых взаимосвязан |  |  | Указывается величина суммарной установленной мощности всех ЕГО, входящих в соответствующую группу ЕГО, режим работы которых взаимосвязан (возможность независимого включения/отключения ЕГО указана как «нет») |  |  |

Примечания.

1. Условная ГТПг включает в себя генерирующее оборудование организации, планируемое к вводу в эксплуатацию, в отношении которого на оптовом рынке на момент подачи заявления не зарегистрирована группа точек поставки генерации.

2. Данная форма заполняется для каждой условной группы точек поставки генерации, предложенной заявителем.

3. Территория технологически необходимой генерации, подстанции, к которым планируется технологическое присоединение, подлежат указанию на основании данных, опубликованных в соответствии с Регламентом проведения конкурентных отборов мощности новых генерирующих объектов (Приложение № 19.8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

4. В качестве месторасположения генерирующего оборудования допускается указание нескольких наименований заходов на распределительное устройство электростанции одной или нескольких высоковольтных линий электропередачи, подстанций, к которым планируется технологическое присоединение, относящихся к территории технологически необходимой генерации, с последующим уточнением после выбора схемы технологического присоединения генерирующего объекта к электрическим сетям.

5. В качестве параметра «Тип турбины, входящей в состав единицы генерирующего оборудования», указывается типоразмер турбины, входящей в состав единицы генерирующего оборудования.

6. В качестве резервного вида топлива допускается указание нескольких видов с возможностью последующего уточнения информации (исключения) на этапе строительства.

7. В отношении группы ЕГО, режим работы которых взаимосвязан, допускается последующее уточнение структуры взаимосвязанных ЕГО, типов турбин и установленной мощности ЕГО при условии неизменности типа генерирующего объекта и сохранения суммарной установленной мощности ЕГО, режим работы которых взаимосвязан, а также при условии сохранения иных параметров генерирующего оборудования (продолжительность работы на собственные нужды, регулировочный диапазон, продолжительность работы при снижении частоты, основной вид топлива). При этом новое значение установленной мощности не должно быть меньше величины минимальной единичной установленной мощности генерирующего агрегата, определенной распоряжением Правительства РФ от 18.02.2016 N 240-р.

8. В поле «Возможность независимого включения/отключения ЕГО» указывается информация о допустимости работы ЕГО вне зависимости от состояния других ЕГО, входящих в генерирующий объект (отсутствие иных агрегатов, неразрывно связанных единым технологическим процессом производства электрической энергии).

9. Размерность параметров:

– значения установленной мощности указываются в МВт с точностью до 3 (трех) знаков после запятой;

– значения диапазона регулирования указываются в процентах от установленной мощности с точностью до 2 (двух) знаков после запятой;

– значение количества часов работы в номинальном режиме указывается в часах с точностью до целого числа;

– продолжительность работы в случае выделения оборудования на собственные нужды указывается в минутах с точностью до целого числа;

– продолжительность работы при снижении частоты электрического тока указывается в секундах с точностью до целого числа.

_________________________		        ___________		_____________________________

(должность руководителя, печать (по усмотрению заявителя)

либо указание реквизитов доверенности)			(подпись)				(Ф. И. О.)

Дата ___________20______