VI.11. Изменения, связанные с уточнением порядка аттестации и определения фактически поставленной мощности объектов по итогам КОМ НГО

Приложение № 6.11

Инициатор: член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» Ф.Ю. Опадчий. Обоснование: 1. В соответствии с п. 112(1) Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 в редакции постановления Правительства РФ от 27.08.2015 № 893 (далее – Правила ОРЭМ), к отбору в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) допускаются генерирующие объекты, технические характеристики и параметры которых обеспечивают удовлетворение требуемых технических характеристик, опубликованных СО перед проведением КОМ НГО. Перечень требуемых технических характеристик установлен в соответствии с Правилами ОРЭМ, Регламентом проведения конкурентных отборов мощности новых генерирующих объектов (Приложение № 19.8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и распоряжением Правительства РФ от 18.02.2016 № 240-р «О генерирующих объектах, подлежащих строительству и в отношении которых проводится долгосрочный конкурентный отбор мощности» и опубликован на сайте СО. При приведении отбора его участники заявляют указанные технические характеристики и параметры в ценовых заявках на продажу мощности, на основании которых и проводится КОМ НГО. Предлагается внести в Регламент аттестации генерирующего оборудования изменения, устанавливающие особенности аттестации генерирующих объектов, отобранных по результатам КОМ НГО, с учетом аттестации по следующим техническим параметрам: - месторасположение генерирующего оборудования; - основной вид топлива; - продолжительность работы генерирующего оборудования в случае его выделения на собственные нужды; - тип генерирующего объекта – электростанции; - диапазон регулирования единицы генерирующего оборудования; - наличие заявления участника оптового рынка о том, что основное оборудование, входящее в состав генерирующего объекта – электростанции, ранее не использовалось для производства электроэнергии на других генерирующих объектах (не было демонтировано); - величина установленной мощности ЕГО (суммарная установленная мощность группы ЕГО, режим работы которых взаимосвязан) – не менее 90% или не более 120% от величины установленной мощности ЕГО (суммарной величины установленной мощности группы ЕГО, режим работы которых взаимосвязан), указанной в ценовой заявке, поданной на КОМ НГО, при этом единичная установленная мощность любого из генерирующих агрегатов, входящих в состав единицы генерирующего оборудования или группы единиц генерирующего оборудования, режим работы которых взаимосвязан, составляет не менее 25 МВт. 2. Предлагается дополнить описание генерирующего объекта в приложении 1 к Договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов перечнем технических параметров, подлежащих аттестации по параметрам. 3. Предлагается прямо предусмотреть в соответствующем регламенте порядок определения объема фактически поставленной на оптовый рынок мощности в отношении отобранных по результатам КОМ НГО генерирующих объектов с учетом «срезки» на отобранный по результатам КОМ НГО объем. Дата вступления в силу: 1 августа 2016 года.

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ АТТЕСТАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 2.5 | Процедуры аттестации установлены в отношении генерирующего оборудования: … 2.5.7 в отношении которого заключены договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (далее – ДПМ ВИЭ). | Процедуры аттестации установлены в отношении генерирующего оборудования: … 2.5.7 вновь вводимого в эксплуатацию, отобранного по результатам конкурентного отбора новых генерирующих объектов (далее – КОМ НГО); 2.5.8 в отношении которого заключены договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (далее – ДПМ ВИЭ). |
| 2.6 | Аттестация генерирующего оборудования, указанного в пп. 2.5.1–2.5.6 настоящего Регламента, осуществляется СО только по результатам тестирования, проводимого в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Регламента. Аттестация генерирующего оборудования, указанного в п. 2.5.7 настоящего Регламента, осуществляется СО в порядке, установленном в п. 6.9 настоящего Регламента. … | Аттестация генерирующего оборудования, указанного в пп. 2.5.1–2.5.7 настоящего Регламента, осуществляется СО только по результатам тестирования, проводимого в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Регламента. Аттестация генерирующего оборудования, указанного в п. 2.5.8 настоящего Регламента, осуществляется СО в порядке, установленном в п. 6.8 настоящего Регламента. … |
| 6.10 | Добавить пункт | 6.10. Особенности аттестации новых генерирующих объектов, отобранных по результатам конкурентных отборов мощности новых генерирующих объектов 6.10.1. При проведении тестирования и аттестации вновь вводимого в эксплуатацию генерирующего оборудования, отобранного по результатам КОМ НГО, СО осуществляет аттестацию такого оборудования по техническим параметрам, установленным (заявленным) при проведении такого отбора и указанным в договоре, по которому соответствующий поставщик осуществляет продажу мощности. 6.10.2. Предельный объем поставки мощности генерирующего оборудования, отобранного по результатам КОМ НГО, устанавливается равным нулю, если при аттестации генерирующего оборудования, в том числе при аттестации по техническим параметрам, СО установлено: - несоответствие фактического месторасположения генерирующего оборудования территории технологически необходимой генерации, а именно: генерирующее оборудование, отобранное по результатам КОМ НГО, присоединено к подстанции (подстанциям), выполнены заходы на распределительное устройство электростанции одной или нескольких высоковольтных линий электропередачи, не относящейся (-имся) в соответствии с решением Правительства РФ о проведении КОМ НГО к территории технологически необходимой генерации; - несоответствие фактически используемого вида топлива топливу, указанному в данных (параметрах) генерирующего объекта, поданных в составе ценовой заявки на КОМ НГО, в качестве основного; - продолжительность работы генерирующего оборудования в случае его выделения на собственные нужды меньше времени, указанного в ценовой заявке, поданной на КОМ НГО; - тип единицы генерирующего оборудования (группы единиц генерирующего оборудования, режим работы которых взаимосвязан) не соответствует указанному в ценовой заявке, поданной на КОМ НГО, типу генерирующего объекта – электростанции, в состав которого он входит; - фактический диапазон регулирования единицы генерирующего оборудования (группы единиц генерирующего оборудования, режим работы которых взаимосвязан) меньше значения, указанного в ценовой заявке, поданной на КОМ НГО; - отсутствует заявление участника оптового рынка о том, что основное оборудование, входящее в состав генерирующего объекта – электростанции, ранее не использовалось для производства электроэнергии на других генерирующих объектах (не было демонтировано); - рассчитанная величина установленной мощности единицы генерирующего оборудования (суммарной установленной мощности группы единиц генерирующего оборудования, режим работы которых взаимосвязан) составляет не менее 90% и не более 120% от величины установленной мощности единицы генерирующего оборудования (суммарной величины установленной мощности группы единиц генерирующего оборудования, режим работы которых взаимосвязан), указанной в ценовой заявке, поданной на КОМ НГО, а также единичная установленная мощность любого из генерирующих агрегатов (состоит из привода и одного генератора), входящих в состав единицы генерирующего оборудования или группы единиц генерирующего оборудования, режим работы которых взаимосвязан, составляет менее значения минимальной единичной установленной мощности генерирующих агрегатов, установленного распоряжением Правительства РФ от 18.02.2016 № 240-р и равного 25 МВт. 6.10.3. Если новый генерирующий объект, отобранный по результатам КОМ НГО, представлен несколькими единицами генерирующего оборудования (групп единиц генерирующего оборудования, режим работы которых взаимосвязан), допускается поэтапная (раздельная) аттестация генерирующего оборудования (групп единиц генерирующего оборудования, режим работы которых взаимосвязан) в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента, при этом величина предельного объема поставки мощности определяется по результатам тестирования для целей аттестации. 6.10.4. Порядок установления соответствия техническим параметрам, указанным в п. 6.10.2 настоящего Регламента: - фактическое месторасположение генерирующего оборудования определяется на основании представленного участником оптового рынка акта о технологическом присоединении; - вид используемого генерирующим объектом основного топлива устанавливается на основании заявленного участником оптового рынка при проведении тестирования вида топлива; - продолжительность работы генерирующего оборудования в случае его выделения на собственные нужды определяется на основании представленных участником оптового рынка результатов испытаний; - тип единицы генерирующего оборудования (группы единиц генерирующего оборудования, режим работы которых взаимосвязан), входящей в состав генерирующего объекта – электростанции, определяется на основании представленного участником акта, подтверждающего ввод данного генерирующего оборудования в эксплуатацию; - фактический диапазон регулирования единицы генерирующего оборудования (группы единиц генерирующего оборудования, режим работы которых взаимосвязан) определяется по результатам тестирования данной единицы генерирующего оборудования (группы единиц генерирующего оборудования, режим работы которых взаимосвязан); - при проведении аттестации выполнение/невыполнение требования о том, что основное оборудование, входящее в состав генерирующего объекта – электростанции, ранее не использовалось для производства электроэнергии на других генерирующих объектах (не было демонтировано), подлежит регистрации на основании соответствующего заявления участника оптового рынка; - величина установленной мощности единицы генерирующего оборудования (суммарная установленная мощность группы единиц генерирующего оборудования, режим работы которых взаимосвязан) определяется по результатам тестирования данной единицы генерирующего оборудования (группы единиц генерирующего оборудования, режим работы которых взаимосвязан) с учетом результатов тестирования генерирующих агрегатов (состоящих из привода и одного генератора), входящих в состав единицы генерирующего оборудования или группы единиц генерирующего оборудования, режим работы которых взаимосвязан, для целей определения единичной установленной мощности таких агрегатов в соответствии с подп. «ж» п. 6.10.2 настоящего Регламента. |

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВЛЕННОЙ НА ОПТОВЫЙ РЫНОК МОЩНОСТИ (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 5.6.1.1 | … поставляющих мощность по итогам КОМ (за исключением гидроэлектростанций при расчете за декабрь месяц каждого календарного года): – на 2014 и год: ; (35.0) – на 2015 и последующие годы: ; (35.1) … | … поставляющих мощность по итогам КОМ (за исключением гидроэлектростанций при расчете за декабрь месяц каждого календарного года): – на 2014 и год: ; (35.0) – на 2015 и последующие годы: ; (35.1) поставляющих мощность по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов: ; (35.1.1) где – величина мощности, отобранная по результатам КОМ НГО. … |

Предложения по изменениям и дополнениям в Стандартную форму Договора купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (Приложение № Д 18.3.4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

Действующая редакция

Приложение 1

к Договору купли-продажи мощности по результатам

конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов №____

ОПИСАНИЕ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА*

| Код ГТП генерации | Тип генерирующего объекта | Месторасположение генерирующего объекта ** | Объем мощности, отобранный по результатам КОМ НГО, МВт |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания.

* Характеристики генерирующего объекта указываются в соответствии с характеристиками соответствующего генерирующего объекта, указанными в реестре итогов конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, опубликованном на официальном сайте Системного оператора.

** Указывается в соответствии с описанием территории технологически необходимой генерации.

Покупатель                        				            Продавец        						                  АТС

Предлагаемая редакция

Приложение 1

к Договору купли-продажи мощности по результатам

конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов

№_____________________________________________________

ОПИСАНИЕ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА _______________

код ГТП генерации

| Код ГТП генерации | Тип генерирующего объекта | Месторасположение генерирующего объекта | Основной вид топлива | Признак отсутствия в составе генерирующего объекта основного оборудования, ранее используемого для производства электроэнергии на других генерирующих объектах (демонтированного оборудования), да/нет | Продолжительность работы генерирующего оборудования в случае его выделения на собственные нужды, мин | Состав единиц генерирующего оборудования (ЕГО) генерирующего объекта | Возможность независимого включения/отключения ЕГО, да/нет. Перечень станционных номеров ЕГО, режим работы которых зависит от данной ЕГО | Установленная мощность ЕГО, входящих в состав генерирующего объекта, МВт | Пределы регулировочного диапазона мощности |  | Объем мощности, отобранный по результатам КОМ НГО, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Величина нижнего предела регулировочного диапазона, % (процентов) от установленной мощности ЕГО, входящих в состав генерирующего объекта | Величина верхнего предела регулировочного диапазона, % (процентов) от установленной мощности ЕГО, входящих в состав генерирующего объекта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание.

Параметры и характеристики генерирующего объекта, содержащиеся в столбцах 2–11, объем отобранной мощности (столбец 12) указываются на основании реестра итогов конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, направляемого Системным оператором в адрес Коммерческого оператора в соответствии с п. 8.3 Регламента проведения конкурентных отборов мощности новых генерирующих объектов (Приложение № 19.8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).