**V.2. Изменения, связанные с предоставлением скорректированных графиков оснащения «малых» точек поставки системами коммерческого учета электроэнергии**

**Приложение № 5.2.1**

|  |
| --- |
| **Инициатор:** АО «АТС».  **Обоснование:** внесение уточнений в Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в части необходимости предоставления в АО «АТС» скорректированных графиков оснащения «малых» точек поставки системами коммерческого учета электроэнергии в случаях включения в ГТП участника оптового рынка (сечение коммерческого учета ФСК) «малых» точек поставки.  **Дата вступления в силу:** с 1 июля 2024 года и действуют по 31 декабря 2024 года (включительно). |

**Предложения по изменениям и дополнениям в ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА СУБЪЕКТА ОПТОВОГО РЫНКА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| **Приложение 8,**  **п. 2.2** | В период до 31.12.2028 включительно допускается включение в новые или изменяемые ГТП (сечение коммерческого учета ФСК, временное сечение) новых «малых» точек поставки при условии, если вышеуказанные «малые» точки поставки по состоянию на 30.06.2023 входили в состав любых ГТП (сечений коммерческого учета ФСК), закрепленных на оптовом рынке, а также в отношении которых не позднее 30.06.2023 было принято решение о предоставлении права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке (вступлении в действие ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК) после 30.06.2023, и совокупная присоединенная мощность «малых» точек поставки (с учетом указанных новых «малых» точек поставки) не превышает 2,5 % от общей присоединенной мощности в соответствующих ГТП. В таком случае при формировании ПСИ субъект оптового рынка обязан использовать ранее присвоенные КО коды в отношении вышеуказанных «малых» точек поставки и соответствующих им точек измерений. Получение в КО ранее присвоенных кодов осуществляется в порядке, предусмотренном п. 2.6.12 настоящего Положения. | В период до 31.12.2028 включительно допускается включение в новые или изменяемые ГТП (сечение коммерческого учета ФСК, временное сечение) «малых» точек поставки при условии, если вышеуказанные «малые» точки поставки по состоянию на 30.06.2023 входили в состав любых ГТП (сечений коммерческого учета ФСК), закрепленных на оптовом рынке, а также в отношении которых не позднее 30.06.2023 было принято решение о предоставлении права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке (вступлении в действие ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК) после 30.06.2023, и совокупная присоединенная мощность «малых» точек поставки (с учетом добавленных «малых» точек поставки) не превышает 2,5 % от общей присоединенной мощности в соответствующих ГТП. В таком случае при формировании ПСИ субъект оптового рынка обязан использовать ранее присвоенные КО коды в отношении вышеуказанных «малых» точек поставки и соответствующих им точек измерений. Получение в КО ранее присвоенных кодов осуществляется в порядке, предусмотренном п. 2.6.12 настоящего Положения. |

**Приложение № 5.2.2**

|  |
| --- |
| **Дата вступления в силу:** 1 июля 2024 года. |

**Предложения по изменениям и дополнениям в ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА СУБЪЕКТА ОПТОВОГО РЫНКА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| **Приложение 8,**  **п. 4.1** | «Малые» точки поставки подлежат оснащению системами коммерческого учета в период до 31.12.2028 включительно в соответствии с графиком оснащения «малых» точек поставки системами коммерческого учета электроэнергии (путем подтверждения соответствия указанных систем коммерческого учета требованиям пункта 23 Правил оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к настоящему Положению) в периоды 01.01.2025–31.12.2026 и 01.01.2027–31.12.2028 соответственно (далее – График).  Субъект оптового рынка самостоятельно формирует График по форме, приведенной в настоящем приложении, с учетом следующих особенностей:  а) количество «малых» точек поставки, относящихся к периоду 01.01.2025–31.12.2026, должно составлять не менее 50 % от суммы количества «малых» точек поставки, входящих (входивших) по состоянию на 30.06.2023 в состав ГТП (сечений коммерческого учета ФСК) такого субъекта оптового рынка, в отношении которых не позднее 30.06.2023 было принято решение о предоставлении права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке (вступлении в действие ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК), и количества «малых» точек поставки, включенных в состав ГТП (сечений коммерческого учета ФСК) субъекта оптового рынка в соответствии с п. 2.2 настоящего приложения до 01.02.2025 включительно;  б) к периоду 01.01.2027–31.12.2028 должны относиться все «малые» точки поставки, которые не были отнесены к периоду 01.01.2025–31.12.2026;  в) к периоду 01.01.2025–31.12.2026 или периоду 01.01.2027–31.12.2028 должны относиться все «малые» точки поставки, входящие в состав одного и того же сечения коммерческого учета (не допускается включение в каждый из периодов 01.01.2025–31.12.2026 и 01.01.2027–31.12.2028 «малых» точек поставки, входящих в состав одного и того же сечения коммерческого учета). | «Малые» точки поставки подлежат оснащению системами коммерческого учета в период до 31.12.2028 включительно в соответствии с графиком оснащения «малых» точек поставки системами коммерческого учета электроэнергии (путем подтверждения соответствия указанных систем коммерческого учета требованиям пункта 23 Правил оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к настоящему Положению) в периоды 01.01.2025–31.12.2026 и 01.01.2027–31.12.2028 соответственно (далее – График).  Субъект оптового рынка самостоятельно формирует График по форме, приведенной в настоящем приложении, с учетом следующих особенностей:  а) количество «малых» точек поставки, относящихся к периоду 01.01.2025–31.12.2026, должно составлять не менее 50 % от суммы количества «малых» точек поставки, входящих (входивших) по состоянию на 30.06.2023 в состав ГТП (сечений коммерческого учета ФСК) такого субъекта оптового рынка, в отношении которых не позднее 30.06.2023 было принято решение о предоставлении права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке (вступлении в действие ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК), и количества «малых» точек поставки, включенных в состав ГТП (сечений коммерческого учета ФСК) субъекта оптового рынка в соответствии с п. 2.2 настоящего приложения до 01.02.2025 включительно;  б) к периоду 01.01.2027–31.12.2028 должны относиться все «малые» точки поставки, которые не были отнесены к периоду 01.01.2025–31.12.2026;  в) к периоду 01.01.2025–31.12.2026 или периоду 01.01.2027–31.12.2028 должны относиться все «малые» точки поставки, входящие в состав одного и того же сечения коммерческого учета (не допускается включение в каждый из периодов 01.01.2025–31.12.2026 и 01.01.2027–31.12.2028 «малых» точек поставки, входящих в состав одного и того же сечения коммерческого учета).  В случае необходимости получения сведений о количестве «малых» точек поставки, входящих (входивших) по состоянию на 30.06.2023 в состав ГТП (сечений коммерческого учета ФСК) субъекта оптового рынка, в отношении которых не позднее 30.06.2023 было принято решение о предоставлении права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке (вступлении в действие ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК), и количестве «малых» точек поставки, включенных в состав ГТП (сечений коммерческого учета ФСК) субъекта оптового рынка в соответствии с п. 2.2 настоящего приложения, такому субъекту оптового рынка необходимо направить в КО на адрес электронной почты grafik\_mtp@rosenergo.com заявку в электронном виде без использования ЭП с электронного адреса, указанного в анкете заявителя по форме 7, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению. При этом допускается указание в заявке дополнительного адреса электронной почты, на который КО необходимо направить ответ. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения заявки КО направляет информацию о вышеуказанном количестве «малых» точек поставки (по состоянию на день направления информации от КО) на электронный адрес, с которого получена заявка, а также на электронный адрес, указанный субъектом оптового рынка в заявке в качестве дополнительного (при наличии). |
| **Приложение 8,**  **п. 4.2** | В случае включения в состав ГТП потребления (сечений коммерческого учета ФСК) новых «малых» точек поставки в соответствии с п. 2.2 настоящего приложения после 01.02.2025, соответствующий субъект оптового рынка обязан подтвердить соответствие систем коммерческого учета требованиям пункта 23 Правил оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к настоящему Положению, в отношении таких «малых» точек поставки в периоды времени, указанные субъектом оптового рынка в Графике для сечения коммерческого учета, в состав которого включены (включаются) такие «малые» точки поставки. Если вышеуказанные новые «малые» точки поставки включены в соответствии с п. 2.2 настоящего приложения в состав ГТП потребления (сечения коммерческого учета ФСК) после 31.12.2026 и при этом соответствующее сечение коммерческого учета (в которое включены указанные новые «малые» точки поставки) было включено в График в период 01.01.2025–31.12.2026, субъект оптового рынка обязан повторно подтвердить в отношении указанного сечения коммерческого учета соответствие систем коммерческого учета требованиям пункта 23 Правил оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к настоящему Положению, до 31.12.2028. | В случае включения в состав ГТП потребления (сечений коммерческого учета ФСК) новых «малых» точек поставки в соответствии с п. 2.1 настоящего приложения после согласования КО Графика, соответствующий субъект оптового рынка обязан подтвердить соответствие систем коммерческого учета требованиям пункта 23 Правил оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к настоящему Положению, в отношении таких «малых» точек поставки в периоды времени, указанные субъектом оптового рынка в Графике для сечения коммерческого учета, в состав которого включены (включаются) такие «малые» точки поставки. Если в указанном выше случае сечения коммерческого учета, в состав которых включены (включаются) новые «малые» точки поставки в соответствии с п. 2.1 настоящего приложения, отсутствуют в согласованном КО Графике, соответствующий субъект оптового рынка обязан подтвердить соответствие систем коммерческого учета требованиям пункта 23 Правил оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к настоящему Положению, в отношении таких «малых» точек поставки до 31.12.2028.  В случае включения в состав ГТП потребления (сечений коммерческого учета ФСК) «малых» точек поставки в соответствии с п. 2.2 настоящего приложения после 01.11.2026 и если при этом соответствующее сечение коммерческого учета (в которое включены указанные «малые» точки поставки) было включено в График в период 01.01.2025–31.12.2026, субъект оптового рынка обязан повторно подтвердить в отношении указанного сечения коммерческого учета соответствие систем коммерческого учета требованиям пункта 23 Правил оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к настоящему Положению, до 31.12.2028. |
| **Приложение 8,**  **п. 4.4** | Cубъект оптового рынка вправе направить в КО изменения в ранее направленный График до 01.11.2026 включительно. Скорректированный График формируется в соответствии с требованиями пп. 4.1, 4.2 настоящего приложения и направляется в КО с использованием ПСЗ (код формы PART\_ATS\_GRAFMTP\_CHANGE\_WEB) по форме приложения 2 к настоящему приложению.  КО не принимается (-ются) скорректированный (-ые) График (-и), направленный (-ые) субъектом оптового рынка после направления КО предусмотренного п. 4.3 настоящего приложения письма с информацией о несогласовании ранее направленного Графика (в который вносятся корректировки).  В случае получения КО скорректированного (-ых) Графика (-ов) от субъекта оптового рынка до направления КО предусмотренного п. 4.3 настоящего приложения письма с информацией о согласовании либо несогласовании ранее направленного Графика, КО рассматривает скорректированный (-ые) График (-и) после рассмотрения вышеуказанного ранее направленного Графика (в который вносятся корректировки) при условии его согласования. Если в указанном случае ранее направленный График (в который вносятся корректировки) не был согласован КО, вышеуказанный (-ые) скорректированный (-ые) График (-и) КО не согласовывается (-ются).  В случае несвоевременного направления скорректированного Графика субъектом оптового рынка, такой График КО не принимается. В случае если скорректированный График сформирован с нарушением требований пунктов 4.1, 4.2 настоящего приложения, КО не согласовывает указанный График.  КО в течение 30 календарных дней с даты получения скорректированного Графика с использованием ПСЗ направляет письмо с информацией о согласовании либо несогласовании скорректированного Графика (с указанием причины несогласования скорректированного Графика).  При получении КО нескольких скорректированных Графиков КО рассматривает в соответствии с настоящим пунктом каждый скорректированный График в порядке их поступления в КО, при этом при рассмотрении последующих скорректированных Графиков учитываются изменения, внесенные в соответствии с предыдущими скорректированными Графиками, согласованными КО в соответствии с настоящим пунктом.  В случаях несвоевременного направления скорректированного Графика субъектом оптового рынка или несогласования направленного скорректированного Графика со стороны КО субъект оптового рынка обязан руководствоваться ранее согласованным КО Графиком (с учетом иных изменений, внесенных в соответствии с согласованными КО скорректированными Графиками). | Cубъект оптового рынка вправе направить в КО изменения в ранее направленный График до 01.11.2026 включительно. Скорректированный График формируется в соответствии с требованиями пп. 4.1, 4.2 настоящего приложения и направляется в КО с использованием ПСЗ (код формы PART\_ATS\_GRAFMTP\_CHANGE\_WEB) по форме приложения 2 к настоящему приложению.  КО не принимается (-ются) скорректированный (-ые) График (-и), направленный (-ые) субъектом оптового рынка после направления КО предусмотренного п. 4.3 настоящего приложения письма с информацией о несогласовании ранее направленного Графика (в который вносятся корректировки).  В случае получения КО скорректированного (-ых) Графика (-ов) от субъекта оптового рынка до направления КО предусмотренного п. 4.3 настоящего приложения письма с информацией о согласовании либо несогласовании ранее направленного Графика, КО рассматривает скорректированный (-ые) График (-и) после рассмотрения вышеуказанного ранее направленного Графика (в который вносятся корректировки) при условии его согласования. Если в указанном случае ранее направленный График (в который вносятся корректировки) не был согласован КО, вышеуказанный (-ые) скорректированный (-ые) График (-и) КО не согласовывается (-ются).  В случае несвоевременного направления скорректированного Графика субъектом оптового рынка, такой График КО не принимается. В случае если скорректированный График сформирован с нарушением требований пунктов 4.1, 4.2 настоящего приложения, КО не согласовывает указанный График.  КО в течение 30 календарных дней с даты получения скорректированного Графика с использованием ПСЗ направляет письмо с информацией о согласовании либо несогласовании скорректированного Графика (с указанием причины несогласования скорректированного Графика).  При получении КО нескольких скорректированных Графиков КО рассматривает в соответствии с настоящим пунктом каждый скорректированный График в порядке их поступления в КО, при этом при рассмотрении последующих скорректированных Графиков учитываются изменения, внесенные в соответствии с предыдущими скорректированными Графиками, согласованными КО в соответствии с настоящим пунктом.  В случаях несвоевременного направления скорректированного Графика субъектом оптового рынка или несогласования направленного скорректированного Графика со стороны КО субъект оптового рынка обязан руководствоваться ранее согласованным КО Графиком (с учетом иных изменений, внесенных в соответствии с согласованными КО скорректированными Графиками).  В случае включения в состав ГТП потребления (сечений коммерческого учета ФСК) «малых» точек поставки в соответствии с п. 2.2 настоящего приложения в период после согласования КО Графика и до 01.11.2026:  – КО повторно рассчитывает количество «малых» точек поставки, которое должно относиться к периоду 01.01.2025–31.12.2026, с учетом вышеуказанных «малых» точек поставки и проверяет выполнение требований п. 4.1 настоящего приложения в отношении ранее согласованного Графика. Если ранее согласованный КО График при этом перестает удовлетворять требованиям п. 4.1 настоящего приложения, КО в течение 30 календарных дней с даты предоставления права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием новой или измененной ГТП (вступления в действие ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК), в состав которой включены вышеуказанные «малые» точки поставки, уведомляет субъекта оптового рынка о необходимости предоставления в КО скорректированного Графика в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте;  – в случае непредоставления субъектом оптового рынка скорректированного Графика в срок, указанный в настоящем пункте, КО самостоятельно формирует в порядке, предусмотренном п. 4.3 настоящего приложения, скорректированный График и направляет его в срок до 01.12.2026 субъекту оптового рынка;  – если в отношении субъекта оптового рынка, в состав ГТП потребления (сечение коммерческого учета) которого включены вышеуказанные «малые» точки поставки, График был сформирован КО в соответствии с требованиями п. 4.3 настоящего приложения, КО самостоятельно формирует скорректированный График и направляет его такому субъекту оптового рынка в течение 30 календарных дней с даты предоставления права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием новой или измененной ГТП (вступления в действие ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК), в состав которой включены «малые» точки поставки. |

**Приложение № 5.2.3**

|  |
| --- |
| **Обоснование:** внесение уточнений в Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в части уточнения состава «малых» точек поставки, включение которых в ГТП участника оптового рынка (сечение коммерческого учета ФСК) требует предоставления в АО «АТС» скорректированного графика оснащения «малых» точек поставки системами коммерческого учета электроэнергии.  **Дата вступления в силу:** 1 января 2025 года. |

**Предложения по изменениям и дополнениям в ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА СУБЪЕКТА ОПТОВОГО РЫНКА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| **Приложение 8,**  **п. 2.2** | В период до 31.12.2028 включительно допускается включение в новые или изменяемые ГТП (сечение коммерческого учета ФСК, временное сечение) «малых» точек поставки при выполнении следующих условий:  а) вышеуказанные «малые» точки поставки по состоянию на 30.06.2023 входили в состав любых ГТП (сечений коммерческого учета ФСК), закрепленных на оптовом рынке, или  вышеуказанные «малые» точки поставки по состоянию на 30.06.2023 входили в состав любых ГТП (сечений коммерческого учета ФСК), в отношении которых не позднее 30.06.2023 было принято решение о предоставлении права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке (вступлении в действие ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК) после 30.06.2023, или  вышеуказанные «малые» точки поставки были включены в состав любых ГТП (сечений коммерческого учета ФСК) в период до 31.12.2024 включительно в соответствии с порядком, установленным п. 2.1 настоящего приложения;  б) совокупная присоединенная мощность «малых» точек поставки (с учетом указанных новых «малых» точек поставки) не превышает 2,5 % от общей присоединенной мощности в соответствующих ГТП. В таком случае при формировании ПСИ субъект оптового рынка обязан использовать ранее присвоенные КО коды в отношении вышеуказанных «малых» точек поставки и соответствующих им точек измерений. Получение в КО ранее присвоенных кодов осуществляется в порядке, предусмотренном п. 2.6.12 настоящего Положения. | В период до 31.12.2028 включительно допускается включение в новые или изменяемые ГТП (сечение коммерческого учета ФСК, временное сечение) «малых» точек поставки при выполнении следующих условий:  а) вышеуказанные «малые» точки поставки по состоянию на 30.06.2023 входили в состав любых ГТП (сечений коммерческого учета ФСК), закрепленных на оптовом рынке, или  вышеуказанные «малые» точки поставки по состоянию на 30.06.2023 входили в состав любых ГТП (сечений коммерческого учета ФСК), в отношении которых не позднее 30.06.2023 было принято решение о предоставлении права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке (вступлении в действие ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК) после 30.06.2023, или  вышеуказанные «малые» точки поставки были включены в состав любых ГТП (сечений коммерческого учета ФСК) в период до 31.12.2024 включительно в соответствии с порядком, установленным п. 2.1 настоящего приложения;  б) совокупная присоединенная мощность «малых» точек поставки (с учетом добавленных «малых» точек поставки) не превышает 2,5 % от общей присоединенной мощности в соответствующих ГТП. В таком случае при формировании ПСИ субъект оптового рынка обязан использовать ранее присвоенные КО коды в отношении вышеуказанных «малых» точек поставки и соответствующих им точек измерений. Получение в КО ранее присвоенных кодов осуществляется в порядке, предусмотренном п. 2.6.12 настоящего Положения. |
| **Приложение 8,**  **п. 2.3** | Начиная с 01.01.2025 процедуры согласования ГТП (сечения коммерческого учета ФСК) и (или) предоставления права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием новых или измененяемых ГТП, вступления в действие ПСИ по новому сечению коммерческого учета ФСК, временному сечению или ПСИ, представленного в целях внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечению коммерческого учета ФСК), завершаются с отрицательным результатом в случае включения в вышеуказанные ГТП (сечения коммерческого учета ФСК) новых «малых» точек поставки (за исключением случаев, предусмотренных п. 2.2 настоящего приложения, а также за исключением новых «малых» точек поставки, включенных соответствующим субъектом оптового рынка в ГТП (сечения коммерческого учета ФСК) в период до 31.12.2024 включительно в соответствии с порядком, установленным п. 2.1 настоящего приложения).  Начиная с 01.01.2029 процедуры согласования ГТП (сечения коммерческого учета ФСК) и (или) предоставления права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием новых или измененных ГТП, вступления в действие ПСИ по новому сечению коммерческого учета ФСК, временному сечению или ПСИ, представленного в целях внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечению коммерческого учета ФСК), завершаются с отрицательным результатом в случае включения в вышеуказанные ГТП (сечения коммерческого учета ФСК) любых «малых» точек поставки. | Начиная с 01.01.2025 процедуры согласования ГТП (сечения коммерческого учета ФСК) и (или) предоставления права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием новых или измененяемых ГТП, вступления в действие ПСИ по новому сечению коммерческого учета ФСК, временному сечению или ПСИ, представленного в целях внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечению коммерческого учета ФСК), завершаются с отрицательным результатом в случае включения в вышеуказанные ГТП (сечения коммерческого учета ФСК) новых «малых» точек поставки (за исключением случаев, предусмотренных п. 2.2 настоящего приложения.  Начиная с 01.01.2029 процедуры согласования ГТП (сечения коммерческого учета ФСК) и (или) предоставления права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием новых или измененных ГТП, вступления в действие ПСИ по новому сечению коммерческого учета ФСК, временному сечению или ПСИ, представленного в целях внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечению коммерческого учета ФСК), завершаются с отрицательным результатом в случае включения в вышеуказанные ГТП (сечения коммерческого учета ФСК) любых «малых» точек поставки. |
| **Приложение 8,**  **п. 4.1** | «Малые» точки поставки подлежат оснащению системами коммерческого учета в период до 31.12.2028 включительно в соответствии с графиком оснащения «малых» точек поставки системами коммерческого учета электроэнергии (путем подтверждения соответствия указанных систем коммерческого учета требованиям пункта 23 Правил оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к настоящему Положению) в периоды 01.01.2025–31.12.2026 и 01.01.2027–31.12.2028 соответственно (далее – График).  Субъект оптового рынка самостоятельно формирует График по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему приложению, с учетом следующих особенностей:  а) количество «малых» точек поставки, относящихся к периоду 01.01.2025–31.12.2026, должно составлять не менее 50 % от суммы количества «малых» точек поставки, входящих по состоянию на дату направления Графика в состав ГТП (сечений коммерческого учета ФСК) такого субъекта оптового рынка, в отношении которых не позднее 30.06.2023 было принято решение о предоставлении права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке (вступлении в действие ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК), и количества «малых» точек поставки, включенных в состав ГТП (сечений коммерческого учета ФСК) субъекта оптового рынка в соответствии с п. 2.2 настоящего приложения на дату направления Графика;  б) к периоду 01.01.2027–31.12.2028 должны относиться все «малые» точки поставки, которые не были отнесены к периоду 01.01.2025–31.12.2026;  в) к периоду 01.01.2025–31.12.2026 или периоду 01.01.2027–31.12.2028 должны относиться все «малые» точки поставки, входящие в состав одного и того же сечения коммерческого учета (не допускается включение в каждый из периодов 01.01.2025–31.12.2026 и 01.01.2027–31.12.2028 «малых» точек поставки, входящих в состав одного и того же сечения коммерческого учета). | «Малые» точки поставки подлежат оснащению системами коммерческого учета в период до 31.12.2028 включительно в соответствии с графиком оснащения «малых» точек поставки системами коммерческого учета электроэнергии (путем подтверждения соответствия указанных систем коммерческого учета требованиям пункта 23 Правил оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к настоящему Положению) в периоды 01.01.2025–31.12.2026 и 01.01.2027–31.12.2028 соответственно (далее – График).  Субъект оптового рынка самостоятельно формирует График по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему приложению, с учетом следующих особенностей:  а) количество «малых» точек поставки, относящихся к периоду 01.01.2025–31.12.2026, должно составлять не менее 50 % от суммы количества «малых» точек поставки, входящих по состоянию на дату направления Графика в состав ГТП (сечений коммерческого учета ФСК) такого субъекта оптового рынка, в отношении которых не позднее 30.06.2023 было принято решение о предоставлении права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке (вступлении в действие ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК), и количества «малых» точек поставки, включенных в состав ГТП (сечений коммерческого учета ФСК) субъекта оптового рынка в соответствии с буллитами 1 и 2 подп. «а» п. 2.2 настоящего приложения на дату направления Графика;  б) к периоду 01.01.2027–31.12.2028 должны относиться все «малые» точки поставки, которые не были отнесены к периоду 01.01.2025–31.12.2026;  в) к периоду 01.01.2025–31.12.2026 или периоду 01.01.2027–31.12.2028 должны относиться все «малые» точки поставки, входящие в состав одного и того же сечения коммерческого учета (не допускается включение в каждый из периодов 01.01.2025–31.12.2026 и 01.01.2027–31.12.2028 «малых» точек поставки, входящих в состав одного и того же сечения коммерческого учета). |
| **Приложение 8,**  **п. 4.2** | В случае включения в состав ГТП потребления (сечений коммерческого учета ФСК) новых «малых» точек поставки в соответствии с п. 2.1 настоящего приложения после согласования КО Графика, соответствующий субъект оптового рынка обязан подтвердить соответствие систем коммерческого учета требованиям пункта 23 Правил оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к настоящему Положению, в отношении таких «малых» точек поставки в периоды времени, указанные субъектом оптового рынка в Графике для сечения коммерческого учета, в состав которого включены (включаются) такие «малые» точки поставки. Если в указанном выше случае сечения коммерческого учета, в состав которых включены (включаются) новые «малые» точки поставки в соответствии с п. 2.1 настоящего приложения, отсутствуют в согласованном КО Графике, соответствующий субъект оптового рынка обязан подтвердить соответствие систем коммерческого учета требованиям пункта 23 Правил оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к настоящему Положению, в отношении таких «малых» точек поставки до 31.12.2028.  В случае включения в состав ГТП потребления (сечений коммерческого учета ФСК) «малых» точек поставки в соответствии с п. 2.2 настоящего приложения после 01.11.2026 и при этом соответствующее сечение коммерческого учета (в которое включены указанные «малые» точки поставки) было включено в График в период 01.01.2025–31.12.2026, субъект оптового рынка обязан повторно подтвердить в отношении указанного сечения коммерческого учета соответствие систем коммерческого учета требованиям пункта 23 Правил оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к настоящему Положению, до 31.12.2028. | В случае включения в состав ГТП потребления (сечений коммерческого учета ФСК) новых «малых» точек поставки в соответствии с п. 2.1 настоящего приложения после согласования КО Графика, соответствующий субъект оптового рынка обязан подтвердить соответствие систем коммерческого учета требованиям пункта 23 Правил оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к настоящему Положению, в отношении таких «малых» точек поставки в периоды времени, указанные субъектом оптового рынка в Графике для сечения коммерческого учета, в состав которого включены (включаются) такие «малые» точки поставки. Если в указанном выше случае сечения коммерческого учета, в состав которых включены (включаются) новые «малые» точки поставки в соответствии с п. 2.1 настоящего приложения, отсутствуют в согласованном КО Графике, соответствующий субъект оптового рынка обязан подтвердить соответствие систем коммерческого учета требованиям пункта 23 Правил оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к настоящему Положению, в отношении таких «малых» точек поставки до 31.12.2028.  В случае включения в состав ГТП потребления (сечений коммерческого учета ФСК) «малых» точек поставки в соответствии с буллитом 3 подп. «а» п. 2.2 настоящего приложения после согласования КО Графика, соответствующий субъект оптового рынка обязан подтвердить соответствие систем коммерческого учета требованиям пункта 23 Правил оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к настоящему Положению, в отношении таких «малых» точек поставки в периоды времени, указанные субъектом оптового рынка в Графике для сечения коммерческого учета, в состав которого включены (включаются) такие «малые» точки поставки. Если в указанном выше случае сечения коммерческого учета, в состав которых включены (включаются) «малые» точки поставки в соответствии с буллитом 3 подп. «а» п. 2.2 настоящего приложения, отсутствуют в согласованном КО Графике, соответствующий субъект оптового рынка обязан подтвердить соответствие систем коммерческого учета требованиям пункта 23 Правил оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к настоящему Положению, в отношении таких «малых» точек поставки до 31.12.2028.  В случае включения в состав ГТП потребления (сечений коммерческого учета ФСК) «малых» точек поставки в соответствии с п. 2.2 настоящего приложения после 01.11.2026 и если при этом соответствующее сечение коммерческого учета (в которое включены указанные «малые» точки поставки) было включено в График в период 01.01.2025–31.12.2026, субъект оптового рынка обязан повторно подтвердить в отношении указанного сечения коммерческого учета соответствие систем коммерческого учета требованиям пункта 23 Правил оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к настоящему Положению, до 31.12.2028. |
| **Приложение 8,**  **п. 4.4** | Cубъект оптового рынка вправе направить в КО изменения в ранее направленный График до 01.11.2026 включительно. Скорректированный График формируется в соответствии с требованиями пп. 4.1, 4.2 настоящего приложения и направляется в КО с использованием ПСЗ (код формы PART\_ATS\_GRAFMTP\_CHANGE\_WEB) по форме приложения 2 к настоящему приложению.  КО не принимается (-ются) скорректированный (-ые) График (-и), направленный (-ые) субъектом оптового рынка после направления КО предусмотренного п. 4.3 настоящего приложения письма с информацией о несогласовании ранее направленного Графика (в который вносятся корректировки).  В случае получения КО скорректированного (-ых) Графика (-ов) от субъекта оптового рынка до направления КО предусмотренного п. 4.3 настоящего приложения письма с информацией о согласовании либо несогласовании ранее направленного Графика, КО рассматривает скорректированный (-ые) График (-и) после рассмотрения вышеуказанного ранее направленного Графика (в который вносятся корректировки) при условии его согласования. Если в указанном случае ранее направленный График (в который вносятся корректировки) не был согласован КО, вышеуказанный (-ые) скорректированный (-ые) График (-и) КО не согласовывается (-ются).  В случае несвоевременного направления скорректированного Графика субъектом оптового рынка, такой График КО не принимается. В случае если скорректированный График сформирован с нарушением требований пунктов 4.1, 4.2 настоящего приложения, КО не согласовывает указанный График.  КО в течение 30 календарных дней с даты получения скорректированного Графика с использованием ПСЗ направляет письмо с информацией о согласовании либо несогласовании скорректированного Графика (с указанием причины несогласования скорректированного Графика).  При получении КО нескольких скорректированных Графиков КО рассматривает в соответствии с настоящим пунктом каждый скорректированный График в порядке их поступления в КО, при этом при рассмотрении последующих скорректированных Графиков учитываются изменения, внесенные в соответствии с предыдущими скорректированными Графиками, согласованными КО в соответствии с настоящим пунктом.  В случаях несвоевременного направления скорректированного Графика субъектом оптового рынка или несогласования направленного скорректированного Графика со стороны КО субъект оптового рынка обязан руководствоваться ранее согласованным КО Графиком (с учетом иных изменений, внесенных в соответствии с согласованными КО скорректированными Графиками).  В случае включения в состав ГТП потребления (сечений коммерческого учета ФСК) «малых» точек поставки в соответствии с п. 2.2 настоящего приложения в период после согласования КО Графика и до 01.11.2026:  – КО повторно рассчитывает количество «малых» точек поставки, которое должно относиться к периоду 01.01.2025–31.12.2026 с учетом вышеуказанных «малых» точек поставки и проверяет выполнение требований п. 4.1 настоящего приложения в отношении ранее согласованного Графика. Если ранее согласованный КО График при этом перестает удовлетворять требованиям п. 4.1 настоящего приложения, КО в течение 30 календарных дней с даты предоставления права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием новой или измененной ГТП (вступления в действие ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК), в состав которой включены вышеуказанные «малые» точки поставки, уведомляет субъекта оптового рынка о необходимости предоставления в КО скорректированного Графика в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте;  – в случае непредоставления субъектом оптового рынка скорректированного Графика в срок, указанный в настоящем пункте, КО самостоятельно формирует в порядке, предусмотренном п. 4.3 настоящего приложения, скорректированный График и направляет его в срок до 01.12.2026 субъекту оптового рынка.  – если в отношении субъекта оптового рынка, в состав ГТП потребления (сечение коммерческого учета) которого включены вышеуказанные «малые» точки поставки, График был сформирован КО в соответствии с требованиями п. 4.3 настоящего приложения, КО самостоятельно формирует скорректированный График и направляет его такому субъекту оптового рынка в течение 30 календарных дней с даты предоставления права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием новой или измененной ГТП (вступления в действие ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК), в состав которой включены «малые» точки поставки. | Cубъект оптового рынка вправе направить в КО изменения в ранее направленный График до 01.11.2026 включительно. Скорректированный График формируется в соответствии с требованиями пп. 4.1, 4.2 настоящего приложения и направляется в КО с использованием ПСЗ (код формы PART\_ATS\_GRAFMTP\_CHANGE\_WEB) по форме приложения 2 к настоящему приложению.  КО не принимается (-ются) скорректированный (-ые) График (-и), направленный (-ые) субъектом оптового рынка после направления КО предусмотренного п. 4.3 настоящего приложения письма с информацией о несогласовании ранее направленного Графика (в который вносятся корректировки).  В случае получения КО скорректированного (-ых) Графика (-ов) от субъекта оптового рынка до направления КО предусмотренного п. 4.3 настоящего приложения письма с информацией о согласовании либо несогласовании ранее направленного Графика, КО рассматривает скорректированный (-ые) График (-и) после рассмотрения вышеуказанного ранее направленного Графика (в который вносятся корректировки) при условии его согласования. Если в указанном случае ранее направленный График (в который вносятся корректировки) не был согласован КО, вышеуказанный (-ые) скорректированный (-ые) График (-и) КО не согласовывается (-ются).  В случае несвоевременного направления скорректированного Графика субъектом оптового рынка, такой График КО не принимается. В случае если скорректированный График сформирован с нарушением требований пунктов 4.1, 4.2 настоящего приложения, КО не согласовывает указанный График.  КО в течение 30 календарных дней с даты получения скорректированного Графика с использованием ПСЗ направляет письмо с информацией о согласовании либо несогласовании скорректированного Графика (с указанием причины несогласования скорректированного Графика).  При получении КО нескольких скорректированных Графиков КО рассматривает в соответствии с настоящим пунктом каждый скорректированный График в порядке их поступления в КО, при этом при рассмотрении последующих скорректированных Графиков учитываются изменения, внесенные в соответствии с предыдущими скорректированными Графиками, согласованными КО в соответствии с настоящим пунктом.  В случаях несвоевременного направления скорректированного Графика субъектом оптового рынка или несогласования направленного скорректированного Графика со стороны КО субъект оптового рынка обязан руководствоваться ранее согласованным КО Графиком (с учетом иных изменений, внесенных в соответствии с согласованными КО скорректированными Графиками).  В случае включения в состав ГТП потребления (сечений коммерческого учета ФСК) «малых» точек поставки в соответствии с буллитами 1 и 2 подп. «а» п. 2.2 настоящего приложения в период после согласования КО Графика и до 01.11.2026:  – КО повторно рассчитывает количество «малых» точек поставки, которое должно относиться к периоду 01.01.2025–31.12.2026 с учетом вышеуказанных «малых» точек поставки и проверяет выполнение требований п. 4.1 настоящего приложения в отношении ранее согласованного Графика. Если ранее согласованный КО График при этом перестает удовлетворять требованиям п. 4.1 настоящего приложения, КО в течение 30 календарных дней с даты предоставления права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием новой или измененной ГТП (вступления в действие ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК), в состав которой включены вышеуказанные «малые» точки поставки, уведомляет субъекта оптового рынка о необходимости предоставления в КО скорректированного Графика в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте;  – в случае непредоставления субъектом оптового рынка скорректированного Графика в срок, указанный в настоящем пункте, КО самостоятельно формирует в порядке, предусмотренном п. 4.3 настоящего приложения, скорректированный График и направляет его в срок до 01.12.2026 субъекту оптового рынка.  – если в отношении субъекта оптового рынка, в состав ГТП потребления (сечение коммерческого учета) которого включены вышеуказанные «малые» точки поставки, График был сформирован КО в соответствии с требованиями п. 4.3 настоящего приложения, КО самостоятельно формирует скорректированный График и направляет его такому субъекту оптового рынка в течение 30 календарных дней с даты предоставления права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием новой или измененной ГТП (вступления в действие ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК), в состав которой включены «малые» точки поставки. |