Приложение 1

к приказу ФСТ России

от _______ №________

ПОРЯДОК

формирования сводного прогнозного баланса производства

и поставок электрической энергии (мощности) в рамках

Единой энергетической системы России по субъектам

Российской Федерации

- Общие положения

1.  Порядок формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее - Порядок) разработан в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства от 29.12.2011 № 1178 (Собрание законодательства Российской Федерации 2012, № 4, ст.504) (далее - #M12293 1 901889584 0 0 0 0 0 0 0 2636532396Основы ценообразования#S), #M12293 2 901878150 0 0 0 0 0 0 0 1654780 Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 (Собрание законодательства Российской Федерации 2011, № 14, ст. 1916, № 42, ст. 5919; 2012, № 4, ст. 504, ст. 505)#S (далее - #M12293 3 901878150 0 0 0 0 0 0 0 874986969Правила оптового рынка#S).

2. Основными задачами формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России (далее - ЕЭС России) по субъектам Российской Федерации (далее - сводный прогнозный баланс) являются:

- удовлетворение спроса потребителей электрической энергии и мощности;

- обеспечение надежного энергоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на производство и поставку электрической энергии (мощности);

-обеспечение сбалансированности суммарной стоимости электрической энергии и суммарной стоимости мощности, поставляемых на оптовый рынок электрической энергии и мощности (далее - ОРЭМ) по регулируемым ценам (тарифам) и отпускаемой с него на основании регулируемых  договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в ценовых зонах ОРЭМ  и договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в неценовых зонах ОРЭМ;

3. Сводный прогнозный баланс формируется в целях:

- а) расчетов регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию и мощность, подлежащих государственному регулированию в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть 1), ст. 37; 2006, № 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, № 45, ст. 5427; 2008, № 29 (часть 1), ст. 3418; № 52 (часть 1), ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 11, ст. 1175; № 31, ст.4156; № 31, ст. 4157; № 31, ст. 4158; № 31, ст. 4160; 2011, № 1, ст. 13; № 4, ст. 905; № 11, ст. 1502; № 23, ст. 3263; № 30 (часть 1), ст. 4590; № 30 (часть 1), ст. 4596; № 50, ст. 7336; № 50,ст. 7343) и Основами ценообразования, а также регулируемых цен (тарифов) на услуги, оказываемые на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности), указанных в #M12293 0 901889584 0 0 0 0 0 0 0 2636532396Основах ценообразования#S и устанавливаемых Федеральной службой по тарифам (далее - ФСТ России) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;

б) заключения участниками ОРЭМ договоров, в том числе регулируемых, на основании которых осуществляется купля-продажа электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке в соответствии с #M12293 1 901878150 0 0 0 0 0 0 0 874986969Правилами оптового рынка#S.

в) заключения договоров купли – продажи (поставки) электрической энергии и мощности с гарантирующим поставщиком на территории субъектов Российской Федерации, объединенных в неценовые зоны оптового рынка,  производителями (поставщиками) электрической энергии (мощности), на  которых распространяется требование законодательства Российской Федерации об электроэнергетике о реализации производимой электрической энергии (мощности) только на оптовом рынке, до получения статуса субъекта оптового рынка участвующие в отношениях купли-продажи на розничном рынке, в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, № 37, ст.3876; 2007, № 30, ст. 394; 2008, № 2, ст. 84; № 3, ст. 182; № 27, ст. 3285; 2009, № 12, ст. 1441; № 20, ст. 2475; № 25, ст. 3073; № 41, ст. 4771; № 43, ст. 5066; 2010, № 10, ст. 1082; № 21, ст. 2610; № 25, ст. 3175; № 49, ст. 6521; 2011, № 11, ст. 1524; № 20, ст. 2831; № 22, ст. 3168; № 45, ст. 6404; 2012, № 4, ст. 505).

- Формирование сводного прогнозного баланса

- 4. Сводный прогнозный баланс формируется в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации.

- Итоговые балансовые решения в части определения в прогнозном балансе объемов поставки (покупки) электрической энергии и мощности принимаются не позднее чем за 2 месяца до начала соответствующего периода регулирования. Срок принятия балансовых решений может быть продлен Федеральной службой по тарифам, но не более чем на 30 дней.

Сводный пронозный баланс формируется на год с поквартальной и помесячной разбивкой и утверждается ФСТ России с определением прогнозных объемов продажи (покупки) электрической энергии и мощности субъектов ОРЭМ в зарегистрированных в соответствии с Правилами оптового рынка группах точек поставки (далее - ГТП), в том числе условных.

Не позднее 1 июля года, предшествующего периоду регулирования, сводный прогнозный баланс формируется и утверждается ФСТ России в целом на планируемый год с полугодовой разбивкой и определением суммарных по субъекту Российской Федерации показателей баланса электрической энергии (мощности) по соответствующим ГТП, зарегистрированным за организациями, являющимися субъектами оптового рынка и осуществляющими поставку (покупку) электрической энергии (мощности) на оптовый рынок, состав которых определен на дату представления соответствующей информации некоммерческим партнерством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой  и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - Совет рынка).

5. Сводный прогнозный баланс формируется согласно графику прохождения  документов (#M12293 4 902060992 0 0 0 0 0 0 0 4115374466приложение 1 к Порядку#S).

6. Основой для формирования сводного прогнозного баланса являются предложения, разрабатываемые участниками оптового рынка, организациями, осуществляющими экспортно-импортные операции и получившими статус субъектов оптового рынка, заключившими обязательные для участников оптового рынка договоры и, совершившие необходимые для осуществления торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке действия в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (далее - организации, осуществляющие экспортно-импортные операции), производителями (поставщиками) электрической энергии розничного рынка и сетевыми организациями, в том числе и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, оказывающими услуги по передаче электрической энергии (мощности), в части объемов электрической энергии (мощности) на компенсацию технологического расхода  электрической энергии (мощности)  при ее передаче (далее – потерь)  с учетом  экспортно-импортных операций и объемов межгосударственной передачи электрической энергии и мощности, а также  величин присоединенной и заявленной мощности потребителей услуг сетевых организаций.

7. При формировании сводного прогнозного баланса в целом по ЕЭС России учитываются:

- развернутые по направлениям перетоки электрической энергии и мощности между ценовой зоной оптового рынка и территориями неценовых зон оптового рынка, между территориями субъектов Российской Федерации и странами ближнего и дальнего зарубежья, между неценовыми зонами оптового рынка;

- объемы нормативных потерь электрической энергии, отраженные по всем сетевым организациям;

- ограничения установленной мощности, зафиксированные ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – Системный оператор) в отношении генерирующего оборудования участников ОРЭМ – поставщиков электрической мощности в соответствующем месяце предшествующего года;

- представленный на согласование Системному оператору годовой график ремонтов основного энергетического оборудования;

- объемы производства (потребления) электрической энергии (мощности) поставщиков розничного рынка, отраженные отдельной строкой, с выделением объемов поставки (покупки) электрической энергии (мощности) по заключенным двусторонним договорам;

- изменения величины заявленной (присоединенной) мощности, представленные  организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, в том числе в соответствии с решением Министерства энергетики Российской Федерации (далее – Минэнерго России) о согласовании передачи объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в аренду территориальным сетевым организациям или об отказе в указанном согласовании .

8. Отдельной строкой отражаются объемы производства электрической энергии (мощности), осуществляемые следующими генерирующими объектами:

- а) введенными (вводимыми) в эксплуатацию после 1 января 2008 года, в т.ч.:

- включенными в перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 № 1334-р (Собрание законодательства Российской Федерации 2010, № 35, ст. 4582; № 41(часть2), ст. 5287)  в соответствии со сроками начала исполнения обязательств по поставке мощности;

- - строящимися в соответствии с Программой деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009 - 2015 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2008 № 705 (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, № 39, ст. 4443; 2009, № 48, ст. 5821) и программой строительства гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций), реализуемой оптовой генерирующей компанией, созданной на основании решений Правительства Российской Федерации путем реорганизации дочерних и зависимых акционерных обществ Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России», в уставный капитал которой переданы генерирующие объекты гидроэлектростанций (далее – ГЭС), и включенные в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики. При этом в отношении объектов атомных электростанций (далее - АЭС), начало поставки мощности которых предполагается не позднее 1 января 2017 г., и объектов ГЭС указанные договоры должны быть заключены до 1 января 2011 г.;

- б) относящимся к новым АЭС и ГЭС (в том числе гидроаккумулирующим электростанциям), определенным по результатам отбора инвестиционных проектов, проводимого в установленном порядке более чем за 5 лет до планируемого ввода в эксплуатацию таких объектов;

в) относящимися к зарегистрированным в установленном порядке условным ГТП;

г)   относящимися к гидроаккумулирующим электростанциям;

д)  относящимися к станциям розничного рынка, величина установленной мощности которых равна или превышает 25 МВт;

- е)  относящимися к тепловым электростанциям (далее – ТЭС) в неценовых зонах оптового рынка, дополнительная загрузка которых обеспечивает экспорт электрической энергии в энергосистемы иностранных государств. Указанные дополнительные объемы производства электрической энергии используются для установления тарифов производства электрической энергии для ТЭС при работе в конденсационном режиме;

ж) относящиеся к электрическим станциям, объемы производства электрической энергии которых, поставляются по долгосрочным двусторонним договорам в неценовых зонах оптового рынка.

Объемы потребления и производства электрической энергии (мощности) в отношении покупателей, владеющих на праве собственности или ином законном основании генерирующими объектами, отражаются отдельно в полном объеме.

9. Объем производства электрической энергии действующими ГЭС с водохранилищами сезонного регулирования речного стока определяется с учетом величины среднемноголетней выработки. Для электростанций с водохранилищами многолетнего регулирования речного стока объем производства электрической энергии определяется по величине гарантированной выработки электроэнергии с учетом складывающейся водохозяйственной обстановки и запасов гидроресурсов в водохранилищах на начало регулируемого периода.

Объем производства электрической энергии на вновь вводимых ГЭС определяется с учетом сроков ввода в действие агрегатов, а также графиков начального наполнения водохранилищ.

Объем производства электрической энергии на вновь вводимых ТЭС определяется с учетом сроков ввода в действие агрегатов, а также прогнозируемых тепловых нагрузок.

Прогнозные объемы поставки электрической энергии и (или) мощности в ценовых зонах  оптового рынка по регулируемым ценам (тарифам) для производителя из числа определенных ФСТ России в прогнозном балансе в соответствии с критериями, установленными Правилами оптового рынка и настоящим Порядком не могут превышать 35 процентов суммарного прогнозного объема поставки электрической энергии и (или) мощности на оптовый рынок, определяемого для соответствующего производителя при формировании прогнозного баланса.

- При формировании сводного прогнозного баланса ФСТ России определяет для организаций, являющихся субъектами оптового рынка и осуществляющих поставку (покупку) электрической энергии и (или) мощности на оптовый рынок по регулируемым ценам (тарифам), прогнозные объемы поставки (покупки) электрической энергии и (или) мощности на оптовый рынок с выделением объемов поставки (покупки) электрической энергии и (или) мощности по регулируемым ценам (тарифам) в отношении зарегистрированных за этими организациями групп точек поставки, в том числе поставляемых по долгосрочным двусторонним договорам в неценовых зонах оптового рынка.

- Кроме того, ФСТ России, при формировании сводного прогнозного баланса определяет объемы передачи электрической энергии (мощности) между государствами – участниками единого экономического пространства, заявленные организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. Указанные объемы учитываются (определяются) в соответствии с методологией осуществления межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) между государствами–участниками Единого экономического пространства, являющейся приложением к Соглашению об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики, исключая основы ценообразования и тарифной политики (Собрание законодательства Российской Федерации 2012, № 5, ст. 539).

- В сводном прогнозном балансе отражаются объемы производства тепловой энергии, в том числе производимой в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, согласованные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

В случае если покупатель электрической энергии и мощности – участник оптового рынка осуществляет свою деятельность в субъекте Российской Федерации, части территории которого отнесены к различным зонам (ценовым, неценовым или технологически изолированным энергетическим системам и территориям), при формировании сводного прогнозного баланса в отношении указанного участника оптового рынка выделяются объемы производства (потребления, в том числе потребления населением и приравненными к нему категориями потребителей) электрической энергии (мощности) по каждой такой территории отдельно.

10. Для определения в сводном прогнозном балансе объемов потребления электрической энергии (мощности) населением и приравненным к нему категориям потребителей организации, осуществляющие регулируемую деятельность, представляют информацию о планируемых объемах потребления электрической энергии (мощности) населением с разделением объемов потребления с оптового и розничного рынка на очередной регулируемый период в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а регулирующие органы направляют соответствующую сводную по субъекту Российской Федерации информацию в ФСТ России с разбивкой по организациям (приложение 2 к Порядку).

Прогнозные объемы покупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке для поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей для указанных субъектов определяются таким образом, чтобы отношение суммарного за год прогнозного объема потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей к объему электрической энергии, соответствующему среднему за год значению прогнозного объема мощности, определенного в отношении указанных категорий потребителей, не превышало 5000 и не было ниже 3500.

- Указанная величина определяется в соответствии с Порядком расчета отношения суммарного за год прогнозного объема потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей к объему электрической энергии, соответствующему среднему за год значению прогнозного объема мощности, определенного в отношении указанных категорий потребителей.

11. Поставщики электрической энергии и мощности и покупатели электрической энергии и мощности – участники оптового рынка, производители (поставщики) электрической энергии розничного рынка, организации, осуществляющие экспортно-импортные операции, и сетевые организации, в том числе и организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, разрабатывают предложения по формированию сводного прогнозного баланса (#M12293 0 902060992 0 0 0 0 0 0 0 2592554954приложение 2 к Порядку#S) в увязке с экономическими показателями и направляют их  региональным диспетчерским управлениям Системного оператора (далее - РДУ) и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

12. Участники оптового рынка для включения в сводный прогнозный баланс объемов поставки и/или покупки электрической энергии (мощности) на ОРЭМ прилагают к предложениям по формированию сводного прогнозного баланса по каждой новой ГТП документы, подтверждающие  регистрацию ГТП и при необходимости по дополнительному запросу, заверенную в установленном порядке копию договора, заключенного с покупателем розничного рынка, а также информацию о сроках ввода генерирующих объектов в эксплуатацию.

13. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов определяют уровень потребности субъекта Российской Федерации (региона) в электрической энергии и мощности на основе прогноза электропотребления с учетом динамики его изменения за предыдущие 3 года, во взаимодействии с Системным оператором проверяют соответствие прогнозу электропотребления региона указанных в пункте 11 предложений, выполняют оценку возможных социально-экономических последствий для региона при выводе новых организаций на ОРЭМ,  #формируют консолидированные по соответствующему субъекту Российской Федерации предложения по формированию сводного прогнозного баланса и представляют их и предложения  вышеуказанных организаций в ФСТ России для утверждения сводного прогнозного баланса с приложением обоснования внесенных изменений.

Одновременно с представлением вышеуказанной информации в ФСТ России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информируют (в том числе с использованием ЕИАС ФСТ России) РДУ, Совет рынка и участников формирования баланса о результатах рассмотрения предложений, в том числе об изменениях, внесенных в предложения вышеназванных организаций, с указанием конкретных изменений и их обоснованием.

14. При разработке сводного прогнозного баланса:

- производители электрической энергии (мощности) определяют электрические мощности электростанций, принадлежащих им на праве собственности или иных законных основаниях, подлежащие выводу из эксплуатации с учетом требований Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2007 № 484 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст.4100; 2009, № 12, ст.1429; 2010, № 15, ст. 1803; 2011, № 14, ст. 1916; 2012, № 6, ст. 695);

- покупатели электрической энергии (мощности) определяют уровни потребности собственных потребителей в электрической энергии и мощности на основании заявок указанных потребителей, обоснованных темпами экономического развития и внедрением энергосберегающих технологий.

15. Выработка электрической энергии ТЭС, включаемая в баланс, определяется с учетом обеспечения технологического минимума нагрузки ТЭС, в том числе нагрузки, определенной теплофикационным режимом.

Определение величины выработки ТЭС по конденсационному циклу, включаемой в сводный прогнозный баланс, производится на основе стоимостных оценок, с учетом пропускной способности электрических сетей и надежности электроэнергетических режимов работы ЕЭС России  и отдельных энергоузлов.

Выработка электрической энергии АЭС, включаемая в баланс, определяется на основе предложений ОАО «Концерн Росэнергоатом» с учетом пропускной способности электрических сетей и надежности электроэнергетических режимов работы ЕЭС России и отдельных энергоузлов.

16. Формирование прогнозных объемов поставки электрической энергии на ОРЭМ осуществляется на основе предложений, полученных от поставщиков ОРЭМ, кроме ГЭС, по критерию минимизации суммарных затрат по ЕЭС России на производство электрической энергии, поставляемой на ОРЭМ, с учетом потерь в электрических сетях и ограничений по пропускной способности линий электропередачи.

17. Поставщики электрической энергии - участники ОРЭМ представляют в соответствии с графиком прохождения документов прогнозы объемов производства и поставок электрической энергии и мощности с постанционной (поблочной) разбивкой (#M12293 0 902060992 0 0 0 0 0 0 0 2592554954приложение 2 к Порядку#S).

ОАО «Концерн Росэнергоатом» представляет в соответствии с графиком прохождения документов предложения по объемам производства и поставок электрической энергии и мощности атомных электростанций с разбивкой по электростанциям (энергоблокам) и обоснованием их выработки        (#M12293 1 902060992 0 0 0 0 0 0 0 2592554954приложение 2 к Порядку#S).

18. Не позднее 1 октября Минэнерго России представляется в ФСТ России сводная информация по генерирующему оборудованию, в отношении которого приостановлен вывод из эксплуатации.

В срок до 1 октября Минэнерго России представляет в ФСТ России сводную информацию по утвержденным на основании методических указаний нормативам технологических потерь электрической энергии в соответствии с графиком прохождения документов (приложение 1 к Порядку).

- На 1-й год долгосрочного периода регулирования при применении  в расчете тарифов метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации,  а также при использовании метода экономически обоснованных расходов (затрат)  на расчетный период регулирования, в сводном прогнозном балансе, утверждаемом ФСТ России, учитывается величина потерь, определенных на основании нормативов, утверждаемых Минэнерго России.

В случае отсутствия до 1 октября нормативов технологических потерь, утвержденных Минэнерго России на расчетный период регулирования, величина потерь электрической энергии в сводном прогнозном балансе определяется исходя из динамики фактических потерь электрической энергии, нормативов технологических потерь, утвержденных Минэнерго России на предыдущие периоды регулирования, и величин, учтенных в сводных прогнозных балансах предшествующих периодов регулирования, а также исходя из темпов их снижения, предусмотренных программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствующей сетевой компании.

В последующие годы долгосрочного периода регулирования, при использовании  для расчета тарифов метода  доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации величина технологического расхода (потерь) электрической энергии в сводном прогнозном балансе учитывается в соответствии с решениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по ее определению с учетом темпов ее снижения, предусмотренных программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствующей сетевой компании, а при ее отсутствии, норматив потерь понижается на 10 процентов по сравнению с предыдущим периодом.

19. Совет рынка не позднее 20 апреля представляет в ФСТ России информацию о субъектах оптового рынка, выполнивших требования Правил оптового рынка и осуществляющих куплю-продажу электрической энергии и мощности на оптовом рынке на указанную дату с указанием их полных наименований, присвоенных им номеров в Реестре субъектов оптового рынка, реквизитов договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, перечня зарегистрированных ГТП с указанием их наименования, типа и идентификационных кодов (приложение 3 к Порядку).

Совет рынка по дополнительному запросу направляет в ФСТ России уточняющую информацию по субъектам оптового рынка, необходимую для принятия балансовых

Не позднее 1 октября года, предшествующего году поставки электрической энергии и (или) мощности, Совет рынка представляет в ФСТ России вышеуказанную информацию, актуализированную на дату ее представления, а также информацию о субъектах оптового рынка, которым для участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке требуется балансовое решение, выполнивших требования Правил оптового рынка, зарегистрировавших ГТП (в том числе условные), и выразивших намерение осуществлять поставку (покупку) электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке в очередном периоде регулирования (приложение 3 к Порядку).

Совет рынка не позднее, даты окончания сбора заявок для участия в конкурентном отборе мощности (далее – КОМ), представляет в ФСТ России Реестр поставщиков и генерирующих объектов, допущенных к участию в КОМ.

20. Системный оператор до 1 марта представляет в ФСТ России отчетные данные о фактических объемах выработки, потребления и сальдо-перетоков электрической энергии и мощности (в том числе экспортно-импортных) за предшествующий год с разбивкой по месяцам года по участникам оптового рынка, по электростанциям, по субъектам Российской Федерации и в целом по ЕЭС России.

На основе свода полученных заявок по формированию сводного прогнозного баланса, прогноза потребления (производства), согласованного в соответствии с настоящим Порядком, с учетом пропускной способности электрических сетей, необходимости обеспечения надежного функционирования ЕЭС России и отдельных энергоузлов, а также критериев оптимизации в целом по ЕЭС России, Системный оператор представляет проект сводного прогнозного баланса в ФСТ России в установленные сроки (приложение 1 к Порядку) с приложением информации по участникам ОРЭМ, в предложения которых Системным оператором внесены  изменения, с указанием конкретных изменений и их обоснованием.

Системный оператор не позднее 10 дней после проведения КОМ на очередной период регулирования, в том числе и корректировочного, представляет в ФСТ России результаты проведения КОМ, перечень генерирующих объектов, мощность которых не была отобрана в КОМ.

21. Сформированный и утвержденный сводный прогнозный баланс ФСТ России направляет на электронном носителе с электронно-цифровой подписью в адрес Минэнерго России, Министерства экономического развития Российской Федерации, Совета рынка, Системного оператора, организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

Выписки из утвержденного сводного прогнозного баланса ФСТ России направляет ОАО «Концерн Росэнергоатом», Федеральному агентству водных ресурсов (в части производства электрической энергии (мощности) ГЭС оптового рынка) и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

22. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов доводят выписки из утвержденного сводного прогнозного баланса до участников ОРЭМ, поставщиков розничного рынка электрической энергии (мощности) и сетевых организаций, функционирующих на территории субъекта Российской Федерации, в установленные графиком прохождения документов сроки (приложение1 к Порядку).

23. #M12293 1 902060992 0 0 0 0 0 0 0 4115374466Не позднее 15 августа года, предшествующего году регулирования, субъекты ОРЭМ,  поставщики (производители) электрической энергии и мощности розничного рынка и сетевые организации представляют предложения по уточнению сводного прогнозного баланса для согласования и формирования консолидированных предложений в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Системному оператору.

В эти же сроки поставщики электрической энергии и мощности – субъекты  оптового рынка, осуществляющие производство электрической энергии на тепловых электрических станциях в неценовых зонах оптового рынка, представляют в ФСТ России, согласованные с Системным оператором, предложения о дополнительной загрузке генерирующего оборудования для обеспечения потребности организации, осуществляющей экспортно-импортные операции, для поставки электрической энергии из неценовой зоны оптового рынка в энергосистемы иностранных государств.

Сводные по субъекту Российской Федерации предложения по уточнению сводного прогнозного баланса до начала периода регулирования представляются в ФСТ России не  позднее  1 сентября года, предшествующего году регулирования, по формам согласно приложению 2 к Порядку, с документальным обоснованием необходимости уточнения.

24. Предложения по формированию сводного прогнозного баланса направляются в ФСТ России в формате шаблонов по системе ЕИАС.

На бумажных носителях предложения по формированию сводного прогнозного баланса  по формам приложения 2 к Порядку направляются в адрес Системного оператора.

- Внесение изменений в сводный прогнозный баланс

25. Начиная с 2013 года ежеквартальные (за исключением 1 квартала) изменения прогнозного баланса, связанные с первым определением и (или) изменением прогнозных объемов в отношении субъектов оптового рынка, не осуществляющих покупку электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке с применением регулируемых цен (тарифов), в соответствии с Правилами оптового рынка и Основами ценообразования принимаются ФСТ России не позднее, чем за 1 календарный месяц до начала очередного квартала.

В целях принятия таких балансовых решений Совет рынка представляет в ФСТ России необходимую информацию в отношении участников оптового рынка – покупателей электрической энергии и мощности, указанную в пункте 19 Порядка, не позднее, чем за 2 календарных месяца до начала очередного квартала.

Участники оптового рынка – покупатели электрической энергии и мощности направляют предложения по формированию сводного прогнозного баланса в  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов не позднее 15 числа первого месяца квартала (за исключением 1 квартала).

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования  тарифов выполняют оценку возможных социально-экономических последствий для региона при выводе новых организаций на ОРЭМ,  #формируют сводные по соответствующему субъекту Российской Федерации предложения по объемам покупки электрической энергии (мощности) с их перераспределением между участниками оптового рынка в рамках утвержденных показателей по субъекту Российской Федерации на текущий период регулирования и представляют их и предложения  вышеуказанных организаций в ФСТ России не позднее, чем за 2 календарных месяца до начала очередного квартала.

26. Изменения в сводный прогнозный баланс на 2012 год по основаниям, предусмотренным пунктом 25 Порядка, принимаются ФСТ России до 1 июня 2012 года.

Совет рынка представляет в ФСТ России информацию в отношении участников оптового рынка – покупателей электрической энергии и мощности, указанную в пункте 19 Порядка, не позднее 1 апреля 2012 года.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования   выполняют оценку возможных социально-экономических последствий для региона при выводе новых организаций на ОРЭМ,  # формируют предложения по перераспределению объемов покупки электрической энергии (мощности) между участниками оптового рынка в рамках утвержденных показателей по субъекту Российской Федерации на текущий период регулирования и представляют их и предложения  вышеуказанных организаций в ФСТ России не позднее 1 апреля 2012 года. В эти же сроки органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов представляют в ФСТ России предложения по показателям заявленной (присоединенной) мощности потребителей услуг по передаче электрической энергии субъекта Российской Федерации, используемой для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии и мощности, при необходимости их корректировки в рамках исполнения Основ ценообразования.

Правила согласования передачи объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную  (общероссийскую) электрическую сеть, в аренду территориальным сетевым организациям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №  1173 (Собрание законодательства Российской Федерации 2011, № 23, ст. 3316).