V.12. Изменения, связанные с изменением порядка присвоения классов соответствия Актам соответствия АИИС субъектов ОРЭМ (ФСК)

Приложение № 5.12

Инициатор: ОАО «АТС». Обоснование: предложенные изменения устраняют существующие недостатки порядка присвоения классов соответствия АИИС в части расширения круга лиц, подлежащих уведомлению КО о присвоении классов соответствия Актам о соответствии АИИС. Предлагаемые изменения детализируют процедуру взаимодействия Коммерческого оператора и субъекта оптового рынка при несогласии последнего с классом соответствия, присвоенным Коммерческим оператором его Акту о соответствии АИИС. Дата вступления в силу: 23 декабря 2011 года.

Предложения по изменениям и дополнениям в ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС (Приложение № 11.3  к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка)

| № пункта |  | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.8 | Добавить новый пункт |  | В отношении ГТП субъектов оптового рынка, по которым КО представлено заявление о предоставлении права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием зарегистрированной группы точек поставки (приложение 1А к Регламенту допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), форма 1, далее – заявление 1А) и КО проведена процедура установления соответствия с выдачей Акта о соответствии системы коммерческого учета до 01.08.2011. Коммерческий оператор в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после получения заявления (по форме) 1А уведомляет субъекта ОРЭМ о присвоении/неприсвоении класса соответствия «А» или «N» Актам соответствия АИИС, при условии, что КО в отношении указанных ГТП субъектов оптового рынка ранее не присвоены классы соответствия АИИС. Присвоение классов соответствия АИИС в указанном выше порядке осуществляется Коммерческим оператором с учетом следующего: - Класс соответствия «А» присваивается Акту соответствия АИИС в случае, когда выполнены все следующие условия: - Акт соответствии АИИС действует на дату регистрации Заявления. - Состав заявленной ГТП не изменился с даты начала действия Акта соответствия АИИС на дату регистрации Заявления. - Акт соответствия АИИС оформлен в отношении 38 обязательных для класса «А» параметров по п. 2.5 Автоматизированных информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности). Технические требования (Приложение № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка) (далее – Приложение № 11.1). - Класс соответствия «N» присваивается Акту соответствия АИИС в случае, когда выполнены все следующие условия: - ГТП зарегистрирована в отношении вновь вводимого генерирующего или энергопринимающего оборудования. - Акт соответствии АИИС действует на дату регистрации Заявления. - Состав заявленной ГТП не изменился с даты начала действия Акта соответствия АИИС на дату регистрации Заявления. - Акт соответствия АИИС оформлен в отношении 36 обязательных для класса «N» параметров по п. 2.5 Приложения № 11. 1. - При невыполнении вышеуказанных условий КО не присваивает класс соответствия АИИС. В уведомлении о неприсвоении класса соответствия АИИС КО указывает причины, по которым класс соответствия АИИС не может быть присвоен. |