VI.10. Изменения, связанные с формированием предельного объема поставки мощности генерирующего оборудования, не отобранного в КОМ по причине несоответствия минимальным техническим требованиям

Приложение № 6.10

Инициатор: ОАО «СО ЕЭС». Обоснование: в соответствии с п. 44 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 (далее – Правила), для генерирующего оборудования, не отобранного при конкурентном отборе мощности (далее – КОМ) по причине несоответствия минимальным техническим требованиям и отнесенного в установленном порядке к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, поставка мощности осуществляется при условии аттестации данного оборудования по результатам тестирования, выполненного не более чем за 12 месяцев до начала месяца поставки. В соответствии с п. 6.2.1 Регламента аттестации генерирующего оборудования (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка; далее – Регламент) в отношении генерирующего оборудования, не отобранного в КОМ по причине несоответствия минимальным техническим требованиям и не прошедшего процедуру тестирования, предельный объем поставки мощности принимается равным нулю. При этом в Регламенте отсутствует указание на ограничение срока действия результатов тестирования, предусмотренное Правилами оптового рынка для такого оборудования. Предлагается предусмотреть в Регламенте положение об ограничении срока действия результатов тестирования для целей подтверждения возможности поставки мощности в отношении генерирующего оборудования, не отобранного при конкурентном отборе мощности по причине несоответствия минимальным техническим требованиям (12 месяцев). Дата вступления в силу: 23 декабря 2011 года.

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ АТТЕСТАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 6.2.1 | … При этом в отношении генерирующего оборудования, фактически выведенного из эксплуатации (не введенного в эксплуатацию), а также не отобранного в конкурентном отборе мощности по причине несоответствия минимальным техническим требованиям и не прошедшего процедуру тестирования, предусмотренную п. 2.6 настоящего Регламента, предельный объем поставки мощности принимается равным нулю. … | … При этом в отношении генерирующего оборудования, фактически выведенного из эксплуатации (не введенного в эксплуатацию), а также не отобранного в конкурентном отборе мощности по причине несоответствия минимальным техническим требованиям и не прошедшего в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу, на который формируется Реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования, процедуру тестирования, предусмотренную п. 2.6 настоящего Регламента, предельный объем поставки мощности принимается равным нулю. … |