VI.2.  Изменения, связанные с подтверждением соответствия техническим требованиям к СОТИАССО

Приложение № 6.2

Инициатор: ОАО «СО ЕЭС». Обоснование: в настоящее время Регламентом допуска к торговой системе оптового рынка предусмотрена процедура выдачи заключений о соответствии техническим требованиям к СОТИАССО в отношении ГТП генерации, проходящих процедуру регистрации изменений ранее зарегистрированной на оптовом рынке ГТП без изменения состава генерирующего оборудования, на основании данных контроля выполнения технических требований к системе связи, осуществляемого в рамках ежедневного контроля готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии. При этом в случае регистрации вновь формируемой ГТП генерации (в состав которой входит генерирующее оборудование, поставляющее мощность в вынужденном режиме) и (или) измененной ГТП генерации (из которой исключается генерирующее оборудование, поставляющее мощность в вынужденном режиме) Субъекты оптового рынка – поставщики электрической энергии (мощности), в отношении такой (-их) ГТП генерации не должны повторно предоставлять оригинал или заверенную уполномоченным представителем субъекта оптового рынка копию заключения Системного оператора о том, что СОТИАССО соответствует техническим требованиям к системе связи, обеспечивающей передачу данных СО. Предлагается во всех случаях разделения или объединения ГТП, не связанного с увеличением состава генерирующего оборудования, в том числе при выводе в установленном порядке генерирующего оборудования из эксплуатации, не требовать повторного предоставления заключения Системного оператора о том, что СОТИАССО соответствует техническим требованиям к системе связи, обеспечивающей передачу данных СО. Дата вступления в силу: 23 декабря 2011 года.

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления изменений в силу | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | Субъекты оптового рынка – поставщики электрической энергии (мощности) в отношении ГТП генерации, а также субъекты с регулируемым потреблением электроэнергии должны предоставить оригинал или заверенную уполномоченным представителем субъекта оптового рынка копию заключения Системного оператора о соответствии техническим требованиям к системе связи, обеспечивающей передачу данных СО (см. Приложение 3 к настоящему Регламенту), с подписью уполномоченного представителя и печатью СО. В отношении вновь вводимого генерирующего оборудования участник имеет право предоставить заключение СО о том, что система связи по обмену технологической информацией с автоматизированной системой СО (далее – СОТИАССО) в отношении этого оборудования частично соответствует требованиям приложения 3 к настоящему Регламенту и обеспечивает передачу данных СО, необходимых для обеспечения работы на оптовом рынке. При этом в соответствии с Регламентом оперативного диспетчерского управления электроэнергетическим режимом объектов управления ЕЭС России (Приложение № 9 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в отношении ГТП с вновь вводимым генерирующим оборудованием после истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты начала участия в отношениях купли-продажи мощности на оптовом рынке при неприведении СОТИАССО в отношении этого оборудования в соответствие с требованиями приложения 3 к настоящему Регламенту возникает основание для регистрации СО признака технической неготовности СОТИАССО. В случае регистрации изменений ранее зарегистрированной группы точек поставки генерации (в т.ч. при разделении или объединении ГТП) без изменения состава входящего в нее генерирующего оборудования, в отношении такой ГТП генерации СО подтверждает соответствие техническим требованиям к системе связи, обеспечивающей передачу данных СО, на основании информации об отсутствии 2 (двух) и более случаев регистрации признака технической неготовности СОТИАССО в соответствии с приложением 2 к Регламенту оперативного диспетчерского управления электроэнергетическим режимом объектов управления ЕЭС России (Приложение № 9 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в течение 6 (шести) месяцев до даты обращения в СО за выдачей соответствующего заключения. В случае регистрации вновь формируемой ГТП генерации (в состав которой входит генерирующее оборудование, поставляющее мощность в вынужденном режиме) и (или) измененной ГТП генерации (из которой исключается генерирующее оборудование, поставляющее мощность в вынужденном режиме) Субъекты оптового рынка – поставщики электрической энергии (мощности), в отношении такой (-их) ГТП генерации не должны повторно предоставлять оригинал или заверенную уполномоченным представителем субъекта оптового рынка копию заключения Системного оператора о том, что СОТИАССО соответствует техническим требованиям к системе связи, обеспечивающей передачу данных СО. | Субъекты оптового рынка – поставщики электрической энергии (мощности) в отношении ГТП генерации, а также субъекты с регулируемым потреблением электроэнергии должны предоставить оригинал или заверенную уполномоченным представителем субъекта оптового рынка копию заключения Системного оператора о соответствии техническим требованиям к системе связи, обеспечивающей передачу данных СО (см. Приложение 3 к настоящему Регламенту), с подписью уполномоченного представителя и печатью СО. В отношении вновь вводимого генерирующего оборудования участник имеет право предоставить заключение СО о том, что система связи по обмену технологической информацией с автоматизированной системой СО (далее – СОТИАССО) в отношении этого оборудования частично соответствует требованиям приложения 3 к настоящему Регламенту и обеспечивает передачу данных СО, необходимых для обеспечения работы на оптовом рынке. При этом в соответствии с Регламентом оперативного диспетчерского управления электроэнергетическим режимом объектов управления ЕЭС России (Приложение № 9 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в отношении ГТП с вновь вводимым генерирующим оборудованием после истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты начала участия в отношениях купли-продажи мощности на оптовом рынке при неприведении СОТИАССО в отношении этого оборудования в соответствие с требованиями приложения 3 к настоящему Регламенту возникает основание для регистрации СО признака технической неготовности СОТИАССО. В случае регистрации вновь формируемой ГТП генерации, в состав которой входит генерирующее оборудование, ранее включенное в другую ГТП (в том числе, генерирующее оборудование, поставляющее мощность в вынужденном режиме), и (или) измененной ГТП генерации, в которую включается генерирующее оборудование, ранее включенное в другую ГТП, либо из которой исключается генерирующее оборудование (в том числе, генерирующее оборудование, поставляющее мощность в вынужденном режиме, и (или) выведенное в установленном порядке из эксплуатации), Субъекты оптового рынка – поставщики электрической энергии (мощности), в отношении такой (-их) ГТП генерации не должны повторно предоставлять оригинал или заверенную уполномоченным представителем субъекта оптового рынка копию заключения Системного оператора о том, что СОТИАССО соответствует техническим требованиям к системе связи, обеспечивающей передачу данных СО. |