ОДОБРЕНА

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 22 февраля 2008 г. № 215-р

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

ДО 2020 ГОДА

I. Цели и приоритеты Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года

Электроэнергетика - базовая отрасль экономики России, обеспечивающая потребности экономики и населения страны в электрической и тепловой энергии, во многом определяющая устойчивое развитие всех отраслей экономики страны. Эффективное использование потенциала электроэнергетической отрасли, установление приоритетов и параметров ее развития создадут необходимые предпосылки для роста экономики и повышения качества жизни населения страны. Процесс опережающего развития электроэнергетической отрасли является необходимым фактором успешного экономического развития России.

Энергетической стратегией России на период до 2020 года определены следующие основные целевые ориентиры долгосрочной политики государства в электроэнергетике:

надежное снабжение экономики и населения страны электрической и тепловой энергией;

сохранение целостности и развитие Единой энергетической системы России, ее интеграция с другими энергообъединениями на Евразийском континенте;

повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития электроэнергетики на базе современных технологий;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Увеличение темпов развития экономики привело к существенному росту спроса на электроэнергетические и тепловые ресурсы внутри страны. В настоящее время при большом различии темпов роста спроса на электрическую и тепловую энергию в регионах в условиях рыночных реформ, увеличивающих число независимых производителей электрической энергии, необходимо обеспечить максимально эффективное использование потенциала электроэнергетической отрасли.

Учитывая длительность реализации инвестиционных проектов в электроэнергетике, динамично развивающийся спрос на электрическую и тепловую энергию, необходимо конкретизировать приоритеты и параметры развития электроэнергетической отрасли с учетом оптимального использования топливно-энергетических ресурсов и передовых технологий, обосновав на долгосрочный период рациональную, экономически эффективную структуру размещения объектов электроэнергетики.

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года (далее - Генеральная схема) - это сбалансированный план размещения электростанций и электросетевых объектов на указанный период на основе оценки прогнозов электропотребления страны и ее регионов, конкретизирующий цели, задачи и основные мероприятия по развитию отрасли.

Целью Генеральной схемы является обеспечение надежного и эффективного энергоснабжения потребителей и полноценного удовлетворения потребностей экономики страны в электрической и тепловой энергии.

Главной задачей Генеральной схемы является формирование на основе существующего потенциала и установленных приоритетов развития отрасли надежной, экономически эффективной и оптимально использующей топливные ресурсы страны рациональной структуры генерирующих мощностей и электросетевых объектов и создание условий для предотвращения наиболее эффективным способом прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности.

Приоритетами Генеральной схемы в рамках установленных ориентиров долгосрочной государственной политики в сфере электроэнергетики являются:

опережающее развитие электроэнергетической отрасли, создание в ней экономически обоснованной структуры генерирующих мощностей и электросетевых объектов для надежного обеспечения потребителей страны электрической и тепловой энергией;

оптимизация топливного баланса электроэнергетики за счет максимально возможного использования потенциала развития атомных, гидравлических, а также использующих уголь тепловых электростанций и уменьшения в топливном балансе отрасли использования газа;

создание сетевой инфраструктуры, развивающейся опережающими темпами по сравнению с развитием электростанций и обеспечивающей полноценное участие энергокомпаний и потребителей в функционировании рынка электрической энергии и мощности, усиление межсистемных связей, гарантирующих надежность взаимных поставок электрической энергии и мощности между регионами России, а также возможность экспорта электрической энергии;

минимизация удельных расходов топлива на производство электрической и тепловой энергии путем внедрения современного высокоэкономичного оборудования, работающего на твердом и газообразном топливе;

снижение техногенного воздействия электростанций на окружающую среду путем эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, оптимизации производственной структуры отрасли, технологического перевооружения и вывода из эксплуатации устаревшего оборудования, увеличения объема природоохранных мероприятий на электростанциях, реализации программ по развитию и использованию возобновляемых источников энергии.

В Генеральной схеме пообъектно представлены электростанции только общесистемного (федерального) уровня - все атомные электростанции, тепловые электростанции установленной мощностью 500 МВт и выше, гидроэлектростанции установленной мощностью 300 МВт и выше, электрические сети напряжением 330 кВ и выше, а также электрические сети напряжением 220 кВ, предназначенные для выдачи мощности новых электростанций, межсистемные и межгосударственные линии электропередачи.

Генеральная схема будет ориентировать компании разных форм собственности, федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на создание таких условий, которые обеспечивали бы рациональное использование всех энергетических ресурсов в масштабах страны.

II. Современное состояние электроэнергетики

Электроэнергетическая отрасль России - это развивающийся в масштабах всей страны высокоавтоматизированный комплекс электростанций, электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства, объединенных единым технологическим циклом и централизованным оперативно-диспетчерским управлением.

Установленная мощность электростанций зоны централизованного электроснабжения по состоянию на 31 декабря 2006 г. составила 210,8 млн. кВт, из них мощность тепловых электростанций составляет 142,4 млн. кВт (68 процентов суммарной установленной мощности), гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций - 44,9 млн. кВт (21 процент суммарной установленной мощности) и атомных электростанций - 23,5 млн. кВт (11 процентов суммарной установленной мощности).

Суммарная мощность устаревшего оборудования на электростанциях России составляет 82,1 млн. кВт, или 39 процентов установленной мощности всех электростанций, в том числе на тепловых электростанциях - 57,4 млн. кВт, или 40 процентов их установленной мощности, а на гидравлических - 24,7 млн. кВт, или более 50 процентов их установленной мощности.

Введено в эксплуатацию с 1990 по 2007 год преимущественно на тепловых электростанциях 24,6 млн. кВт новых мощностей.

К 2020 году уже 57 процентов мощностей действующих тепловых электростанций отработают свой ресурс. К этому периоду с учетом работ по техническому перевооружению предполагается вывести из эксплуатации устаревшее оборудование на 51,7 млн. кВт установленной в настоящее время мощности, в том числе на тепловых электростанциях - 47,7 млн. кВт и на атомных - 4 млн. кВт.

В топливном балансе электростанций доминирует газ. Удельный вес газа в период с 2001 по 2006 год в топливном балансе отрасли увеличился с 65,9 процента до 68,1 процента, а доля угля снизилась с 26,7 процента до 25,3 процента.

Электрические сети России делятся на системообразующие (магистральные) сети, обеспечивающие целостность функционирования Единой энергетической системы России, и распределительные сети, с помощью которых осуществляется электроснабжение потребителей. Высоковольтная сеть в европейской части Единой энергетической системы России в основном сформирована на основе линий электропередачи напряжением 330 - 750 кВ, в то время как в остальной части Единой энергетической системы России одновременно с развитием сетей напряжением 500 кВ промышленно осваивались сети напряжением 1150 кВ.

Протяженность электрических сетей напряжением 110 - 1150 кВ всех объединенных энергетических систем по состоянию на 31 декабря 2006 г. составила (в одноцепном исчислении) более 442,2 тыс. км. Суммарная установленная мощность трансформаторов разных классов напряжения на понизительных подстанциях по состоянию на 31 декабря 2006 г. составила около 696,9 млн. кВА.

Износ основных фондов электросетевого хозяйства в настоящее время составляет в среднем 40,5 процента, в том числе оборудования подстанций - 63,4 процента.

III. Прогноз спроса на электрическую энергию

На протяжении последних 8 лет Россия демонстрирует устойчивую положительную динамику роста электропотребления.

Электропотребление в стране с 1991 по 1998 год сократилось почти на 25 процентов, появились значительные резервы мощности в Единой энергетической системе России, ощутимо снизилась загрузка действующих электростанций.

В 1998 году период падения спроса на электрическую энергию закончился и начался рост, при котором уровень электропотребления в 2006 году составил 980 млрд. кВт·ч, что на 9 процентов ниже максимума, зафиксированного в 1990 году (1074 млрд. кВт·ч).

Общая тенденция роста спроса на электроэнергию прослеживается по всей стране, при этом важной особенностью такого роста является его неравномерность как в региональном, так и в отраслевом отношении. В ряде случаев это уже привело к дефициту генерирующих мощностей в условиях пика электропотребления в зимний период (Московская, Ленинградская и Тюменская энергосистемы).

Для разработки Генеральной схемы принят прогноз, предусматривающий рост электропотребления в России к 2015 году до уровня 1426 млрд. кВт·ч (базовый вариант) с возможным вариантом увеличения электропотребления в этот период до 1600 млрд. кВт·ч (максимальный вариант).

Прогноз электропотребления по России и ее регионам для базового и максимального вариантов представлен в приложении № 1.

Базовый вариант электропотребления характеризуется относительно устойчивой территориальной структурой на рассматриваемый период. Прогнозируется увеличение доли регионов Северо-Запада, Центра и Дальнего Востока в общем энергопотреблении по России (суммарная доля рассматриваемых регионов может увеличиться с 36,8 процента в 2006 году до 39,9 процента в 2020 году), стабилизация доли региона Урала на уровне 
24,6 - 24,7 процента и уменьшение доли регионов Средней Волги, Юга и Сибири (с 36,4 процента до 34 процентов).

Опережающее развитие субъектов Российской Федерации, входящих в регионы Северо-Запада и Центра, связано с наличием здесь мощного производственного и научно-технического потенциала. На территории этих регионов ожидается расширение многочисленных действующих и строительство новых, в том числе электроемких, 

промышленных производств (металлургического завода в Калужской области, крупного металлургического комплекса на базе Михайловского ГОКа в Курской области, предприятий по производству
целлюлозы в Ленинградской области, а также в Республике Коми и нефтеперерабатывающих заводов в Ленинградской области и на Кольском полуострове).

Предполагается осуществление крупных инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры. Существенными факторами, способствующими росту электропотребления в рассматриваемых субъектах Российской Федерации, будет динамичное развитие новых направлений сферы услуг (строительство торгово-досуговых центров, бизнес-центров и т.д.) и крупномасштабное жилищное строительство.

Прогнозируемое электропотребление региона Урала определяется значительным ростом спроса на электрическую энергию на территории Тюменской энергосистемы, на долю которой приходится половина общего прироста электропотребления региона к 2020 году, что связано с увеличением добычи нефти и природного газа (Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция остается ведущей нефтяной базой России), повышением электроемкости нефтедобычи и развитием транспортной инфраструктуры. В Тюменской области прогнозируется рост численности населения. В связи с этим ожидается значительный рост потребности в электрической энергии для нужд домашнего хозяйства и сферы услуг.

На формирование перспективных показателей спроса на электрическую энергию по региону Урала заметное влияние окажет также реализация крупных инвестиционных проектов по расширению, модернизации и развитию металлургических производств прежде всего в Свердловской и Челябинской областях.

В регионе Дальнего Востока ожидается увеличение электропотребления за весь рассматриваемый период в 1,9 раза, при этом доля региона в суммарном электропотреблении увеличится незначительно.

В рассматриваемой перспективе основной спрос на электрическую энергию в регионе Сибири будет формироваться за счет промышленного производства (более 55 процентов абсолютного прироста общего электропотребления, прогнозируемого к 2020 году). На территории Сибири планируется ввод новых крупных электроемких предприятий - Богучанского и Тайшетского алюминиевых заводов, газохимического комплекса на базе Ковыктинского газоконденсатного месторождения, электрометаллургического завода в Новосибирской области, нескольких целлюлозно-бумажных комбинатов.

Прогнозируемые темпы роста потребности в электрической энергии в Поволжье ниже, чем по России в целом, что в значительной степени определяется особенностями структуры промышленного производства на ее территории, характеризующейся преобладанием обрабатывающих производств, в том числе производства машиностроительной продукции.

Ожидаемый спрос на электрическую энергию в Южном федеральном округе находится в зависимости от расширения промышленного производства, в том числе за счет строительства новых металлургических предприятий, а также развития объектов инфраструктуры, включая строительство новых и реконструкцию действующих курортно-оздоровительных, гостиничных и рекреационных комплексов.

Максимальный вариант потребления электрической энергии характеризуется более значительными территориальными изменениями.

В течение всего прогнозного периода при максимальном варианте по сравнению с базовым вариантом происходит увеличение доли регионов Сибири и Дальнего Востока в общем электропотреблении страны за счет интенсивного роста электропотребления, связанного с предполагаемым опережающим развитием экономики соответствующих территорий. Наличие больших запасов природных ресурсов (руд цветных металлов, нерудных материалов, ресурсов леса и углеводородов) станет базой для расширения производства продукции на электроемких предприятиях.

Предстоящее развитие предполагает осуществление таких крупнейших инвестиционных проектов, как проект освоения месторождений нефти на континентальном шельфе в Баренцевом море, включая строительство экспортного нефтепровода Харьяга - Индига и нефтеналивного терминала, проект комплексного развития Нижнего Приангарья, Северо-Красноярский проект (на базе освоения и разработки Ванкорского и Северо-Ванкорского месторождений нефти), проект строительства нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан, обеспечивающего разработку Верхнечонского и Талаканского нефтегазоконденсатных месторождений, Удоканский проект на базе крупнейшего в России месторождения меди, проект строительства алюминиевого завода на Дальнем Востоке.

Развитие субъектов Российской Федерации, входящих в регионы Центра и Юга, связано с ожидаемым стабильным ростом спроса на электрическую энергию, обеспечиваемым устойчивым развитием экономики. Формирование крупных городских агломераций на основе современных городов-миллионников, а также развитие промышленного и сельскохозяйственного производства приведут к стабилизации доли этих регионов в общероссийском объеме электропотребления.

IV. Прогноз экспорта - импорта электрической энергии и мощности

Межгосударственное сотрудничество, освоение новых энергетических рынков, повышение надежности и экономичности обеспечения потребителей электрической энергией на основе использования экономических, технических и технологических преимуществ, связанных с параллельной работой электроэнергетических систем, являются важнейшими направлениями внешней политики России в сфере электроэнергетики.

Суммарный экспорт электрической энергии из России (сальдо без учета приграничной торговли) в 2004 году составлял 6 млрд. кВт·ч, в 2005 году - 11,2 млрд. кВт·ч, в 2006 году - 14,1 млрд. кВт·ч.

В Генеральной схеме предусмотрены следующие мероприятия по реализации экспортно-импортной политики России в сфере электроэнергетики:

дальнейшее увеличение экспорта электрической энергии в Финляндию в период 2016 - 2020 годов при сооружении на площадке подстанции Княжегубская напряжением 330 кВ вставки постоянного тока (ВПТ) мощностью 500 МВт и линии электропередачи от вставки постоянного тока до Пирттикоски (Финляндия) напряжением 400 кВ и протяженностью 175 км до государственной границы. Это обеспечит возможность передачи электрической энергии и мощности в Финляндию в объеме 3 млрд. кВт·ч и 500 МВт, а также обмена электрической энергией и мощностью между Кольской энергосистемой и энергосистемой Финляндии, что повысит надежность работы протяженного транзита Колэнерго - Карелэнерго - Ленэнерго. После 2020 года может рассматриваться перспектива установки второй вставки постоянного тока мощностью 500 МВт, подвески второй цепи на линии электропередачи напряжением 400 кВ. При этом возможность передачи мощности в энергосистему Финляндии возрастет до 1 ГВт, а передачи электрической энергии - до 6 млрд. кВт·ч;

поставка электрической энергии и мощности в Калининградскую энергосистему из энергосистемы Литвы в период 2007 - 2009 годов до вывода из работы второго энергоблока Игналинской АЭС в размере от 1,9 до 0,6 млрд. кВт·ч и 600 МВт.

С 2010 года до ввода второго блока на Калининградской ТЭЦ-2 ликвидация дефицита электрической мощности Калининградской энергосистемы будет осуществляться за счет поставок мощности в размере 200 МВт из Единой энергетической системы России через электрические сети энергосистем Белоруссии и стран Балтии, а также за счет ввода в действие в Калининградской энергосистеме мощностей тепловых электростанций, использующих твердое топливо. В условиях возможного объединения энергосистем Литвы и Польши для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Калининградской энергосистемы предусмотрено сооружение двухцепной линии электропередачи Калининградская энергосистема - энергосистема Польши напряжением 400 кВ, которая позволит осуществлять обмен электрической энергией между ними, а также передавать ее избытки в европейские страны;

импорт электрической энергии из Казахстана и Украины в связи с прогнозируемым увеличением спроса на электрическую энергию в России и невозможностью в период до 2010 года быстрого развертывания энергетического строительства из-за его большой капиталоемкости. После 2010 года с учетом намечаемых вводов генерирующих мощностей импорт электрической энергии из этих стран практически прекращается;

широкомасштабный экспорт электрической энергии и мощности в Китай. Это будет являться стимулом для интенсивного развития энергетики Дальнего Востока, сооружения в данном регионе генерирующих источников на местном топливе и усиления межгосударственных электрических связей и внутренней сети Единой энергетической системы России. Кроме того, увеличение поставок электрической энергии и мощности в Китай стимулирует экономическое развитие регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Ожидается, что реализация проекта экспорта электрической энергии в Китай внесет ощутимый вклад в валовый региональный продукт этих регионов за счет строительства новых энергообъектов и значительного увеличения экспорта (налоговые и прочие поступления в бюджеты). Это будет способствовать сокращению миграции населения в другие регионы, ускорит модернизацию стареющей инфраструктуры, даст дополнительный импульс развитию смежных отраслей промышленности. Экспорт электрической энергии и мощности в Китай из энергозоны Востока будет осуществляться от существующих на юге Дальнего Востока электростанций начиная с 2008 года в объеме 0,75 ГВт и 4,5 млрд. кВт·ч и уже к 2012 году достигнет 3,75 ГВт и 22,5 млрд. кВт·ч при вводе в действие в Хабаровской энергосистеме новой Ургальской ТЭС (4х900 МВт). Рассматривается также возможность широкомасштабного экспорта электрической энергии и мощности в Китай из Сибири. В качестве экспортно ориентированных генерирующих источников в Сибири принимается ввод энергоблоков на новой Харанорской ТЭС (3х800 МВт), Татауровской ТЭС (2х600 МВт) и Олонь-Шибирской ТЭС (4х900 МВт). Начало широкомасштабного экспорта электрической энергии и мощности из Сибири предусматривается в 2015 году в объеме 6 ГВт и 36 млрд. кВт·ч.

V. Развитие генерирующих мощностей электроэнергетики

Основным целевым ориентиром развития генерирующих мощностей электроэнергетики на период до 2020 года является создание рациональной, всесторонне обоснованной структуры мощностей в целях надежного обеспечения потребителей страны электрической и тепловой энергией.

В Генеральной схеме основой формирования рациональной структуры генерирующих мощностей являются следующие основные принципы:

развитие генерирующих мощностей, обеспечивающих надежное (при соблюдении установленных технологических параметров и стандартных показателей качества электрической энергии) функционирование электроэнергетики;

предельно возможное развитие доли не использующих органическое топливо источников электрической энергии - атомных и гидравлических электростанций;

сокращение доли мощности всех тепловых электростанций, использующих органическое топливо, сопровождающееся увеличением доли мощности тепловых электростанций, использующих твердое топливо, при интенсивном снижении доли мощности тепловых электростанций, использующих газообразное и жидкое топливо;

прогнозируемый рост мощности теплоэлектроцентралей до 2020 года, осуществляемый преимущественно за счет увеличения мощности наиболее прогрессивных типов электростанций (парогазовых и газотурбинных), использующих газ. Использование газа как экологически наиболее чистого вида топлива предусмотрено в первую очередь для обеспечения растущей потребности в тепловой энергии, а также в целях развития теплофикации не только в европейской части Единой энергетической системы России, но и в газифицированных районах ее восточной части;

ориентирование практически всего прогнозируемого роста мощности конденсационных электростанций в период 2013 - 2020 годов на развитие конденсационных электростанций, использующих уголь. Использование газа для увеличения их мощности предлагается лишь на ближайшие 5 лет, когда на фоне ускоренного роста электропотребления добиться соответствующего нарастания ввода генерирующих мощностей можно только за счет развития наиболее быстро сооружаемых типов электростанций, а также замены устаревшего оборудования на прогрессивное на действующих конденсационных электростанциях, использующих газ.

Приоритетами территориального развития генерирующих мощностей являются:

в европейской части России - максимальное развитие атомных и гидроаккумулирующих электростанций, техническое перевооружение электростанций, использующих газомазутное топливо;

в Сибири - развитие гидроэлектростанций и тепловых электростанций, использующих уголь;

на Дальнем Востоке - развитие гидроэлектростанций, тепловых электростанций, использующих уголь, а также газ (для теплоэлектроцентралей в крупных городах), с учетом перспектив разработки газовых месторождений о. Сахалина.

Генеральная схема ориентирована на использование наиболее прогрессивного оборудования для развития тепловых и гидравлических электростанций.

Так, оборудование, устанавливаемое при техническом перевооружении и строительстве новых тепловых электростанций, должно обеспечивать повышение надежности и эффективности использования топлива, а также улучшение экологических показателей. При использовании газа на тепловых электростанциях как при техническом перевооружении, так и при новом строительстве должны применяться исключительно парогазовые и газотурбинные технологии с постепенным повышением коэффициента полезного действия - от 50 процентов в настоящее время до 55 - 60 процентов после 2010 года.

Для конденсационных электростанций, использующих уголь, рекомендована установка модернизированных блоков (температура пара - 565оС и коэффициент полезного действия - до 41 процента), а после 2010 года в европейской части России - энергоблоков на суперсверхкритические параметры пара (давление пара 30 - 32 МПа, температура пара 600 - 620оС, коэффициент полезного действия - 
до 44 - 46 процентов). На теплоэлектроцентралях, использующих уголь, также предполагается установка модернизированного оборудования, а при низкокачественном топливе - оснащение котлоагрегатами с циркулирующим кипящим слоем (коэффициент полезного действия - 39 - 41 процент).

Для гидроэнергетического оборудования должна применяться современная система антикоррозийной защиты с длительным сроком эксплуатации, укомплектованная усовершенствованными автоматизированными системами управления и автоматизированными системами управления технологическими процессами, системами диагностики и контроля безопасности сооружений.

На атомных электростанциях предусмотрено использование новых типовых серийных энергоблоков с реакторной установкой типа ВВЭР-1000 электрической мощностью 1150 МВт. Кроме этих блоков в период до 2020 года предусматривается возможность сооружения энергоблоков единичной мощностью 300 МВт, а также плавучих атомных электростанций мощностью 70 МВт. В период до 2015 года предусмотрено увеличение мощности на действующем оборудовании атомных электростанций за счет мероприятий по модернизации, обеспечивающих прирост мощности действующих атомных блоков на 1,5 млн. кВт.

При разработке балансов электрической энергии и мощности в Генеральной схеме учитывались все электростанции независимо от величины их мощности.

Для принятого базового варианта спроса на электрическую энергию потребность в установленной мощности электростанций (зона централизованного электроснабжения) определена в объеме 245,5 млн. кВт в 2010 году, 297,5 млн. кВт - в 2015 году и 347,4 млн. кВт - в 2020 году. В максимальном варианте уровень потребности в установленной мощности оценивается в 256,2 млн. кВт в 2010 году, 326,2 млн. кВт - в 2015 году и 397,7 млн. кВт - в 2020 году.

Величина перспективной потребности в установленной мощности электростанций учитывает прогнозируемый максимум нагрузки, сальдо экспорта (импорта) мощности, нормативный расчетный резерв мощности, величину ограничений установленной мощности электростанций и величину неиспользуемой мощности гидроэлектростанций в период прохождения максимума нагрузки.

Прогнозируемая потребность в установленной мощности электростанций обеспечивается за счет следующих групп генерирующих источников:

остающаяся в эксплуатации мощность действующих электростанций всех типов;

прогнозируемая на период до 2020 года новая (включая обновляемую) мощность теплоэлектроцентралей;

новая (включая обновляемую) мощность электростанций общесистемного значения - атомные электростанции, гидроэлектростанции и конденсационные электростанции, использующие газ и уголь.

В соответствии с полученными выводами об эффективности продления сроков эксплуатации части устаревшего оборудования или его замены новым прогнозируется уменьшение суммарной мощности всех типов действующих электростанций страны (в сравнении с уровнем 2006 года) на 49,5 млн. кВт.

Изменение мощности действующих электростанций (зона централизованного электроснабжения) приведено в приложении № 2.

Исходя из прогноза общей потребности страны и ее регионов в тепловой энергии, при подготовке Генеральной схемы сформирован баланс тепловой энергии, оценена прогнозируемая динамика ее суммарного производства на тепловых электростанциях и соответствующая ей прогнозируемая динамика изменения мощности теплоэлектроцентралей по стране и европейской части Единой энергетической системы России.

Прогнозируемый достаточно интенсивный рост доли отпуска тепловой энергии от тепловых электростанций (в целом по стране от 44 процентов в 2006 - 2010 годах до 51,5 процента в 2020 году) базируется на эффективности теплофикации в условиях серьезного изменения как собственных технико-экономических показателей теплоэлектроцентралей (особенно с прогрессивными парогазовыми и газотурбинными технологиями), так и стоимостных показателей использования разных видов топлива. Это обусловлено расположением теплоэлектроцентралей в городах и крупных населенных пунктах и связанными с этим требованиями к экологическим показателям оборудования, ограничениями в отношении площади отчуждаемых земель и водных ресурсов.

Задачи обоснования размещения, мощности и типов оборудования для конкретных теплоэлектроцентралей должны быть решены на основе разработки территориальных схем развития субъектов Российской Федерации и схем теплоснабжения городов.

В европейской части Единой энергетической системы России предусматривается преимущественное развитие новых мощностей теплоэлектроцентралей, работающих на газе, использующих прогрессивные технологии (парогазовые и газотурбинные), и лишь частично (в основном в районах вне зоны обслуживания газоснабжающей системы) новые мощности будут вводиться на теплоэлектроцентралях, работающих на угле.

Потребность отрасли в новой мощности гидроэлектростанций, атомных электростанций и конденсационных электростанций (зона централизованного электроснабжения) приведена в приложении № 3.

Масштабы развития атомных электростанций до 2020 года сформированы исходя из прогнозируемых Федеральным агентством по атомной энергии возможностей энергомашиностроения по ежегодному выпуску для них основного (реакторного) оборудования с типовым энергоблоком мощностью 1150 МВт и возможностей строительного комплекса по параллельному вводу основного оборудования на разных площадках.

В Генеральной схеме районы размещения атомных электростанций выбраны исходя из условий:

балансовой необходимости увеличения мощности в разных энергозонах;

минимизации затрат на сетевое строительство для выдачи мощности атомных электростанций в пределах каждой энергозоны;

сравнительной эффективности атомных электростанций и альтернативных электростанций, использующих иные виды энергетических ресурсов, в каждой энергозоне.

Прогнозируемый ввод мощности атомных электростанций до 2020 года на территории основных энергозон при базовом варианте составляет 32,3 млн. кВт.

Для покрытия потребности в мощности при максимальном варианте электропотребления предусмотрена дополнительная программа развития атомных электростанций, предполагающая максимальное задействование возможностей отечественного атомного энергомашиностроения и предусматривающая в 2015 - 2020 годах дополнительный ввод 5,8 млн. кВт установленной мощности.

Перечень модернизируемых, расширяемых и вновь сооружаемых атомных электростанций представлен в приложении № 4.

В Генеральной схеме масштабы развития гидроэлектростанций в период до 2020 года определены с учетом:

балансовой необходимости увеличения маневренной мощности в каждой энергозоне или в соседних с ней энергозонах (по гидроаккумулирующим электростанциям - с дополнительным учетом необходимости увеличения ночной нагрузки энергозоны);

сравнительной эффективности в каждой энергозоне гидроэлектростанций и электростанций, использующих другие виды энергоресурсов;

целесообразности достройки гидроэлектростанций и максимального использования существующих проектных наработок.

Ввод мощностей гидроэлектростанций до 2020 года при базовом варианте предусмотрен в объеме 25,9 млн. кВт.

Для покрытия потребности в мощности при максимальном варианте электропотребления предусмотрена дополнительная программа сооружения мощностей гидроэлектростанций в объеме 4,8 млн. кВт. Указанная программа предусматривает максимальное использование возможностей отечественного гидроэнергомашиностроения и гидростроительного комплекса.

Перечень модернизируемых и вновь сооружаемых гидроэлектростанций представлен в приложении № 5.

Принцип разумной избыточности сетевой инфраструктуры, предусмотренный Генеральной схемой, позволяет не только обеспечить надежное электроснабжение потребителей, но и гарантировать инвестору при строительстве электростанций свободное подключение к сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети и минимальные расходы на мероприятия, обеспечивающие выдачу мощности электростанций.

Это особенно важно для тепловых электростанций, которые будут сооружаться только за счет средств частного капитала. При максимально возможном развитии атомных и гидравлических электростанций в период до 2020 года (при прогнозируемой потребности во вводе генерирующих мощностей) основная часть вводимой мощности по-прежнему будет обеспечиваться крупными конденсационными электростанциями, использующими газ или уголь.

Возможности использования экологически наиболее чистого топлива - газа на конденсационных электростанциях в основном определяются ресурсными ограничениями и конкурентоспособностью с конденсационными электростанциями, использующими уголь. Конкурентоспособность конденсационных электростанций, использующих газ, и альтернативных источников (атомных электростанций и конденсационных электростанций, использующих уголь) в значительной мере определяется ценами на газ.

Прогнозируемое уже в ближайшем 5-летии увеличение внутрироссийских цен на газ существенно изменит безусловную предпочтительность парогазовых электростанций по сравнению с альтернативными источниками базисной мощности (атомными электростанциями и конденсационными электростанциями, использующими уголь) в европейской части страны.

Развитие тепловых электростанций будет базироваться на следующих принципах:

для электростанций, использующих уголь, - вывод из эксплуатации отработавших свой ресурс агрегатов, имеющих низкие значения параметров (90 атмосфер и ниже), и модернизация остальных агрегатов с последующим продлением срока их эксплуатации (при новом строительстве - приоритет над электростанциями, использующими газ);

для электростанций, использующих газ, - вывод из эксплуатации отработавших свой ресурс конденсационных паросиловых агрегатов независимо от значений параметров и единичной мощности блока, а также вывод из эксплуатации отработавших свой ресурс теплофикационных агрегатов, имеющих низкие значения параметров (90 атмосфер и ниже). Новое строительство ориентировано преимущественно на ввод в действие теплоэлектроцентралей.

Перечень модернизируемых, расширяемых и вновь сооружаемых тепловых электростанций представлен в приложении № 6.

Сформированная структура генерирующих мощностей обеспечивает энергетическую безопасность каждого региона за счет повышения использования различных видов энергоресурсов и типов электростанций, отличаясь высокой стабильностью при неизбежных в перспективе колебаниях цен на топливо, а также технико-экономических показателей электростанций. Рациональная структура генерирующих мощностей (зона централизованного электроснабжения) приведена в приложении № 7.

Прогноз ввода генерирующих мощностей в период до 2020 года приведен в приложении № 8.

В период до 2010 года потребность во вводе новой мощности при базовом варианте составляет 34,4 ГВт.

При базовом варианте суммарная потребность во вводе генерирующих мощностей в период до 2020 года составит 186,1 млн. кВт, в том числе гидроэлектростанций - 25,9 млн. кВт, атомных электростанций - 32,3 млн. кВт и тепловых электростанций (включая теплоэлектроцентрали) - 127,9 млн. кВт.

При максимальном варианте в период до 2020 года дополнительно потребуется ввод 50,3 млн. кВт генерирующих мощностей, в том числе на гидроэлектростанциях - 4,8 млн. кВт, на атомных электростанциях - 5,8 млн. кВт, а ввод остальных 39,7 млн. кВт генерирующих мощностей предусматривается в основном на конденсационных электростанциях, использующих уголь.

Прогнозируемая динамика и структура производства электрической энергии (зона централизованного электроснабжения) приведены в приложении № 9.

Прогнозируемый быстрый рост производства электрической энергии при сравнительно небольшом приросте мощностей не использующих органическое топливо электростанций (гидравлические и атомные электростанции) в период до 2015 года потребует существенного увеличения доли выработки тепловых электростанций (от 66,6 процента в 2006 году до 69,9 процента в 2015 году). Только в последующем 5-летии (2016 - 2020 годы) за счет интенсификации развития гидроэнергетики и атомной энергетики возможно некоторое снижение доли выработки электрической энергии на тепловых электростанциях (до 65,5 процента при базовом варианте).

В структуре производства тепловых электростанций будет устойчиво расти доля электростанций, использующих уголь. Особенно сильно данная тенденция будет проявляться на конденсационных электростанциях, использующих уголь, доля которых в общем производстве электроэнергии в стране в 2006 году составляла менее 10 процентов, а к 2020 году даже при базовом варианте будет увеличена до 21,5 процента. Доля электростанций, использующих газ, будет неуклонно сокращаться, при этом стремительно возрастет роль современных парогазовых и газотурбинных технологий.

Прогнозируемый рост объемов производства электроэнергии на тепловых электростанциях и изменение структуры выработки по типам электростанций определяют их потребность в различных видах органического топлива.

Вид топлива для предлагаемых Генеральной схемой тепловых электростанций принят предварительно. Окончательный выбор топлива (газ или уголь) для реконструируемых, расширяемых и вновь сооружаемых тепловых электростанций будет сделан инвесторами при выполнении технико-экономического обоснования конкретного объекта. Потребность электростанций в топливе при базовом варианте приведена в приложении № 10.

При базовом варианте суммарная потребность тепловых электростанций в топливе увеличится с 295,1 млн. т у.т. в 2006 году до 427,9 млн.т у.т. в 2020 году, то есть примерно в 1,5 раза. При этом суммарное производство электрической энергии на них за этот период возрастет в 1,8 раза. Несмотря на прогнозируемое увеличение доли электростанций, использующих уголь, в теплоэнергетике может быть достигнуто существенное увеличение коэффициента полезного действия за счет внедрения на электростанциях передовых технологий как при использовании газа, так и при использовании угля. Средневзвешенный удельный расход топлива на отпуск электрической энергии при этом снизится от 335,9 г у.т./ кВт·ч в 2006 году до 286,1 г у.т./ кВт·ч в 2020 году при соответствующем росте коэффициента полезного действия от 36,7 процента до 43,4 процента.

Структура потребления топлива на тепловых электростанциях при базовом варианте также существенно трансформируется. Так, устойчиво будет снижаться доля газа (с 68,1 процента в 2006 году до 56,4 процента в 2020 году) и мазута (от 3,6 процента в 2006 году до 1,6 процента в 2020 году) при интенсивном росте доли угля (от 25,3 процента в 2006 году до 39,5 процента в 2020 году). При этом абсолютный объем потребления газа увеличится только на 20 процентов, а угля - в 2,3 раза. Это резко повысит требования к развитию производственных мощностей в угольной промышленности, особенно в главных угольных бассейнах - Кузнецком и Канско-Ачинском.

VI. Развитие электрической сети Единой энергетической

системы России

Развитие электрических сетей в период до 2020 года будет направлено на обеспечение надежного и устойчивого функционирования Единой энергетической системы России, конкурентного оптового рынка электроэнергии и мощности, а также на обеспечение надежного электроснабжения потребителей и выдачи мощности электростанций.

В Генеральной схеме в основу перспективного развития электрической сети Единой энергетической системы России закладываются следующие основные принципы:

схема основной электрической сети Единой энергетической системы России должна обладать достаточной гибкостью, позволяющей осуществлять ее поэтапное развитие и обеспечить возможность приспосабливаться к изменению условий роста нагрузки и развитию электростанций;

схемы выдачи мощности крупных электростанций в нормальных режимах работы энергосистемы должны обеспечивать возможность выдачи всей располагаемой мощности электростанции без применения устройств противоаварийной автоматики как в полной схеме сети, так и при отключении любой из отходящей линии на всех этапах сооружения электростанции (принцип "N-1"). Для атомных электростанций указанное условие должно выполняться как в нормальных режимах, так и в ремонтных режимах работы энергосистемы (принцип "N-2");

схема основной электрической сети должна соответствовать требованиям охраны окружающей среды, главным образом уменьшению площади подлежащих изъятию для нового строительства земельных участков и общей площади охранных зон линий электропередачи, в которых ограничивается хозяйственная деятельность и пребывание людей;

управляемость основной электрической сети должна обеспечиваться за счет использования средств принудительного потокораспределения, статических компенсаторов, устройств продольной компенсации, управляемых шунтирующих реакторов, вставок постоянного тока, электромеханических преобразователей, фазоповоротных устройств и других средств;

схема и параметры распределительных сетей должны обеспечивать надежность электроснабжения, при которой питание потребителей осуществляется без ограничения нагрузки с соблюдением нормативных требований к качеству электрической энергии при полной схеме сети и при отключении одной линии электропередачи или трансформатора (принцип "N-1" для потребителей).

В 2011 - 2020 годах для вовлечения в топливно-энергетический баланс европейской части страны электрической энергии и мощности тепловых и гидравлических электростанций Сибири рекомендуется сооружение следующих линий электропередачи постоянного тока напряжением ± 500 кВ и ± 750 кВ:

линия электропередачи постоянного тока (± 750 кВ) Сибирь - Урал - Центр пропускной способностью 3000 МВт и протяженностью 3700 км;

линия электропередачи постоянного тока (± 750 кВ) Урал - Средняя Волга - Центр пропускной способностью 3000 МВт и протяженностью 1850 км;

две линии электропередачи постоянного тока (± 500 кВ) Эвенкийская ГЭС - Тюмень пропускной способностью по 2500 МВт и протяженностью 600 и 800 км;

линия электропередачи постоянного тока (± 500 кВ) Сибирь - Тюмень пропускной способностью 2000 МВт и протяженностью 900 км.

В Генеральной схеме в период до 2020 года рекомендуется объединение для совместной работы на постоянном токе энергозон Сибири и Дальнего Востока за счет установки на подстанциях Могоча и Хани напряжением 220 кВ вставок постоянного тока мощностью по 500 МВА каждая.

Развитие сетей напряжением 750 кВ предусматривается в европейской части Единой энергетической системы России в целях:

усиления связей между Северо-Западом и Центром (сооружение линии электропередачи ПС Ленинградская - Ленинградская ГАЭС - ПС Белозерская);

выдачи мощности атомных электростанций, сооружаемых в этой зоне.

Линии электропередачи напряжением 500 кВ будут использованы для выдачи мощности крупных электростанций и усиления основной сети в энергозонах Центра, Юга, Средней Волги, Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также для развития межсистемных связей. В период 
до 2020 года усиление межсистемного сечения Северо-Запад - Центр предусматривается за счет сооружения линии электропередачи Вологда - Коноша, усиление межсистемного сечения Урал - Средняя Волга предусматривается за счет сооружения линий электропередачи Газовая - Красноармейская и Помары - Удмуртская, усиление межсистемного сечения Сибирь - Урал предусматривается за счет сооружения двух линий электропередачи Ишим - Восход и Томск - Парабель - Нижневартовская ГРЭС. Предусматривается сооружение второго кольца линий электропередачи напряжением 500 кВ вокруг г. Москвы.

Для передачи электрической энергии и мощности Канкунской ГЭС и Нижнетимптонской ГЭС, сооружаемых в энергосистеме Якутии, в Хабаровскую и Приморскую энергосистемы потребуется усиление существующего транзита напряжением 500 кВ вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали.

Сеть напряжением 330 кВ будет продолжать выполнять системообразующие функции и обеспечивать выдачу мощности крупных электростанций в западной части энергозоны Центра, в энергозонах Северо-Запада и Юга. Предусматривается усиление связей между энергозонами Центра и Северо-Запада за счет сооружения линий электропередачи напряжением 330 кВ Новосокольники - Талашкино.

Основные тенденции в развитии сетей напряжением 220 кВ будут состоять в усилении распределительных функций и обеспечении выдачи мощности электростанций. В изолированных энергосистемах Дальнего Востока, а также в Архангельской энергосистеме и энергосистеме Республики Коми сети напряжением 220 кВ будут являться системообразующими. В рассматриваемый период намечается присоединение Центрального энергорайона Якутии к объединенной энергосистеме Востока по двухцепной линии электропередачи напряжением 220 кВ Томмот - Майя. Для обеспечения энергоснабжения магистрального нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан намечается сооружение двухцепной линии электропередачи напряжением 220 кВ по направлению Алдан - Ленск - Киренск, которая объединит Западный энергорайон Якутии с Южным энергорайоном и с энергозоной Сибири (Иркутская область).

Основным направлением развития сети напряжением 110 кВ будет дальнейшее ее расширение по территории России с целью повышения надежности электроснабжения потребителей.

В Генеральной схеме на основе указанных принципов сформирован перечень электросетевых объектов, обеспечивающих выдачу мощности электростанций общесистемного значения, надежное электроснабжение потребителей и развитие межсистемных связей в период до 2020 года. Перечень электросетевых объектов представлен в приложении № 11. Данный перечень будет уточняться при выполнении конкретных проектов.

При этом в базовом варианте для выдачи мощности вновь вводимых и расширяемых электростанций общесистемного значения потребуется сооружение 25,7 тыс. км линий электропередачи, для повышения уровня надежности электроснабжения потребителей - 22,2 тыс. км линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше, для усиления межсистемных и межгосударственных связей - 16,1 тыс. км линий электропередачи.

VII. Оценка потребности в инвестициях и источниках

их финансирования

В Генеральной схеме оценка потребности в инвестициях является прогнозной и сформирована с учетом того, что исходные технико-экономические показатели приняты в соответствии с предварительными проектными предложениями. Практически все исходные технико-экономические показатели будут уточнены при проектировании объектов.

В качестве источников инвестиций предусмотрены:

для генерирующих компаний - собственные средства (амортизация, прибыль на капитальные вложения, накопленная прибыль прошлых лет, средства от возврата налога на добавленную стоимость) и привлеченные средства (кредиты, эмиссия акций, выпуск облигаций);

для электросетевых компаний - собственные средства (амортизация, прибыль на капитальные вложения, накопленная прибыль прошлых лет, плата за присоединение, средства, получаемые от возврата налога на добавленную стоимость) и привлеченные средства (кредиты, эмиссия акций).

Потребность в средствах федерального бюджета учтена в объеме, соответствующем показателям ресурсного обеспечения мероприятий, реализуемых в настоящее время в рамках федеральных целевых программ.

Прогноз потребности в капиталовложениях на развитие электростанций (базовый вариант) на 2006 - 2020 годы (таблица 1) и сооружение электросетевых объектов (базовый вариант) в период до 2020 года (таблица 2) приведен в приложении № 12.

Всего за 2006 - 2020 годы общая потребность в капиталовложениях на развитие электростанций при базовом варианте составит 11616,3 млрд.рублей (в ценах соответствующих лет).

Потребность в капиталовложениях на сооружение электросетевых объектов с 2006 по 2020 год  при базовом варианте оценивается в 9078,8 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет).

VIII. Снижение техногенного воздействия

электростанций на окружающую среду

В целях снижения вредных выбросов электростанций в атмосферу в Генеральной схеме предусмотрено, что на вновь вводимом энергетическом оборудовании объемы мероприятий по охране окружающей среды должны обеспечивать ограничение в соответствии с нормативами удельных выбросов оксидов серы, оксидов азота и твердых частиц (летучей золы), а также предотвращение вредных воздействий на водные объекты.

На существующих тепловых электростанциях предусматривается проведение  мероприятий по реконструкции и модернизации устаревших и неэффективных золоуловителей и внедрению технологических методов подавления оксидов азота в процессе сжигания топлива.

Экологическая безопасность развития электроэнергетики будет обеспечиваться также  при:

реализации предусмотренной в Генеральной схеме структуры генерирующих мощностей;

ограничении в соответствии с нормативами удельных выбросов вредных веществ в атмосферу вновь вводимым в эксплуатацию энергетическим оборудованием;

проведении намеченных объектных мероприятий по охране атмосферного воздуха на действующих тепловых электростанциях;

развитии электроэнергетики на основе использования  нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.

IX. Энергетика на основе использования возобновляемых

источников энергии

При проведении региональной энергетической политики важное значение имеет оптимальное использование ресурсов развития традиционной электроэнергетики (атомных, гидравлических и тепловых электростанций), малой энергетики и возобновляемых источников энергии. В топливно-энергетическом балансе регионов необходимо использовать потенциал местных, нетрадиционных и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов. Для России такими ресурсами в первую очередь являются торф, геотермальные воды, солнечная и ветровая энергия, энергия малых рек и морских приливов.

Стратегическими целями использования возобновляемых источников энергии и местных видов топлива являются:

сокращение потребления невозобновляемых топливно-энергетических ресурсов;

снижение экологической нагрузки от деятельности топливно-энергетического комплекса;

обеспечение энергией децентрализованных потребителей и регионов с дальним и сезонным завозом топлива;

снижение расходов на дальнепривозное топливо.

Наиболее благоприятные условия для использования энергии приливов существуют в Мезенском заливе Белого моря и на побережье Охотского моря в Тугурском заливе.

В период до 2020 года в соответствии с основными направлениями развития энергетики (энергоэффективность, энергосбережение, экологичность) переход к крупным энергообъектам, использующим возобновляемые энергоисточники, возможен путем строительства крупных приливных электростанций (Мезенской ПЭС в Архангельской области и Тугурской ПЭС в Хабаровском крае). Для максимального варианта в период 2016 - 2020 годов в дополнительной программе ввода мощности на гидроэлектростанциях предусмотрен ввод в эксплуатацию первых агрегатов на указанных приливных электростанциях.

Исходя из накопленного опыта и имеющейся методической и информационной базы в области оценки экономически целесообразного ветропотенциала страны, предусматривается увеличение ввода в действие мощностей ветроэлектростанций. Важнейшими необходимыми условиями интенсивного развития российской ветроэнергетики являются подготовка нормативно-правовой базы развития возобновляемой энергетики в целом и ветроэнергетики в частности, а также запуск собственного производства ветроагрегатов.

Современные технологии малой гидроэнергетики позволяют генерировать качественную электрическую энергию при минимальных эксплуатационных затратах и незначительной нагрузке на экосистемы. В настоящее время потенциал малых рек России практически не используется, несмотря на то что в некоторых регионах малая гидроэнергетика может быть основой системы энергоснабжения.

Как правило, новые малые гидроэлектростанции предполагается строить в отдаленных районах, где существует проблема с завозом органического топлива (в большинстве случаев - дизельного топлива, реже - угля).

Основными направлениями развития малой гидроэнергетики на ближайшие годы являются строительство малых гидроэлектростанций при сооружаемых комплексных гидроузлах, модернизация и восстановление ранее существовавших малых гидроэлектростанций, сооружение малых гидроэлектростанций на существующих водохранилищах и малых реках, на имеющихся каналах и трубопроводах подвода и отвода воды, на объектах различного хозяйственного назначения.

X. Механизмы реализации Генеральной схемы

Реализация Генеральной схемы заключается в обеспечении надежного и эффективного энергоснабжения потребителей и экономики страны электрической и тепловой энергией в соответствии с основными положениями, принципами и механизмами государственной энергетической политики.

Реализация Генеральной схемы основана на следующих принципах:

создание механизма мониторинга реализации Генеральной схемы, использующего уровни электропотребления в качестве одного из показателей, позволяющего оценивать необходимость осуществления планируемых в рамках Генеральной схемы мероприятий;

создание долгосрочной системы прогнозирования спроса (предложения) на электрическую энергию и мощность, создание региональных систем прогнозирования потребления электрической энергии и мощности;

координация развития электроэнергетики и программ социально-экономического развития регионов;

формирование порядка разработки и внесения изменений в Генеральную схему;

обеспечение эффективного управления государственной собственностью в электроэнергетике при переходе к рыночным механизмам функционирования отрасли;

создание целевой модели регулирования электроэнергетики, разработка стандартов взаимодействия субъектов отрасли с государственными органами и инфраструктурными организациями, организация разработки регламентов и стандартов обеспечения надежности в электроэнергетике.

В качестве механизмов реализации Генеральной схемы предусматриваются:

использование механизмов государственной политики по формированию и реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий в электроэнергетике, в том числе в организациях, доля государства в уставном капитале которых составляет более 50 процентов;

разработка системы показателей результативности долгосрочной государственной политики в сфере электроэнергетики;

определение порядка информационно-аналитического обеспечения долгосрочного прогнозирования спроса (предложения) на электрическую энергию и мощность, рассматриваемого в качестве одного из важнейших инструментов реализации Генеральной схемы;

обеспечение гарантированной возможности присоединения новых генерирующих мощностей к электрическим сетям;

использование механизма гарантирования инвестиций для финансирования строительства объектов по производству электрической энергии, необходимых для формирования перспективного технологического резерва мощностей по производству электрической энергии в условиях прогнозируемого дефицита электрической мощности;

формирование информационно-аналитического обеспечения системы мониторинга реализации Генеральной схемы с использованием государственного информационного ресурса.

Система мониторинга реализации Генеральной схемы предусматривает непрерывное наблюдение за фактическим положением дел в электроэнергетике и осуществлением долгосрочной государственной политики в сфере электроэнергетики, а также получение оперативной информации для своевременного выявления и системного анализа происходящих изменений в целях предупреждения негативных тенденций.

По результатам мониторинга в Правительство Российской Федерации ежегодно представляется доклад о ходе реализации Генеральной схемы.

Доработка и уточнение Генеральной схемы осуществляются не реже чем 1 раз в 3 года.

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

до 2020 года

П Р О Г Н О З

электропотребления по России и ее регионам для базового и максимального вариантов

Прогноз электропотребления по России на период до 2020 года

Примечание. В скобках даны среднегодовые приросты по вариантам за период 2007 - 2020 годов.

Таблица 1

Прогноз электропотребления по энергозонам России на период

до 2020 года

(млрд. кВт·ч)

| Энергозоны | Отчетные данные |  | Базовый вариант |  |  | Максимальный вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 год | 2006 год | 2010 год | 2015 год | 2020 год | 2020 год |
| Северо-Запад (включая Калининградскую область) | 83,7 | 87 | 114,3 | 141,9 | 175,5 | 184 |
| Центр | 224,6 | 234,7 | 288,7 | 355,9 | 433,9 | 478 |
| Поволжье | 80,6 | 84 | 98,8 | 110,6 | 125,3 | 158 |
| Юг | 73,5 | 76,4 | 94,1 | 110,9 | 126 | 155,7 |
| Урал | 228,1 | 241,7 | 293,6 | 349,6 | 420,8 | 470,2 |
| Сибирь | 190,8 | 196,2 | 239,8 | 278 | 330,8 | 425,6 |
| Востокэнерго - всего в том числе: | 38,7 | 39 | 45,5 | 56,1 | 72,6 | 98,2 |
| ОЭС Востока | 27,1 | 27,2 | 31,9 | 40,3 | 50,7 | 68,9 |
| изолированные узлы Востока | 11,6 | 11,8 | 13,6 | 15,8 | 21,9 | 29,3 |
| Итого централизованное электропотребление | 920 | 959 | 1174,8 | 1403 | 1684,9 | 1969,7 |
| Всего (с учетом зоны децентрали-зованного электроснабжения) | 940,7 | 980 | 1196,6 | 1426,3 | 1710 | 2000 |

Таблица 2

Прогноз электропотребления по федеральным округам на период

до 2020 года

(млрд. кВт·ч)

|  | Отчетные данные |  | ###### Базовый вариант |  |  | Максимальный вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 год | 2006 год | 2010 год | 2015 год | 2020 год | 2020 год |
| Северо-Западный федеральный округ | 97,4 | 101,1 | 130,5 | 160,7 | 196,6 | 206,2 |
| Центральный федеральный округ | 190,3 | 199,3 | 245,4 | 306,1 | 377,3 | 413,8 |
| Приволжский федеральный округ | 177,6 | 184,6 | 214,9 | 241,4 | 274,4 | 326 |
| Южный федеральный округ | 73,5 | 76,4 | 94,1 | 110,9 | 126 | 155,7 |
| Уральский федеральный округ | 151,8 | 162,4 | 204,6 | 249,8 | 307,3 | 344,3 |
| Сибирский федеральный округ | 190,8 | 196,2 | 239,8 | 278 | 330,8 | 425,6 |
| Дальневосточный федеральный округ | 38,7 | 39 | 45,5 | 56,1 | 72,6 | 98,2 |
| Децентрализованные энергоузлы | 20,6 | 21 | 21,8 | 23,3 | 25 | 30,2 |

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

до 2020 года

# Изменение мощности действующих электростанций

# (зона централизованного электроснабжения)

(млн. кВт)

|  | 2006 год | 2010 год | 2015 год | 2020 год | Изменение мощности за 2006 - 2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность действующих электростанций - всего | 210,8 | 209,4 | 179,9 | 161,3 | -49,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| мощность гидроэлектростанций | 44,9 | 45,3 | 45,6 | 45,7 | +0,8 |
| мощность атомных электростанций | 23,5 | 24,8 | 24,9 | 21 | -2,5 |
| мощность тепловых электростанций - всего | 142,4 | 139,3 | 109,4 | 94,6 | -47,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| теплоэлектроцентралей | 77,1 | 75,3 | 71,2 | 64,6 | -12,5 |
| конденсационных электростанций | 65,3 | 64 | 38,2 | 30 | -35,3 |

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

до 2020 года

Потребность отрасли в новой мощности

гидроэлектростанций, атомных электростанций

и конденсационных электростанций

(зона централизованного электроснабжения)

(млн. кВт)

|  | Базовый вариант |  |  | Максимальный вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2015 год | 2020 год | 2010 год | 2015 год | 2020 год |
| 1. Необходимая установленная мощность | 245,5 | 297,5 | 347,4 | 256,2 | 326,2 | 397,7 |
| 2. Мощность действующих электростанций | 209,4 | 179,9 | 161,3 | 209,4 | 179,9 | 161,3 |
| 3. Мощность новых и обновляемых теплоэлектроцентралей | 17,9 | 36,5 | 49 | 17,9 | 36,5 | 49 |
| 4. Потребность в новой мощности гидроэлектростанций, атомных электростанций и конденсационных электростанций | 18,2 | 81,1 | 137,1 | 28,9 | 109,8 | 187,4 |

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года

Перечень модернизируемых, расширяемых и вновь сооружаемых атомных электростанций

Таблица 1

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Северо-Запада

|  |  | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество блоков | тип блока | установленная мощность (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2010 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2015 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2020 год (МВт) |
| Архангельская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. (новая) | Северодвинская ПАТЭС Архангельская область, г. Северодвинск | - | - | - | 2 | КЛТ 40С | 70 | 2 | КЛТ 40С | 70 | 2 | КЛТ 40С | 70 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |
| Кольская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Кольская АЭС Мурманская область, г. Полярные Зори | 4 | ВВЭР 440 | 1760 | 3 | ВВЭР 440 | 1374 | 3 | ВВЭР 440 | 1374 | 1 | ВВЭР 440 | 458 |
|  |  | - | - | - | 1 | ВВЭР 440 | 459 | 1 | ВВЭР 440 | 459 | 1 | ВВЭР 440 | 459 |
|  | Итого по станции |  |  | 1760 |  |  | 18331 |  |  | 1833 |  |  | 917 |
| 3. (новая) | Кольская АЭС-22 Мурманская область, в 4 км от Кольской АЭС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ВБЭР 300 | 1200 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1200 |
| Ленинградская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ленинградская АЭС Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 4 | РБМК 1000 | 4000 | 3 | РБМК 1000 | 3282 | 3 | РБМК 1000 | 3282 | 1 | РБМК 1000 | 1094 |
|  |  | - | - | - | 1 | РБМК 1000 | 1093 | 1 | РБМК 1000 | 1093 | 1 | РБМК 1000 | 1093 |
|  | Итого по станции |  |  | 4000 |  |  | 43751 |  |  | 4375 |  |  | 2187 |
| 5. (новая) | Ленинградская АЭС-2 Ленинградская область, в 8 км от Ленинградской АЭС | - | - | - | - | - | - | 3 | ВВЭР 1200 | 3450 | 4 | ВВЭР 1200 | 4600 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | 3450 |  |  | 4600 |

Таблица 2

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Центра

|  |  | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество блоков | тип блока | установленная мощность (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2010 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2015 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2020 год (МВт) |
| Воронежская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нововоронежская АЭС Воронежская область, г. Нововоронеж | 2 | ВВЭР 440 | 834 | 2 | ВВЭР 440 | 834 | 2 | ВВЭР 440 | 834 | - | - | - |
|  |  | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 |
|  | Итого по станции |  |  | 1834 |  |  | 1834 |  |  | 1834 |  |  | 1000 |
| 2. (но-вая) | Нововоронежская АЭС-2 Воронежская область, в 5 км от Нововоронежской АЭС | - | - | - | - | - | - | 2 | ВВЭР 1200 | 2300 | 2 | ВВЭР 1200 | 2300 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | 2300 |  |  | 2300 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ВВЭР 1200 | 2300 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 4600 |
| Курская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Курская АЭС3 Курская область, г. Курчатов | 4 | РБМК 1000 | 4000 | 1 | РБМК 1000 | 10881 | 1 | РБМК 1000 | 1088 | 1 | РБМК 1000 | 1088 |
|  |  | - | - | - | 3 | РБМК 1000 | 32851 | 3 | РБМК 1000 | 3285 | 3 | РБМК 1000 | 3285 |
|  |  | - | - | - | 1 | РБМК 1000 | 1000 | 1 | РБМК 1000 | 1000 | 1 | РБМК 1000 | 1000 |
|  | Итого по станции |  |  | 4000 |  |  | 5373 |  |  | 5373 |  |  | 5373 |
| Нижегородская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. (но-вая) | Нижегородская АЭС4 Нижегородская область, в 20 км юго-западнее пос. Урень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ВВЭР 1200 | 3450 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 3450 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ВВЭР 1200 | 1150 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 4600 |
| Смоленская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Смоленская АЭС Смоленская область, г. Десногорск | 3 | РБМК 1000 | 3000 | 1 | РБМК 1000 | 1035 | 1 | РБМК 1000 | 1091 | 1 | РБМК 1000 | 1091 |
|  |  | - | - | - | 2 | РБМК 1000 | 2156 | 2 | РБМК 1000 | 2200 | 2 | РБМК 1000 | 2200 |
|  | Итого по станции |  |  | 3000 |  |  | 31911 |  |  | 3291 |  |  | 3291 |
| Тверская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Калининская АЭС Тверская область, г. Удомля | 3 | ВВЭР 1000 | 3000 | 3 | ВВЭР 1000 | 3129 | 3 | ВВЭР 1000 | 3129 | 3 | ВВЭР 1000 | 3129 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 |
|  | Итого по станции |  |  | 3000 |  |  | 31291 |  |  | 4129 |  |  | 4129 |
| 7. (но-вая) | Тверская АЭС4 Тверская область, Ржевский или Удомельский район | - | - | - | - | - | - | 1 | ВВЭР 1200 | 1150 | 4 | ВВЭР 1200 | 4600 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | 1150 |  |  | 4600 |
| Ярославская или Костромская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. (но-вая) | Центральная АЭС4 Ярославская область или Костромская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ВВЭР 1200 | 2300 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2300 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ВВЭР 1200 | 2300 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 4600 |

Таблица 3

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Средней Волги

|  |  | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество блоков | тип блока | установленная мощность (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2010 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2015 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2020 год (МВт) |
| Саратовская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Балаковская АЭС Саратовская область, г. Балаково | 4 | ВВЭР 1000 | 4000 | 2 | ВВЭР 1000 | 2086 | 2 | ВВЭР 1000 | 2086 | 2 | ВВЭР 1000 | 2086 |
|  |  | - | - | - | 2 | ВВЭР 1000 | 2088 | 2 | ВВЭР 1000 | 2088 | 2 | ВВЭР 1000 | 2088 |
|  | Итого по станции |  |  | 4000 |  |  | 41741 |  |  | 4174 |  |  | 4174 |

Таблица 4

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Юга

|  |  | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество блоков | тип блока | установленная мощность (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2010 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2015 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2020 год (МВт) |
| Ростовская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ростовская АЭС Ростовская область, г. Волгодонск | 15 | ВВЭР 1000 | 1000 | 15 | ВВЭР 1000 | 10401 | 15 | ВВЭР 1000 | 1040 | 15 | ВВЭР 1000 | 1040 |
|  |  | - | - | - | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | ВВЭР 1200 | 1150 | 2 | ВВЭР 1200 | 2300 |
|  | Итого по станции |  |  | 1000 |  |  | 2040 |  |  | 3190 |  |  | 4340 |

Таблица  5

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Урала

|  |  | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество блоков | тип блока | установленная мощность (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2010 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2015 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2020 год (МВт) |
| Свердловская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Белоярская АЭС Свердловская область, г. Заречный | 1 | БН 600 | 600 | 1 | БН 600 | 600 | 1 | БН 600 | 600 | 1 | БН 600 | 600 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | БН 800 | 880 | 1 | БН 800 | 880 |
|  | Итого по станции |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 1480 |  |  | 1480 |
| Челябинская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. (но-вая) | Южно-Уральская АЭС4 Челябинская область, в 140 км западнее г. Челябинска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ВВЭР 1200 | 4600 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 4600 |

Таблица  6

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Сибири

|  |  | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество блоков | тип блока | установленная мощность (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2010 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2015 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2020 год (МВт) |
| Томская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Северская АЭС4 (но-вая) Томская область, 25 км от г. Северск | - | - | - | - | - | - | 1 | ВВЭР 1200 | 1150 | 2 | ВВЭР 1200 | 2300 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | 1150 |  |  | 2300 |

Таблица  7

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Дальнего Востока

|  |  | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество блоков | тип блока | установленная мощность (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2010 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2015 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2020 год (МВт) |
| Энергосистема Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. (новая) | Приморская АЭС Приморский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ВБЭР 300 | 600 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 600 |
| Чаун-Билибинский энергоузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Билибинская АЭС Чукотский автономный округ, г. Билибино | 4 | ЭГП 6 | 48 | 4 | ЭГП 6 | 48 | 4 | ЭГП 6 | 48 | 1 | ЭГП 6 | 12 |
|  | Итого по станции |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 12 |
| Певекский энергоузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. (новая) | Певекская ПАТЭС Чукотский автономный округ, г. Певек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | КЛТ 40С | 70 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 70 |

______________________

1 Увеличение мощности на действующем оборудовании за счет мероприятий по модернизации. 2 Тип блока будет уточняться. 3 Сооружение блока № 5 осуществляется в случае выделения дополнительных источников финансирования для его строительства и сооружения линий электропередачи для выдачи мощности. 4 Месторасположение указанных станций будет уточнено при разработке технико-экономического обоснования сооружения станций. 5 Блок № 1 действующей Волгодонской АЭС.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года

Перечень модернизируемых и вновь сооружаемых гидроэлектростанций

Таблица 1

Гидроэлектростанции мощностью 300 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых площадках,

энергозоны Северо-Запада

|  |  | Проектные мощность и средняя многолетняя выработка | По состоянию на 2006 год |  | 2006 - 2010 годы |  | 2011 - 2015 годы |  |  | 2016 - 2020 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество блоков | установленная мощность | количество блоков | установленная мощность на 2010 год | количество блоков |  | установленная мощность на 2015 год | количество блоков | установленная мощность на 2020 год |
| Архангельская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. (новая) | Мезенская ПЭС Архангельская область, Мезенский залив Белого моря | 4000 МВт1 19700 млн.кВт·ч | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  | Максимальный вариант |  | - | - | - | - | - |  | - | 350 | 700 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  | - |  | - |  |  | - |  | 700 |
| Ленинградская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. (новая) | Ленинградская ГАЭС Ленинградская область, Лодейнопольский район, р. Шапша | 1560 МВт 2340 млн.кВт·ч | - | - | - | - |  | 8 | 1560 | 8 | 1560 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | - |  |  | 1560 |  | 1560 |

____________________

1 С возможностью увеличения мощности по результатам проектных работ.

Таблица 2

Гидроэлектростанции мощностью 300 МВт и выше, в том числе сооружаемые

на новых площадках, энергозоны Центра

|  |  | Проектные мощность и средняя многолетняя выработка | По состоянию на 2006 год |  | 2006 - 2010 годы |  | 2011 - 2015 годы |  | 2016 - 2020 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество блоков | установленная мощность | количество блоков | установленная мощность на 2010 год | количество блоков | установленная мощность на 2015 год | количество блоков | установленная мощность на 2020 год |
| Владимирская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. (новая) | Владимирская ГАЭС Владимирская область, р.Клязьма | 800 МВт 1300 млн.кВт·ч | - | - | - | - | - | - | 4 | 800 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | - |  | - |  | 800 |
| Курская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. (новая) | Курская ГАЭС Курская область | 465 МВт 730 млн.кВт·ч | - | - | - | - | 3 | 465 | 3 | 465 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | - |  | 465 |  | 465 |
| Московская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Загорская ГАЭС-1 Московская область, Сергиево-Посадский район, р. Кунья | 1200 МВт 1884 млн.кВт·ч | 6 | 1200 | 6 | 1200 | 6 | 1200 | 6 | 1200 |
|  | Итого по станции |  |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |
| 4. (новая) | Загорская ГАЭС-2 Московская область, р. Кунья | 840 МВт 1100 млн.кВт·ч | - | - | 2 | 420 | 4 | 840 | 4 | 840 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | 420 |  | 840 |  | 840 |
| 5. (новая) | Волоколамская ГАЭС Московская область, р. Сестра | 660 МВт 1230 млн.кВт·ч | - | - | - | - | 1 | 220 | 3 | 660 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | - |  | 220 |  | 660 |
| Нижегородская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Нижегородская ГЭС Нижегородская область, г. Городец, Волжско-Камский каскад, р. Волга | 520 МВт 1510 млн.кВт·ч | 8 | 520 | 8 | 520 | 8 | 520 | 8 | 520 |
|  | Итого по станции |  |  | 520 |  | 520 |  | 520 |  | 520 |
| Тверская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. (новая) | Центральная ГАЭС (1 очередь) Тверская область, г. Ржев, р. Тудовка | 1300 МВт 2030 млн.кВт·ч | - | - | - | - | - | - | 4 | 1300 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | - |  | - |  | 1300 |
| Ярославская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Рыбинская ГЭС Ярославская область, г.Рыбинск, Волжско-Камский каскад, р. Волга | 330 МВт 940 млн.кВт·ч | 6 | 346,4 | 6 | 356,4 | 6 | 376,4 | 6 | 376,4 |
|  | Итого по станции |  |  | 346,4 |  | 356,4 |  | 376,4 |  | 376,4 |

Таблица 3

Гидроэлектростанции мощностью 300 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых площадках,

энергозоны Средней Волги

|  |  | Проектные мощность и средняя многолетняя выработка | По состоянию на 2006 год |  | 2006 - 2010 годы |  | 2011 - 2015 годы |  | 2016 - 2020 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество блоков | установленная мощность | количество блоков | установленная мощность на 2010 год | количество блоков | установленная мощность на 2015 год | количество блоков | установленная мощность на 2020 год |
| Самарская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жигулевская ГЭС Самарская область, г. Жигулевск, Волжско-Камский каскад, р. Волга | 2300 МВт 9600 млн.кВт·ч | 20 | 2300 | 20 | 2334 | 20 | 2369 | 20 | 2404 |
|  | Итого по станции |  |  | 2300 |  | 2334 |  | 2369 |  | 2404 |
| Саратовская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Саратовская ГЭС Саратовская область, г. Балаково, Волжско-Камский каскад, р. Волга | 1360 МВт 5400 млн.кВт·ч | 24 | 1360 | 24 | 1370 | 24 | 1370 | 24 | 1370 |
|  | Итого по станции |  |  | 1360 |  | 1370 |  | 1370 |  | 1370 |
| Татарская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Нижнекамская ГЭС Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Волжско-Камский каскад, р. Кама | 1248 МВт 2460 млн.кВт·ч | 16 | 1205 | 16 | 1205 | 16 | 1205 | 16 | 1248 |
|  | Итого по станции |  |  | 1205 |  | 1205 |  | 1205 |  | 1248 |
| Чувашская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Чебоксарская ГЭС Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Волжско- Камский каскад, р. Волга | 1404 МВт 3310 млн.кВт·ч | 18 | 1370 | 18 | 1370 | 18 | 1370 | 18 | 1404 |
|  | Итого по станции |  |  | 1370 |  | 1370 |  | 1370 |  | 1404 |

Таблица 4

Гидроэлектростанции мощностью 300 МВт и выше, в том числе сооружаемые

на новых площадках, энергозоны Юга

|  |  | Проектные мощность и средняя многолетняя выработка | По состоянию на 2006 год |  | 2006 - 2010 годы |  | 2011 - 2015 годы |  | 2016 - 2020 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество блоков | установленная мощность | количество блоков | установленная мощность на 2010 год | количество блоков | установленная мощность на 2015 год | количество блоков | установленная мощность на 2020 год |
| Волгоградская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Волжская ГЭС Волгоградская область, г. Волжский, Волжско-Камский каскад, р. Волга | 2541 МВт 10300 млн.кВт·ч | 22 | 2530 | 22 | 2582,5 | 22 | 2614 | 22 | 2645,5 |
|  |  |  | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
|  | Итого по станции |  |  | 2541 |  | 2593,5 |  | 2625 |  | 2656,5 |
| Дагестанская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Чиркейская ГЭС Республика Дагестан, п. Дубки, р. Сулак | 1000 МВт 2256 млн.кВт·ч | 4 | 1000 | 4 | 1000 | 4 | 1000 | 4 | 1000 |
|  | Итого по станции |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |
| 3. | Ирганайская ГЭС Республика Дагестан, р. Аварское Койсу (приток р. Сулак) | 800 МВт 1280 млн.кВт·ч | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 |
|  | Итого по станции |  |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |
|  | Максимальный вариант |  | - | - | - | - | 2 | 400 | 2 | 400 |
|  | (дополнительная мощность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по станции |  |  | 400 |  | 400 |  | 800 |  | 800 |
|  | (максимальный вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. (новая) | Каскад ГЭС на р. Андийское Койсу (Агвали) Республика Дагестан, р. Андийское Койсу | 220 МВт 680 млн.кВт·ч | - | - | - | - | 2 | 220 | 2 | 220 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | - |  | 220 |  | 220 |
| 5. (новая) | Каскад ГЭС на р. Андийское Койсу (Инхойская) Республика Дагестан, р. Андийское Койсу | 200 МВт 440 млн.кВт·ч | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | - |  | - |  | 200 |
| Краснодарская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. (новая) | Лабинская ГАЭС Краснодарский край, р. Лаба | 600 МВт 1118 млн.кВт·ч | - | - | - | - | 2 | 600 | 2 | 600 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | - |  | 600 |  | 600 |
| Северокавказская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. (новые) | Зарамагские ГЭС Республика Северная Осетия - Алания, р. Ардон | 357 МВт 812 млн.кВт·ч | - | - | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |
|  |  |  | - | - | - | - | 2 | 342 | 2 | 342 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | 15 |  | 357 |  | 357 |

Таблица 5

Гидроэлектростанции мощностью 300 МВт и выше, в том числе сооружаемые

на новых площадках, энергозоны Урала

|  |  | Проектные мощность и средняя многолетняя выработка | По состоянию на 2006 год |  | 2006 - 2010 годы |  | 2011 - 2015 годы |  | 2016 - 2020 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество блоков | установленная мощность | количество блоков | установленная мощность на 2010 год | количество блоков | установленная мощность на 2015 год | количество блоков | установленная мощность на 2020 год |
| Пермская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Воткинская ГЭС Пермский край, г. Чайковский, Волжско-Камский каскад, р.Кама | 1020 МВт 2200 млн.кВт·ч | 10 | 1020 | 10 | 1020 | 10 | 1020 | 10 | 1020 |
|  | Итого по станции |  |  | 1020 |  | 1020 |  | 1020 |  | 1020 |
| 2. | Камская ГЭС Пермский край, г. Пермь, Волжско-Камский каскад, р.Кама | 504 МВт 1700 млн.кВт·ч | 23 | 510 | 23 | 534 | 24 | 555 | 24 | 555 |
|  | Итого по станции |  |  | 510 |  | 534 |  | 555 |  | 555 |

Таблица 6

Гидроэлектростанции мощностью 300 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Сибири

|  |  | Проектные мощность и средняя многолетняя выработка | По состоянию на 2006 год |  | 2006 - 2010 годы |  | 2011 - 2015 годы |  | 2016 - 2020 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество блоков | установленная мощность | количество блоков | установленная мощность на 2010 год | количество блоков | установленная мощность на 2015 год | количество блоков | установленная мощность на 2020 год |
| Бурятская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. (новая) | Мокская ГЭС с Ивановской ГЭС (контррегулятором) Республика Бурятия, р.Витим, 760 км от устья | 1410 МВт 5740 млн.кВт·ч | - | - | - | - | - | - | 3 | 600 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | - |  | - |  | 600 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) |  | - | - | - | - | 2 | 300 | 3 | 600 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | 3 | 210 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  | - |  | - |  | 300 |  | 1410 |
| Иркутская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Братская ГЭС Иркутская область, г. Братск-9, Ангаро-Енисейский каскад, р. Ангара | 4500 МВт 21700 млн.кВт·ч | 18 | 4500 | 18 | 4500 | 18 | 4500 | 18 | 4500 |
|  | Итого по станции |  |  | 4500 |  | 4500 |  | 4500 |  | 4500 |
| 3. | Иркутская ГЭС Иркутская область, пос. Кузьмиха, Ангаро-Енисейский каскад, р. Ангара | 662,4 МВт 4000 млн.кВт·ч | 8 | 662,4 | 8 | 662,4 | 8 | 662,4 | 8 | 662,4 |
|  | Итого по станции |  |  | 662,4 |  | 662,4 |  | 662,4 |  | 662,4 |
| 4. | Усть-Илимская ГЭС Иркутская область, г. Усть-Илимск, Ангаро- Енисейский каскад, р. Ангара | 3840 МВт 20300 млн.кВт·ч | 16 | 3840 | 16 | 3840 | 16 | 3840 | 16 | 3840 |
|  | Итого по станции |  |  | 3840 |  | 3840 |  | 3840 |  | 3840 |
| 5. (новая) | Тельмамская ГЭС Иркутская область, г. Бодайбо, р. Мамакан | 450 МВт 1640 млн.кВт·ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальный вариант |  | - | - | - | - | - | - | 3 | 450 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  | - |  | - |  | - |  | 450 |
| Красноярская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Красноярская ГЭС Красноярский край, г. Дивногорск, Ангаро-Енисейский каскад, р. Енисей | 6000 МВт 19540 млн.кВт·ч | 12 | 6000 | 12 | 6000 | 12 | 6000 | 12 | 6000 |
|  | Итого по станции |  |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |
| 7. (новая) | Богучанская ГЭС Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, Ангаро-Енисейский каскад, р. Ангара | 2997 МВт 17600 млн.кВт·ч | - | - | 5 | 1665 | 9 | 2997 | 9 | 2997 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | 1665 |  | 2997 |  | 2997 |
| 8. (новая) | Нижнебогучанская ГЭС (Нижнеангарские ГЭС) Красноярский край, р. Ангара ниже Богучанской ГЭС | 660 МВт 3300 млн.кВт·ч | - | - | - | - | - | - | 3 | 660 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | - |  | - |  | 660 |
| 9. (новая) | Мотыгинская ГЭС (Нижнеангарские ГЭС) ниже створа Нижнебогучанской ГЭС, Красноярский край, р. Ангара | 1320 МВт 6000 млн.кВт·ч | - | - | - | - | - | - | 2 | 330 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | - |  | - |  | 330 |
| 10. (новая) | Эвенкийская ГЭС с Нижне-Курейской ГЭС Красноярский край, р. Нижняя Тунгуска | 8150 МВт 46400 млн.кВт·ч | - | - | - | - | - | - | 8 | 8000 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | 3 | 150 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | - |  | - |  | 8150 |
| Кузбасская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. (новая) | Крапивинский гидроузел Кемеровская область, р. Томь | 300 МВт 1900 млн.кВт·ч | - | - | - | - | 2 | 300 | 2 | 300 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | - |  | 300 |  | 300 |
| Новосибирская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Новосибирская ГЭС Новосибирская область, г. Новосибирск, р. Обь | 455 МВт 1745 млн.кВт·ч | 7 | 455 | 7 | 455 | 7 | 455 | 7 | 455 |
|  | Итого по станции |  |  | 455 |  | 455 |  | 455 |  | 455 |
| Тывинская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. (новая) | Тувинские ГЭС (каскад ГЭС) Республика Тыва, р. Большой Енисей | 1500 МВт 6530 млн.кВт·ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальный вариант |  | - | - | - | - | - | - | 4 | 1500 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  | - |  | - |  | - |  | 1500 |
| Хакасская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Саяно-Шушенская ГЭС Красноярский край, пос. Черемушки, Ангаро- Енисейский каскад, р. Енисей | 6400 МВт 21570 млн.кВт·ч | 10 | 6400 | 10 | 6400 | 10 | 6400 | 10 | 6400 |
|  | Итого по станции |  |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |
| 15. | Майнская ГЭС Красноярский край, пос. Черемушки, Ангаро- Енисейский каскад, р. Енисей | 321 МВт 1640 млн.кВт·ч | 3 | 321 | 3 | 321 | 3 | 321 | 3 | 321 |
|  | Итого по станции |  |  | 321 |  | 321 |  | 321 |  | 321 |

Таблица 7

Гидроэлектростанции мощностью 300 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых

площадках, энергозоны Дальнего Востока

|  |  | Проектные мощность и средняя многолетняя выработка | По состоянию на 2006 год |  | 2006 - 2010 годы |  | 2011 - 2015 годы |  | 2016 - 2020 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество блоков | установленная мощность | количество блоков | установленная мощность на 2010 год | количество блоков | установленная мощность на 2015 год | количество блоков | установленная мощность на 2020 год |
| Амурская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зейская ГЭС Амурская область, г. Зея, р. Зея | 1330 МВт 4641 млн.кВт·ч | 6 | 1330 | 6 | 1330 | 6 | 1330 | 6 | 1330 |
|  | Итого по станции |  |  | 1330 |  | 1330 |  | 1330 |  | 1330 |
| 2. | Бурейская ГЭС Амурская область, пос. Талакан, р. Бурея | 2000 МВт 7100 млн.кВт·ч | 2 | 370 | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 |
|  |  |  | 1 | 300 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 |
|  |  |  | 1 | 335 | 3 | 1005 | 3 | 1005 | 3 | 1005 |
|  | Итого по станции |  |  | 1005 |  | 2010 |  | 2010 |  | 2010 |
| 3. (новая) | Нижнебурейская ГЭС контррегулятор Бурейской ГЭС Амурская область, р. Бурея | 321 МВт 1650 млн.кВт·ч | - | - | - | - | 3 | 321 | 3 | 321 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | - |  | 321 |  | 321 |
| 4. (новая) | Граматухинская ГЭС (каскад Нижнезейских ГЭС) Амурская область, р. Зея | 300 МВт 1970 млн.кВт·ч | - | - | - | - | 3 | 300 | 3 | 300 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | - |  | 300 |  | 300 |
| Магаданская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Колымская ГЭС Магаданская область, | 900 МВт 3317 млн.кВт·ч | 5 | 900 | 5 | 900 | 5 | 900 | 5 | 900 |
|  | пос. Синегорье, р. Колыма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по станции |  |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |
| 6. (новая) | Усть-Среднеканская ГЭС Магаданская область, р. Колыма | 570 МВт 500 млн.кВт·ч | - | - | 2 | 69,4 | 4 | 570 | 4 | 570 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | 69,4 |  | 570 |  | 570 |
| Хабаровская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. (новая) | Тугурская ПЭС Хабаровский край, Тугурский залив Охотского моря | 3580 МВт 14300 млн. кВт·ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальный вариант |  | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  | - |  | - |  | - |  | 200 |
| Якутская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Вилюйская ГЭС-1 Республика Саха (Якутия), пос. Чернышевский, р. Вилюй | 340 МВт | 4 | 340 | 4 | 340 | 4 | 340 | 4 | 340 |
|  |  | 1290 млн.кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по станции |  |  | 340 |  | 340 |  | 340 |  | 340 |
| 9. | Вилюйская ГЭС-2 Республика Саха (Якутия), пос. Чернышевский, р. Вилюй | 340 МВт | 4 | 340 | 4 | 340 | 4 | 340 | 4 | 340 |
|  |  | 1290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по станции |  |  | 340 |  | 340 |  | 340 |  | 340 |
| 10. (новая) | Канкунская ГЭС Республика Саха (Якутия), р. Тимптон | 1300 МВт 5700 млн.кВт·ч | - | - | - | - | 2 | 400 | 5 | 1300 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | - |  | 400 |  | 1300 |
| 11. (новая) | Нижнетимптонская ГЭС контррегулятор Канкунской ГЭС Республика Саха (Якутия), р. Тимптон | 800 МВт 3600 млн.кВт·ч | - | - | - | - | - | - | 4 | 800 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  | - |  | - |  | 800 |
| 12. (новая) | Среднеучурская ГЭС Республика Саха (Якутия), р. Учур | 3300 МВт 15000 млн.кВт·ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальный вариант |  | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  | - |  | - |  | - |  | 500 |
| 13. (новая) | Верхнеалданская ГЭС Республика Саха (Якутия), р. Алдан | 1000 МВт 3600 млн.кВт·ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальный вариант |  | - | - | - | - | - | - | 5 | 1000 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  | - |  | - |  | - |  | 1000 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года

Перечень модернизируемых, расширяемых и вновь сооружаемых тепловых электростанций

Таблица 1

Тепловые электростанции мощностью 500 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых площадках,

энергозоны Северо-Запада

|  |  | Вид топлива |  | По состоянию на 2006 год |  |  |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество бло-ков |  |  | тип блока | установлен-ная мощность | количество блоков |  | тип блока | установленная мощность на 2010 год |  | количество блоков |  | тип блока |  | установленная мощность на 2015 год |  |  | количество блоков |  | тип блока | установленная мощность на 2020 год |  |
| Калининградская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Калининградская ТЭЦ-2 г. Калининград | газ |  | 1 |  |  | ПГУ(Т)-450 | 450 | 2 |  | ПГУ(Т)-450 | 900 |  | 2 |  | ПГУ(Т)-450 |  | 900 |  |  | 2 |  | ПГУ(Т)-450 | 900 |  |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  | 900 |  |
| Карельская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. (новая) | Медвежьегорская ТЭС Республика Карелия, 18 км южнее г. Медвежьегорск | уголь кузнецкий или интинский |  | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 3 |  | К-660-300 | 1980 |  |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1980 |  |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | уголь кузнецкий или интинский |  | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | 1 |  | К-660-300 |  | 660 |  |  | 1 |  | К-660-300 | 660 |  |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  | 2640 |  |
| Кольская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мурманская ТЭЦ-2 г. Мурманск | уголь кузнецкий |  | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | 3 |  | Т-180-130 |  | 540 |  |  | 3 |  | Т-180-130 | 540 |  |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  | 540 |  |
| Коми энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Печорская ГРЭС Республика Коми, г. Печора | газ |  | 3 |  |  | К-210-130 | 630 | 3 |  | К-210-130 | 630 |  | 3 |  | К-210-130 |  | 630 |  |  | 3 |  | К-210-130 | 630 |  |
|  |  | газ |  | 2 |  |  | К-215-130 | 430 | 2 |  | К-215-130 | 430 |  | 2 |  | К-215-130 |  | 430 |  |  | 2 |  | К-215-130 | 430 |  |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | 1060 |  |  |  | 1060 |  |  |  |  |  | 1060 |  |  |  |  |  | 1060 |  |
| Ленинградская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Киришская ГРЭС Ленинградская область, г. Кириши | газ, мазут газ, мазут газ, мазут газ, мазут |  | 2 |  | ПТ-50-130 |  | 100 | 2 |  | ПТ-50-130 |  | 100 |  | 1 |  | ПТ-50-130 |  |  | 50 | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  | 2 |  | ПТ-60-130 |  | 120 | 2 |  | ПТ-60-130 |  | 120 |  | 1 |  | ПТ-60-130 |  |  | 60 | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  | 2 |  | Р-40-130 |  | 80 | 2 |  | Р-40-130 |  | 80 |  | 2 |  | Р-40-130 |  |  | 80 | 2 |  | Р-40-130 | 80 |  |
|  |  |  |  | 6 |  | К-300-240 |  | 1800 | 5 |  | К-300-240 |  | 1500 |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | газ |  | - |  | - |  | - | 1 |  | ПГУ-800 |  | 800 |  | 1 |  | ПГУ-800 |  |  | 800 | 1 |  | ПГУ-800 | 800 |  |
|  |  | газ |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 2 |  | ПГУ-400 |  |  | 800 | 2 |  | ПГУ-400 | 800 |  |
|  |  | газ |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 1 |  | ГТ(Т)-50 |  |  | 50 | 2 |  | ГТ(Т)-50 | 100 |  |
|  |  | газ |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 1 |  | ГТ(Т)-65 |  |  | 65 | 2 |  | ГТ(Т)-65 | 130 |  |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  | 1905 |  |  |  | 1910 |  |
| 6. | Дубровская ТЭЦ-8 Ленинградская область, г. Кировск | уголь кузнецкий -"- -"- -"- |  | 3 |  | К-50-90 |  | 150 | 3 |  | К-50-90 |  | 150 |  | 3 |  | К-50-90 |  |  | 150 | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Т-37-90 |  | 37 | 1 |  | Т-37-90 |  | 37 |  | 1 |  | Т-37-90 |  |  | 37 | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Р-5-90 |  | 5 | 1 |  | Р-5-90 |  | 5 |  | 1 |  | Р-5-90 |  |  | 5 | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | 2 |  | К-330-240 | 660 |  |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  | 660 |  |
| 7. | ТЭЦ-5 Правобережная г. Санкт-Петербург | газ |  | 2 |  | П-32-29 |  | 64 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | газ |  | 1 |  | Т-180-130 |  | 180 | 1 |  | Т-180-130 |  | 180 |  | 1 |  | Т-180-130 |  |  | 180 | 1 |  | Т-180-130 | 180 |  |
|  |  | газ |  | - |  | - |  | - | 1 |  | ПГУ(Т)-450 |  | 450 |  | 1 |  | ПГУ(Т)-450 |  |  | 450 | 2 |  | ПГУ(Т)-450 | 900 |  |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  | 1080 |  |
| 8. | Юго-Западная ТЭЦ1 г. Санкт-Петербург |  | газ |  | - | - |  | - |  | 2 | ПГУ-225 |  | 450 |  | 2 |  | ПГУ-225 |  | 450 |  |  | 2 | ПГУ-225 |  | 450 |
|  |  |  | газ |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 2 |  | ГТ-75,7 |  | 150 |  |  | 2 | ГТ-75,7 |  | 150 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 600 |
| 9. | Первомайская ТЭЦ г. Санкт-Петербург |  | газ |  | 2 | ПТ-30-90 |  | 60 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |
|  |  |  | газ уголь |  | 2 | ПТ-60-130 |  | 120 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | 3 | Т-50-130 |  | 150 |  | 2 | Т-50-130 |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |
|  |  |  | газ |  | - | - |  | - |  | 2 | ПГУ(Т)-180 |  | 360 |  | 3 |  | ПГУ(Т)-180 |  | 540 |  |  | 3 | ПГУ(Т)-180 |  | 540 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  | 540 |
| 10. | ТЭЦ-21 Северная Ленинградская область, Всеволожский район |  | газ |  | 5 | Т-100-130 |  | 500 |  | 5 | Т-100-130 |  | 500 |  | 5 |  | Т-100-130 |  | 500 |  |  | 4 | Т-100-130 |  | 400 |
|  |  |  | газ |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 1 | ГТ-110(Т) |  | 110 |
|  |  |  | газ |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 1 |  | ПГУ(Т)-450 |  | 450 |  |  | 1 | ПГУ(Т)-450 |  | 450 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  |  | 960 |
| 11. | ТЭЦ-22 Южная г. Санкт-Петербург |  | газ |  | 3 | Т-250-240 |  | 750 |  | 3 | Т-250-240 |  | 750 |  | 3 |  | Т-250-240 |  | 750 |  |  | 3 | Т-250-240 |  | 750 |
|  |  |  | газ |  | 1 | ГТ(Т)-50 |  | 50 |  | 1 | ГТ(Т)-50 |  | 50 |  | 1 |  | ГТ(Т)-50 |  | 50 |  |  | 1 | ГТ(Т)-50 |  | 50 |
|  |  |  | газ |  | - | - |  | - |  | 1 | ПГУ(Т)-450 |  | 450 |  | 1 |  | ПГУ(Т)-450 |  | 450 |  |  | 1 | ПГУ(Т)-450 |  | 450 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  | 1250 |
| 12. | Северо-Западная ТЭЦ г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино |  | газ |  | 2 | ПГУ-450 |  | 900 |  | 2 | ПГУ(Т)-450 |  | 900 |  | 2 |  | ПГУ(Т)-450 |  | 900 |  |  | 2 | ПГУ(Т)-450 |  | 900 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  | 900 |
| 13. (новая) | ТЭЦ Парнас1 г. Санкт-Петербург |  | газ |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 2 |  | ПГУ(Т)-200 |  | 400 |  |  | 2 | ПГУ(Т)-200 |  | 400 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 400 |
| Новгородская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. (новая) | Новгородская ТЭС Новгородская область, Боровичский или Окуловский район |  | уголь кузнецкий |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 2 |  | К-660-300 |  | 1320 |  |  | 2 | К-660-300 |  | 1320 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  | 1320 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) |  | уголь кузнец-кий |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 1 | К-660-300 |  | 660 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  | 1980 |
| Псковская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Псковская ГРЭС Псковская область, пос.Дедовичи |  | газ |  | 2 | К-215-130 |  | 430 |  | 2 | К-215-130 |  | 430 |  | 2 |  | К-215-130 |  |  | 430 |  | 2 | К-215-130 |  | 430 |
|  |  |  | уголь кузнецкий |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 2 | К-330-240 |  | 660 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  | 1090 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) |  | уголь кузнецкий |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 2 | К-330-240 |  | 660 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  | 1750 |
| ___________________ 1 Блокстанции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Тепловые электростанции мощностью 500 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых

площадках, энергозоны Центра

|  |  | Вид топлива | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество бло-ков | тип блока | установлен-ная мощность | количество блоков |  | тип блока | установленная мощность на 2010 год | количест во бло- ков | тип блока | установленная мощность на 2015 год |  | количество блоков |  | тип блока | установленная мощность на 2020 год |
| Вологодская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Череповецкая ГРЭС Вологодская область, пос. Кадуй | газ, уголь | 3 | К-210-130 | 630 |  | 3 | К-210-130 | 630 | 3 | К-210-130 |  | 630 |  | 3 | К-210-130 | 630 |
|  |  | уголь | - | - | - |  | - | - | - | 1 | К-330-240 |  | 330 |  | 2 | К-330-240 | 660 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 630 |  |  |  | 630 |  |  |  | 960 |  |  |  | 1290 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | уголь | - | - | - |  | - | - | - | 1 | К-330-240 |  | 330 |  | - | - | - |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | 630 |  |  |  | 630 |  |  |  | 1290 |  |  |  | 1290 |
| Ивановская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. (новая) | Ивановские ПГУ Ивановская область, г.Комсомольск | газ | - | - | - |  | 2 | ПГУ-325 | 650 | 2 | ПГУ-325 |  | 650 |  | 2 | ПГУ-325 | 650 |
|  | Итого по станции |  |  |  | - |  |  |  | 650 |  |  |  | 650 |  |  |  | 650 |
| Калужская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. (новая) | Калужская ТЭС Калужская область | уголь подмосковный | - | - | - |  | - | - | - | 1 | К-225-130 |  | 225 |  | 2 | К-225-130 | 450 |
|  | Итого по станции |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 225 |  |  |  | 450 |
| Костромская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Костромская ГРЭС Костромская область, | газ | 8 | К-300-240 | 2400 |  | 8 | К-300-240 | 2480 | 4 | К-300-240 |  | 1220 |  | - | - | - |
|  |  | газ | 1 | К-1200-240 | 1200 |  | 1 | К-1200-240 | 1200 | - | - |  | - |  | - | - | - |
|  | г. Волгореченск | газ | - | - | - |  | 1 | ПГУ-800 | 800 | 3 | ПГУ-800 |  | 2400 |  | 4 | ПГУ-800 | 3200 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 3600 |  |  |  | 4480 |  |  |  | 3620 |  |  |  | 3200 |
| Липецкая энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Липецкая ТЭЦ-2 г. Липецк | газ, доменный газ | 1 | ПТ-135-130 | 135 |  | 1 | ПТ-135-130 | 135 | 1 | ПТ-135-130 |  | 135 |  | 1 | ПТ-135-130 | 135 |
|  |  | газ, доменный газ | 2 | ПТ-80-130 | 160 |  | 2 | ПТ-80-130 | 160 | 2 | ПТ-80-130 |  | 160 |  | 2 | ПТ-80-130 | 160 |
|  |  | газ, доменный газ | 2 | Т-110-130 | 220 |  | 2 | Т-110-130 | 220 | 2 | Т-110-130 |  | 220 |  | 2 | Т-110-130 | 220 |
|  |  | газ | - | - | - |  | 2 | ГТ-160 | 320 | 2 | ГТ-160 |  | 320 |  | 2 | ГТ-160 | 320 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 515 |  |  |  | 835 |  |  |  | 835 |  |  |  | 835 |
| Московская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ГРЭС-3 им.Классона Московская область, г. Электрогорск | газ | 1 | Т-6-29 | 6,3 |  | 1 | Т-6-29 | 6,3 | 1 | Т-6-29 |  | 6,3 |  | - | - | - |
|  |  | газ | 1 | ПТ-9-90 | 9 |  | 1 | ПТ-9-90 | 9 | 1 | ПТ-9-90 |  | 9 |  | 1 | ПТ-9-90 | 9 |
|  |  | газ | 2 | ГТ-100 | 200 |  | 2 | ГТ-100 | 200 | - | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  | газ | 1 | ГТ-107 | 107 |  | 1 | ГТ-107 | 107 | - | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  | газ | 1 | ГТ-128 | 128 |  | 1 | ГТ-128 | 128 | 1 | ГТ-128 |  | 128 |  | 1 | ГТ-128 | 128 |
|  |  | газ | 1 | Р-12-90 | 12 |  | 1 | Р-12-90 | 12 | 1 | Р-12-90 |  | 12 |  | 1 | Р-12-90 | 12 |
|  |  | газ | 1 | ГТ-148 | 148 |  | 1 | ГТ-148 | 148 | 1 | ГТ-148 |  | 148 |  | 1 | ГТ-148 | 148 |
|  |  | газ | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | 1 | ГТ(Т)-10 | 10 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 610,3 |  |  |  | 610,3 |  |  |  | 303,3 |  |  |  | 307 |
| 7. | ГРЭС-4 Каширская Московская область, г. Кашира | уголь, газ | 2 | К-300-240 | 600 |  | 2 | К-300-240 | 600 | 2 | К-300-240 |  | 600 |  | 2 | К-300-240 | 600 |
|  |  | газ | 3 | К-300-240 | 900 |  | 3 | К-300-240 | 900 | 2 | К-300-240 |  | 600 |  | 1 | К-300-240 | 300 |
|  |  | газ | 1 | ПТ-80-130 | 80 |  | 1 | ПТ-80-130 | 80 | 1 | ПТ-80-130 |  | 80 |  | 1 | ПТ-80-130 | 80 |
|  |  | уголь | - | - | - |  | 1 | К-330-240 | 330 | 2 | К-330-240 |  | 660 |  | 3 | К-330-240 | 990 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 1580 |  |  |  | 1910 |  |  |  | 1940 |  |  |  | 1970 |
| 8. | ГРЭС-5 Шатурская Московская область, г. Шатура | газ, уголь, торф | 3 | К-200-130 | 600 |  | 3 | К-200-130 | 600 | 3 | К-200-130 |  | 600 |  | 3 | К-200-130 | 600 |
|  |  | газ | 2 | К-210-130 | 420 |  | 2 | К-210-130 | 420 | 2 | К-210-130 |  | 420 |  | 2 | К-210-130 | 420 |
|  |  | газ | 1 | ПТ-80-130 | 80 |  | 1 | ПТ-80-130 | 80 | 1 | ПТ-80-130 |  | 80 |  | 1 | ПТ-80-130 | 80 |
|  |  | газ | - | - | - |  | 1 | ПГУ-400 | 400 | 1 | ПГУ-400 |  | 400 |  | 1 | ПГУ-400 | 400 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | уголь кузнецкий | - | - | - |  | - | - | - | 1 | К-330-240 |  | 330 |  | 1 | К-330-240 | 330 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1830 |  |  |  | 1830 |
| 9. | ТЭЦ-8 г. Москва | газ | 1 | Р-25-130 | 25 |  | 1 | Р-25-130 | 25 | - | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  | газ | 1 | Т-105-130 | 105 |  | 1 | Т-105-130 | 105 | - | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  | газ | 1 | Р-35-130 | 35 |  | 1 | Р-35-130 | 35 | 1 | Р-35-130 |  | 35 |  | 1 | Р-35-130 | 35 |
|  |  | газ | 4 | Т-110-130 | 440 |  | 4 | Т-110-130 | 440 | 1 | Т-110-130 |  | 110 |  | 1 | Т-110-130 | 110 |
|  |  | газ | - | - | - |  | - | - | - | 2 | ПГУ(Т)-370 |  | 740 |  | 2 | ПГУ(Т)-370 | 740 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 605 |  |  |  | 605 |  |  |  | 885 |  |  |  | 885 |
| 10. | ТЭЦ-12 г. Москва | газ | 2 | ПТ-60-130 | 120 |  | 2 | ПТ-60-130 | 120 | 2 | ПТ-60-130 |  | 120 |  | 2 | ПТ-60-130 | 120 |
|  |  | газ | 2 | ПТ-80-130 | 160 |  | 2 | ПТ-100-130 | 200 | 2 | ПТ-100-130 |  | 200 |  | 2 | ПТ-100-130 | 200 |
|  |  | газ | 1 | Т-110-130 | 110 |  | 1 | Т-110-130 | 110 | 1 | Т-110-130 |  | 110 |  | 1 | Т-110-130 | 110 |
|  |  | газ | 1 | П-6-29 | 6 |  | 1 | П-6-29 | 6 | 1 | П-6-29 |  | 6 |  | 1 | П-6-29 | 6 |
|  |  | газ | 1 | Р-6-29 | 6 |  | 1 | Р-6-29 | 6 | 1 | Р-6-29 |  | 6 |  | 1 | Р-6-29 | 6 |
|  |  | газ | 1 | Р-6-35 | 6 |  | 1 | Р-6-35 | 6 | 1 | Р-6-35 |  | 6 |  | 1 | Р-6-35 | 6 |
|  |  | газ | - | - | - |  | 1 | ПГУ(Т)-170 | 170 | 1 | ПГУ(Т)-170 |  | 170 |  | 1 | ПГУ(Т)-170 | 170 |
|  |  | газ | - | - | - |  | 1 | ПГУ(Т)-400 | 400 | 1 | ПГУ(Т)-400 |  | 400 |  | 1 | ПГУ(Т)-400 | 400 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 408 |  |  |  | 1018 |  |  |  | 1018 |  |  |  | 1018 |
| 11. | ТЭЦ-16 г. Москва | газ | 1 | Т-30-90 | 30 |  | 1 | Т-30-90 | 30 | - | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  | газ | 1 | Т-50-90 | 50 |  | 1 | Т-50-90 | 50 | - | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  | газ | 2 | Т-25-90 | 50 |  | 2 | Т-25-90 | 50 | - | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  | газ | 2 | ПТ-60-130 | 120 |  | 2 | ПТ-60-130 | 120 | 2 | ПТ-60-130 |  | 120 |  | 2 | ПТ-60-130 | 120 |
|  |  | газ | 1 | Т-110-130 | 110 |  | 1 | Т-110-130 | 110 | 1 | Т-110-130 |  | 110 |  | 1 | Т-110-130 | 110 |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ПГУ(Т)-400 |  | 400 |  | 1 | ПГУ(Т)-400 | 400 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 360 |  |  |  | 360 |  |  |  | 630 |  |  |  | 630 |
| 12. | ТЭЦ-11 г. Москва | газ | 1 | Т-60-130 | 60 |  | 1 | Т-60-130 | 60 | - | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  | газ | 1 | Т-110-130 | 110 |  | 1 | Т-110-130 | 110 | 1 | Т-110-130 |  | 110 |  | - | - | - |
|  |  | газ | 2 | ПТ-80-130 | 160 |  | 2 | ПТ-80-130 | 160 | 1 | ПТ-80-130 |  | 80 |  | - | - | - |
|  |  | газ | - | - | - |  | - | - | - | 2 | ПГУ-240(Т) |  | 480 |  | 2 | ПГУ-240(Т) | 480 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 330 |  |  |  | 330 |  |  |  | 670 |  |  |  | 480 |
| 13. | ТЭЦ-20 г. Москва | газ | 3 | Т-30-90 | 90 |  | 3 | Т-30-90 | 90 | 1 | Т-30-90 |  | 30 |  | - | - | - |
|  |  | газ | 1 | Т-100-130 | 100 |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  | газ | 4 | Т-110-130 | 440 |  | 4 | Т-110-130 | 440 | 4 | Т-110-130 |  | 440 |  | 4 | Т-110-130 | 440 |
|  |  | газ | 1 | ПТ-35-90 | 35 |  | 1 | ПТ-35-90 | 35 | 1 | ПТ-35-90 |  | 35 |  | 1 | ПТ-35-90 | 35 |
|  |  | газ | 1 | ПТ-65-90 | 65 |  | 1 | ПТ-65-90 | 65 | 1 | ПТ-65-90 |  | 65 |  | 1 | ПТ-65-90 | 65 |
|  |  | газ | - | - | - |  | 1 | ПГУ(Т)-250 | 250 | 1 | ПГУ(Т)-250 |  | 250 |  | 1 | ПГУ(Т)-250 | 250 |
|  |  | газ | - | - | - |  | - | - | - | 1 | ПГУ(Т)-400 |  | 400 |  | 1 | ПГУ(Т)-400 | 400 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 730 |  |  |  | 880 |  |  |  | 1220 |  |  |  | 1190 |
| 14. | ТЭЦ-21 г. Москва | газ | 1 | Т-100-130 | 100 |  | 1 | Т-100-130 | 100 | 1 | Т-100-130 |  | 100 |  | 1 | Т-100-130 | 100 |
|  |  | газ | 2 | Т-250-240 | 500 |  | 2 | Т-250-240 | 500 | 2 | Т-250-240 |  | 500 |  | 2 | Т-250-240 | 500 |
|  |  | газ | 1 | ПТ-80-130 | 80 |  | 1 | ПТ-80-130 | 80 | 1 | ПТ-80-130 |  | 80 |  | 1 | ПТ-80-130 | 80 |
|  |  | газ | 6 | Т-110-130 | 660 |  | 6 | Т-110-130 | 660 | 6 | Т-110-130 |  | 660 |  | 6 | Т-110-130 | 660 |
|  |  | газ | - | - | - |  | 1 | ПГУ(Т)-450 | 450 | 1 | ПГУ(Т)-450 |  | 450 |  | 1 | ПГУ(Т)-450 | 450 |
|  |  | без топлива | 2 | ДГА-5 | 10 |  | 2 | ДГА-5 | 10 | 2 | ДГА-5 |  | 10 |  | 2 | ДГА-5 | 10 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 1350 |  |  |  | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  |  | 1800 |
| 15. | ТЭЦ-22 Московская область, г.Дзержинский | уголь, газ | 3 | Т-240-240 | 720 |  | 3 | Т-240-240 | 720 | 2 | Т-240-240 |  | 480 |  | 2 | Т-240-240 | 480 |
|  |  | -"- | 6 | ПТ-60-130 | 360 |  | 4 | ПТ-60-130 | 240 | 4 | ПТ-60-130 |  | 240 |  | 4 | ПТ-60-130 | 240 |
|  |  | -"- | - | - | - |  | 2 | ПТ-80-130 | 160 | 2 | ПТ-80-130 |  | 160 |  | 2 | ПТ-80-130 | 160 |
|  |  | -"- | 2 | Т-110-130 | 220 |  | 2 | Т-110-130 | 220 | 2 | Т-110-130 |  | 220 |  | 2 | Т-110-130 | 220 |
|  |  | уголь, газ2 | - | - | - |  | - | - | - | 1 | Т-250-240 |  | 250 |  | 1 | Т-250-240 | 250 |
|  |  | без топлива | - | - | - |  | - | - | - | 1 | ТГУ-12 |  | 12 |  | 1 | ТГУ-12 | 12 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 1300 |  |  |  | 1340 |  |  |  | 1362 |  |  |  | 1362 |
| 16. | ТЭЦ-23 г. Москва | газ | 3 | Т-100-130 | 300 |  | 2 | Т-100-130 | 200 | 2 | Т-100-130 |  | 200 |  | 2 | Т-100-130 | 200 |
|  |  | газ | 4 | Т-250-240 | 1000 |  | 4 | Т-250-240 | 1000 | 4 | Т-250-240 |  | 1000 |  | 4 | Т-250-240 | 1000 |
|  |  | газ | 1 | Т-110-130 | 110 |  | 2 | Т-110-130 | 220 | 2 | Т-110-130 |  | 220 |  | 2 | Т-110-130 | 220 |
|  |  | без топлива | - | - | - |  | - | - | - | 1 | ТГУ-12 |  | 12 |  | 1 | ТГУ-12 | 12 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 1410 |  |  |  | 1420 |  |  |  | 1432 |  |  |  | 1432 |
| 17. | ТЭЦ-25 г. Москва | газ | 2 | ПТ-60-130 | 120 |  | 2 | ПТ-60-130 | 120 | 2 | ПТ-60-130 |  | 120 |  | 2 | ПТ-60-130 | 120 |
|  |  | газ | 5 | Т-250-240 | 1250 |  | 5 | Т-250-240 | 1250 | 5 | Т-250-240 |  | 1250 |  | 5 | Т-250-240 | 1250 |
|  |  | газ | - | - | - |  | - | - | - | 1 | ПГУ(Т)-400 |  | 400 |  | 1 | ПГУ(Т)-400 | 400 |
|  |  | без топлива | - | - | - |  | - | - | - | 1 | ТГУ-12 |  | 12 |  | 1 | ТГУ-12 | 12 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 1370 |  |  |  | 1370 |  |  |  | 1782 |  |  |  | 1782 |
| 18. | ТЭЦ-26 Южная г. Москва | газ | 2 | ПТ-80-130 | 160 |  | 2 | ПТ-100-130 | 200 | 2 | ПТ-100-130 |  | 200 |  | 2 | ПТ-100-130 | 200 |
|  |  | газ | 5 | Т-250-240 | 1250 |  | 5 | Т-250-240 | 1250 | 5 | Т-250-240 |  | 1250 |  | 5 | Т-250-240 | 1250 |
|  |  | газ | - | - | - |  | 1 | ПГУ(Т)-400 | 400 | 1 | ПГУ(Т)-400 |  | 400 |  | 1 | ПГУ(Т)-400 | 400 |
|  |  | без топлива | - | - | - |  | - | - | - | 1 | ТГУ-12 |  | 12 |  | 1 | ТГУ-12 | 12 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 1410 |  |  |  | 1850 |  |  |  | 1862 |  |  |  | 1862 |
| 19. | ТЭЦ-27 Северная Московская область, г. Мытищи | газ | 2 | ПТ-80-130 | 160 |  | 2 | ПТ-80-130 | 160 | 2 | ПТ-80-130 |  | 160 |  | 2 | ПТ-80-130 | 160 |
|  |  | газ | - | - | - |  | 3 | ПГУ(Т)-450 | 1350 | 3 | ПГУ(Т)-450 |  | 1350 |  | 3 | ПГУ(Т)-450 | 1350 |
|  |  | без топлива | - | - | - |  | - | - | - | 1 | ТГУ-12 |  | 12 |  | 1 | ТГУ-12 | 12 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 160 |  |  |  | 1510 |  |  |  | 1522 |  |  |  | 1522 |
| 20. (новая) | Петровская ТЭС Московская область, 8 км на северо-восток от г.Шатура | уголь кузнецкий | - | - | - |  | - | - | - | 1 | К-660-300 |  | 660 |  | 2 | К-660-300 | 1320 |
|  | Итого по станции |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 660 |  |  |  | 1320 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | уголь кузнецкий | - | - | - |  | - | - | - | 3 | К-660-300 |  | 1320 |  | 2 | К-660-300 | 1320 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1980 |  |  |  | 2640 |
| 21. (новая) | ГТУ "Молжаниновка"1 Московская область | газ | - | - | - |  | 1 | ГТ-200 | 200 | 2 | ГТ-200 |  | 400 |  | 2 | ГТ-200 | 400 |
|  | Итого по станции |  |  |  | - |  |  |  | 200 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |
| Нижегородская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Дзержинская ТЭЦ Нижегородская область, г. Дзержинск | газ | 1 | ПТ-60-130 | 60 |  | 1 | ПТ-60-130 | 60 | 1 | ПТ-60-130 |  | 60 |  | 1 | ПТ-60-130 | 60 |
|  |  | газ | 1 | ПТ-80-130 | 80 |  | 1 | ПТ-80-130 | 80 | 1 | ПТ-80-130 |  | 80 |  | 1 | ПТ-80-130 | 80 |
|  |  | газ | 1 | Т-45-90 | 45 |  | 1 | Т-45-90 | 45 | 1 | Т-45-90 |  | 45 |  | 1 | Т-45-90 | 45 |
|  |  | газ | 1 | Т-110-130 | 110 |  | 1 | Т-110-130 | 110 | 1 | Т-110-130 |  | 110 |  | 1 | Т-110-130 | 110 |
|  |  | газ | 1 | ПТ-135-130 | 135 |  | 1 | ПТ-135-130 | 135 | 1 | ПТ-135-130 |  | 135 |  | 1 | ПТ-135-130 | 135 |
|  |  | газ | 1 | ПГУ(Т)-150 | 150 |  | 1 | ПГУ(Т)-150 | 150 | 1 | ПГУ(Т)-150 |  | 150 |  | 1 | ПГУ(Т)-150 | 150 |
|  |  | газ | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | 1 | ГТ(Т)-150 | 150 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 580 |  |  |  | 580 |  |  |  | 580 |  |  |  | 730 |
| 23. | ТЭЦ Горьковского автозавода1 г. Нижний Новгород | газ, мазут | 1 | Р-25-90 | 25 |  | 1 | Р-25-90 | 25 | 1 | Р-25-90 |  | 25 |  | 1 | Р-25-90 | 25 |
|  |  | газ, мазут | 3 | Т-25-90 | 75 |  | 3 | Т-25-90 | 75 | 3 | Т-25-90 |  | 75 |  | 3 | Т-25-90 | 75 |
|  |  | газ, мазут | 3 | Т-100-130 | 300 |  | 3 | Т-100-130 | 300 | 3 | Т-100-130 |  | 300 |  | 3 | Т-100-130 | 300 |
|  |  | газ, мазут | 3 | ПТ-60-130 | 180 |  | 3 | ПТ-60-130 | 180 | 3 | ПТ-60-130 |  | 180 |  | 3 | ПТ-60-130 | 180 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 580 |  |  |  | 580 |  |  |  | 580 |  |  |  | 580 |
| 24. (но-вая) | Нижегородская ТЭЦ г.Нижний Новгород | газ | - | - | - |  | - | - | - | 3 | ПГУ(Т)-325 |  | 975 |  | 3 | ПГУ(Т)-325 | 975 |
|  | Итого по станции |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 975 |  |  |  | 975 |
| Рязанская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Рязанская ГРЭС Рязанская область, г. Новомичуринск | газ, уголь | 4 | К-260-240 | 1050 |  | 4 | К-260-240 | 1050 | 4 | К-260-240 |  | 1050 |  | 4 | К-260-240 | 1050 |
|  |  | газ | 2 | К-800-240 | 1600 |  | 2 | К-800-240 | 1600 | - | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  | уголь | - | - | - |  | - | - | - | 1 | К-330-240 |  | 330 |  | 1 | К-330-240 | 330 |
|  |  | без топлива | - | - | - |  | - | - | - | 2 | ДГА-5 |  | 10 |  | 2 | ДГА-5 | 10 |
|  |  | уголь | - | - | - |  | - | - | - | 1 | К-660-300 |  | 660 |  | 2 | К-660-300 | 1320 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 2650 |  |  |  | 2650 |  |  |  | 2050 |  |  |  | 2710 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | уголь | - | - | - |  | - | - | - | 1 | К-660-300 |  | 660 |  | - | - | - |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | 2650 |  |  |  | 2650 |  |  |  | 2710 |  |  |  | 2710 |
| 26. | Новорязанская ТЭЦ1 Рязанская область | газ | 2 | ПТ-25-90 | 50 |  | 2 | ПТ-25-90 | 50 | 2 | ПТ-25-90 |  | 50 |  | 2 | ПТ-25-90 | 50 |
|  |  | газ | 2 | Р-25-90 | 50 |  | 2 | Р-25-90 | 50 | 2 | Р-25-90 |  | 50 |  | 2 | Р-25-90 | 50 |
|  |  | газ | 1 | ПТ-50-130 | 50 |  | 1 | ПТ-50-130 | 50 | 1 | ПТ-50-130 |  | 50 |  | 1 | ПТ-50-130 | 50 |
|  |  | газ | 1 | Т-60-130 | 60 |  | 1 | Т-60-130 | 60 | 1 | Т-60-130 |  | 60 |  | 1 | Т-60-130 | 60 |
|  |  | газ | 2 | Р-50-130 | 100 |  | 2 | Р-50-130 | 100 | 2 | Р-50-130 |  | 100 |  | 2 | Р-50-130 | 100 |
|  |  | газ | 1 | Т-100-130 | 100 |  | 1 | Т-100-130 | 100 | 1 | Т-100-130 |  | 100 |  | 1 | Т-100-130 | 100 |
|  |  | газ | - | - | - |  | 1 | ПГУ(Т)-192 | 192 | 1 | ПГУ(Т)-192 |  | 192 |  | 1 | ПГУ(Т)-192 | 192 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 410 |  |  |  | 602 |  |  |  | 602 |  |  |  | 602 |
| Смоленская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Смоленская ГРЭС Смоленская область, пос. Озерный | газ, уголь, торф | 3 | К-210-130 | 630 |  | 3 | К-210-130 | 630 | 3 | К-210-130 |  | 630 |  | 3 | К-210-130 | 630 |
|  |  | уголь, торф | - | - | - |  | - | - | - | 1 | К-330-240 |  | 330 |  | 1 | К-330-240 | 330 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 630 |  |  |  | 630 |  |  |  | 960 |  |  |  | 960 |
| Тамбовская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. (новая) | Мучкапская ТЭС Тамбовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный вариант | уголь кузнецкий | - | - | - |  | - | - | - | 1 | К-660-300 |  | 660 |  | 3 | К-660-300 | 1980 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 660 |  |  |  | 1980 |
| Тверская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Конаковская ГРЭС г.Конаково, Тверская область | газ | 8 | К-300-240 | 2400 |  | 8 | К-300-240 | 2400 | - | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  | газ | - | - | - |  | - | - | - | 3 | ПГУ-400 |  | 1200 |  | 4 | ПГУ-400 | 1600 |
|  |  | газ | - | - | - |  | - | - | - | 2 | ПГУ-400 |  | 800 |  | 2 | ПГУ-400 | 800 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 2400 |  |  |  | 2400 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2400 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | газ | - | - | - |  | - | - | - | 1 | ПГУ-400 |  | 400 |  | - | - | - |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | 2400 |  |  |  | 2400 |  |  |  | 2400 |  |  |  | 2400 |
| Тульская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Черепетская ГРЭС Тульская область, г. Суворов | уголь уголь уголь уголь | 4 2 1 - | К-140-130 К-300-240 К-300-240 - | 560 600 265 - |  | 4 2 1 2 | К-140-130 К-300-240 К-300-240 К-225-130 | 560 600 300 450 | 1 2 1 3 | К-140-130 К-300-240 К-300-240 К-225-130 |  | 140 600 300 675 |  | 1 2 1 4 | К-140-130 К-300-240 К-300-240 К-225-130 | 140 600 300 900 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 1425 |  |  |  | 1910 |  |  |  | 1715 |  |  |  | 1940 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | уголь | - | - | - |  | - | - | - | 3 | К-225-130 |  | 675 |  | 2 | К-225-130 | 450 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | 1425 |  |  |  | 1910 |  |  |  | 2390 |  |  |  | 2390 |
| Ярославская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Ярославская ТЭЦ-2 г. Ярославль | газ | 1 | ПТ-30-90 | 30 |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  | газ | 1 | ПТ-20-90 | 20 |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  | газ | 1 | Р-50-130 | 50 |  | 1 | Р-50-130 | 50 | 1 | Р-50-130 |  | 50 |  | 1 | Р-50-130 | 50 |
|  |  | газ | 1 | Т-50-130 | 50 |  | 1 | Т-50-130 | 50 | 1 | Т-50-130 |  | 50 |  | 1 | Т-50-130 | 50 |
|  |  | газ | 1 | ПТ-60-130 | 60 |  | 1 | ПТ-60-130 | 60 | 1 | ПТ-60-130 |  | 60 |  | 1 | ПТ-60-130 | 60 |
|  |  | газ | - | - | - |  | 1 | Т-115-130 | 115 | 2 | Т-115-130 |  | 230 |  | 2 | Т-115-130 | 230 |
|  |  | газ | - | - | - |  | 1 | ГТ -160 | 160 | 1 | ГТ -160 |  | 160 |  | 1 | ГТ -160 | 160 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 210 |  |  |  | 435 |  |  |  | 550 |  |  |  | 550 |
| __________________ 1 Блокстанции. 2 Вид топлива будет уточнен при выполнении проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Тепловые электростанции мощностью 500 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых площадках,

энергозоны Средней Волги

|  |  |  |  | Вид топлива | По состоянию на 2006 год |  |  |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  |  |  |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество бло-ков | тип блока |  |  | установлен-ная мощность | количество блоков |  | тип блока |  |  | установленная мощность на 2010 год |  | количество блоков | тип блока |  | установленная мощность на 2015 год |  | количество блоков |  | тип блока | установленная мощность на 2020 год |  |
| Марийская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Йошкар-Олинская ТЭЦ Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола |  |  | газ | 1 | ПТ-80-130 |  | 80 |  |  | 1 |  | ПТ-80-130 |  | 80 |  | 1 |  | ПТ-80-130 |  | 80 | 1 | ПТ-80-130 |  |  | 80 |
|  |  |  |  | газ | 1 | Т-115-130 |  | 115 |  |  | 1 |  | Т-115-130 |  | 115 |  | 1 |  | Т-115-130 |  | 115 | 1 | Т-115-130 |  |  | 115 |
|  |  |  |  | газ | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3 | ПГУ(Т)-115 |  |  | 345 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 540 |
| Мордовская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. (но- вая) | Мордовская ГРЭС Республика Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный вариант |  |  | уголь канскоачинский | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 3 |  | К-660-300 |  | 1980 | 4 | К-660-300 |  |  | 2640 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1980 |  |  |  |  | 2640 |
| Пензенская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. (но- вая) | Никольская ГРЭС Пензенская область, в 90 км северо-восточнее г. Пенза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный вариант |  |  | уголь канско-ачинский | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | К-660-300 |  | 1320 | 4 | К-660-300 |  |  | 2640 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  | 2640 |
| Самарская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Новокуйбышевская ТЭЦ-2 Самарская область, г.Новокуйбышевск |  |  | газ | 2 | ПТ-50-130 |  | 100 |  |  | 2 |  | ПТ-50-130 |  | 100 |  | 2 |  | ПТ-50-130 |  | 100 | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 2 | Р-25-130 |  | 50 |  |  | 2 |  | Р-25-130 |  | 50 |  | 2 |  | Р-25-130 |  | 50 | 2 | Р-25-130 |  |  | 50 |
|  |  |  |  | газ | 2 | ПТ-60-130 |  | 120 |  |  | 2 |  | ПТ-60-130 |  | 120 |  | 2 |  | ПТ-60-130 |  | 120 | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 1 | Т-50-130 |  |  | 50 |  | 1 |  |  | Т-50-130 |  | 50 | 1 |  | Т-50-130 |  | 50 | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 2 | Р-75-130 |  |  | 150 |  | 2 |  |  | Р-75-130 |  | 150 | 2 |  | Р-75-130 |  | 150 | 2 | Р-75-130 |  |  | 150 |
|  |  |  |  | газ | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | 1 | ПГУ(Т)-450 |  |  | 450 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  | 650 |
| 5. | Тольяттинская ТЭЦ Самарская область, г. Тольятти |  |  | газ, уголь | 2 | ПТ-65-130 |  |  | 130 |  | 2 |  |  | ПТ-65-130 |  | 130 | 2 |  | ПТ-65-130 |  | 130 | 2 | ПТ-65-130 |  |  | 130 |
|  |  |  |  | газ, уголь | 1 | Р-50-130 |  |  | 50 |  | 1 |  |  | Р-50-130 |  | 50 | 1 |  | Р-50-130 |  | 50 | 1 | Р-50-130 |  |  | 50 |
|  |  |  |  | газ, уголь | 2 | Р-35-130 |  |  | 70 |  | 2 |  |  | Р-35-130 |  | 70 | 2 |  | Р-35-130 |  | 70 | 2 | Р-35-130 |  |  | 70 |
|  |  |  |  | газ, уголь | 1 | ПТ-80-130 |  |  | 80 |  | 1 |  |  | ПТ-80-130 |  | 80 | 1 |  | ПТ-80-130 |  | 80 | 1 | ПТ-80-130 |  |  | 80 |
|  |  |  |  | газ, уголь | 2 | Т-100-130 |  |  | 200 |  | 2 |  |  | Т-110-130 |  | 220 | 2 |  | Т-110-130 |  | 220 | 2 | Т-110-130 |  |  | 220 |
|  |  |  |  | газ, уголь | 2 | Р-90-130 |  |  | 180 |  | 2 |  |  | Р-90-130 |  | 180 | 2 |  | Р-90-130 |  | 180 | 2 | Р-90-130 |  |  | 180 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  |  | 710 |  |  |  |  |  |  | 730 |  |  |  |  | 730 |  |  |  |  | 730 |
| 6. | ТЭЦ Волжского автозавода Самарская область, г. Тольятти |  |  | газ | 2 | ПТ-60-130 |  |  | 120 |  | 2 |  |  | ПТ-60-130 |  | 125 | 2 |  | ПТ-60-130 |  | 125 | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 4 | Т-105-130 |  |  | 420 |  | 4 |  |  | Т-105-130 |  | 430 | 4 |  | Т-105-130 |  | 430 | 2 | Т-105-130 |  |  | 210 |
|  |  |  |  | газ | 2 | Т-110-130 |  |  | 220 |  | 2 |  |  | Т-110-130 |  | 220 | 2 |  | Т-110-130 |  | 220 | 2 | Т-110-130 |  |  | 220 |
|  |  |  |  | газ | 2 | ПТ-135-130 |  |  | 270 |  | 2 |  |  | ПТ-135-130 |  | 270 | 2 |  | ПТ-135-130 |  | 270 | 2 | ПТ-135-130 |  |  | 270 |
|  |  |  |  | газ | 1 | ПТ-142-130 |  |  | 142 |  | 1 |  |  | ПТ-142-130 |  | 142 | 1 |  | ПТ-142-130 |  | 142 | 1 | ПТ-142-130 |  |  | 142 |
|  |  |  |  | газ | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 | ГТ(Т)-65 |  |  | 130 |
|  |  |  |  | газ | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | 1 | ПГУ(Т)-450 |  |  | 450 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  |  | 1172 |  |  |  |  |  |  | 1187 |  |  |  |  | 1187 |  |  |  |  | 1422 |
| Саратовская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Балаковская ТЭЦ-4 Саратовская область, г. Балаково |  |  | газ | 3 | ПТ-50-130 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | ПТ-50-130 |  | 150 | 3 |  | ПТ-50-130 |  | 150 | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 2 | Р-50-130 |  |  | 100 |  | 2 |  |  | Р-50-130 |  | 100 | 2 |  | Р-50-130 |  | 100 | 2 | Р-50-130 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | газ | 1 | Т-50-130 |  |  | 50 |  | 1 |  |  | Т-50-130 |  | 50 | 1 |  | Т-50-130 |  | 50 | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 1 | Т-55-130 |  |  | 55 |  | 1 |  |  | Т-55-130 |  | 55 | 1 |  | Т-55-130 |  | 55 | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 1 | Т-110-130 |  |  | 110 |  | 1 |  |  | Т-110-130 |  | 110 | 1 |  | Т-110-130 |  | 110 | 1 | Т-110-130 |  |  | 110 |
|  |  |  |  | газ | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 | ПГУ(Т)-200 |  |  | 400 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  | 610 |
| 8. | Саратовская ТЭЦ-5 г. Саратов |  | газ |  | 4 |  | Т-110-130 |  | 440 |  | 4 |  |  | Т-110-130 |  | 440 | 4 |  | Т-110-130 |  | 440 | 4 | Т-110-130 |  |  | 440 |
|  |  |  | газ |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | 1 | ПГУ(Т)-200 |  |  | 200 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 640 |
| Татарская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Заинская ГРЭС Республика Татарстан, г.Заинск |  | газ |  | 12 |  | К-200-130 |  | 2400 |  | 12 |  |  | К-200-130 |  | 2400 | 7 |  | К-200-130 |  | 1400 | - | - |  |  | - |
|  |  |  | газ |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | 2 |  | ПГУ-400 |  | 800 | 6 | ПГУ-400 |  |  | 2400 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |  | 2400 |
| 10. | Казанская ТЭЦ-3 г. Казань |  | газ |  | 1 |  | ПТ-60-130 |  | 60 |  | 1 |  |  | ПТ-60-130 |  | 60 | 1 |  | ПТ-60-130 |  | 60 | - | - |  |  | - |
|  |  |  | газ |  | 1 |  | Р-35-130 |  | 35 |  | 1 |  |  | Р-35-130 |  | 35 | 1 |  | Р-35-130 |  | 35 | 1 | Р-35-130 |  |  | 35 |
|  |  |  | газ |  | 1 |  | Т-50-130 |  | 50 |  | 1 |  |  | Т-50-130 |  | 50 | 1 |  | Т-50-130 |  | 50 | - | - |  |  | - |
|  |  |  | газ |  | 1 |  | Т-105-130 |  | 105 |  | 1 |  |  | Т-105-130 |  | 105 | 1 |  | Т-105-130 |  | 105 | - | - |  |  | - |
|  |  |  | газ |  | 1 |  | Р-20-130 |  | 20 |  | 1 |  |  | Р-20-130 |  | 20 | 1 |  | Р-20-130 |  | 20 | 1 | Р-20-130 |  |  | 20 |
|  |  |  | газ |  | 1 |  | ПТ-135-130 |  | 135 |  | 1 |  |  | ПТ-135-130 |  | 135 | 1 |  | ПТ-135-130 |  | 135 | 1 | ПТ-135-130 |  |  | 135 |
|  |  |  | газ |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  |  | ПГУ(Т)-150 |  | 150 | 1 |  | ПГУ(Т)-150 |  | 150 | 1 | ПГУ(Т)-150 |  |  | 150 |
|  |  |  | газ |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | 1 | ГТ(Т)-110 |  |  | 110 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 |  |  |  |  | 450 |
| 11. | Набережно- Челнинская ТЭЦ Республика Татарстан, г. Набережные Челны |  | газ |  | 2 |  | ПТ-60-130 |  | 120 |  | 2 |  |  | ПТ-60-130 |  | 120 | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |
|  |  |  | газ |  | 2 |  | Т-105-130 |  | 210 |  | 2 |  |  | Т-105-130 |  | 210 | 2 |  | Т-105-130 |  | 210 | - | - |  |  | - |
|  |  |  | газ |  | 4 |  | Т-110-130 |  | 440 |  | 4 |  |  | Т-110-130 |  | 440 | 4 |  | Т-110-130 |  | 440 | 1 | Т-110-130 |  |  | 110 |
|  |  |  | газ |  | 1 |  | Р-50-130 |  | 50 |  | 1 |  |  | Р-50-130 |  | 50 | 1 |  | Р-50-130 |  | 50 | 1 | Р-50-130 |  |  | 50 |
|  |  |  | газ |  | 1 |  | Т-175-130 |  | 175 |  | 1 |  |  | Т-175-130 |  | 175 | 1 |  | Т-175-130 |  | 175 | 1 | Т-175-130 |  |  | 175 |
|  |  |  | газ |  | 1 |  | Т-185-130 |  | 185 |  | 1 |  |  | Т-185-130 |  | 185 | 1 |  | Т-185-130 |  | 185 | 1 | Т-185-130 |  |  | 185 |
|  |  |  | газ |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 | ПГУ(Т)-200 |  |  | 400 |
|  |  |  | газ |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 | ГТ(Т)-65 |  |  | 130 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  |  | 1180 |  |  |  |  |  |  | 1180 |  |  |  |  | 1060 |  |  |  |  | 1050 |
| 12. | Нижнекамская ТЭЦ-1 Республика Татарстан, г. Нижнекамск |  | газ |  | 3 |  | ПТ-60-130 |  | 180 |  | 3 |  |  | ПТ-60-130 |  | 180 | 2 |  | ПТ-60-130 |  | 120 | - | - |  |  | - |
|  |  |  | газ |  | 5 |  | Р-70-130 |  | 350 |  | 5 |  |  | Р-70-130 |  | 350 | 5 |  | Р-70-130 |  | 350 | 5 | Р-70-130 |  |  | 350 |
|  |  |  | газ |  | 2 |  | Т-105-130 |  | 210 |  | 2 |  |  | Т-105-130 |  | 210 | 2 |  | Т-105-130 |  | 210 | 1 | Т-105-130 |  |  | 105 |
|  |  |  | газ |  | 1 |  | Т-110-130 |  | 110 |  | 1 |  |  | Т-110-130 |  | 110 | 1 |  | Т-110-130 |  | 110 | 1 | Т-110-130 |  |  | 110 |
|  |  |  | газ |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | 4 | ГТ(Т)-70 |  |  | 280 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  | 790 |  |  |  |  | 845 |
| Чувашская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Чебоксарская ТЭЦ-2 Чувашская Республика, г. Чебоксары |  | газ |  | 2 |  | ПТ-135-130 |  | 270 |  | 2 |  |  | ПТ-135-130 |  | 270 | 2 |  | ПТ-135-130 |  | 270 | 2 | ПТ-135-130 |  |  | 270 |
|  |  |  | газ |  | 1 |  | ПТ-80-130 |  | 80 |  | 1 |  |  | ПТ-80-130 |  | 80 | 1 |  | ПТ-80-130 |  | 80 | 1 | ПТ-80-130 |  |  | 80 |
|  |  |  | газ |  | 1 |  | Т-110-130 |  | 110 |  | 1 |  |  | Т-110-130 |  | 110 | 1 |  | Т-110-130 |  | 110 | 1 | Т-110-130 |  |  | 110 |
|  |  |  | газ |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | 1 |  | ПГУ(Т)-160 |  | 160 | 1 | ПГУ(Т)-160 |  |  | 160 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  | 620 |
| Ульяновская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ульяновская ТЭЦ-1 г. Ульяновск |  | газ |  | 1 |  | ПТ-60-130 |  | 60 |  | 1 |  |  | ПТ-60-130 |  | 60 | 1 |  | ПТ-60-130 |  | 60 | 1 | ПТ-60-130 |  |  | 60 |
|  |  |  | газ |  | 1 |  | Т-105-130 |  | 105 |  | 1 |  |  | Т-105-130 |  | 105 | 1 |  | Т-105-130 |  | 105 | 1 | Т-105-130 |  |  | 105 |
|  |  |  | газ |  | 1 |  | Т-110-130 |  | 110 |  | 1 |  |  | Т-110-130 |  | 110 | 1 |  | Т-110-130 |  | 110 | 1 | Т-110-130 |  |  | 110 |
|  |  |  | газ |  | 2 |  | ПТ-80-130 |  | 160 |  | 2 |  |  | ПТ-80-130 |  | 160 | 2 |  | ПТ-80-130 |  | 160 | 2 | ПТ-80-130 |  |  | 160 |
|  |  |  | газ |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 | ГТУ-65(Т) |  |  | 130 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  |  | 435 |  |  |  |  |  |  | 435 |  |  |  |  | 435 |  |  |  |  | 565 |
| 15. | Ульяновская ТЭЦ-2 г. Ульяновск |  | газ |  | 1 |  | ПТ-142-130 |  | 142 |  | 1 |  |  | ПТ-142-130 |  | 142 | 1 |  | ПТ-142-130 |  | 142 | 1 | ПТ-142-130 |  |  | 142 |
|  |  |  | газ |  | 1 |  | Т-175-130 |  | 175 |  | 1 |  |  | Т-175-130 |  | 175 | 1 |  | Т-175-130 |  | 175 | 1 | Т-175-130 |  |  | 175 |
|  |  |  | газ |  | 1 |  | Т-100-130 |  | 100 |  | 1 |  |  | Т-100-130 |  | 100 | 1 |  | Т-100-130 |  | 100 | 1 | Т-100-130 |  |  | 100 |
|  |  |  | газ |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | 1 | ГТ ТЭЦ -160 |  |  | 160 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  | 577 |

Таблица 4

Тепловые электростанции мощностью 500 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых

площадках, энергозоны  Юга

|  |  |  |  | Вид топлива | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количест во бло- ков | тип блока | установлен-ная мощность | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2010 год |  |  | количество блоков | тип блока |  | установленная мощность на 2015 год |  | количество блоков |  |  | тип блока | установленная мощность на 2020 год |  |  |
| Астраханская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Aстраханская ТЭЦ-2 г. Астрахань |  | газ | 2 | ПТ-80-130 | 160 | 2 | ПТ-80-130 |  | 160 | 2 |  |  | ПТ-80-130 |  | 160 |  | 2 | ПТ-80-130 |  |  | 160 |  |
|  |  |  |  | газ | 2 | Т-110-130 | 220 | 2 | Т-110-130 |  | 220 | 2 |  |  | Т-110-130 |  | 220 |  | 2 | Т-110-130 |  |  | 220 |  |
|  |  |  |  | газ | - | - | - | 1 | ПГУ-400 |  | 400 | 2 |  |  | ПГУ-400 |  | 800 |  | 2 | ПГУ-400 |  |  | 800 |  |
|  |  | Итого по станции |  |  |  |  | 380 |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  | 1180 |  |  |  |  |  | 1180 |  |
| Волгоградская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Волжская ТЭЦ-1 Волгоградская область, г.Волжский |  | газ | 1 | Р-44-130 | 44 | 1 | Р-44-130 |  | 44 | 1 |  |  | Р-44-130 |  | 44 |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 1 | Т-48-130 | 48 | 1 | Т-48-130 |  | 48 | 1 |  |  | Т-48-130 |  | 48 |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 2 | Т-97-130 | 194 | 2 | Т-97-130 |  | 194 | 2 |  |  | Т-97-130 |  | 194 |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 1 | ПТ-133-130 | 133 | 1 | ПТ-133-130 |  | 133 | 1 |  |  | ПТ-133-130 |  | 133 |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 2 | ПТ-61-130 | 122 | 2 | ПТ-61-130 |  | 122 | 2 |  |  | ПТ-61-130 |  | 122 |  | 2 | ПТ-61-130 |  |  |  | 122 |
|  |  |  |  | газ | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 2 | ГТ(Т)-60 |  |  |  | 120 |
|  |  |  |  | газ | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 2 | ГТ(Т)-110 |  |  |  | 220 |
|  |  |  |  | газ | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 1 | ПГУ(Т)-200 |  |  |  | 200 |
|  |  | Итого по станции |  |  |  |  | 541 |  |  |  | 541 |  |  |  |  |  | 541 |  |  |  |  |  |  | 662 |
| 3. (но- вая) |  | Камышинская ТЭС Волгоградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный вариант |  | местные угли | - | - | - | - | - |  | - | 2 |  |  | К-660-300 |  | 1320 |  | 2 | К-660-300 |  |  |  | 1320 |
|  |  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  |  | 1320 |
| Кубанская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Краснодарская ТЭЦ Краснодарский край, г. Краснодар |  | газ | 1 | Р-20-90 | 20 | 1 | Р-20-90 |  | 20 | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 1 | Р-22-90 | 22 | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 1 | ПТ-50-90 | 50 | 1 | ПТ-50-90 |  | 50 | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 1 | Т-42-90 | 42 | 1 | Т-42-90 |  | 42 | 1 |  |  | Т-42-90 |  | 42 |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 1 | К-150-130 | 150 | 1 | К-150-130 |  | 150 | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 3 | Т-113-130 | 339 | 3 | Т-113-130 |  | 339 | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 1 | ПТ-25-90 | 25 | 1 | ПТ-25-90 |  | 25 | 1 |  |  | ПТ-25-90 |  | 25 |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | - | - | - | 1 | ПГУ(Т)-400 |  | 400 | 1 |  |  | ПГУ(Т)-400 |  | 400 |  | 1 | ПГУ(Т)-400 |  |  |  | 400 |
|  |  |  |  | газ | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 1 | ПТ-50-90 |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  | газ | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 1 | ГТ(Т)-100 |  |  |  | 100 |
|  |  | Итого по станции |  |  |  |  | 648 |  |  |  | 1026 |  |  |  |  |  | 467 |  |  |  |  |  |  | 550 |
| 5. (но- вая) |  | Мостовская ТЭС (Краснодарская) Краснодарский край, пос. Мостовский |  | газ | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 2 | ПГУ-400 |  |  |  | 800 |
|  |  | Итого по станции |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 800 |
|  |  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) |  | газ | - | - | - | - | - |  | - | 1 |  |  | ПГУ-400 |  | 400 |  | 2 | ПГУ-400 |  |  |  | 800 |
|  |  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 1600 |
| 6. ((новая) |  | Новороссийская ТЭС Краснодарский край, г. Новороссийск |  | газ | - | - | - | - | - |  | - | 1 |  |  | ПГУ(Т) -200 |  | 200 |  | 1 | ПГУ(Т) -200 |  |  |  | 200 |
|  |  |  |  | газ | - | - | - | - | - |  | - | 1 |  |  | ПГУ-200 |  | 200 |  | 1 | ПГУ-200 |  |  |  | 200 |
|  |  | Итого по станции |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| Ростовская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Новочеркасская ГРЭС Ростовская область, г. Новочеркасск, |  | уголь, газ | 8 | К-264-240 | 2112 | 8 | К-264-240 |  | 2112 | 7 |  |  | К-264-240 |  | 1848 |  | 7 | К-264-240 |  |  |  | 1848 |
|  |  | пос. Донской |  | уголь донецкий | - | - | - | - | - |  | - | 1 |  |  | К-330-240 |  | 330 |  | 1 | К-330-240 |  |  |  | 330 |
|  |  | Итого по станции |  |  |  |  | 2112 |  |  |  | 2112 |  |  |  |  |  | 2178 |  |  |  |  |  |  | 2178 |
|  |  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) |  | уголь донецкий | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 1 | К-330-240 |  |  |  | 330 |
|  |  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  | 2112 |  |  |  | 2112 |  |  |  |  |  | 2178 |  |  |  |  |  |  | 2508 |
| 8. (но- вая) |  | Ростовская ТЭС Ростовская область, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный вариант |  | уголь донецкий | - | - | - | - | - |  | - | 4 |  |  | К-330-240 |  | 1320 |  | 8 | К-330-240 |  |  |  | 2640 |
|  |  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  |  | 2640 |
| Ставропольская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Ставропольская ГРЭС Ставропольский край, г. Солнечнодольск |  | газ | 8 | К-300-240 | 2400 | 8 | К-300-240 |  | 2400 | 4 |  |  | К-300-240 |  | 1200 |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | - | - | - | 1 | ПГУ-400 |  | 400 | 3 |  |  | ПГУ-400 |  | 1200 |  | 6 | ПГУ-400 |  |  |  | 2400 |
|  |  | Итого по станции |  |  |  |  | 2400 |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  | 2400 |
|  |  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) |  | газ | - | - | - | - | - |  | - | 1 |  |  | ПГУ-400 |  | 400 |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  | 2400 |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  | 2400 |
| 10. |  | Невинномысская ГРЭС Ставропольский край, г. Невинномысск |  | газ | 2 | ПТ-25-90 | 50 | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 5 | К-150-130 | 750 | 5 | К-150-130 |  | 750 | 1 |  |  | К-150-130 |  | 150 |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 1 | Р-50-130 | 50 | 1 | Р-50-130 |  | 50 | 1 |  |  | Р-50-130 |  | 50 |  | 1 | Р-50-130 |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  | газ | 1 | ПГУ-170 | 170 | 1 | ПГУ-170 |  | 170 | 1 |  |  | ПГУ-170 |  | 170 |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 1 | К-160-130 | 160 | 1 | К-160-130 |  | 160 | 1 |  |  | К-160-130 |  | 160 |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | газ | 1 | Р-30-130 | 30 | 1 | Р-30-130 |  | 30 | 1 |  |  | Р-30-130 |  | 30 |  | 1 | Р-30-130 |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | газ | 1 | ПТ-80-130 | 80 | 1 | ПТ-80-130 |  | 80 | 1 |  |  | ПТ-80-130 |  | 80 |  | 1 | ПТ-80-130 |  |  |  | 80 |
|  |  |  |  | газ | - | - | - | 1 | ПГУ-400 |  | 400 | 2 |  |  | ПГУ-400 |  | 800 |  | 3 | ПГУ-400 |  |  |  | 1200 |
|  |  |  |  | газ | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 1 | ПГУ(Т)-240 |  |  |  | 240 |
|  |  | Итого по станции |  |  |  |  | 1290 |  |  |  | 1640 |  |  |  |  |  | 1440 |  |  |  |  |  |  | 1600 |

Таблица 5

Тепловые электростанции мощностью 500 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых

площадках, энергозоны Урала

|  |  |  | Вид топлива | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количест во блоков | тип блока | установлен-ная мощность | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2010 год | количест во бло- ков | тип блока | установленная мощность на 2015 год | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2020 год |  |
| Башкирская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кармановская ГРЭС Республика Башкортостан, Янаульский район, п. Карманово |  | газ, мазут | 6 | К-300-240 | 1800 | 6 | К-300-240 | 1800 | 2 | К-300-240 | 600 | - | - |  | - |
|  |  |  | газ | - | - | - | - | - | - | 3 | ПГУ-400 | 1200 | 4 | ПГУ-400 |  | 1600 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  | 1600 |
| 2. | Стерлитамакская ТЭЦ Республика Башкортостан, г. Стерлитамак |  | газ, мазут | 2 | ПР-30-90 | 60 | 2 | ПР-30-90 | 60 | 2 | ПР-30-90 | 60 | 2 | ПР-30-90 |  | 60 |
|  |  |  | газ, мазут | 1 | ПТ-25-90 | 25 | 1 | ПТ-25-90 | 25 | 1 | ПТ-25-90 | 25 | 1 | ПТ-25-90 |  | 25 |
|  |  |  | газ, мазут | 2 | ПТ-60-130 | 120 | 2 | ПТ-60-130 | 120 | 2 | ПТ-60-130 | 120 | 2 | ПТ-60-130 |  | 120 |
|  |  |  | газ, мазут | 1 | Р-6-90 | 6 | 1 | Р-6-90 | 6 | 1 | Р-6-90 | 6 | 1 | Р-6-90 |  | 6 |
|  |  |  | газ, мазут | 4 | Р-50-130 | 200 | 4 | Р-50-130 | 200 | 4 | Р-50-130 | 200 | 4 | Р-50-130 |  | 200 |
|  |  |  | газ, мазут | 1 | Т-100-130 | 100 | 1 | Т-100-130 | 100 | 1 | Т-100-130 | 100 | 1 | Т-100-130 |  | 100 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 511 |  |  | 511 |  |  | 511 |  |  |  | 511 |
| 3. | Ново-Салаватская ТЭЦ Республика Башкортостан, г.Салават |  | газ, мазут | 1 | ПТ-50-130 | 50 | 1 | ПТ-50-130 | 50 | 1 | ПТ-50-130 | 50 | 1 | ПТ-50-130 |  | 50 |
|  |  |  | газ, мазут | 1 | Т-50-130 | 50 | 1 | Т-50-130 | 50 | 1 | Т-50-130 | 50 | 1 | Т-50-130 |  | 50 |
|  |  |  | газ, мазут | 2 | Р-40-130 | 80 | 2 | Р-40-130 | 80 | 2 | Р-40-130 | 80 | 2 | Р-40-130 |  | 80 |
|  |  |  | газ, мазут | 1 | Р-80-130 | 80 | 1 | Р-80-130 | 80 | 1 | Р-80-130 | 80 | 1 | Р-80-130 |  | 80 |
|  |  |  | газ, мазут | 2 | ПТ-135-130 | 270 | 2 | ПТ-135-130 | 270 | 2 | ПТ-135-130 | 270 | 2 | ПТ-135-130 |  | 270 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 530 |  |  | 530 |  |  | 530 |  |  |  | 530 |
| 4. | Уфимская ТЭЦ-2 Республика Башкортостан, г. Уфа |  | газ, мазут | 2 | Р-7-29 | 14 | 2 | Р-7-29 | 14 | 2 | Р-7-29 | 14 | 2 | Р-7-29 |  | 14 |
|  |  |  | газ, мазут | 1 | Р-12-29 | 12 | 1 | Р-12-29 | 12 | 1 | Р-12-29 | 12 | 1 | Р-12-29 |  | 12 |
|  |  |  | газ, мазут | 2 | ПТ-60-130 | 120 | 2 | ПТ-60-130 | 120 | 2 | ПТ-60-130 | 120 | 2 | ПТ-60-130 |  | 120 |
|  |  |  | газ, мазут | 1 | Т-100-130 | 100 | 1 | Т-100-130 | 100 | 1 | Т-100-130 | 100 | 1 | Т-100-130 |  | 100 |
|  |  |  | газ, мазут | 2 | Т-110-130 | 220 | 2 | Т-110-130 | 220 | 2 | Т-110-130 | 220 | 2 | Т-110-130 |  | 220 |
|  |  |  | газ | - | - | - | - | - | - | 1 | ПГУ(Т)-170 | 170 | 1 | ПГУ(Т)-170 |  | 170 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 466 |  |  | 466 |  |  | 622 |  |  |  | 622 |
| Кировская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Кировская ТЭЦ-5 Кировская область, г.Киров |  | газ, уголь | 1 | ПТ-80-130 | 80 | 1 | ПТ-80-130 | 80 | 1 | ПТ-80-130 | 80 | 1 | ПТ-80-130 |  | 80 |
|  |  |  | газ, уголь | 2 | Т-185-130 | 370 | 2 | Т-185-130 | 370 | 2 | Т-185-130 | 370 | 2 | Т-185-130 |  | 370 |
|  |  |  | газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ПГУ(Т)-250 |  | 250 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  |  | 700 |
| Курганская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Курганская ТЭЦ Кировская область, г. Курган |  | газ | 1 | Р-30-130 | 30 | 1 | Р-30-130 | 30 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | газ | 1 | ПТ-50-130 | 50 | 1 | ПТ-50-130 | 50 | 1 | ПТ-50-130 | 50 | 1 | ПТ-50-130 |  | 50 |
|  |  |  | газ | 4 | Т-100-130 | 400 | 4 | Т-100-130 | 400 | 4 | Т-100-130 | 400 | 4 | Т-100-130 |  | 400 |
|  |  |  | газ | - | - | - | 1 | ПГУ(Т)-230 | 230 | 1 | ПГУ(Т)-230 | 230 | 1 | ПГУ(Т)-230 |  | 230 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 480 |  |  | 710 |  |  | 680 |  |  |  | 680 |
| Оренбургская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ириклинская ГРЭС Оренбургская область, Новоорский район, пос. Энергетик |  | газ | 8 | К-300-240 | 2400 | 8 | К-300-240 | 2400 | 5 | К-300-240 | 1500 | 3 | К-300-240 |  | 900 |
|  |  |  | газ | - | - | - | - | - | - | 2 | ПГУ-400 | 800 | 3 | ПГУ-400 |  | 1200 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2300 |  |  |  | 2100 |
| 8. (новая) | ПГУ в Оренбургской области Район Зайкинского газоперерабатывающего предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный вариант |  | попутный нефтяной газ | - | - | - | - | - | - | 2 | ПГУ-400 | 800 | 2 | ПГУ-400 |  | 800 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 800 |  |  |  | 800 |
| Пермская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Яйвинская ГРЭС Пермский край, пос. Яйва |  | газ | 4 | К-150-130 | 600 | 4 | К-150-130 | 600 | 4 | К-150-130 | 600 | 4 | К-150-130 |  | 600 |
|  |  |  | газ | - | - | - | 1 | ПГУ-400 | 400 | 1 | ПГУ-400 | 400 | 1 | ПГУ-400 |  | 400 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 600 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |
| 10. | Пермская ГРЭС Пермский край, г. Добрянка |  | газ | 3 | К-800-240 | 2400 | 3 | К-800-240 | 2400 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | газ | - | - | - | 1 | ПГУ-800 | 800 | 3 | ПГУ-800 | 2400 | 3 | ПГУ-800 |  | 2400 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 2400 |  |  | 3200 |  |  | 2400 |  |  |  | 2400 |
| 11. | Пермская ТЭЦ-9 Пермский край, г. Пермь |  | газ | 1 | ПТ-25-90 | 25 | 1 | ПТ-25-90 | 25 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | газ | 1 | ПТ-30-90 | 30 | 1 | ПТ-30-90 | 30 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | газ | 1 | Р-25-90 | 25 | 1 | Р-25-90 | 25 | 1 | Р-25-90 | 25 | 1 | Р-25-90 |  | 25 |
|  |  |  | газ | 1 | ПТ-65-130 | 65 | 1 | ПТ-65-130 | 65 | 1 | ПТ-65-130 | 65 | 1 | ПТ-65-130 |  | 65 |
|  |  |  | газ | 1 | Р-37-130 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | газ | 1 | Т-105-130 | 105 | 1 | Т-105-130 | 105 | 1 | Т-105-130 | 105 | 1 | Т-105-130 |  | 105 |
|  |  |  | газ | 1 | Т-110-130 | 110 | 1 | Т-110-130 | 110 | 1 | Т-110-130 | 110 | 1 | Т-110-130 |  | 110 |
|  |  |  | газ | - | - | - | - | - | - | 1 | ГТ(Т)-150 | 150 | 1 | ГТ(Т)-150 |  | 150 |
|  |  |  | газ | - | - | - | - | - |  | 1 | ГТ(Т)-110 | 110 | 1 | ГТ(Т)-110 |  | 110 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 447 |  |  | 410 |  |  | 615 |  |  |  | 615 |
| 12. | Чайковская ТЭЦ Пермский край, г.Чайковский |  | газ, уголь | 2 | ПТ-60-130 | 120 | 2 | ПТ-60-130 | 120 | 2 | ПТ-60-130 | 130 | 2 | ПТ-60-130 |  | 130 |
|  |  |  | газ, уголь | 1 | Р-50-130 | 50 | 1 | Р-50-130 | 50 | 1 | Р-50-130 | 50 | 1 | Р-50-130 |  | 50 |
|  |  |  | без топлива | - | - | - | 1 | Т-50-16 | 50 | 1 | Т-50-16 | 50 | 1 | Т-50-16 |  | 50 |
|  |  |  | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ПТ-45-130 |  | 45 |
|  |  |  | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Т-115-130 |  | 230 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 170 |  |  | 220 |  |  | 230 |  |  |  | 505 |
| 13. (но- вая) | Новая ТЭЦ в Березниках Пермский край, г. Березники |  | газ | - | - | - | - | - | - | 4 | ПГУ(Т)-100 | 400 | 4 | ПГУ(Т)-100 |  | 400 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 400 |  |  |  | 400 |
| Свердловская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Рефтинская ГРЭС Свердловская область, г. Асбест |  | уголь | 6 | К-300-240 | 1800 | 6 | К-300-240 | 1800 | 6 | К-300-240 | 1800 | 6 | К-300-240 |  | 1800 |
|  |  |  | уголь | 4 | К-500-240 | 2000 | 4 | К-500-240 | 2000 | 4 | К-500-240 | 2000 | 4 | К-500-240 |  | 2000 |
|  |  |  | уголь кузнец- кий | - | - | - | - | - | - | 1 | К-660-300 | 660 | 1 | К-660-300 |  | 660 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 3800 |  |  | 3800 |  |  | 4460 |  |  |  | 4460 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) |  | уголь | - | - | - | - | - | - | 1 | К-660-300 | 660 | 1 | К-660-300 |  | 660 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  | 3800 |  |  | 3800 |  |  | 5120 |  |  |  | 5120 |
| 15. | Верхне-Тагильская ГРЭС Свердловская область, г. Верхний Тагил |  | газ, уголь | 4 | Т-88-90 | 352 | 4 | Т-88-90 | 352 | 4 | Т-88-90 | 352 | - | - |  | - |
|  |  |  | газ, уголь | 2 | К-100-90 | 200 | 2 | К-100-90 | 200 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | газ, уголь | 2 | К-165-130 | 330 | 2 | К-165-130 | 330 | 2 | К-165-130 | 330 | - | - |  | - |
|  |  |  | газ | 3 | К-205-130 | 615 | 3 | К-205-130 | 615 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | уголь кузнец- кий | - | - | - | - | - | - | 2 | К-330-240 | 660 | 2 | К-330-240 |  | 660 |
|  |  |  | газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ПГУ-400 |  | 400 |
|  |  |  | уголь кузнец- кий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Т-115-130 |  | 345 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 1497 |  |  | 1497 |  |  | 1342 |  |  |  | 1405 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) |  | газ | - | - | - | - | - | - | 1 | ПГУ-400 | 400 | - | - |  | - |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  | 1497 |  |  | 1497 |  |  | 1742 |  |  |  | 1405 |
| 16. | Средне-Уральская ГРЭС Свердловская область, г. Среднеуральск |  | газ | 2 | Р-16-29 | 32 | 1 | Р-16-29 | 16 | 1 | Р-16-29 | 16 | 1 | Р-16-29 |  | 16 |
|  |  |  | газ | 1 | ПР-46-29 | 46 | 1 | ПР-46-29 | 46 | 1 | ПР-46-29 | 46 | 1 | ПР-46-29 |  | 46 |
|  |  |  | газ | 2 | Т-100-130 | 200 | 2 | Т-100-130 | 200 | 2 | Т-100-130 | 200 | 2 | Т-100-130 |  | 200 |
|  |  |  | газ | 1 | Р-38-130 | 38 | 1 | Р-38-130 | 38 | 1 | Р-38-130 | 38 | 1 | Р-38-130 |  | 38 |
|  |  |  | газ | 2 | Т-277-240 | 554 | 2 | Т-277-240 | 554 | 2 | Т-277-240 | 554 | 1 | Т-277-240 |  | 277 |
|  |  |  | газ | 1 | К-300-240 | 300 | 1 | К-300-240 | 300 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | газ | 1 | ГТ-12 | 11,5 | 1 | ГТ-12 | 11,5 | 1 | ГТ-12 | 11,5 | 1 | ГТ-12 |  | 11,5 |
|  |  |  | газ | - | - | - | 1 | ПГУ(Т)-400 | 400 | 1 | ПГУ(Т)-400 | 400 | 1 | ПГУ(Т)-400 |  | 400 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 1181,5 |  |  | 1565,5 |  |  | 1265,5 |  |  |  | 988,5 |
| 17. | Серовская ГРЭС Свердловская область, г. Серов |  | газ, уголь | 3 | К-50-90 | 150 | 3 | К-50-90 | 150 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | газ, уголь | 2 | Т-88-90 | 176 | 2 | Т-88-90 | 176 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | газ, уголь | 2 | К-100-90 | 200 | 2 | К-100-90 | 200 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | уголь | - | - | - | - | - | - | 2 | К-330-240 | 660 | 2 | К-330-240 |  | 660 |
|  |  |  | уголь | - | - | - | - | - | - | 2 | Т-115-130 | 230 | 2 | Т-115-130 |  | 230 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 526 |  |  | 526 |  |  | 890 |  |  |  | 890 |
| 18. (новая) | Серовская ТЭС-2 Свердловская область |  | уголь кузнецкий | - | - | - | - | - | - | 2 | К-330-240 | 660 | 2 | К-330-240 |  | 660 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 660 |  |  |  | 660 |
| 19. | Нижнетуринская ТЭЦ Свердловская область, г. Нижняя Тура |  | уголь, газ | 2 | Р-10-130 | 20 | 2 | Р-10-130 | 20 | 2 | Р-10-130 | 20 | 2 | Р-10-130 |  | 20 |
|  |  |  | уголь, газ | 3 | Т-88-90 | 264 | 3 | Т-88-90 | 264 | 2 | Т-88-90 | 176 | - | - |  | - |
|  |  |  | уголь | - | - | - | 1 | Т-115-130 | 115 | 1 | Т-115-130 | 115 | 2 | Т-115-130 |  | 230 |
|  |  |  | уголь | - | - | - | - | - | - | 2 | К-330-240 | 660 | 2 | К-330-240 |  | 660 |
|  |  |  | газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ГТ(Т)-110 |  | 220 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 284 |  |  | 399 |  |  | 971 |  |  |  | 1130 |
| 20. | Ново-Свердловская ТЭЦ Свердловская область, г. Екатеринбург |  | газ | 5 | Т-110-130 | 550 | 5 | Т-110-130 | 550 | 5 | Т-110-130 | 550 | 5 | Т-110-130 |  | 550 |
|  |  |  | газ | - | - | - | - | - | - | 1 | ПГУ(Т)-250 | 250 | 1 | ПГУ(Т)-250 |  | 250 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 550 |  |  | 550 |  |  | 800 |  |  |  | 800 |
| 21. (новая) | Новобогословская ТЭЦ Свердловская область, г. Краснотуринск |  | уголь кузнецкий | - | - | - | 1 | Т-208-130 | 208 | 5 | Т-208-130 | 1040 | 5 | Т-208-130 |  | 1040 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | - |  |  | 208 |  |  | 1040 |  |  |  | 1040 |
| 22. (но- вая) | Талицкая ТЭС Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный вариант |  | уголь кузнецкий | - | - | - | - | - | - | 2 | К-660-300 | 1320 | 2 | К-660-300 |  | 1320 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  | - |  |  | 208 |  |  | 1320 |  |  |  | 1320 |
| Тюменская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Сургутская ГРЭС-1 Тюменская область, г. Сургут |  | газ | 1 | П-12-35 | 12 | 1 | П-12-35 | 12 | 1 | П-12-35 | 12 | 1 | П-12-35 |  | 12 |
|  |  |  | газ | 1 | Т-178-130 | 178 | 1 | Т-178-130 | 178 | 1 | Т-178-130 | 178 | 1 | Т-178-130 |  | 178 |
|  |  |  | газ | 2 | Т-180-130 | 360 | 2 | Т-180-130 | 360 | 2 | Т-180-130 | 360 | 2 | Т-180-130 |  | 360 |
|  |  |  | газ | 13 | К-210-130 | 2730 | 13 | К-210-130 | 2730 | 10 | К-210-130 | 2100 | 5 | К-210-130 |  | 1050 |
|  |  |  | газ | - | - | - | - | - | - | 2 | ПГУ-400 | 800 | 5 | ПГУ-400 |  | 2000 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 3280 |  |  | 3280 |  |  | 3450 |  |  |  | 3600 |
| 24. | Сургутская ГРЭС-2 Тюменская область, г. Сургут |  | газ | 6 | К-800-240 | 4800 | 6 | К-800-240 | 4800 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | газ | - | - | - | 2 | ПГУ-400 | 800 | 2 | ПГУ-400 | 800 | 2 | ПГУ-400 |  | 800 |
|  |  |  | газ | - | - | - | - | - | - | 6 | ПГУ-800 | 4800 | 6 | ПГУ-800 |  | 4800 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 4800 |  |  | 5600 |  |  | 5600 |  |  |  | 5600 |
| 25. | Уренгойская ТЭС-2 Тюменская область, Новый Уренгой, п.Лимбяяха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | газ | - | - | - | - | - | - | 3 | ПГУ-400 | 1200 | 3 | ПГУ-400 |  | 1200 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 |
| 26. | Тюменская ТЭЦ-2 Тюменская область, г. Тюмень |  | газ | 3 | Т-180-130 | 540 | 3 | Т-180-130 | 540 | 3 | Т-180-130 | 540 | 3 | Т-180-130 |  | 540 |
|  |  |  | газ | 1 | К-215-130 | 215 | 1 | К-215-130 | 215 | 1 | К-215-130 | 215 | 1 | К-215-130 |  | 215 |
|  |  |  | газ | - | - | - | - | - | - | 1 | ПГУ(Т)-450 | 450 | 1 | ПГУ(Т)-450 |  | 450 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 755 |  |  | 755 |  |  | 1205 |  |  |  | 1205 |
| 27. | Тюменская ТЭЦ-1 Тюменская область, г. Тюмень |  | газ | 3 | Т-94-130 | 282 | 3 | Т-94-130 | 282 | 3 | Т-94-130 | 282 | 3 | Т-94-130 |  | 282 |
|  |  |  | газ | 1 | ПГУ(Т)-190 | 190 | 2 | ПГУ(Т)-190 | 380 | 3 | ПГУ(Т)-190 | 570 | 3 | ПГУ(Т)-190 |  | 570 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 472 |  |  | 662 |  |  | 852 |  |  |  | 852 |
| 28. | Нижневартовская ГРЭС Тюменская область, пос. Излучинский Нижневартовского района |  | газ | 2 | К-800-240 | 1600 | 2 | К-800-240 | 1600 | 2 | К-800-240 | 1600 | 1 | К-800-240 |  | 800 |
|  |  |  | газ | - | - | - | 1 | ПГУ-800 | 800 | 2 | ПГУ-800 | 1600 | 3 | ПГУ-800 |  | 2400 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 1600 |  |  | 2400 |  |  | 3200 |  |  |  | 3200 |
| 29. (но- вая) | Няганьская ТЭС Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нягань |  | газ | - | - | - | 1 | ПГУ-400 | 400 | 3 | ПГУ-400 | 1200 | 3 | ПГУ-400 |  | 1200 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | - |  |  | 400 |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 |
| 30. | Тобольская ТЭЦ Тюменская область, г. Тобольск |  | газ | 1 | ПТ-135-130 | 135 | 1 | ПТ-135-130 | 135 | 1 | ПТ-135-130 | 135 | 1 | ПТ-135-130 |  | 135 |
|  |  |  | газ | 1 | Т-175-130 | 175 | 1 | Т-175-130 | 175 | 1 | Т-175-130 | 175 | 1 | Т-175-130 |  | 175 |
|  |  |  | газ | 1 | Р-142-130 | 142 | 1 | Р-142-130 | 142 | 1 | Р-142-130 | 142 | 1 | Р-142-130 |  | 142 |
|  |  |  | газ | - | - | - | 1 | К-210-140 | 210 | 1 | К-210-140 | 210 | 1 | К-210-140 |  | 210 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 452 |  |  | 662 |  |  | 662 |  |  |  | 662 |
| 31. (новая) | ПГУ в Тарко-Сале Ямало-Ненецкий автономный округ |  | газ | - | - | - | - | - | - | 3 | ПГУ-400 | 1200 | 3 | ПГУ-400 |  | 1200 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 |
| Удмуртская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. (но- вая) | Вавожская ТЭС Удмуртская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный вариант |  | уголь кузнецкий | - | - | - | - | - | - | 2 | К-660-300 | 1320 | 2 | К-660-300 |  | 1320 |
|  | итого по станции (Максимальный вариант) |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 1320 |  |  |  | 1320 |
| Челябинская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Троицкая ГРЭС Челябинская область, г. Троицк |  | уголь | 3 | Т-85-90 | 255 | 3 | Т-85-90 | 255 | 3 | Т-85-90 | 255 | - | - |  | - |
|  |  |  | уголь | 3 | К-278-240 | 834 | 3 | К-278-240 | 834 | 3 | К-278-240 | 834 | 3 | К-278-240 |  | 834 |
|  |  |  | уголь | 2 | К-485-240 | 970 | 2 | К-485-240 | 970 | 2 | К-485-240 | 970 | 2 | К-485-240 |  | 970 |
|  |  |  | уголь кузнец- кий | - | - | - | - | - | - | 2 | К-660-300 | 1320 | 2 | К-660-300 |  | 1320 |
|  |  |  | уголь кузнец- кий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Т-115-130 |  | 345 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 2059 |  |  | 2059 |  |  | 3379 |  |  |  | 3469 |
| 34. | Южно-Уральская ГРЭС Челябинская область, г.Южноуральск |  | газ, уголь | 2 | К-50-90 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | газ, уголь | 1 | П-35-90 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | газ, уголь | 1 | К-100-90 | 100 | 1 | К-100-90 | 100 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | газ, уголь | 2 | Т-82-90 | 164 | 2 | Т-82-90 | 164 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | газ | 2 | К-200-130 | 400 | 2 | К-200-130 | 400 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | газ, уголь | 1 | ПТ-83-90 | 83 | 1 | ПТ-83-90 | 83 | 1 | ПТ-83-90 | 83 | 1 | ПТ-83-90 |  | 83 |
|  |  |  | уголь | - | - | - | 1 | К-225-130 | 225 | 2 | К-225-130 | 450 | 2 | К-225-130 |  | 450 |
|  |  |  | уголь | - | - | - | - | - | - | 2 | Т-115-130 | 230 | 2 | Т-115-130 |  | 230 |
|  |  |  | уголь | - | - | - | - | - | - | 1 | К-330-130 | 330 | 1 | К-330-130 |  | 330 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 882 |  |  | 972 |  |  | 1093 |  |  |  | 1093 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) |  | уголь | - | - | - | - | - | - | 1 | К-660-300 | 660 | 1 | К-660-300 |  | 660 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  | 882 |  |  | 972 |  |  | 1753 |  |  |  | 1753 |
| 35. | Челябинская ТЭЦ-3 Челябинская область, г. Челябинск |  | газ | 2 | Т-180-130 | 360 | 2 | Т-180-130 | 360 | 2 | Т-180-130 | 360 | 2 | Т-180-130 |  | 360 |
|  |  |  | газ | - | - | - | 1 | ПГУ(Т)-220 | 220 | 1 | ПГУ(Т)-220 | 220 | 1 | ПГУ(Т)-220 |  | 220 |
|  | Итого по станции |  |  |  |  | 360 |  |  | 580 |  |  | 580 |  |  |  | 580 |

Таблица 6

Тепловые электростанции мощностью 500 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны  Сибири

|  |  | Вид топлива | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количест- во блоков | тип блока | установлен-ная мощность | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2010 год | количест во бло- ков | тип блока | установленная мощность на 2015 год |  | количество блоков | тип блока |  |  | установленная мощность на 2020 год |  |
| Алтайская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бийская ТЭЦ-1 Алтайский край, г. Бийск | уголь | 1 | ПТ-25-90 | 25 | 1 | ПТ-25-90 | 25 | 1 | ПТ-25-90 | 25 |  | 1 | ПТ-25-90 |  | 25 |  |  |
|  |  | уголь | 1 | Т-30-90 | 30 | 1 | Т-30-90 | 30 | 1 | Т-30-90 | 30 |  | 1 | Т-30-90 |  | 30 |  |  |
|  |  | уголь | 2 | ПТ-50-130 | 100 | 2 | ПТ-50-130 | 100 | 2 | ПТ-50-130 | 100 |  | 2 | ПТ-50-130 |  | 100 |  |  |
|  |  | уголь | 1 | Т-50-130 | 50 | 1 | Т-50-130 | 50 | 1 | Т-50-130 | 50 |  | 1 | Т-50-130 |  | 50 |  |  |
|  |  | уголь | 3 | Т-110-130 | 330 | 3 | Т-110-130 | 330 | 3 | Т-110-130 | 330 |  | 3 | Т-110-130 |  | 330 |  |  |
|  | Итого по станции |  |  |  | 535 |  |  | 535 |  |  | 535 |  |  |  |  | 535 |  |  |
| 2. | Барнаульская ТЭЦ-3 Алтайский край, г. Барнаул | уголь | 1 | ПТ-80-130 | 80 | 1 | ПТ-80-130 | 80 | 1 | ПТ-80-130 | 80 |  | 1 | ПТ-80-130 |  | 80 |  |  |
|  |  | уголь | 2 | Т-175-130 | 350 | 2 | Т-175-130 | 350 | 2 | Т-175-130 | 350 |  | 2 | Т-175-130 |  | 350 |  |  |
|  |  | уголь кузнец-кий | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | Т-180-130 |  | 180 |  |  |
|  | Итого по станции |  |  |  | 430 |  |  | 430 |  |  | 430 |  |  |  |  | 610 |  |  |
| Бурятская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Гусиноозерская ГРЭС Республика Бурятия, г. Гусиноозерск | уголь | 2 | К-170-130 | 340 | 2 | К-170-130 | 340 | 2 | К-170-130 |  | 340 | 2 | К-170-130 |  | 340 |  |  |
|  |  | уголь | 2 | К-180-130 | 360 | 1 | К-180-130 | 180 | 1 | К-180-130 |  | 180 | 1 | К-180-130 |  | 180 |  |  |
|  |  | уголь | - | - | - | 1 | К-215-130 | 215 | 1 | К-215-130 |  | 215 | 1 | К-215-130 |  | 215 |  |  |
|  |  | уголь | 2 | К-200-130 | 400 | 2 | К-200-130 | 400 | 2 | К-200-130 |  | 400 | 2 | К-200-130 |  | 400 |  |  |
|  | Итого по станции |  |  |  | 1100 |  |  | 1135 |  |  |  | 1135 |  |  |  | 1135 |  |  |
| 4. (новая)1 | Олонь-Шибирская ТЭС Республика Бурятия, Бурятский национальный округ | уголь олонь-шибир-ский | - | - | - | - | - | - | 4 | К-900 ССК |  | 3600 | 4 | К-900 ССК |  | 3600 |  |  |
|  | Итого по станции |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 3600 |  |  |  | 3600 |  |  |
| Иркутская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Иркутская ГРЭС-10 Иркутская область, г. Ангарск | уголь | 7 | К-150-130 | 1050 | 7 | К-150-130 | 1050 | 7 | К-150-130 |  | 1050 | 7 | К-150-130 |  | 1050 |  |  |
|  |  | уголь | 1 | ПТ-60-90 | 60 | 1 | ПТ-60-90 | 60 | 1 | ПТ-60-90 |  | 60 | 1 | ПТ-60-90 |  | 60 |  |  |
|  | Итого по станции |  |  |  | 1110 |  |  | 1110 |  |  |  | 1110 |  |  |  | 1110 |  |  |
| 6. | Иркутская ТЭЦ-9 Иркутская область, г.Ангарск | уголь | 2 | ПТ-50-130 | 100 | 2 | ПТ-50-130 | 100 | 2 | ПТ-50-130 |  | 100 | 2 | ПТ-50-130 |  | 100 |  |  |
|  |  | уголь | 2 | Р-50-130 | 100 | 2 | Р-50-130 | 100 | 1 | Р-50-130 |  | 50 | 1 | Р-50-130 |  | 50 |  |  |
|  |  | уголь | 1 | Т-50-130 | 50 | 1 | Т-50-130 | 60 | 1 | Т-50-130 |  | 60 | 1 | Т-50-130 |  | 60 |  |  |
|  |  | уголь | 1 | Т-60-130 | 50 | 1 | Т-60-130 | 60 | 1 | Т-60-130 |  | 60 | 1 | Т-60-130 |  | 60 |  |  |
|  |  | уголь | 1 | Р-65-130 | 65 | 1 | Р-65-130 | 65 | 1 | Р-100-130 |  | 100 | 1 | Р-100-130 |  | 100 |  |  |
|  |  | уголь | 1 | Т-125-130 | 110 | 1 | Т-125-130 | 110 | 1 | Т-125-130 |  | 110 | 1 | Т-125-130 |  | 110 |  |  |
|  |  | уголь | - | - | - | - | - | - | 1 | Т-30/50 |  | 30 | 1 | Т-30/50 |  | 30 |  |  |
|  | Итого по станции |  |  |  | 475 |  |  | 495 |  |  |  | 510 |  |  |  | 510 |  |  |
| 7. | Ново-Иркутская ТЭЦ Иркутская область, р.п. Марково | уголь | 2 | ПТ-60-130 | 120 | 2 | ПТ-60-130 | 120 | 2 | ПТ-60-130 |  | 120 | 2 | ПТ-60-130 |  | 120 |  |  |
|  |  | уголь | 2 | Т-175-130 | 350 | 2 | Т-175-130 | 350 | 2 | Т-175-130 |  | 350 | 2 | Т-175-130 |  | 350 |  |  |
|  |  | уголь | 1 | Т-185-130 | 185 | 1 | Т-185-130 | 185 | 1 | Т-185-130 |  | 185 | 1 | Т-185-130 |  | 185 |  |  |
|  | Итого по станции |  |  |  | 655 |  |  | 655 |  |  |  | 655 |  |  |  | 655 |  |  |
| 8. | Усть-Илимская ТЭЦ Иркутская область, г. Усть-Илимск | уголь | 1 | ПТ-100-130 | 60 | 1 | ПТ-100-130 | 60 | 1 | ПТ-100-130 |  | 60 | 1 | ПТ-100-130 |  | 60 |  |  |
|  |  | уголь | 1 | Р-10-130 | 10 | 1 | Р-10-130 | 10 | 1 | Т-30/50 |  | 50 | 1 | Т-30/50 |  | 50 |  |  |
|  |  | уголь | 2 | Т-125-130 | 220 | 2 | Т-125-130 | 220 | 2 | Т-125-130 |  | 220 | 2 | Т-125-130 |  | 220 |  |  |
|  |  | уголь | 1 | Р-50-130 | 50 | 1 | Р-60-130 | 60 | 1 | Р-60-130 |  | 60 | 1 | Р-60-130 |  | 60 |  |  |
|  |  | уголь | 1 | Т-220-130 | 185 | 1 | Т-220-130 | 185 | 1 | Т-220-130 |  | 185 | 1 | Т-220-130 |  | 185 |  |  |
|  | Итого по станции |  |  |  | 525 |  |  | 535 |  |  |  | 575 |  |  |  | 575 |  |  |
| 9. | Ново-Зиминская ТЭЦ Иркутская область, г. Зима | уголь | 3 | ПТ-80-130 | 240 | 2 | ПТ-80-130 | 160 | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | уголь | - | - | - | 1 | Тп-100-130 | 110 | 3 | Тп-100-130 |  | 330 | 3 | Тп-100-130 |  | 330 |  |  |
|  |  | уголь иркут-ский | - | - | - | - | - | - | 1 | ПТ-100-130 |  | 100 | 1 | ПТ-100-130 |  | 100 |  |  |
|  |  | уголь иркут-ский | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1 | К-330-240 |  | 330 |  |  |
|  | Итого по станции |  |  |  | 240 |  |  | 270 |  |  |  | 430 |  |  |  | 760 |  |  |
|  | Максимальный вариант | уголь иркут-ский | - | - | - | - | - | - | 1 | К-330-240 |  | 330 | - | - |  |  |  |  |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | 240 |  |  | 270 |  |  |  | 760 |  |  |  | 760 |  |  |
| 10. (но- вая) | ГТУ на севере Иркутской области Усть-Кутский или Киренский район | попутный нефтяной газ | - | - | - | - | - | - | 3 | ГТУ-75 |  | 225 | 4 | ГТУ-75 |  | 300 |  |  |
|  | Итого по станции |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 225 |  |  |  | 300 |  |  |
|  | Максимальный вариант | попутный нефтяной газ | - | - | - | - | - | - | 1 | ГТУ-75 |  | 75 | 4 | ГТУ-75 |  | 300 |  |  |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 300 |  |  |  | 600 |  |  |
| 11. (но- вая) | Верхнечонская ГТУ Иркутская область, район Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный вариант | попутный нефтяной газ -"- | - | - | - | - | - | - | 1 | ГТУ-200 |  | 200 | 1 | ГТУ-200 |  | 200 |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | ГТУ-400 |  | 400 | 1 | ГТУ-400 |  | 400 |  |  |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |
| 12. (новая) | Байкальская ТЭС Иркутская область, Тулунский район | уголь тулунский | - | - | - | - | - | - | 1 | К-330-240 |  | 330 | 2 | К-330-240 |  | 330 |  |  |
|  | Итого по станции |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 330 |  |  |  | 660 |  |  |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | уголь тулунский | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1 | К-660-240 |  | 660 |  |  |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 330 |  |  |  | 1320 |  |  |
| 13. (но- вая) | ТЭС на газе в г. Иркутск | газ | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1 | ПГУ-450 |  | 450 |  |  |
|  | Итого по станции |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 450 |  |  |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | газ | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1 | ПГУ-450 |  | 450 |  |  |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 900 |  |  |
| Кузбасская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Беловская ГРЭС Кемеровская область, пгт. Инской | уголь уголь | 6 | К-200-130 | 1200 | 5 | К-200-130 | 1000 | 4 | К-200-130 |  | 800 | 4 | К-200-130 |  | 800 |  |  |
|  |  |  | - | - | - | 1 | К-200-130 | 200 | 2 | К-200-130 |  | 400 | 2 | К-200-130 |  | 400 |  |  |
|  | Итого по станции |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |
| 15. | Томь-Усинская ГРЭС Кемеровская область, г.Мыски | уголь | 3 | К-100-90 | 300 | 3 | К-100-90 | 300 | 3 | К-100-90 |  | 300 | 1 | К-100-90 |  | 100 |  |  |
|  |  | уголь | 2 | Т-86-90 | 172 | 2 | Т-86-90 | 172 | 2 | Т-86-90 |  | 172 | - | - |  | - |  |  |
|  |  | уголь | 4 | К-200-130 | 800 | 4 | К-200-130 | 800 | 4 | К-200-130 |  | 800 | 4 | К-200-130 |  | 800 |  |  |
|  |  | уголь | - | - | - | - | - | - | 2 | К-660-240 |  | 1320 | 2 | К-660-240 |  | 1320 |  |  |
|  |  | уголь кузнецкий | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1 | Т-115-130 |  | 115 |  |  |
|  |  | уголь кузнец-кий | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 2 | Т-100-90 |  | 200 |  |  |
|  | Итого по станции |  |  |  | 1272 |  |  | 1272 |  |  |  | 2592 |  |  |  | 2535 |  |  |
| 16. | Южно-Кузбасская ГРЭС Кемеровская область, г.Калтан | уголь | 2 | Т-88-90 | 176 | 2 | Т-88-90 | 176 | 2 | Т-88-90 |  | 176 | 2 |  | Т-88-90 |  |  | 176 |
|  |  | уголь | 5 | К-53-90 | 265 | 5 | К-53-90 | 265 | 2 | К-53-90 |  | 106 | - |  | - |  |  | - |
|  |  | уголь | 1 | Кт-113-90 | 113 | 1 | Кт-113-90 | 113 | 1 | Кт-113-90 |  | 113 | 1 |  | Кт-113-90 |  |  | 113 |
|  |  | уголь кузнец-кий | - | - | - | - | - | - | 1 | Т-115-130 |  | 115 | 3 |  | Т-115-130 |  |  | 345 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 554 |  |  | 554 |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  | 634 |
| 17. | Кемеровская ГРЭС Кемеровская область, г. Кемерово | уголь, газ, коксовый газ -"- -"- -"- | 2 | Р-35-130 | 70 | 1 | Р-35-130 | 35 | 1 | Р-35-130 |  | 35 | 1 |  | Р-35-130 |  |  | 35 |
|  |  |  | 3 | Т-110-130 | 330 | 3 | Т-110-130 | 330 | 4 | Т-110-130 |  | 440 | 4 |  | Т-110-130 |  |  | 440 |
|  |  |  | 2 | Р-10-35 | 20 | 2 | Р-10-35 | 20 | 2 | Р-10-35 |  | 20 | 2 |  | Р-10-35 |  |  | 20 |
|  |  |  | 1 | ПТ-30-35 | 30 | 1 | ПТ-30-35 | 30 | 1 | ПТ-30-35 |  | 30 | 1 |  | ПТ-30-35 |  |  | 30 |
|  |  | -"- | 1 | ПТ-35-29 | 35 | 1 | ПТ-35-29 | 35 | 1 | ПТ-35-29 |  | 35 | 1 |  | ПТ-35-29 |  |  | 35 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 485 |  |  | 450 |  |  |  | 560 |  |  |  |  |  | 560 |
| 18. | Ново-Кемеровская ТЭЦ Кемеровская область, г.Кемерово | уголь, газ | 3 | Р-50-130 | 150 | 3 | Р-50-130 | 150 | 2 | Р-50-130 |  | 100 | 3 |  | Р-50-130 |  |  | 150 |
|  |  | уголь, газ | 2 | ПТ-50-130 | 100 | 2 | ПТ-50-130 | 100 | 1 | ПТ-50-130 |  | 50 | 1 |  | ПТ-50-130 |  |  | 50 |
|  |  | уголь, газ | 1 | ПТ-135-130 | 135 | 1 | ПТ-135-130 | 135 | 1 | ПТ-135-130 |  | 135 | 1 |  | ПТ-135-130 |  |  | 135 |
|  |  | уголь, газ | 1 | ПТ-80-130 | 80 | 1 | ПТ-80-130 | 80 | 2 | ПТ-80-130 |  | 160 | 2 |  | ПТ-80-130 |  |  | 160 |
|  |  | уголь кузнецкий |  | - | - | 1 | Т-115-130 | 115 | 1 | Т-115-130 |  | 115 | 1 |  | Т-115-130 |  |  | 115 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 465 |  |  | 580 |  |  |  | 560 |  |  |  |  |  | 610 |
| 19. | Западно-Сибирская ТЭЦ Кемеровская область, г.Новокузнецк | уголь, коксовый газ | 1 | Т-100-130 | 100 | 1 | Т-100-130 | 100 | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  | уголь, коксовый газ | 3 | Т-110-130 | 330 | 3 | Т-110-130 | 330 | 4 | Т-110-130 |  | 440 | 4 |  | Т-110-130 |  |  | 440 |
|  |  | уголь, коксовый газ | 1 | Т-50-130 | 50 | 1 | Т-50-130 | 50 | 1 | Т-50-130 |  | 50 | 1 |  | Т-50-130 |  |  | 50 |
|  |  | уголь, коксовый газ | 1 | ПТ-60-130 | 60 | 1 | ПТ-60-130 | 60 | 1 | ПТ-60-130 |  | 60 | 1 |  | ПТ-60-130 |  |  | 60 |
|  |  | уголь, коксовый газ | 1 | Т-60-130 | 60 | 1 | Т-60-130 | 60 | 1 | Т-60-130 |  | 60 | 1 |  | Т-60-130 |  |  | 60 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  | 610 |  |  |  |  |  | 610 |
| 20. (но- вая) | Абагурская ТЭС в Кузбассе Кемеровская область | уголь кузнец-кий | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 2 |  | К-330-240 |  |  | 660 |
|  | Итого по станции |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 660 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | уголь кузнец-кий | - | - | - | - | - | - | 2 | К-330-240 |  | 660 | - |  | - |  |  | - |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  | 660 |
| 21. (но- вая) | Новая Кузнецкая ТЭС Кемеровская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный вариант | уголь кузнец-кий | - | - | - | - | - | - | 1 | К-660-240 |  | 660 | 1 |  | К-660-240 |  |  | 660 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  | 660 |
| 22. (но-вая) | Кузбасская ТЭС Кемеровская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный вариант | уголь кузнец-кий | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1 |  | К-660-240 |  |  | 660 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 660 |
| Красноярская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Назаровская ГРЭС Красноярский край, г. Назарово | уголь | 6 | Т-135-130 | 720 | 6 | Т-135-130 | 810 | 6 | Т-135-130 |  | 810 | 6 |  | Т-135-130 |  |  | 810 |
|  |  | уголь | 1 | К-400-240 | 400 | 1 | К-400-240 | 400 | 1 | К-400-240 |  | 400 | 1 |  | К-400-240 |  |  | 400 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 1120 |  |  | 1210 |  |  |  | 1210 |  |  |  |  |  | 1210 |
| 24. | Красноярская ГРЭС-2 Красноярский край, г. Зеленогорск | уголь | 3 | К-150-130 | 450 | 3 | К-150-130 | 450 | 3 | К-150-130 |  | 450 | 3 |  | К-150-130 |  |  | 450 |
|  |  | уголь | 1 | ПТ-50-90 | 50 | 1 | ПТ-50-90 | 50 | 1 | ПТ-50-90 |  | 50 | 1 |  | ПТ-50-90 |  |  | 50 |
|  |  | уголь | 3 | К-160-130 | 480 | 3 | К-160-130 | 480 | 3 | К-160-130 |  | 480 | 3 |  | К-160-130 |  |  | 480 |
|  |  | уголь | 2 | ПТ-135-130 | 270 | 2 | ПТ-135-130 | 270 | 2 | ПТ-135-130 |  | 270 | 2 |  | ПТ-135-130 |  |  | 270 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 1250 |  |  | 1250 |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  | 1250 |
| 25. | Березовская ГРЭС-1 Красноярский край, г. Шарыпово | уголь | 2 | К-720-240 | 1500 | 2 | К-720-240 | 1500 | 2 | К-720-240 |  | 1500 | 2 |  | К-720-240 |  |  | 1500 |
|  |  | уголь | - | - | - | 1 | К-800-240 | 800 | 2 | К-800-240 |  | 1600 | 2 |  | К-800-240 |  |  | 1600 |
|  |  | уголь березов-ский | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 4 |  | К-660-300 |  |  | 2640 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 1500 |  |  | 2300 |  |  |  | 3100 |  |  |  |  |  | 5740 |
| 26. (но-вая) | Березовская ТЭС-2 Красноярский край, г. Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный вариант | уголь березов-ский | - | - | - | - | - | - | 1 | К-660-240 |  | 660 | 5 |  | К-660-240 |  |  | 3300 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  | 3300 |
| 27. | Красноярская ТЭЦ-1 Красноярский край, г. Красноярск | уголь | 1 | Р-25-29 | 25 | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  | уголь | 4 | ПТ-25-90 | 100 | 3 | ПТ-25-90 | 75 | 3 | ПТ-25-90 |  | 75 | 3 |  | ПТ-25-90 |  |  | 75 |
|  |  | уголь | 3 | ПТ-60-90 | 180 | 3 | ПТ-60-90 | 180 | 2 | ПТ-60-90 |  | 120 | 2 |  | ПТ-60-90 |  |  | 120 |
|  |  | уголь | 2 | Р-57-130 | 114 | 2 | Р-57-130 | 114 | 2 | Р-57-130 |  | 114 | 2 |  | Р-57-130 |  |  | 114 |
|  |  | уголь | 1 | Р-87-90 | 87 | 1 | Р-87-90 | 87 | 1 | Р-87-90 |  | 87 | 1 |  | Р-87-90 |  |  | 87 |
|  |  | уголь канско-ачин- ский | - | - | - | - | - | - | 1 | ПТ-60-90 |  | 60 | 1 |  | ПТ-60-90 |  |  | 60 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 506 |  |  | 456 |  |  |  | 456 |  |  |  |  |  | 456 |
| 28. (но-вая) | Красноярская ТЭЦ-3 Красноярский край, г. Красноярск | уголь канско-ачин-ский | - | - | - | 2 | Т-185-130 | 370 | 2 | Т-185-130 |  | 370 | 3 |  | Т-185-130 |  |  | 555 |
|  | Итого по станции |  |  |  | - |  |  | 370 |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  | 555 |
| 29. (но-вая) | Канская ТЭС Красноярский край | уголь канско-ачин-ский | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 2 |  | К-660-240 |  |  | 1320 |
|  | Итого по станции |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1320 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | уголь канско-ачин-ский | - | - | - | - | - | - | 1 | К-660-240 |  | 660 | 3 |  | К-660-240 |  |  | 1980 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  | 3300 |
| Новосибирская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Новосибирская ТЭЦ-5 Новосибирская область, г. Новосибирск | уголь, газ | 6 | Т-200-130 | 1200 | 6 | Т-200-130 | 1200 | 6 | Т-200-130 |  | 1200 | 6 |  | Т-200-130 |  |  | 1200 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 1200 |
| 31. | Новосибирская ТЭЦ-3 г. Новосибирск | уголь, газ | 1 | Т-17-29 | 16,5 | 1 | Т-17-29 | 16,5 | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  | уголь, газ | 1 | Р-15-90 | 15 | 1 | Р-15-90 | 15 | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  | уголь, газ | 2 | Р-4-35 | 8 | 2 | Р-4-35 | 8 | 2 | Р-4-35 |  | 8 | 2 |  | Р-4-35 |  |  | 8 |
|  |  | уголь, газ | 2 | Р-25-130 | 50 | 2 | Р-25-130 | 50 | 2 | Р-25-130 |  | 50 | 2 |  | Р-25-130 |  |  | 50 |
|  |  | уголь, газ | 3 | Т-100-130 | 300 | 3 | Т-100-130 | 300 | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  | уголь, газ | 1 | Т-110-130 | 110 | 1 | Т-110-130 | 110 | 4 | Т-110-130 |  | 440 | 4 |  | Т-110-130 |  |  | 440 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 499,5 |  |  | 499,5 |  |  |  | 498 |  |  |  |  |  | 498 |
| 32. (но- вая) | Барабинская ТЭС Новосибирская область | уголь кузнец-кий или канско-ачин-ский | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1 |  | К-660-240 |  |  | 660 |
|  | Итого по станции |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 660 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | уголь кузнец-кий или канско-ачин-ский | - | - | - | - | - | - | 3 | К-660-240 |  | 1980 | 5 |  | К-660-240 |  |  | 3300 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1980 |  |  |  |  |  | 3960 |
| Омская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Омская ТЭЦ-4 Омская область, г. Омск | газ, уголь | 2 | Р-50-130 | 100 | 2 | Р-50-130 | 100 | 2 | Р-50-130 |  | 100 | 2 |  | Р-50-130 |  |  | 100 |
|  |  | газ, уголь | 2 | Т-100-130 | 200 | 2 | Т-100-130 | 200 | 2 | Т-100-130 |  | 200 | 2 |  | Т-100-130 |  |  | 200 |
|  |  | газ, уголь | 1 | Р-100-130 | 100 | 1 | Р-100-130 | 100 | 1 | Р-100-130 |  | 100 | 1 |  | Р-100-130 |  |  | 100 |
|  |  | газ, уголь | 1 | ПТ-135-130 | 135 | 1 | ПТ-135-130 | 135 | 1 | ПТ-135-130 |  | 135 | 1 |  | ПТ-135-130 |  |  | 135 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 535 |  |  | 535 |  |  |  | 535 |  |  |  |  |  | 535 |
| 34. | Омская ТЭЦ-5 Омская область, г. Омск | уголь | 2 | ПТ-80-130 | 160 | 2 | ПТ-80-130 | 160 | 2 | ПТ-80-130 |  | 160 | 2 |  | ПТ-80-130 |  |  | 160 |
|  |  | уголь | 2 | Т-175-130 | 350 | 2 | Т-175-130 | 350 | 2 | Т-175-130 |  | 350 | 2 |  | Т-175-130 |  |  | 350 |
|  |  | уголь | 1 | Т-185-130 | 185 | 1 | Т-185-130 | 185 | 1 | Т-185-130 |  | 185 | 1 |  | Т-185-130 |  |  | 185 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 695 |  |  | 695 |  |  |  | 695 |  |  |  |  |  | 695 |
| 35. (но-вая) | Омская ТЭЦ-6 Омская область, г. Омск | уголь кузнец-кий | - | - | - | - | - | - | 1 | Т-300-240 |  | 300 | 2 |  | Т-300-240 |  |  | 600 |
|  | Итого по станции |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 600 |
| Томская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Томская ТЭЦ-3 Томская область, г. Томск | газ | 1 | ПТ-140-130 | 140 | 1 | ПТ-140-130 | 140 | 1 | ПТ-140-130 |  | 140 | 1 |  | ПТ-140-130 |  |  | 140 |
|  |  | уголь кузнец-кий | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 2 |  | Т-185-130 |  |  | 370 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 510 |
| 37. (но- вая) | Таловская ТЭС Томская область | уголь таловский | - | - | - | - | - | - | 2 | К-660-240 |  | 1320 | 2 |  | К-660-240 |  |  | 1320 |
|  | Итого по станции |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  | 1320 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | уголь таловский | - | - | - | - | - | - | 2 | К-660-240 |  | 1320 | 4 |  | К-660-240 |  |  | 2640 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2640 |  |  |  |  |  | 3960 |
| Читинская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Харанорская ГРЭС Читинская область, Оловянинский район, г.Ясногорск | уголь | 2 | К-215-130 | 430 | 2 | К-215-130 | 430 | 2 | К-215-130 |  | 430 | 2 |  | К-215-130 |  |  | 430 |
|  |  | уголь харанор-ский | - | - | - | 1 | К-225-130 | 225 | 1 | К-225-130 |  | 225 | 1 |  | К-225-130 |  |  | 225 |
|  |  | уголь харанор-ский | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1 |  | К-660-240 |  |  | 660 |
|  | Итого по станции |  |  |  | 430 |  |  | 655 |  |  |  | 655 |  |  |  |  |  | 1315 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | уголь харанор-ский | - | - | - | - | - | - | 1 | К-660-240 |  | 660 | - |  | - |  |  |  |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  | 430 |  |  | 665 |  |  |  | 1315 |  |  |  |  |  | 1315 |
| 39. (но-вая)1 | Харанорская ТЭС-2 Читинская область Оловянинский район, г.Ясногорск | уголь харанорский | - | - | - | - | - | - | 3 | К-800 ССК |  | 2400 | 3 |  | К-800 ССК |  |  | 2400 |
|  | Итого по станции |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  | 2400 |
| 40. (но-вая)1 | Татауровская ГРЭС Читинская область | уголь татауровский | - | - | - | - | - | - | 2 | К-600 ССК |  | 1200 | 2 |  | К-600 ССК |  |  | 1200 |
|  | Итого по станции |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 1200 |

____________________

1 При реализации проекта экспорта в Китай.

Таблица 7

Тепловые электростанции мощностью 500 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых площадках,

энергозоны  Дальнего Востока

|  |  |  |  | Вид топлива | По состоянию на 2006 год |  |  |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  |  |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество бло-ков |  | тип блока |  | установлен-ная мощность | количество блоков |  |  | тип блока | установленная мощность на 2010 год |  | количество блоков |  | тип блока |  | установленная мощность на 2015 год |  |  | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2020 год |  |
| Дальневосточная энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Приморская ГРЭС Приморский край, Пожарский район, п.Лучегорск | уголь |  |  | 1 |  | К-110-90 | 110 |  | 1 |  | К-110-90 |  | 110 |  | 1 |  | К-110-90 |  | 110 | 1 |  | К-110-90 |  | 110 |
|  |  |  | уголь |  |  | 1 |  | Т-110-90 | 110 |  | 1 |  | Т-110-90 |  | 110 |  | 1 |  | Т-110-90 |  | 110 | 1 |  | Т-110-90 |  | 110 |
|  |  |  | уголь |  |  | 2 |  | Т-96-90 | 192 |  | 2 |  | Т-96-90 |  | 192 |  | 2 |  | Т-96-90 |  | 192 | 2 |  | Т-96-90 |  | 192 |
|  |  |  | уголь |  |  | 4 |  | К-210-130 | 840 |  | 4 |  | К-210-130 |  | 840 |  | 4 |  | К-210-130 |  | 840 | 4 |  | К-210-130 |  | 840 |
|  |  |  | уголь |  |  | 1 |  | К-215-130 | 215 |  | 1 |  | К-215-130 |  | 215 |  | 1 |  | К-215-130 |  | 215 | 1 |  | К-215-130 |  | 215 |
|  |  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | 1467 |  |  |  |  |  | 1467 |  |  |  |  |  | 1467 |  |  |  |  | 1467 |
|  |  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | уголь |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | К-330-240 |  | 660 | 2 |  | К-330-240 |  | 660 |
|  |  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  |  |  | 1467 |  |  |  |  |  | 1467 |  |  |  |  |  | 2127 |  |  |  |  | 2127 |
| 2. |  | Владивостокская ТЭЦ-2 Приморский край, г. Владивосток | уголь |  |  | 3 |  | Т-80-130 | 240 |  | 3 |  | Т-80-130 |  | 240 |  | 3 |  | Т-80-130 |  | 240 | 3 |  | Т-80-130 |  | 240 |
|  |  |  | уголь |  |  | 1 |  | Т-85-130 | 85 |  | 1 |  | Т-85-130 |  | 85 |  | 1 |  | Т-85-130 |  | 85 | 1 |  | Т-85-130 |  | 85 |
|  |  |  | уголь |  |  | 1 |  | Р-50-130 | 50 |  | 1 |  | Р-50-130 |  | 50 |  | 1 |  | Р-50-130 |  | 50 | 1 |  | Р-50-130 |  | 50 |
|  |  |  | уголь |  |  | 1 |  | ПТ-55-130 | 55 |  | 1 |  | ПТ-55-130 |  | 55 |  | 1 |  | ПТ-55-130 |  | 55 | 1 |  | ПТ-55-130 |  | 55 |
|  |  |  | газ |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | ПГУ(Т)-325 |  | 325 | 1 |  | ПГУ(Т)-325 |  | 325 |
|  |  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  | 755 |  |  |  |  | 755 |
| Сахалинская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. (но- вая) |  | Новая ТЭС в Сахалинской области | уголь сахалин-ский |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2 |  | К-225-130 |  | 450 |
|  |  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 450 |
|  |  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | уголь сахалин-ский |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | К-225-130 |  | 225 | 2 |  | К-225-130 |  | 450 |
|  |  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 900 |
| 4. (но-вая) |  | Новая ПГЭС в Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный вариант | газ |  |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | 2 |  | ПГУ-400 |  | 800 | 2 |  | ПГУ-400 |  | 800 |
|  |  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 |
| Хабаровская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Хабаровская ТЭЦ-3 Хабаровский край, г. Хабаровск | уголь, |  |  | 4 |  | Т-180-130 | 720 |  |  | 4 | Т-180-130 |  | 720 |  | 4 |  | Т-180-130 |  | 720 | 4 |  | Т-180-130 |  | 720 |
|  |  |  | с 2009 года газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  | 720 |
| 6. |  | Комсомольская ТЭЦ-3 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре | газ |  |  | 2 |  | Т-180-130 | 360 |  |  | 2 | Т-180-130 |  | 360 |  | 2 |  | Т-180-130 |  | 360 | 2 |  | Т-180-130 |  | 360 |
|  |  |  | газ |  |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | 2 |  | ГТ(Т)-110 |  | 220 | 2 |  | ГТ(Т)-110 |  | 220 |
|  |  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  | 580 |
| 7. (но-вая)1 |  | Ургальская ТЭС Хабаровский край, | уголь ургаль-ский |  |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | 4 |  | К-900 ССК |  | 3600 | 4 |  | К-900 ССК |  | 3600 |
|  |  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  | 3600 |
| 8. (но-вая) |  | ТЭС в Хабаровском крае Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный вариант | уголь |  |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | 3 |  | К-660-300 |  | 1980 | 4 |  | К-660-300 |  | 2640 |
|  |  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1980 |  |  |  |  | 2640 |
| Якутская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Нерюнгринская ГРЭС Республика Саха (Якутия), пос. Серебряный Бор | уголь |  |  | 1 |  | К-210-130 | 210 |  |  | 1 | К-210-130 |  | 210 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  | уголь |  |  | 2 |  | Т-180-130 | 360 |  |  | 2 | Т-180-130 |  | 360 |  | 3 |  | Т-180-130 |  | 540 | 3 |  | Т-180-130 |  | 540 |
|  |  | Итого по станции |  |  |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 540 |

________________

1 При реализации проекта экспорта в Китай.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

до 2020 года

Рациональная структура генерирующих мощностей

(зона централизованного электроснабжения)

(млн. кВт)

|  | 2006 год | 2010 год | Базовый вариант |  | Максимальный вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2020 год | 2015 год | 2020 год |
| Установленная мощность - всего | 210,8 | 243,8 | 297,5 | 347,4 | 326,2 | 397,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| гидроэлектростанции | 44,9 | 49,2 | 57,1 | 71,7 | 57,9 | 76,5 |
| атомные электростанции | 23,5 | 26,9 | 38,1 | 53,2 | 38,1 | 59 |
| тепловые электростанции - всего | 142,4 | 167,7 | 202,3 | 222,5 | 230,2 | 262,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| теплоэлектроцентрали - всего | 77,1 | 93,2 | 107,8 | 113,7 | 107,8 | 113,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| паротурбинные на газомазутном топливе | 43,2 | 43 | 40,9 | 36,5 | 40,9 | 36,5 |
| парогазовые и газотурбинные | 1,1 | 15,3 | 27,9 | 36 | 27,9 | 36 |
| паротурбинные на твердом топливе | 32,8 | 34,9 | 39 | 41,2 | 39 | 41,2 |
| конденсационные электростанции - всего | 65,3 | 74,5 | 94,5 | 108,8 | 122,4 | 148,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| паротурбинные на газомазутном топливе | 37,5 | 37,3 | 14,3 | 6,8 | 14,3 | 6,8 |
| парогазовые и газотурбинные | 2,7 | 9,9 | 30,2 | 38,5 | 32,5 | 40,1 |
| паротурбинные на твердом топливе | 25,1 | 27,3 | 50 | 63,5 | 75,6 | 101,6 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

до 2020 года

Прогноз ввода генерирующих мощностей в период до 2020 года

(млн. кВт)

|  | Сценарии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый |  |  |  | Максимальный |  |  |
|  | 2006 - 2010 годы | 2011 - 2015 годы | 2016 - 2020 годы | 2006 - 2020 годы - всего | 2011 -2015 годы | 2016 -2020 годы | 2006 - 2020 годы - всего |
| Новая мощность - всего | 34,4 | 83,3 | 68,4 | 186,1 | 111,8 | 90,2 | 236,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| гидроэлектростанции | 3,9 | 7,7 | 14,3 | 25,9 | 8,3 | 18,5 | 30,7 |
| атомные электростанции | 2,1 | 11,1 | 19,1 | 32,3 | 11,1 | 24,9 | 38,1 |
| тепловые электростанции | 28,4 | 64,5 | 35 | 127,9 | 92,4 | 46,8 | 167,6 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| использующие газ (мазут) | 23,2 | 33,6 | 17,1 | 73,9 | 36 | 16,4 | 75,6 |
| использующие уголь | 5,2 | 30,9 | 17,9 | 54 | 56,4 | 30,4 | 92 |
| техническое перевооружение | 3,1 | 18,5 | 14,9 | 36,5 | 21 | 12,9 | 37 |
| новое строительство и расширение | 25,3 | 46 | 20,1 | 91,4 | 71,4 | 33,9 | 130,6 |

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

до 2020 года

Прогнозируемая динамика и структура производства электрической энергии (зона централизованного электроснабжения)

(млрд. кВт·ч)

|  | 2006 год | Проценты | Базовый вариант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | проценты | 2015 год | проценты | 2020 год | проценты |
| Производство электроэнергии - всего | 972,8 | 100 | 1191,1 | 100 | 1482,1 | 100 | 1766,9 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гидроэлектро-станции | 170,3 | 17,5 | 171,9 | 14,4 | 201,2 | 13,6 | 248,2 | 14 |
| атомные электростанции | 155,1 | 15,9 | 174,9 | 14,7 | 245,6 | 16,5 | 362 | 20,5 |
| тепловые электростанции | 647,4 | 66,6 | 844,3 | 70,9 | 1035,3 | 69,9 | 1156,7 | 65,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоэлектроцентрали | 221,2 | 22,7 | 281,1 | 23,6 | 321,5 | 21,7 | 339,1 | 19,2 |
| на газомазутном топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоэлектроцентрали на твердом топливе | 148,7 | 15,3 | 166,8 | 14 | 187,4 | 12,7 | 191,1 | 10,8 |
| конденсационные электростанции | 182,6 | 18,8 | 256 | 21,5 | 242,1 | 16,3 | 246,3 | 14 |
| на газомазутном топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конденсационные электростанции на твердом топливе | 94,9 | 9,8 | 140,4 | 11,8 | 284,3 | 19,2 | 380,2 | 21,5 |

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

до 2020 года

Потребность электростанций в топливе при базовом варианте

(млн.т у.т.)

| Наименование топлива | 2006 год | 2010 год | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 295,1 | 356,8 | 398,8 | 427,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| газ | 201 | 232,4 | 238,9 | 241,5 |
| мазут | 10,6 | 13 | 7,1 | 6,7 |
| прочие виды топлива | 8,7 | 9,6 | 10,6 | 10,8 |
| уголь | 74,8 | 101,8 | 142,2 | 168,9 |

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года

Перечень электросетевых объектов

Таблица 1

Межсистемные и межгосударственные линии электропередачи

| Электросетевые объекты |  |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | протяжен- ность (км) |  |  |  |  |  |  | мощность (МВА) |  |  |  |  |  |  | протяжен- ность (км) |  |  |  |  |  |  | мощность (МВА) |  |  |  |  |  |  | протяжен- ность (км) |  |  |  |  |  |  | мощность (МВА) |  |  |  |  |  |  | протяжен- ность (км) |  |  |  |  |  |  | мощность (МВА) |  |  |  |  |
| Межсистемные линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северо-Запад - Центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЛ 750 кВ Ленинградская ГАЭС - Белозерская |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. | ВЛ 500 кВ Вологодская - Коноша с ПС 500 кВ Коноша |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  | 668 |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  | 668 |  |  |
| 3. | ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Средняя Волга - Юг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ВЛ 500 кВ Курдюм - Фролово |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 280,2 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 280,2 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Средняя Волга - Урал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | - |
| 6. | ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  | - |
| Урал - Центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ППТ ± 750 кВ (3000 МВт) Урал - Центр |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1850 |  |  |  |  |  |  | 7200 |  |  |  |  |  |  | 1850 |  |  |  |  |  |  | 7200 |  |  |  |
| Сибирь - Урал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ППТ ± 500 кВ (2500 МВт) Эвенкийская ГЭС-Тарасовская |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |
| 9. | ППТ ± 500 кВ (2500 МВт) Эвенкийская ГЭС-Холмогоры |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |
| 10. | ППТ ± 500 кВ (2000 МВт) Северская - Белозерная |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |
| 11. | Две ВЛ 500 кВ Ишим - Восход с расширением ПС Ишим и Восход |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 12. | ВЛ 500 кВ Томск - Парабель - Чапаевка - Нижневартовск с ПС 500 кВ Парабель, Чапаевка и расширением ПС Томская |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 810 |  |  |  |  |  |  | 1336 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 810 |  |  |  |  |  |  | 1336 |  |  |  |  |  |
| 13. | ФПУ на ВЛ 220 кВ Томск - Нижневартовск |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 452 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 452 |  |  |  |  |  |
| Сибирь - Восток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ВНС 200 МВт на ПС 220 кВ Могоча |  | - |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 15. | ВНС 200 МВт на ПС 220 кВ Хани |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 16. | Подвеска второй цепи ВЛ 220 кВ Тында - Чара |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 464 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 464 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 17. | Двухцепная ВЛ 220 кВ Ленск - Киренск с ПС 220 кВ Киренск |  | - |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |
| 18. | ПС 220 кВ Ленск |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |
| 19. | Двухцепная ВЛ 220 кВ Олекминск - Ленск |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 20. | ПС 220 кВ Олекминск |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 21. | Двухцепная ВЛ 220 кВ Алдан - Олекминск |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 740 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 740 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Сибирь - Центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ППТ ± 750 кВ (3000 МВт) Кадатская - Тамбов |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 3700 |  |  |  |  |  |  | 7200 |  |  |  |  |  |  | 3700 |  |  |  |  |  |  | 7200 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по межсистемным линиям электропередачи |  | 230 |  |  |  |  |  |  | 563 |  |  |  |  |  |  | 5104,2 |  |  |  |  |  |  | 7877 |  |  |  |  |  |  | 8455 |  |  |  |  |  |  | 26518 |  |  |  |  |  |  | 13789,2 |  |  |  |  |  |  | 34958 |  |  |  |  |  |
| Межгосударственные линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юг - Азербайджан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ВЛ 330 кВ Артем - Дербент - Апшерон (до госграницы) | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Северо-Запад - Финляндия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Двухцепная ВЛ 400 кВ Княжегубская ГЭС - Пирттикоски (до государственной границы) с ВПТ Княжегубская | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  |  |
| Сибирь - Китай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ППТ ±750 (600) кВ (3000 МВт) Олонь-Шибирская ТЭС - госграница | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Две ВЛ 500 кВ Татауровская ГРЭС - Харанорская ГРЭС (ПС ПТ ± 750 кВ) | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ППТ ±750 (600) кВ (3000 МВт) Харанорская ГРЭС - госграница | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| Восток - Китай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ППТ ±750 (600) кВ (3000 МВт) Ургальская ТЭС - Шэньян (до госграницы) с ПС ПТ 500 кВ Ургал | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ВЛ 500 кВ Амурская - госграница | 150 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Калининград - Польша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Двухцепная ВЛ 400 кВ Калининград - Польша с ВПТ 500 МВт на ПС 330 кВ Центральная | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по межгосударственным линиям электропередачи | 150 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1864 |  |  |  |  |  |  | 10800 |  |  |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  |  |  | 2280 |  |  |  |  |  |  | 2309 |  |  |  |  |  |  | 13080 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по межсистемным и межгосударственным линиям электропередачи |  | 380 |  |  |  |  |  |  | 563 |  |  |  |  |  |  | 6968,2 |  |  |  |  |  |  | 18677 |  |  |  |  |  |  | 8750 |  |  |  |  |  |  | 28798 |  |  |  |  |  |  | 16098,2 |  |  |  |  |  |  | 48038 |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Электросетевые объекты энергозоны Северо-Запада

| Электросетевые объекты |  | 2006 - 2010 годы |  | 2011 - 2015 годы |  |  | 2016 - 2020 годы |  | 2006 - 2020 годы |  |  |  | Назначение объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяжен-ность (км) | мощность (МВА) | протяжен- ность (км) |  | мощность (МВА) | протяжен-ность (км) | мощность (МВА) | протяжен-ность (км) |  |  | мощность (МВА) |  |  |
| Для выдачи мощности электростанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЛ 330 кВ Новгородская ТЭС - ПС Окуловская | - | - |  | 50 | - | - | - | 50 |  |  | - | обеспечение выдачи мощности Новгородской ТЭС (1320 МВт) -"- -"- |  |
| 2. | ВЛ 330 кВ Новгородская ТЭС - ПС Новгородская-2 | - | - |  | 180 | - | - | - | 180 |  |  | - |  |  |
| 3. | Заходы ВЛ 330 кВ ПС Окуловская - ПС Бологое на Новгородскую ТЭС | - | - |  | 72 | - | - | - | 72 |  |  | - |  |  |
| 4. | Заходы ВЛ 330 кВ ПС Кондопога - ПС Онда и ВЛ 330 кВ ПС Петрозаводская - ПС Онда на Медвежьегорскую ТЭС | - | - |  | - | - | 200 | - | 200 |  |  | - | обеспечение выдачи мощности Медвежьегорской ТЭС |  |
| 5. | ВЛ 330 кВ Медвежьегорская ТЭС - ПС Сортавала - ПС Каменногорская с АТ 330/110 кВ на ПС 330 кВ Сортавала | - | - |  | - | - | 525 | 400 | 525 |  |  | 400 | обеспечение выдачи мощности Медвежьегорской ТЭС -"- обеспечение выдачи мощности блока № 4 Псковской ГРЭС |  |
| 6. | Заходы ВЛ 220 кВ ПС Кондопога - ПС Онда и ВЛ 220 кВ ПС Петрозаводская - ПС Онда на Медвежьегорскую ТЭС | - | - |  | - | - | 100 | - | 100 |  |  | - |  |  |
| 7. | ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - ПС Великие Луки с ПС 330 кВ Великие Луки | - | - |  | - | - | 116 | 250 | 116 |  |  | 250 |  |  |
| 8. | ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - ПС Никольское | 120 | - |  | - | - | - | - | 120 |  |  | - | для обеспечения выдачи мощности Киришской ГРЭС (ПГУ-800) |  |
| 9. | Заходы двух ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - ПС Восточная на Дубровскую ТЭЦ | - | - |  | - | - | 60 | - | 60 |  |  | - | для обеспечения выдачи мощности Дубровской ТЭЦ (660 МВт) |  |
| 10. | Реконструкция сети 110 и 330 кВ, прилегающей к ПС Восточная, и ячейки 330 кВ на ПС Восточная | 12,2 | - |  | - | - | - | - | 12,2 |  |  | - | для выдачи мощности 1-го блока ТЭЦ-5 Правобережная. Завершение строительства ВЛ 330 кВ Восточ-ная - Октябрьская |  |
| 11. | ВЛ 220 кВ ПС Ухта - ПС Микунь | 277 | - |  | - | - | - | - | 277 |  |  | - | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Коми -"- -"- |  |
| 12. | ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - ПС Ухта | - | - |  | 316 | - | - | - | 316 |  |  | - |  |  |
| 13. | ВЛ 220 кВ ПС Микунь - ПС Заовражье | - | - |  | 250 | - | - | - | 250 |  |  | - |  |  |
| 14. | ВЛ 330 кВ Кольская АЭС-2 - ПС Мончегорск, заходы ВЛ 330 кВ на Кольскую АЭС-2 | - - | - - |  | - - | - - | 77 24 | - - | 77 24 |  |  | - - | обеспечение выдачи мощности блоков Кольской АЭС-2 (4 х 300 МВт) |  |
| 15. | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС Западная | - | - |  | 80 | - | - | - | 80 |  |  | - | выдача мощности блоков № 1 и 2 Ленинградской АЭС-2 |  |
| 16. | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС Пулковская | - | - |  | 100 | - | - | - |  | 100 | - |  | -"- -"- -"- выдача мощности блока № 3 Ленинградской АЭС-2 |  |
| 17. | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС Гатчинская | - | - |  | 95 | - | - | - |  | 95 | - |  |  |  |
| 18. | Воздушно-кабельная электропередача 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС Выборгская | - - | - - |  | 110 26 | - - | - - | - - |  | 110 26 | - - |  |  |  |
| 19. | ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС Ленинградская | - | - |  | 128 | - | - | - |  | 128 | - |  |  |  |
| 20. | Заходы ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - ПС Ленинградская на Ленинградскую АЭС-2 | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - |  | -"- |  |
| 21. | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Ленинградская АЭС | - | - |  | - | - | 4 | - |  | 4 | - |  | выдача мощности блока № 4 Ленинградской АЭС-2 -"- |  |
| 22. | Расширение ПС 750 кВ Ленинградская, АТ № 3 750/330 кВ | - | - |  | - | - | - | 1000 |  | - | 1000 |  |  |  |
| 23. | ВЛ 330 кВ Ленинградская ГАЭС -ПС Тихвин | - | - | 120 |  | - | - | - | 120 |  |  | - | обеспечение выдачи мощности Ленинградской ГАЭС (1 очередь, 4х195 МВт) -"- |  |
| 24. | Заход ВЛ 330 кВ ПС Петрозаводская - ПС Сясь на Ленинградскую ГАЭС | - | - | 70 |  | - | - | - | 70 |  |  | - |  |  |
| 25. | ВЛ 750 кВ Ленинградская ГАЭС - ПС Ленинградская Итого для выдачи мощности электростанций | - 409,2 | - - | 270 1869 |  | - - | - 1106 | - 1650 | 270 3384,2 |  |  | - 1650 | обеспечение выдачи мощности Ленинградской ГАЭС (2 очередь, 4х195 МВт) |  |
| Для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская | 81 | - | - |  | - | - | - | 81 |  |  | - | обеспечение выдачи "запертой" |  |
|  | ГЭС - ПС Лоухи - | 115 | - | - |  | - | - | - | 115 |  |  | - | электроэнергии Кольской АЭС и мощности электростанций энергосистем Мурманской области и Республики Карелия |  |
|  | Путкинская ГЭС - | 169 | - | - |  | - | - | - | 169 |  |  | - |  |  |
|  | Ондская ГЭС, | - | - | 131 |  | - | - | - | 131 |  |  | - |  |  |
|  | ПС Княжегубская, | - | 250 | - |  | - | - | - | - |  |  | 250 |  |  |
|  | ПС Лоухи | - | 250 | - |  | - | - | - | - |  |  | 250 |  |  |
| 27. | ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС - ПС Петрозаводская (2-я ВЛ) | - | - | 280 |  | - | - | - | 280 |  |  | - | -"- |  |
| 28. | ВЛ 330 кВ Петрозаводская - ПС Сясь - Киришская ГРЭС (вторая ВЛ) | - | - | 338 |  | - | - | - | 338 |  |  | - | обеспечение выдачи мощности электростанций энергосистем Мурманской области, Республики Ка-релия и надежного электроснабжения потребителей энергосистемы Мурманской области |  |
| 29. | Расширение и реконструкция ВПК 330/400 кВ (реконструкция КВПУ- 1, 2, 3) | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | обеспечение надежности экспорта электроэнергии в Финляндию |  |
| 30. | ПС 330/110/15 кВ Черняховск-2 с заходами ВЛ 330 кВ ПС Советск - ГАЭС Круонио | - | - | - |  | - | 30 | 250 | 30 |  |  | 250 | обеспечение надежности электроснабжения потребителей г.Черняховска и прилегающих районов |  |
| 31. | ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - ПС Старорусская с ПС 330 кВ Старорусская (установка второго АТ) | - | - | - |  | 200 | - | - | - |  |  | 200 | обеспечение надежного электроснабжения потребителей г.Старая Русса Псковской области |  |
| 32. | ПС Зеленогорская с заходами ВЛ 330 кВ Северо-Западная ТЭЦ - ПС Каменногорская на ПС Зеленогорская | 30 | 400 | - |  | - | - | - | 30 |  |  | 400 | обеспечение надежного электроснабжения потребителей районов г.Зеленогорска |  |
| 33. | Подвеска 2-ой цепи на опорах ВЛ 330 кВ ПС Ленинградская - ПС Колпино - ПС Восточная с расширением ОРУ подстанций Ленинградская, Восточная | 52,3 | - | - |  | - | - | - | 52,3 |  |  | - | усиление электрической сети района ПС Восточная, обеспечение надежности электроснабжения экспорта электроэнергии в Финляндию, подключение потребителей |  |
| 34. | ПС 330 кВ Новгородская-2 с заходами ВЛ 330 кВ ПС Чудово - ПС Новгородская | 8,1 | 400 | - |  | - | - | - | 8,1 |  |  | 400 | для энергоснабжения Новгородского энергоузла |  |
| 35. | Реконструкция ПС 330/220/110 кВ Восточная | - | 700 | - |  | - | - | - | - |  |  | 700 | обеспечение надежного электроснабжения потребителей г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области |  |
| 36. | ПС 330/110 кВ Колпино (расширение) | - | 200 | - |  | - | - | - | - |  |  | 200 | для обеспечения надежного электроснабжения потребителей прилегающих районов г.Санкт-Петербурга, Ленинградской области |  |
| 37. | КЛ 330 кВ ПС Завод Ильича № 15 - ПС Волхов-Северная № 16 | 4 | - | - |  | - | - | - | 4 |  |  | - | обеспечение надежности электроснабжения потребителей северных районов г.Санкт-Петербурга |  |
| 38. | ПС Западная (установка 3-го АТ 330/110 кВ) | - | 200 | - |  | - | - | - | - |  |  | 200 | обеспечение надежности электроснабжения потребителей г.Санкт-Петербурга |  |
| 39. | ПС 330 кВ Ржевская с заходами КЛ 330 кВ, заходами ВЛ 330 кВ ПС Восточная - Киришская ГРЭС и заходами ВЛ 110 кВ | 7,2 10 | 400 - | - - |  | - - | - - | - - | 7,2 10 |  |  | 400 - | для обеспечения надежного электроснабжения потребителей северо-восточных районов г.Санкт-Петербурга и Всеволожского района Ленинградской области |  |
| 40. | ВЛ 330 кВ ПС Гатчинская - ПС Лужская с ПС 330 кВ Лужская | 110 | 250 | - |  | - | - | - | 110 |  |  | 250 | обеспечение электроснабжения потребителей Лужского энергорайона |  |
| 41. | ПС 330 кВ Центральная с КЛ 330 кВ ПС Южная - ПС Центральная | 25 | 400 | - |  | - | - | - | 25 |  |  | 400 | обеспечение надежности электроснабжения потребителей центральных районов г.Санкт-Петербурга |  |
| 42. | ПС 330/110 кВ Василеостровская с КЛ 330 кВ ПС Северная - ПС Василеостровская - ПС Центральная | 25 | 400 | - |  | - | - | - | 25 |  |  | 400 | -"- |  |
| 43. | ПС 330 кВ Кудрово | - | 250 | - |  | - | - | - | - |  |  | 250 | для электроснабжения потребителей жилой застройки г.Санкт-Петербурга |  |
| 44. | ПС 330 кВ Парнас | - | 400 | - |  | - | - | - | - |  |  | 400 | -"- |  |
| 45. | Две ВЛ 330 кВ (213, 214) ПС Восточная - ПС Волхов - Северная № 16 (перевод на напряжение 330 кВ) | 18 | - | - |  | - | - | - | 18 |  |  | - | для электроснабжения потребителей северных районов г.Санкт-Петербурга |  |
| 46. | Реконструкция ПС 330 кВ Кингисеппская (2006 - 2010 годы) | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | для обеспечения надежного электроснабжения потребителей западной части Ленинградской области |  |
| 47. | ПС 330/110 кВ Северная | - | 200 | - |  | - | - | - | - |  |  | 200 | для обеспечения надежного электроснабжения водоочистительных сооружений г. Санкт-Петербурга и новых производственных зон |  |
| 48. | Реконструкция ПС 330/220/110 кВ Южная | - | 1200 | - |  | - | - | - | - |  |  | 1200 | обеспечение надежного электроснабжения потребителей г.Санкт-Петербурга |  |
| 49. | ПС 220 кВ Волхов-Северная № 16 (перевод на напряжение 330 кВ) | - | 400 | - |  | - | - | - | - |  |  | 400 | обеспечение надежности электроснабжения потребителей северных районов г.Санкт-Петербурга |  |
| 50. | ПС 220 кВ Завод Ильича № 15. Перевод на напряжение 330 кВ | - | 650 | - |  | - | - | - | - |  |  | 650 | обеспечение надежности электроснабжения потребителей северных районов г.Санкт-Петербурга |  |
| 51. | Реконструкция ПС 330/220/110 кВ № 37 Сясь (2006 - 2010 годы) | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | обеспечение надежности электроснабжения Северного транзита Ленинградской энергосистемы |  |
| 52. | ПС 330/110 кВ Никольское с заходами ВЛ 330 кВ ПС Ленинградская - ПС Колпино | 12 | 400 | - |  | - | - | - | 12 |  |  | 400 | обеспечение надежности электроснабжения промышленных потребителей г.Санкт-Петербурга |  |
| 53. | ПС 330/110 кВ Пулковская | - | - | - |  | 400 | - | - | - |  |  | 400 | обеспечение надежного электроснабжения потребителей северной части Пушкинского района и юга Фрунзенского района г.Санкт-Петербурга |  |
| 54. | ВЛ 330 кВ ПС Пулковская - ПС Южная | - | - | 10 |  | - | - | - | 10 |  |  | - | обеспечение надежности электроснабжения потребителей южных районов г.Санкт-Петербурга |  |
| 55. | ПС 330/110 кВ Порт с КЛ 330 кВ ПС Порт - ПС Западная | - | - | 8 |  | 400 | - | - | 8 |  |  | 400 | обеспечение надежного электроснабжения потребителей северных районов г.Санкт-Петербурга, размещаемых на намывной территории Финского залива |  |
| 56. | ТЭЦ -21, РУ-330 кВ | - | 400 | - |  | - | - | - | - |  |  | 400 | обеспечение надежного электроснабжения потребителей Всеволожского района Ленинградской области |  |
| 57. | ПС 330/110 кВ Приморская с заходами ВЛ 330 кВ ЛАЭС-2 - ПС Выборгская | - | - | 2 |  | 400 | - | - | 2 |  |  | 400 | обеспечение надежного электроснабжения потребителей портов Приморск, Высоцк |  |
| 58. | ПС 330/110 кВ Красносельская | - | - | - |  | 400 | - | - | - |  |  | 400 | обеспечение надежного электроснабжения потребителей Петродворцового района г.Санкт-Петербурга |  |
| 59. | ПС 330/110 кВ Ломоносовская с заходами ВЛ 330 кВ ЛАЭС-2 - ПС Западная | - | - | - |  | - | - | 400 | - |  |  | 400 | обеспечение надежного электроснабжения потребителей Ленинградской области |  |
| 60. | ПС 330/110 кВ Пушкинская с заходами ВЛ 330 кВ ЛАЭС-2 - ПС Восточная | - | - | - |  | - | 4 | 400 | 4 |  |  | 400 | обеспечение надежного электроснабжения потребителей Пушкинского района г.Санкт-Петербурга |  |
| 61. | ПС 330 кВ Усть-Луга с ВЛ 330 кВ ПС Кингисеппская - ПС Усть-Луга | - | - | 55 |  | 400 | - | - | 55 |  |  | 400 | повышение надежности электроснабжения потребителей г.Усть-Луга |  |
| 62. | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС Усть-Луга | - | - | 50 |  | - | - | - | 50 |  |  | - | обеспечение электроснабжения портовых комплексов г.Усть-Луга, п.Вистино и п.Горки |  |
| 63. | ПС 330 кВ Мурмаши с ВЛ 330 кВ | - | - | - |  | 500 | - | - | - |  |  | 500 | для повышения надежности электроснабжения потребителей северной части Кольской энергосистемы |  |
|  | ПС Оленегорск - ПС Мурмаши и | - | - | 37 |  | - | - | - | 37 |  |  | - |  |  |
|  | заходами на ПС 330 кВ Мурмаши | - | - | 16 |  | - | - | - | 16 |  |  | - |  |  |
| 64. | ПС 330 кВ Мурманская с заходами ВЛ 330 кВ ПС Кольская - Серебрянские ГЭС | - | - | 8 |  | 500 | - | - | 8 |  |  | 500 | для повышения надежности электроснабжения потребителей северной части Кольской энергосистемы |  |
| 65. | ВЛ 330 кВ ПС Северная - ПС Центральная | - | - | - |  | - | 40 | - | 40 |  |  | - | для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Кали-нинградской энергосистемы |  |
| 66. | ПС 330 кВ РП-9 | - | - | - |  | - | - | 400 | - |  |  | 400 | для обеспечения надежного электроснабжения потребителей г.Санкт-Петербурга |  |
| 67. | ПС 330 кВ ЗСД с заходами | - | - | - |  | - | 2 | 400 | 2 |  |  | 400 | для обеспечения надежного электроснабжения потребителей (западный скоростной диаметр (ЗСД)) |  |
| 68. | ПС 330 кВ Охтинская | - | - | - |  | - | - | 400 | - |  |  | 400 | для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Охтинского района г.Санкт-Петербурга |  |
| 69. | ПС 330 кВ Кирпичный завод | - | - | - |  | - | - | 400 | - |  |  | 400 | для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Ленинградской области |  |
| 70. | ВЛ 330 кВ ТЭЦ Северная - ПС Охтинская | - | - | - |  | - | 10 | - | 10 |  |  | - | для обеспечения надежного электроснабжения потребителей г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области |  |
| 71. | ВЛ 330 кВ ПС Охтинская - ПС Кирпичный завод | - | - | - |  | - | 15 | - | 15 |  |  | - | для обеспечения надежного электроснабжения потребителей г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области |  |
| 72. | ВЛ 330 кВ ПС Кирпичный завод - ТЭЦ Дубровская | - | - | - |  | - | 15 | - | 15 |  |  | - | -"- |  |
| 73. | ВЛ 330 кВ Лужская - Псков | - | - | - |  | - | 150 | - | 150 |  |  | - | обеспечение электроснабжения потребителей Лужского энергорайона Ленинградской области |  |
|  | Итого для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений | 666,6 | 7750 | 935 |  | 3200 | 266 | 2650 | 1867 |  |  | 13600 |  |  |
|  | Всего | 1075,8 | 7750 | 2804 |  | 3200 | 1372 | 4300 | 5251,8 |  |  | 15250 |  |  |

Таблица 3

Электросетевые объекты энергозоны Центра

| Электросетевые объекты |  | 2006 - 2010 годы |  | 2011 - 2015 годы |  | 2016 - 2020 годы |  | 2006 - 2020 годы |  |  |  | Назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяжен-ность (км) | мощность (МВА) | протяжен- ность (км) | мощность (МВА) | протяжен-ность (км) | мощность (МВА) | протяжен-ность (км) |  |  | мощность (МВА) |  |
| Для выдачи мощности электростанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЛ 750 кВ Калининская АЭС- Волоколамск с | - | - | 275 | - | - | - |  | 275 | - |  | для выдачи мощности блока |
|  | ПС 750 кВ Волоколамск | - | - | - | 1668 | - | - |  | - | 1668 |  | № 4 Калининской АЭС (1000 МВт) |
| 2. | Две ВЛ 500 кВ Волоко-ламск - Дорохово | - | - | 140 | - | - | - |  | 140 | - |  | -"- -"- -"- |
| 3. | ВЛ 500 кВ Дорохово - Панино | - | - | 160 | - | - | - |  | 160 | - |  |  |
| 4. | ВЛ 500 кВ Дорохово - Очаково | - | - | 83 | - | - | - |  | 83 | - |  |  |
| 5. | ВЛ 750 кВ Курская АЭС - Калужская с ПС 750 кВ Калужская | 410 | 1668 | - | - | - | - |  | 410 | 1668 |  | для выдачи мощности блока № 5 Курской АЭС (1000 МВт) |
| 6. | ВЛ 750 кВ Тверская АЭС - Калужская с расширением ПС Калужская | - | - | 260 | 1251 | - | - |  | 260 | 1251 |  | для выдачи мощности блока № 1 Тверской АЭС (1150 МВт) |
| 7. | ВЛ 750 кВ Тверская АЭС - Волоколамск с расширением ПС Волоколамск | - | - | 150 | 1251 | - | - |  | 150 | 1251 |  | -"- |
| 8. | ВЛ 500 кВ Тверская АЭС - Волоколамск | - | - | 165 | - | - | - |  | 165 | - |  | -"- |
| 9. | Заходы ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Донбасская на Нововоронежскую АЭС-2, | - | - | 1,2 | - | - | - |  | 1,2 | - |  | для выдачи мощности блока № 1 Нововоронежской АЭС-2 (1150 МВт) -"- |
|  | заходы ВЛ 500 кВ НВАЭС - Старый Оскол на Нововоронежскую АЭС-2 | - | - | 1 | - | - | - |  | 1 | - |  |  |
| 10. | ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Елецкая | - | - | 210 | - | - | - |  | 210 | - |  |  |
| 11. | ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Старый Оскол | - | - | 95 | - | - | - |  | 95 | - |  | для выдачи мощности блока № 2 Нововоронежской АЭС-2 (1150 МВт) |
| 12. | Вторая ВЛ 750 кВ Тверская АЭС - Калужская | - | - | - | - | 260 | - |  | 260 | - |  | для выдачи мощности блока № 2 Тверской АЭС (1150 МВт) |
| 13. | ВЛ 750 кВ Волоколамск - Новая (Чеховская) | - | - | - | - | 160 | - |  | 160 | - |  | -"- |
| 14. | Две ВЛ 500 кВ от ПС 750 кВ Новая (Чеховская) | - | - | - | - | 40 | - |  | 40 | - |  | -"- |
| 15. | ВЛ 500 кВ Тверская АЭС - Центральная ГАЭС | - | - | - | - | 10 | - |  | 10 | - |  | -"- |
| 16. | ПС 750 кВ Новая (Чеховская) | - | - | - | - | - | 1668 |  | - | 1668 |  | -"- |
| 17. | ПС 750 кВ Ожерелье с переводом ВЛ Калужская - Новая (Чеховская) - Ожерелье на 750 кВ | - | - | - | - | - | 1668 |  | - | 1668 |  | для выдачи мощности блока № 3 Тверской АЭС (1150 МВт) |
| 18. | Вторая ВЛ 750 кВ Калужская - Новая (Чеховская) - Ожерелье | - | - | - | - | 200 | - |  | 200 | - |  | для выдачи мощности блока № 4 Тверской АЭС (1150 МВт) |
| 19. | ВЛ 500 кВ для выдачи мощности Центральной АЭС | - | - | - | - | 960 | 1503 |  | 960 | 1503 |  | для выдачи мощности блоков № 1 и 2 Центральной АЭС (2х1150 МВт) |
| 20. | Две ВЛ 500 кВ Нижегородская АЭС - Луч | - | - | - | - | 460 | - |  | 460 | - |  | для выдачи мощности блока № 1 Нижегородской АЭС (1150 МВт) |
| 21. | ВЛ 500 кВ Нижегородская АЭС - Нижегородская | - | - | - | - | 250 | - |  | 250 | - |  | -"- |
| 22. | Вторая ВЛ 500 кВ Нижегородская АЭС - Нижегородская | - | - | - | - | 250 | - |  | 250 | - |  | для выдачи мощности блоков № 2, 3 Нижегородской АЭС (2х1150 МВт) |
| 23. | Две цепи ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Ярцево | 60 | - | - | - | - | - |  | 60 | - |  | для выдачи мощности I очереди Загорской ГАЭС-2 (2х210 МВт) -"- |
| 24. | ПС 500 кВ Ярцево с заходами ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино | 2 | 1002 | - | - | - | - |  | 2 | 1002 |  |  |
| 25. | ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Трубино | - | - | 90 | - | - | - |  | 90 | - |  | для выдачи мощности II очереди Загорской ГАЭС-2 (2х210 МВт) |
| 26. | Заходы ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Шостка на Курскую ГАЭС | - | - | 4 | - | - | - |  | 4 | - |  | для выдачи мощности Курской ГАЭС (465 МВт) |
| 27. | Заходы ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Сумы Северная на Курскую ГАЭС | - | - | 6 | - | - | - |  | 6 | - |  | для выдачи мощности Курской ГАЭС |
| 28. | Двухцепная ВЛ 500 кВ Волоколамская ГАЭС - Акулово (Сохино) | - | - | 40 | - | - | - |  | 40 | - |  | для выдачи мощности Волоколамской ГАЭС (3х220 МВт) (к вводу I очереди, 220 МВт) |
| 29. | Заходы ВЛ 500 кВ Тверская АЭС - Волоколамск на Центральную ГАЭС | - | - | - | - | 5 | - |  | 5 | - |  | для выдачи мощности Центральной ГАЭС (1300 МВт) |
| 30. | ВЛ 500 кВ Центральная ГАЭС - Дорохово | - | - | - | - | 230 | - |  | 230 | - |  | -"- |
| 31. | Заходы ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Нижегородская на Владимирскую ГАЭС | - | - | - | - | 50 | - |  | 50 | - |  | для выдачи мощности Владимирской ГАЭС (800 МВт) |
| 32. | Заходы ВЛ 220 кВ Заря - Вязники на Владимирскую ГАЭС | - | - | - | - | 50 | - |  | 50 | - |  | -"- |
| 33. | Заходы ВЛ 500 кВ Ногинск - Владимирская на Петровскую ГРЭС | - | - | 100 | - | - | - |  | 100 | - |  | для выдачи мощности блока № 1 Петровской ГРЭС (660 МВт) |
| 34. | Две ВЛ 500 кВ Петров-ская ГРЭС - Гжель | - | - | - | - | 100 | - |  | 100 | - |  | для выдачи мощности блока № 2 Петровской ГРЭС (660 МВт) |
| 35. | Двухцепная ВЛ 220 кВ Ивановская ГРЭС - Неро (включение на 110 кВ) | 190 | - | - | - | - | - |  | 190 | - |  | для выдачи мощности блока № 1 Ивановской ГРЭС (ПГУ 325 МВт) |
| 36. | Перевод ВЛ Ивановская ГРЭС - Неро на напряжение 220 кВ (до 2010 года) | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | для выдачи мощности блока № 2 Ивановской ГРЭС (ПГУ 325 МВт) |
| 37. | ВЛ 220 кВ Ивановская ГРЭС - Иваново с расширением ПС 220 кВ Иваново | 25 | - | - | - | - | - |  | 25 | - |  | -"- |
| 38. | ВЛ 220 кВ Липецкая ТЭЦ-2 - Сокол | 7,6 | - | - | - | - | - |  | 7,6 | - |  | -"- |
| 39. | ВЛ 220 кВ Липецкая ТЭЦ-2 - Металлургическая | 4,9 | - | - | - | - | - |  | 4,9 | - |  | для выдачи мощности Липецкой ТЭЦ-2 |
| 40. | Заходы ВЛ 220 кВ Нагорная - Кудьма на Нижегородскую ТЭЦ | - | - | 0,2 | - | - | - |  | 0,2 | - |  | для выдачи мощности Нижегородской ТЭЦ (3х325 МВт) |
| 41. | ВЛ 220 кВ Нагорная - Нижегородская ТЭЦ | - | - | 10 | - | - | - |  | 10 | - |  | -"- |
| 42. | Заходы ВЛ 220 кВ Нагорная - Нижегородская на Нижегородскую ТЭЦ | - | - | 2 | - | - | - |  | 2 | - |  | -"- |
| 43. | Заходы ВЛ 220 кВ Сенная - Нижегородская на Нижегородскую ТЭЦ | - | - | 2 | - | - | - |  | 2 | - |  | -"- |
| 44. | Вторая ВЛ 220 кВ Смоленская ГРЭС - Компрессорная | - | - | 69 | - | - | - |  | 69 | - |  | для выдачи мощности Смоленской ГРЭС |
| 45. | ВЛ 220 кВ Восток - Дровнино | - | - | 110 | - | - | - |  | 110 | - |  | -"- |
| 46. | ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 | - | - | 47 | - | - | - |  | 47 | - |  | для выдачи мощности Череповецкой ГРЭС |
| 47. | ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-1 | - | - | - | - | 52 | - |  | 52 | - |  | -"- |
| 48. | Две КЛ 220 кВ ТЭЦ-21- Новобратцево с ПС 220 кВ Новобратцево (перевод на 220 кВ) | 18 | 500 | - | - | - | - |  | 18 | 500 |  | для выдачи мощности ТЭЦ-21 Московской энергосистемы |
| 49. | Вторая цепь ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26 - Ясенево | 15 | - | - | - | - | - |  | 15 | - |  | для выдачи мощности блока ПГУ-400 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-26) Московской энергосистемы |
| 50. | Две цепи КЛ 220 кВ ТЭЦ-27 - Хлебниково | 30 | - | - | - | - | - |  | 30 | - |  | для выдачи мощности I очереди Северной ТЭЦ (ТЭЦ-27) Московской энергосистемы |
| 51. | Переустройство одноцепной ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 - Бескудниково в двухцепную | 22 | - | - | - | - | - |  | 22 | - |  | для выдачи мощности I очереди Северной ТЭЦ (ТЭЦ-27) Московской энергосистемы |
| 52. | КЛ 220 кВ Бескудниково - Бутырки | 12 | - | - | - | - | - |  | 12 | - |  | -"- |
| 53. | Замена кабеля и провода для увеличения пропускной способности КВЛ 220 кВ Бутырки - Новоцентральная и Бутырки - Бескудниково | 17 | - | - | - | - | - |  | 17 | - |  | -"- |
| 54. | Переустройство одноцепной ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 - Уча в двухцепную с расширением ПС Уча | 18 | - | - | - | - | - |  | 18 | - |  | -"- |
| 55. | Заходы ВЛ 500 кВ Бескудниково - Ногинск на сооружаемое ОРУ 500 кВ ТЭЦ-27 | 3 | - | - | - | - | - |  | 3 | - |  | для выдачи мощности II очереди (ПГУ-420) Северной ТЭЦ (ТЭЦ-27) Московской энергосистемы |
| 56. | Заход двух ВЛ 220 кВ Старбеево - Омега на ГТУ "Молжаниновка" | 0,4 | - | - | - | - | - |  | 0,4 | - |  | для выдачи мощности блоков № 1, 2 ГТУ "Молжаниновка" |
| 57. | Заходы двух цепей КЛ 220 кВ Пресня - Хамовники на ТЭЦ-12 | 2 | - | - | - | - | - |  | 2 | - |  | для выдачи мощности ТЭЦ-12 Московской энергосистемы |
| 58. | Две цепи КЛ 220 кВ ТЭЦ-16 - Ваганьковская | - | - | 3 | - | - | - |  | 3 | - |  | для выдачи мощности ТЭЦ-16 Московской энергосистемы |
| 59. | Две цепи КЛ 220 кВ ТЭЦ-16 - Мневники | - | - | 6 | - | - | - |  | 6 | - |  | -"- |
| 60. | ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Шипово | 68 | - | - | - | - | - |  | 68 | - |  | для выдачи мощности Черепетской ГРЭС |
| 61. | ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Тула | 80 | - | - | - | - | - |  | 80 | - |  | -"- |
| 62. | Две цепи КЛ 220 кВ ТЭЦ-20 - Кожевническая | - | - | 10 | - | - | - |  | 10 | - |  | для выдачи мощности ТЭЦ-20 Московской энергосистемы |
| 63. | Перевод на 220 кВ ПС Тропарево, КЛ 220 кВ: Хамовники - ТЭЦ-20, Хамовники - Тропарево, Тропарево - Ясенево, ТЭЦ-20 - Тропарево | - | - | 58 | 400 | - | - |  | 58 | 400 |  | -"- |
| 64. | КЛ 500 кВ ТЭЦ-25 - Очаково | - | - | 1,1 | - | - | - |  | 1,1 | - |  | для выдачи мощности ТЭЦ-25 Московской энергосистемы |
| 65. | ВЛ 220 кВ Калужская ТЭС - Электрон | - | - | - | - | 5 | - |  | 5 | - |  | для выдачи мощности блока № 2 Калужской ТЭС (225 МВт) |
| 66. | ВЛ 220 кВ Калужская ТЭС - Литейная | - | - | - | - | 60 | - |  | 60 | - |  | для выдачи мощности блока № 2 Калужской ТЭС (225 МВт) |
|  | Итого для выдачи мощности электростанций | 984,9 | 3170 | 2098,5 | 4570 | 3142 | 4839 |  | 6225,4 | 12579 |  |  |
| Для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | ПС 500 кВ Западная, АТ 500/220 кВ | - | 1000 | - | - | - | 1000 |  | - | 2000 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской энергосистемы |
|  | Т 220/20 кВ | - | 126 | - | - | - | - |  | - | 126 |  |  |
|  | с заходами ВЛ 500 кВ Белый Раст - Очаково, | 0,2 | - | - | - | - | - |  | 0,2 | - |  |  |
|  | с заходами ВЛ 220 кВ | 0,4 | - | - | - | - | - |  | 0,4 | - |  |  |
|  | две цепи КЛ 220 кВ Западная - Герцево | 13 | - | - | - | - | - |  | 13 | - |  |  |
| 68. | ПС 500 кВ Очаково, комплексная реконструкция, АТ 500/220 кВ, | - | 2000 | - | - | - | - |  | - | 2000 |  | -"- |
|  | АТ 220/110 кВ, | - | 1250 | - | - | - | - |  | - | 1250 |  |  |
|  | Т 220/10 кВ | - | 400 | - | - | - | - |  | - | 400 |  |  |
| 69. | ПС 500 кВ Бескудниково, комплексная реконструкция, АТ 500/220 кВ, | - | 2000 | - | - | - | - |  | - | 2000 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской энергосистемы |
|  | АТ 220/110 кВ, | - | 400 | - | - | - | - |  | - | 400 |  |  |
|  | Т 220/10 кВ | - | 400 | - | - | - | - |  | - | 400 |  |  |
| 70. | ПС 500 кВ Чагино, комплексная реконструкция, АТ 500/220 кВ, | - | 1000 | - | - | - | - |  | - | 1000 |  | -"- |
|  | АТ 220/10 кВ, | - | 200 | - | - | - | - |  | - | 200 |  |  |
|  | АТ 220/110 кВ | - | 1000 | - | - | - | - |  | - | 1000 |  |  |
| 71. | ПС 500 кВ Ногинск, комплексная реконструкция, АТ 500/220 кВ, | - | - | - | 1002 | - | - |  | - | 1002 |  | -"- |
|  | АТ 500/110 кВ, | - | - | - | 500 | - | - |  | - | 500 |  |  |
|  | АТ 220/110 кВ | - | - | - | 500 | - | - |  | - | 500 |  |  |
| 72. | ПС 500 кВ Пахра, комплексная реконструкция, АТ 500/220 кВ, | - | 1002 | - | - | - | - |  | - | 1002 |  | -"- |
|  | АТ 500/110 кВ, | - | 500 | - | - | - | - |  | - | 500 |  |  |
|  | АТ 220/110 кВ | - | 500 | - | - | - | - |  | - | 500 |  |  |
| 73. | ПС 500 кВ Трубино, комплексная реконструкция, АТ 500/220 кВ, | - | - | - | 1602 | - | - |  | - | 1602 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской энергосистемы и г.Москвы |
|  | АТ 220/110 кВ | - | - | - | 750 | - | - |  | - | 750 |  |  |
| 74. | Автотрансформатор связи (500/220 кВ) на ОРУ Каширской ГРЭС | - | 501 | - | - | - | - |  | - | 501 |  | для повышения надежного электроснабжения потребителей Московской энергосистемы и выдачи мощности Каширской ГРЭС |
| 75. | ПП 500 кВ Ожерелье (Кашира) с заходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для повышения надежности |
|  | ВЛ 500 кВ Чагино - Михайловская и | 20 | - | - | - | - | - |  | 20 | - |  | электроснабжения потребителей |
|  | участком ВЛ 750 кВ отвод - ПП Ожерелье (включение на 500 кВ) | 10 | - | - | - | - | - |  | 10 | - |  | Московской энергосистемы |
| 76. | ПС 500 кВ Руднево-2, АТ 500/220 кВ, | - | - | - | 1002 | - | - |  | - | 1002 |  | -"- |
|  | АТ 220/110 кВ, | - | - | - | 500 | - | - |  | - | 500 |  |  |
|  | с заходами ВЛ 500 кВ Чагино - Ногинск | - | - | 0,2 | - | - | - |  | 0,2 | - |  |  |
|  | и заходами ВЛ 220 кВ | - | - | 0,4 | - | - | - |  | 0,4 | - |  |  |
| 77. | ПС 500 кВ Софьино с заходами ВЛ 500 кВ Дорохово - Меткино | - | - | 1 | 1002 | - | - |  | 1 | 1002 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской энергосистемы |
| 78. | ПС 500 кВ Меткино с заходами ВЛ 500 кВ Дорохово - ПП Панино | - | - | 1 | 1002 | - | - |  | 1 | 1002 |  | -"- |
| 79. | ПС 500 кВ Сити-2 с КЛ 500 кВ Очаково - Сити-2 | - | - | 12 | 1002 | - | - |  | 12 | 1002 |  | -"- |
| 80. | ПС 500 кВ Бутырки с КЛ 500 кВ Бескудниково - Бутырки | - | - | 13 | 1002 | - | - |  | 13 | 1002 |  | -"- |
| 81. | ПС 500 кВ Дорохово, АТ 500/220 кВ, | - | - | - | 1002 | - | - |  | - | 1002 |  | -"- |
|  | АТ 220/110 кВ | - | - | - | 400 | - | - |  | - | 400 |  |  |
| 82. | ПС 500 кВ Акулово (Сохино) с ВЛ 500 кВ Акулово - Белый Раст | - | - | 70 | 1002 | - | - |  | 70 | 1002 |  | -"- |
| 83. | ВЛ 500 кВ Акулово (Сохино) - Дорохово | - | - | 110 | - | - | - |  | 110 | - |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской энергосистемы |
| 84. | ПП 500 кВ Панино с заходами двух ВЛ 500 кВ Чагино - ПП Ожерелье и Каширская ГРЭС - Пахра | - | - | 40 | - | - | - |  | 40 | - |  | -"- |
| 85. | ПС 500 кВ Гжель с ВЛ 500 кВ Ногинск - Гжель и Гжель - ПП Панино | - | - | - | - | 70 | 1002 |  | 70 | 1002 |  | -"- |
| 86. | ПС 500 кВ Красноармейск с заходами ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Трубино | - | - | - | - | 0,4 | 1002 |  | 0,4 | 1002 |  | -"- |
| 87. | ВЛ 500 кВ Красноармейск - Ногинск | - | - | - | - | 60 | - |  | 60 | - |  | -"- |
| 88. | ВЛ 500 кВ Белый Раст - Красноармейск | - | - | - | - | 60 | - |  | 60 | - |  | -"- |
| 89. | ПС 750 кВ Белый Раст, расширение и реконструкция, АТ 500/110 кВ | - | 500 | - | - | - | 250 |  | - | 750 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской энергосистемы |
| 90. | КЛ 500 кВ Сити-2 - Бутырки | - | - | - | - | 10 | - |  | 10 | - |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей г.Москвы |
| 91. | ПС 500 кВ Новокарачарово с КЛ 500 кВ Чагино - Новокарачарово | - | - | - | - | 10 | 1002 |  | 10 | 1002 |  | -"- |
| 92. | ПС 500 кВ Звезда, АТ 500/110 кВ с заходами ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Вятка | 1 | 540 | - | - | - | - |  | 1 | 540 |  | для электроснабжения промышленных предприятий в г.Шарья и повышения надежности электроснабжения восточной части Костромской энергосистемы |
|  | АТ 500/220 кВ | - | - | - | 501 | - | - |  | - | 501 |  |  |
| 93. | ПС 500 кВ Свиблово с КЛ 500 кВ ТЭЦ-27 - Свиблово | - | - | - | - | 10 | 1002 |  | 10 | 1002 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей г.Москвы |
| 94. | ПС 500 кВ Воронежская, АТ 500/110 кВ | - | 250 | - | - | - | - |  | - | 250 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей г.Воронежа, создание второго опорного пункта питания |
| 95. | Участок ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Липецкая | 30 | - | - | - | - | - |  | 30 | - |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Липецкой энергосистемы и выдачи мощности Нововоронежской АЭС |
| 96. | ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Нижегородская с ПС 500 кВ Нижего-родская с заходами ВЛ 500 кВ, 220 кВ | 281,6 | 501 | - | - | - | - |  | 281,6 | 501 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Нижегородской энергосистемы и выдачи мощности Костромской ГРЭС |
| 97. | ПС 330 кВ Фрунзенская с заходами ВЛ 330 кВ Южная - Белгород | 25,5 | 395 | - | - | - | - |  | 25,5 | 395 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Белгородской энергосистемы |
| 98. | ПС 500 кВ Протва | - | 1002 | - | - | - | - |  | - | 1002 |  | для электроснабжения промышленных потребителей Калужской области |
| 99. | Две ВЛ 500 кВ Протва - Калужская | 100 | - | - | - | - | - |  | 100 | - |  | -"- |
| 100. | ВЛ 500 кВ Протва - Дорохово | - | - | 100 | - | - | - |  | 100 | - |  | -"- |
| 101. | ПС 750 кВ Волоколамск, АТ 500/220 кВ | - | - | - | 668 | - | - |  | - | 668 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской энергосистемы |
| 102. | ПС 750 кВ Белозерская, расширение, АТ 750/500 кВ, | - | - | - | 1251 | - | - |  | - | 1251 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Череповецкого узла |
|  | АТ 500/220 кВ | - | 1002 | - | - | - | - |  | - | 1002 |  |  |
| 103. | Расширение ПС 500 кВ Вологда, АТ 500/220 кВ | - | - | - | 501 | - | - |  | - | 501 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Вологодской энергосистемы |
| 104. | ПС 330 кВ Бежецк (перевод на 330 кВ, АТ 330/220 кВ) с ВЛ 330 кВ Калининская АЭС - Бежецк | - | - | 114 | 480 | - | - |  | 114 | 480 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Костромской энергосистемы |
| 105. | ПС 330 кВ Чернянская с заходами ВЛ 330 кВ Металлургическая - Валуйки | - | - | - | - | 10 | 400 |  | 10 | 400 |  | для повышения надежности электроснабжения и присоединения новых потребителей Белгородской энергосистемы |
| 106. | ВЛ 330 кВ Металлургическая - Чернянская | - | - | - | - | 15 | - |  | 15 | - |  | -"- |
| 107. | Две ВЛ 500 кВ от ПС ПТ  750 кВ Тамбовская | - | - | - | - | 254 | - |  | 254 | - |  | для распределения мощности от передачи постоянного тока |
| 108. | Четыре ВЛ 500 кВ от ПС ПТ  750 кВ Михайловская | - | - | - | - | 600 | - |  | 600 | - |  | -"- |
| 109. | ПС 500 кВ ВМЗ с заходами ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Воронежская и Нововоронежская АЭС - Липецкая на ПС ВМЗ | - | - | 60 | 668 | - | - |  | 60 | 668 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Воронежской и Липецкой энергосистем |
| 110. | ПС 500 кВ Радуга-2 (АТ 500/110 кВ - 3х250 МВА) с заходами ВЛ 500 кВ Радуга - Владимирская | - | - | 2 | 750 | - | - |  | 2 | 750 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Нижегородской энергосистемы |
| 111. | ВЛ 500 кВ Радуга-2 - Владимирская | - | - | 150 | - | - | - |  | 150 | - |  | -"- |
| 112. | Расширение ПС 500 кВ Радуга АТ 500/110 кВ | - | 500 | - | - | - | - |  | - | 500 |  | -"- |
| 113. | Расширение ПС 500 кВ Луч АТ 500/110 кВ | - | - | - | 250 | - | - |  | - | 250 |  | -"- |
|  | Итого для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений | 481,7 | 16969 | 673,6 | 17337 | 1099,4 | 5658 |  | 2254,7 | 39464 |  |  |
|  | Всего | 1466,6 | 20139 | 2772,1 | 21907 | 4241,4 | 10497 |  | 8480,1 | 52543 |  |  |

Таблица 4

Электросетевые объекты энергозоны Юга

| Электросетевые объекты |  | 2006 - 2010 годы |  | 2011 - 2015 годы |  | 2016 - 2020 годы |  | 2006 - 2020 годы |  |  |  | Назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяжен-ность (км) | мощность (МВА) | протяжен- ность (км) | мощность (МВА) | протяжен-ность (км) | мощность (МВА) | протяжен-ность (км) |  |  | мощность (МВА) |  |
| Для выдачи мощности электростанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЛ 500 кВ Волгодонская АЭС - Невинномысск с ПС 500/330 кВ Невинномысск с заходами ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС-Владикавказ и ВЛ 330 кВ Ставрополь - ГЭС-4 | 429 | 1002 | - | - | - | - |  | 429 | 1002 |  | выдача мощности блока № 2 Ростовской АЭС (1000 МВт) |
| 2. | ВЛ 500 кВ Волгодонская АЭС - Тихорецк | - | - | 350 | - | - | - |  | 350 | - |  | выдача мощности блока № 3 Ростовской АЭС (1150 МВт) |
| 3. | ВЛ 500 кВ Волгодонская АЭС - Ростов | - | - | - | - | 280 | - |  | 280 | - |  | выдача мощности блока № 4 Ростовской АЭС (1150 МВт) |
| 4. | ВЛ 220 кВ Волгодонская АЭС - Сальск с расширением ПС 220 кВ Сальск | 160,5 | - | - | - | - | - |  | 160,5 | - |  | выдача мощности Ростовской АЭС |
| 5. | Заходы ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная на Лабинскую ГАЭС | - | - | 100 | - | - | - |  | 100 | - |  | выдача мощности Лабинской ГАЭС (600 МВт) |
| 6. | ВЛ 500 кВ Моздок-Буйнакск с ПС 500/330 кВ Буйнакск и расширением ПС 500 кВ Моздок | - | - | - | - | 300 | 1002 |  | 300 | 1002 |  | выдача мощности каскада ГЭС на р.Андийское Койсу (Агвалийская и Инхойская ГЭС) (420 МВт) |
| 7. | ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС-ГАЭС - Черкесск | 40 | - | - | - | - | - |  | 40 | - |  | выдача мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (160 МВт и 140 МВт) |
| 8. | ПС 330 кВ Алагир с заходами ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ | - | - | - | 250 | - | - |  | - | 250 |  | выдача мощности Зарамагской ГЭС (352 МВт) |
| 9. | ВЛ 330 кВ Агвалийская ГЭС - РП Буйнакск с РП 330 кВ Буйнакск | - | - | 110 | - | - | - |  | 110 | - |  | выдача мощности Агвалийской (Андийской) ГЭС (220 МВт) |
| 10. | Заходы ВЛ 330 кВ Ирганайская ГЭС-Чирюрт на РП 330 кВ Буйнакск | - | - | 3 | - | - | - |  | 3 | - |  | -"- |
| 11. | Заходы ВЛ 330 кВ Агвалийская ГЭС - РП Буйнакск на Инхойскую ГЭС | - | - | - | - | 10 | - |  | 10 | - |  | выдача мощности Инхойской ГЭС (200 МВт) |
| 12. | Заходы ВЛ 500 кВ Центральная - Ингури ГЭС на Мостовскую ТЭС (Краснодарскую) | - | - | - | - | 44 | - |  | 44 | - |  | выдача мощности Мостовской ТЭС (800 МВт) |
| 13. | ВЛ 220 кВ Новороссийская ТЭС - Крымская-II | - | - | 80 | - | - | - |  | 80 | - |  | выдача мощности Новороссийской ТЭС (400 МВт) |
| 14. | Заходы ВЛ 220 кВ Кирилловская - Восточная на Новороссийскую ТЭС | - | - | 10 | - | - | - |  | 10 | - |  | -"- |
| 15. | Двухцепная ВЛ 220 кВ Мостовская ТЭС (Краснодарская) - ПС Мостовская | - | - | - | - | 40 | - |  | 40 | - |  | выдача мощности Мостовской ТЭС (800 МВт) |
| 16. | Двухцепная ВЛ 220 кВ Мостовская ТЭС (Краснодарская) - Курганная | - | - | - | - | 160 | - |  | 160 | - |  | -"- |
| 17. | Двухцепная ВЛ 220 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Газовая | 124 | - | - | - | - | - |  | 124 | - |  | выдача мощности Астраханской ТЭЦ-2 (ввод первой ПГУ-400) |
| 18. | Двухцепная ВЛ 220 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Баррикадная | 57,6 | - | - | - | - | - |  | 57,6 | - |  | -"- |
| 19. | ВЛ 500 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Астрахань | - | - | 20 | - | - | - |  | 20 | - |  | выдача мощности Астраханской ТЭЦ-2 (ввод второй ПГУ-400) |
| 20. | Заходы ВЛ 220 кВ Дагомыс - Псоу на ОРУ 220 кВ Сочинской ТЭЦ | 7 | - | - | - | - | - |  | 7 | - |  | выдача мощности Сочинской ТЭЦ |
|  | Итого для выдачи мощности электростанций | 818,1 | 1002 | 673 | 250 | 834 | 1002 |  | 2325,1 | 2254 |  |  |
| Для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ВЛ 500 кВ Фроловская -Ростовская с ПС 500 кВ Ростовская и расширением ПС 500 кВ Шахты | 443,4 | 668 | - | - | - | - |  | 443,4 | 668 |  | усиление электрической связи между Волгоградской и Ростовской энергосистемами |
| 22. | ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с ПС 500 кВ Моздок | - | - | 265 | 668 | - | - |  | 265 | 668 |  | усиление электрической сети ОЭС Юга в направлении Дагестанской и Северокавказской энергосистем |
| 23. | ВЛ 500 кВ Ростовская - Брюховецкая с ПС 500 кВ Брюховецкая и заходами ВЛ 500 кВ Тихорецк - Крымская | - | - | 260 | 668 | - | - |  | 260 | 668 |  | повышение пропускной способности электрической сети между Ростовской и Кубанской энергосистемами |
| 24. | ВЛ 500 кВ Астрахань-Моздок | - | - | - | - | 450 | - |  | 450 | - |  | усиление электрической связи между северной и южной частями ОЭС Юга |
| 25. | ВЛ 500 кВ Южная - Астрахань с ПС 500 кВ Астрахань (перевод на номинальное напряжение) (2011 - 2015 годы) | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | усиление электрической сети 500 кВ Астраханской энергосистемы |
| 26. | ВЛ 330 кВ Моздок - Артем с ПС 330 кВ Артем с заходами ВЛ 330 кВ Чирюрт-Махачкала | 280 | 250 | - | - | - | - |  | 280 | 250 |  | повышение пропускной способности электрической сети 330 кВ между Дагестанской энергосистемой и остальной частью ОЭС Юга. Повышение надежности экспорта электроэнергии в Азербайджан и создание условий для увеличения его объема |
| 27. | ВЛ 500 кВ Тихорецк - Крымская с ПС 500 кВ Крымская и заходами ВЛ 220 кВ | 297 | 668 | - | - | - | - |  | 297 | 668 |  | повышение надежности электроснабжения юго-западного района Краснодарской энергосистемы и города Новороссийска |
| 28. | ВЛ 500 кВ Ростовская - Шахты | - | - | 87,8 | - | - | - |  | 87,8 | - |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской энергосистемы |
| 29. | ВЛ 500 кВ Крымская - Центральная | - | - | 170 | - | - | - |  | 170 | - |  | повышение надежности электроснабжения юго-западного района Краснодарской энергосистемы |
| 30. | ПС 500 кВ Черноморская с определением ее привязки к сети 220 кВ и переводом ВЛ Центральная-Черноморская на напряжение 500 кВ | - | - | - | 668 | - | - |  | - | 668 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Сочинского энергоузла |
| 31. | ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Невинномысск | - | - | 109 | - | - | - |  | 109 | - |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Ставропольской энергосистемы |
| 32. | Установка второго АТ на ПС 500 кВ Фроловская | - | - | - | - | - | 501 |  | - | 501 |  | -"- |
| 33. | ВЛ 330 кВ Ирганайская ГЭС - Чирюрт | - | - | 68 | - | - | - |  | 68 | - |  | повышение надежности работы основной сети 330 кВ Дагестанской энергосистемы и надежности выдачи мощности Ирганайской ГЭС |
| 34. | ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ-II | - | - | 141 | - | - | - |  | 141 | - |  | повышение надежности электроснабжения потребителей республик Северная Осетия – Алания и Ингушетия, Чеченской Республики |
| 35. | ПС 330 кВ Кисловодск с заходами ВЛ 330 кВ Черкесск - Баксан | - | - | - | 250 | - | - |  | - | 250 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей курортной зоны г.Кисловодска |
| 36. | ПС 330 кВ Кизляр с заходами ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт | - | - | - | 125 | - | - |  | - | 125 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей г.Кизляр |
| 37. | ПС 330 кВ Кропоткин, установка 2-го АТ | - | - | - | 200 | - | - |  | - | 200 |  | электроснабжение потребителей г.Кропоткин |
| 38. | ПС 330 кВ Грозный, установка 2-го АТ | - | 250 | - | - | - | - |  | - | 250 |  | электроснабжение потребителей г.Грозный |
| 39. | ПС 330 кВ Благодарная, установка 2-го АТ | - | - | - | 125 | - | - |  | - | 125 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Ставропольской энергосистемы |
| 40. | Установка 2-го АТ 330/110 кВ на ПС 500 кВ Буденновск | - | - | - | 125 | - | - |  | - | 125 |  | -"- |
|  | Итого для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений | 1020,4 | 1836 | 1100,8 | 2829 | 450 | 501 |  | 2571,2 | 5166 |  |  |
|  | Всего | 1838,5 | 2838 | 1773,8 | 3079 | 1284 | 1503 |  | 4896,3 | 7420 |  |  |

Таблица 5

Электросетевые объекты энергозоны Средней Волги

|  | Электросетевые объекты | 2006 - 2010 годы |  | 2011 - 2015 годы |  | 2016 - 2020 годы |  | 2006 - 2020 годы |  |  |  | Назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяжен-ность (км) | мощность (МВА) | протяжен- ность (км) | мощность (МВА) | протяжен-ность (км) | мощность (МВА) | протяжен-ность (км) |  |  | мощность (МВА) |  |
| Для выдачи мощности электростанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - РП Центральная (третья цепь) | 26 | - | - | - | - | - |  | 26 | - |  | для усиления схемы выдачи мощности блока № 1 Балаковской АЭС (1000 МВт) |
| 2. | ПС 220 кВ Западная | - | 400 | - | - | - | - |  | - | 400 |  | для выдачи мощности Ульяновских ТЭЦ-1, 2, 3, а также для повышения надежности электроснабжения потребителей г.Ульяновска |
| 3. | Достройка участка ВЛ 220 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Ульяновская до ПС 220 кВ Западная и перевод ее на номинальное напряжение | 20 | - | - | - | - | - |  | 20 | - |  | для выдачи мощности Ульяновских ТЭЦ-1, 2, 3 |
| 4. | ВЛ 220 кВ Западная - Барыш | - | - | 103 | - | - | - |  | 103 | - |  | для выдачи мощности Ульяновских ТЭЦ-1, 2, 3 |
| 5. | ВЛ 220 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 - Катраси | - | - | 15 | - | - | - |  | 15 | - |  | для выдачи мощности Чебоксарской ТЭЦ-2 |
| 6. | ВЛ 220 кВ ТЭЦ ВАЗ - Промкомзона - Азот | - | - | - | - | 40 | - |  | 40 | - |  | для выдачи мощности ТЭЦ ВАЗ |
| 7. | ВЛ 220 кВ Чигашево - Помары | - | - | - | - | 104 | - |  | 104 | - |  | для выдачи мощности ТЭЦ г. Йошкар-Олы |
|  | Итого для выдачи мощности электростанций | 46 | 400 | 118 | - | 144 | - |  | 308 | 400 |  |  |
| Для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ПС 500 кВ Красноармейская с заходами на нее ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская | 1 | 1068 | - | - | 1 | 801 |  | 2 | 1869 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Самарской энергосистемы, обеспечение возможности присоединения потребителей, для разгрузки ПС 500 кВ Куйбышевская |
| 9. | ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм | 206,2 | - | - | - | - | - |  | 206,2 | - |  | для надежного электроснабжения потребителей правобережной части Саратовской энергосистемы и г.Саратова |
| 10. | ПС 500 кВ Кама с заходами ВЛ 500 кВ Нижнекамская ГЭС - Удмуртская | 5,4 | 668 | - | - | - | - |  | 5,4 | 668 |  | для электроснабжения развивающейся особой экономической зоны Татарской энергосистемы в районе г.Елабуги |
| 11. | ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики | - | - | 160 | - | - | - |  | 160 | - |  | для усиления внутренних электрических связей ОЭС Средней Волги, а также для выдачи мощности Саратовской ГЭС и Балаковской АЭС в ремонтных и аварийных схемах |
| 12. | Установка второго АТ 500/220 кВ на ПС Пенза-II | - | - | - | 501 | - | - |  | - | 501 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Пензенского энергоузла |
| 13. | Установка второго АТ 500/220 кВ на ПС Азот с заходами ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Куйбышевская на ПС Азот | - | - | 12 | 801 | - | - |  | 12 | 801 |  | для обеспечения возможности подключения новых потребителей (в том числе металлургического завода в г. Тольятти) |
| 14. | ВЛ 500 кВ Ключики - Пенза-II | - | - | 200 | - | - | - |  | 200 | - |  | для усиления электрических связей ОЭС Средней Волги, а также для повышения надежности электроснабжения потребителей Пензенского энергоузла |
| 15. | ПС 500 кВ Казань с заходами на нее ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская | - | - | - | - | 80 | 668 |  | 80 | 668 |  | для повышения надежности электроснабжения потребителей Казанского энергоузла |
|  | Итого для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений | 213 | 1736 | 372 | 1302 | 81 | 1469 |  | 666 | 4507 |  |  |
|  | Всего | 259 | 2136 | 490 | 1302 | 225 | 1469 |  | 974 | 4907 |  |  |

Таблица 6

Электросетевые объекты энергозоны Урала

|  | Электросетевые объекты | 2006 - 2010 годы |  | 2011 - 2015 годы |  | 2016 - 2020 годы |  | 2006 - 2020 годы |  |  |  | Назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяжен-ность (км) | мощность (МВА) | протяжен- ность (км) | мощность (МВА) | протяжен-ность (км) | мощность (МВА) | протяжен-ность (км) |  |  | мощность (МВА) |  |
| Для выдачи мощности электростанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заходы ВЛ 500 кВ Южная-Шагол на Белоярскую АЭС-2 | - | - | 150 | - | - | - |  | 150 | - |  | для выдачи мощности блока № 4 Белоярской АЭС-2 (880 МВт) |
| 2. | ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 - Емелино | - | - | 160 | - | - | - |  | 160 | - |  | -"- |
| 3. | Заходы ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС-Окунево на Белоярскую АЭС-2, заходы ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС - Каменская на Белоярскую АЭС-2 | - | - | 14 | - | - | - |  | 14 | - |  | -"- |
| 4. | Заходы ВЛ 500 кВ Шагол - Козырево на Южно-Уральскую АЭС | - | - | - | - | 120 | - |  | 120 | - |  | для выдачи мощности Южно-Уральской АЭС (4600 МВт) |
| 5. | ВЛ 500 кВ Южно-Уральская АЭС-Дубровка | - | - | - | - | 80 | - |  | 80 | - |  | для выдачи мощности Южно-Уральской АЭС (4600МВт) |
| 6. | ВЛ 500 кВ Южно-Уральская АЭС - Миасс | - | - | - | - | 115 | - |  | 115 | - |  | -"- |
| 7. | ВЛ 500 кВ Южно-Уральская АЭС - Златоуст | - | - | - | - | 115 | - |  | 115 | - |  | -"- |
| 8. | ВЛ 500 кВ Южно-Уральская АЭС - Емелино | - | - | - | - | 200 | - |  | 200 | - |  | -"- |
| 9. | ВЛ 220 кВ ПГУ в Тарко-Сале - Тарко-Сале (4 цепи) | 320 | - | - | - | - | - |  | 320 | - |  | для выдачи мощности ПГУ в Тарко-Сале |
| 10. | Заходы ВЛ 220 кВ Тарко-Сале - Уренгой на ПГУ в Тарко-Сале | - | - | 80 | - | - | - |  | 80 | - |  | -"- |
| 11. | ВЛ 220 кВ ПГУ в Тарко-Сале - Северная | - | - | 60 | - | - | - |  | 60 | - |  | -"- |
| 12. | Достройка двухцепной ВЛ 220 кВ ПГУ в Тарко-Сале - Северная | - | - | 14 | - | - | - |  | 14 | - |  | для выдачи мощности ПГУ в Тарко-Сале |
| 13. | Двухцепная ВЛ 220 кВ ПГУ в Тарко-Сале - Северная | - | - | 120 | - | - | - |  | 120 | - |  | -"- |
| 14. | ВЛ 220 кВ ПГУ в Тарко-Сале - Уренгой | - | - | 142 | - | - | - |  | 142 | - |  | -"- |
| 15. | Двухцепная ВЛ 220 кВ Северная - Тарасовская | - | - | 10 | - | - | - |  | 10 | - |  | -"- |
| 16. | Заходы ВЛ 500 кВ Холмогоры - Тарко-Сале на ПГУ в Тарко-Сале | - | - | 150 | - | - | - |  | 150 | - |  | -"- |
| 17. | Заходы ВЛ 220 кВ Вандмтор - Ильково на Няганьскую ТЭС | 8 | - | - | - | - | - |  | 8 | - |  | для выдачи мощности ПГУ-400 Няганьской ТЭС |
| 18. | Заходы ВЛ 500 кВ Ильково - Луговая на Няганьскую ТЭС | - | - | 10 | - | - | - |  | 10 | - |  | для выдачи мощности 2-х ПГУ-400 Няганьской ТЭС |
| 19. | Две ВЛ 220 кВ Няганьская ТЭС - Картопья | - | - | 310 | - | - | - |  | 310 | - |  | для выдачи мощности Няганьской ТЭС |
| 20. | Две ВЛ 220 кВ Новобогословская ТЭЦ - БАЗ | 20 | - | - | - | - | - |  | 20 | - |  | для выдачи мощности Новобогословской ТЭЦ |
| 21. | Две ВЛ 220 кВ Новобогословская ТЭЦ - Краснотурьинск | - | - | 20 | - | - | - |  | 20 | - |  | -"- |
| 22. | ВЛ 220 кВ Новобогословская ТЭЦ - Сосьва | - | - | 45 | - | - | - |  | 45 | - |  | -"- |
| 23. | Две ВЛ 220 кВ Новая ТЭЦ в Березниках - Титан | - | - | 40 | - | - | - |  | 40 | - |  | для выдачи мощности блоков № 1-4 Новой ТЭЦ в Березниках (400 МВт) |
| 24. | ВЛ 220 кВ Новая ТЭЦ в Березниках - Космос | - | - | 20 | - | - | - |  | 20 | - |  | -"- |
| 25. | Двухцепная ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой (с заходами) | 160 | - | - | - | - | - |  | 160 | - |  | для выдачи мощности Уренгойской ГРЭС |
| 26. | Заходы ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды на Уренгойскую ГРЭС | - | - | 160 | - | - | - |  | 160 | - |  | для выдачи мощности Уренгойской ТЭС-2 |
| 27. | ВЛ 500 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале | - | - | 271 | - | - | - |  | 271 | - |  | -"- |
| 28. | ВЛ 220 кВ Нижневар-товская ГРЭС - Космос и Нижневартовская ГРЭС - Мираж (с использова-нием существующих ВЛ 220 кВ Нижневартовская ГРЭС - Космос - Мираж и Нижневартовская ГРЭС - Мираж) | 30 | - | - | - | - | - |  | 30 | - |  | дополнительный объект для выдачи мощности блока № 2 Нижневартовской ГРЭС |
| 29. | ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС - Белозерная | 50 | - | - | - | - | - |  | 50 | - |  | для выдачи мощности блока № 3 Нижневартовской ГРЭС (800 МВт) |
| 30. | ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС - Кустовая | - | - | 50 | - | - | - |  | 50 | - |  | для выдачи мощности блока № 4 Нижневартовской ГРЭС (800 МВт) |
| 31. | ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Магистральная | 150 | - | - | - | - | - |  | 150 | - |  | для выдачи мощности блоков № 7, 8 Сургутской ГРЭС-2 (800 МВт) |
| 32. | ВЛ 220 кВ Тюменская ТЭЦ-1 - Тюменская ТЭЦ-2 | 11,2 | - | - | - | - | - |  | 11,2 | - |  | для выдачи мощности Тюменской ТЭЦ-1 |
| 33. | ПС 500 кВ Беркут | - | - | - | 501 | - | - |  | - | 501 |  | для выдачи мощности Тюменской ТЭЦ-2 (450 МВт) |
| 34. | Заходы ВЛ 220 кВ Заводоуковск - Голышманово в ОРУ 220 кВ ПС Беркут | - | - | 20 | - | - | - |  | 20 | - |  | -"- |
| 35. | ВЛ 220 кВ Нижнетуринская ГРЭС - Качканар | - | - | 25 | - | - | - |  | 25 | - |  | для выдачи мощности Нижнетуринской ГРЭС |
| 36. | Две ВЛ 220 кВ Нижнетуринская ГРЭС - Тагил | - | - | 160 | - | - | - |  | 160 | - |  | -"- |
| 37. | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Шиловская | - | - | 100 | - | - | - |  | 100 | - |  | для выдачи мощности Рефтинской ГРЭС (660 МВт) |
| 38. | ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС - Приваловская | - | - | 300 | - | - | - |  | 300 | - |  | для выдачи мощности Троицкой ГРЭС (660 МВт) |
| 39. | ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС - Урал | - | - | 187 | - | - | - |  | 187 | - |  | -"- |
| 40. | Заходы второй цепи ВЛ 220 кВ Козырево - Новометаллургическая в ОРУ 220 кВ Челябинской ТЭЦ-3 | 1 | - | - | - | - | - |  | 1 | - |  | для выдачи мощности Челябинской ТЭЦ-3 |
| 41. | ВЛ 220 кВ Челябинская ТЭЦ-3 - Новометаллургическая | 6 | - | - | - | - | - |  | 6 | - |  | -"- |
| 42. | Переключение ВЛ 220 кВ Южно-Уральская ГРЭС - Шагол-2, Южно-Уральская ГРЭС - Троицкая ГРЭС на новое ОРУ 500/220 кВ, строительство двух цепей связи ВЛ 220 кВ с новым ОРУ 500/220 кВ | 8 | - | - | - | - | - |  | 8 | - |  | для выдачи мощности Южно-Уральской ГРЭС |
| 43. | Заходы ВЛ 220 кВ Краснотурьинск - Сосьва на Серовскую ГРЭС | - | - | 10 | - | - | - |  | 10 | - |  | для выдачи мощности Серовской ГРЭС |
| 44. | Заходы ВЛ 500 кВ Сосьва-БАЗ на Серовскую ГРЭС | - | - | 2 | - | - | - |  | 2 | - |  | -"- |
| 45. | ВЛ 220 кВ Кировская ТЭЦ-5-Котельнич | - | - | - | - | 84 | - |  | 84 | - |  | для выдачи мощности Кировской ТЭЦ-5 |
|  | Итого для выдачи мощности электростанций | 764,2 | - | 2630 | 501 | 714 | - |  | 4108,2 | 501 |  |  |
| Для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ВЛ 500 кВ Курган - Козырево | 280 | - | - | - | - | - |  | 280 | - |  | усиление межсистемной электрической связи Сибирь - Урал. Повышение надежности электроснабжения потребителей Курганской и Челябинской энергосистем |
| 47. | ПС 500 кВ Северная - Вятка | - | - | - | - | 515 | - |  | 515 | - |  | усиление межсистемной электрической связи Урал - Центр. Повышение надежности электроснабжения потребителей Кировской энергосистемы |
| 48. | ПС 500 кВ Емелино с заходами ВЛ 500 кВ Южная - Воткинская ГЭС и заходами ВЛ 220 кВ | 6 | 1002 | - | - | - | - |  | 6 | 1002 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Первоуральского энергоузла Свердловской энергосистемы |
| 49. | ВЛ 500 кВ Северная - БАЗ с расширением ПС 500 кВ БАЗ (второй АТ) | 199,8 | 501 | - | - | - | - |  | 199,8 | 501 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Серово-Богословского энергоузла Свердловской энергосистемы |
| 50. | ПС 500 кВ Сосьва с заходами ВЛ 500 кВ Тагил - БАЗ | 2 | 501 | - | 667 | - | - |  | 2 | 1168 |  | -"- |
| 51. | ПС 500 кВ Приваловская (второй АТ 500/110 кВ) | - | - | - | 250 | - | - |  | - | 250 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Саткинско-Златоустовского энергоузла Челябинской энергосистемы |
| 52. | ПС 500 кВ Газовая (второй АТ 500/220 кВ) | - | 501 | - | - | - | - |  | - | 501 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской энергосистемы |
| 53. | ПС 500 кВ Маян с заходами ВЛ Рефтинская ГРЭС - Тюмень | - | - | 12,4 | 250 | - | - |  | 12,4 | 250 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Восточного энергоузла Свердловской энергосистемы |
| 54. | ПС 500 кВ Шиловская с заходами ВЛ Рефтинская ГРЭС - Южная | - | - | 16 | 1002 | - | - |  | 16 | 1002 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей г.Екатеринбурга |
| 55. | ПС 500 кВ Амет с заходами ВЛ Кропачево - Уфимская | 8 | 501 | - | - | - | - |  | 8 | 501 |  | электроснабжение нового производства Ашинского металлургического завода |
| 56. | ПС 500 кВ Ельничная с заходами ВЛ Южная - Тагил | - | - | - | - | 20 | 1602 |  | 20 | 1602 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Первоуральского энергоузла Свердловской энергосистемы |
| 57. | ПС 500 кВ Исеть с заходами ВЛ Рефтинская - Козырево | - | - | - | - | 2 | 1002 |  | 2 | 1002 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Каменского энергоузла Свердловской энергосистемы |
| 58. | ПС 500 кВ Катаба с заходами ВЛ Тагил - Калино | - | - | - | - | 44 | 1002 |  | 44 | 1002 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Тагильского энергоузла Свердловской энергосистемы |
| 59. | ПС 500 кВ Дубровка с заходами ВЛ Троицкая - Шагол | - | - | - | - | 10 | 1602 |  | 10 | 1602 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей г.Челябинска |
| 60. | ПС 500 кВ Миасс с заходами ВЛ Челябинская - Златоуст | - | - | - | - | 10 | 1002 |  | 10 | 1002 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Саткинско-Златоустовского энергоузла Челябинской энергосистемы |
| 61. | ПС 500 кВ Урал с заходами ВЛ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорск | - | - | - | - | 2 | 1602 |  | 2 | 1602 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Магнитогорского энергоузла Челябинской энергосистемы |
| 62. | ПС 500 кВ Преображенская с заходами ВЛ Газовая - Красноармейская | - | - | - | - | 12 | 1002 |  | 12 | 1002 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской энергосистемы |
| 63. | ПС 500 кВ Новотроицкая | - | - | - | - | - | 1002 |  | - | 1002 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской энергосистемы |
| 64. | ПС 500 кВ Котельнич с заходами ВЛ Вятка - Звезда | - | - | - | - | 34 | 1002 |  | 34 | 1002 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Кировской энергосистемы |
| 65. | ПС 500 кВ Журавлиная с заходами ВЛ Буйская - Калино | - | - | - | - | 50 | 1002 |  | 50 | 1002 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермской энергосистемы |
| 66. | ВЛ 500 кВ Холмогоры - Муравленковская - Тарко-Сале с ПС 500 кВ Муравленковская | 208 | 668 | - | - | - | - |  | 208 | 668 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Северного и Ноябрьского энергоузлов Тюменской энергосистемы |
| 67. | ВЛ 500 кВ Луговая - Ильково (перевод на номинальное напряжение) (2007-2010 гг.) | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Урайского и Няганьского энергоузлов Тюменской энергосистемы |
| 68. | ПС 500 кВ Тюмень (комплексная реконструкция) | - | 1169 | - | - | - | - |  | - | 1169 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменской энергосистемы |
| 69. | ПС 500 кВ Демьянская (комплексная реконструкция) | - | 1169 | - | - | - | - |  | - | 1169 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 70. | ВЛ 500 кВ Холмогоры - Тарко-Сале (комплексная реконструкция) | 185,3 | - | - | - | - | - |  | 185,3 | - |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Северного и Ноябрьского энергоузлов Тюменской энергосистемы |
| 71. | ПС 500 кВ Белозерная (вывод из консервации АТГ №3 500/220 кВ) | - | 501 | - | - | - | - |  | - | 501 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 72. | ПС 500 кВ Кирилловская (Когалым) с заходами ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Холмогорская и заходами ВЛ 220 кВ Моховая - Когалым | 44 | 1169 | - | - | - | - |  | 44 | 1169 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Когалымского энергоузла, усиление транзита Сургут - Северные районы Тюменской области |
| 73. | ВЛ 220 кВ (в габаритах 500 кВ) Уренгой - Тарко-Сале (комплексная реконструкция) | 191 | - | - | - | - | - |  | 191 | - |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Северного и Ноябрьского энергоузлов Тюменской энергосистемы |
| 74. | ПС Кирпичниково с заходами ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Ильково и заходами ВЛ 220 кВ Сомкинская - Пимская, Сомкинская - Контур, строительство ВЛ 500 кВ Сомкинская - Кирпичниково | 110 | 1169 | - | - | - | - |  | 110 | 1169 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Сургутского энергоузла Тюменской энергосистемы |
| 75. | ПС 500 кВ Пыть-Ях АТГ № 3 500/220 кВ | - | 501 | - | - | - | - |  | - | 501 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергорайона Тюменской энергосистемы |
| 76. | ПС 500 кВ Трачуковская АТГ № 3 500/220 кВ | - | 501 | - | - | - | - |  | - | 501 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижневартовских электросетей Тюменской энергосистемы |
| 77. | ПС 500 кВ Холмогорская АТГ № 3 500/220 кВ | - | 501 | - | - | - | - |  | - | 501 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Ноябрьских электросетей Тюменской энергосистемы |
| 78. | ПС 500 кВ Магистральная АТГ № 3 500/220 кВ | - | 501 | - | - | - | - |  | - | 501 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергорайона Тюменской энергосистемы |
| 79. | ПС 500 кВ Нелым УШР 180 МВАр (2007 - 2010 годы) | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | нормализация напряжения в электрической сети |
| 80. | ПС 500 кВ Луговая АТГ № 2 | - | 501 | - | - | - | - |  | - | 501 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Урайского и Няганьского энергоузлов Тюменской энергосистемы |
| 81. | ПС 500 кВ Тарко-Сале АТГ № 2 | - | 501 | - | - | - | - |  | - | 501 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Ноябрьского энергоузла Тюменской энергосистемы |
| 82. | ПС 500 кВ Сомкинская АТГ № 3 | - | 501 | - | - | - | - |  | - | 501 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Сургутского энергоузла Тюменской энергосистемы |
| 83. | ВЛ 500 кВ Кирилловская - Трачуковская | 150 | - | - | - | - | - |  | 150 | - |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Когалымского и Ноябрьского энергоузлов Тюменской энергосистемы |
| 84. | ПС 500 кВ Иртыш | - | - | - | 501 | - | - |  | - | 501 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Тобольского энергоузла Тюменской энергосистемы |
| 85. | ПС 500 кВ Ишим | - | - | - | 501 | - | - |  | - | 501 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Ишимского энергоузла Тюменской энергосистемы |
| 86. | ВЛ 500 кВ Белозерная - Радужная | - | - | 110 | - | - | - |  | 110 | - |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижневартовского энергоузла Тюменской энергосистемы |
| 87. | ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Трачуковская | 120 | - | - | - | - | - |  | 120 | - |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Когалымского энергоузла Тюменской энергосистемы |
| 88. | ПС 500 кВ Радужная | - | - | - | 1002 | - | - |  | - | 1002 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижневартовского энергоузла Тюменской энергосистемы |
| 89. | ПС 500 кВ Тарасовская с заходами ВЛ Тарко- Сале - Холмогорская | - | - | 150 | 1002 | - | - |  | 150 | 1002 |  | повышение надежности электроснабжения Тарко-Салинского энергоузла Тюменской энергосистемы |
| 90. | ВЛ 500 кВ Тарасовская - Радужная | - | - | - | - | 280 | - |  | 280 | - |  | усиление электрической сети 500 кВ в связи с приемом мощности от Эвенкийской ГЭС |
| 91. | ПС 500 кВ Русскореченская | - | - | - | - | - | 1002 |  | - | 1002 |  | -"- |
| 92. | Две ВЛ 500 кВ Русскореченская - Тарасовская | - | - | - | - | 500 | - |  | 500 | - |  | -"- |
| 93. | ПС 500 кВ Надым | - | - | - | 1002 | - | - |  | - | 1002 |  | усиление электроснабжения потребителей северных районов Тюменской энергосистемы |
| 94. | ВЛ 500 кВ Надым - Уренгойская ГРЭС | - | - | 278 | - | - | - |  | 278 | - |  | усиление электроснабжения потребителей северных районов Тюменской энергосистемы |
| 95. | ПС 500 кВ Хантос | - | - | - | - | - | 1002 |  | - | 1002 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергорайона Тюменской энергосистемы |
| 96. | ВЛ 500 кВ Хантос - Ильково | - | - | - | - | 250 | - |  | 250 | - |  | -"- |
| 97. | ВЛ 500 кВ Хантос - Нелым | - | - | - | - | 220 | - |  | 220 | - |  | -"- |
| 98. | ПС 500 кВ Тайлаковская | - | - | - | - | - | 1002 |  | - | 1002 |  | -"- |
| 99. | ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС - Тайлаковская | - | - | - | - | 200 | - |  | 200 | - |  | -"- |
| 100. | ВЛ 500 кВ Тайлаковская - Тобольская | - | - | - | - | 460 | - |  | 460 | - |  | повышение надежности электроснабжения Нижневартовского энергоузла Тюменской энергосистемы |
| 101. | ПС 500 кВ Обская | - | - | - | - | - | 1002 |  | - | 1002 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Полярного Урала |
| 102. | ВЛ 500 кВ Обская - Надым | - | - | - | - | 360 | - |  | 360 | - |  | усиление электроснабжения потребителей северных районов Тюменской энергосистемы |
| 103. | ПС 500 кВ Тобольская | - | - | - | - | - | 1002 |  | - | 1002 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Тобольского энергоузла Тюменской энергосистемы |
| 104. | Заходы ВЛ 500 кВ Тюмень - Нелым на ПС Тобольская | - | - | - | - | - | 20 |  | - | 20 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Тобольского энергоузла Тюменской энергосистемы |
| 105. | ПС 500 кВ Приобская с заходами ВЛ Кирпичниково - Ильково | - | - | - | - | 20 | 1002 |  | 20 | 1002 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергорайона Тюменской энергосистемы |
| 106. | ПС 500 кВ Сибирская АТГ №3 500/220 кВ | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижневартовского энергоузла Тюменской энергосистемы |
| 107. | ВЛ 500 кВ Холмогорская - Кирилловская | - | - | - | - | 150 | - |  | 150 | - |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Когалымского и Ноябрьского энергоузлов Тюменской энергосистемы |
|  | Итого для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений | 1504,1 | 12358 | 566,4 | 6177 | 3159 | 17832 |  | 5229,5 | 36367 |  |  |
|  | Всего | 2268,3 | 12358 | 3196,4 | 6678 | 3873 | 17832 |  | 9337,7 | 36868 |  |  |

Таблица 7

Электросетевые объекты энергозоны Сибири

|  | Электросетевые объекты | 2006 - 2010 годы |  | 2011 - 2015 годы |  | 2016 - 2020 годы |  | 2006 - 2020 годы |  |  |  | Назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяжен-ность (км) | мощность (МВА) | протяжен- ность (км) | мощность (МВА) | протяжен-ность (км) | мощность (МВА) | протяжен-ность (км) |  |  | мощность (МВА) |  |
| Для выдачи мощности электростанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЛ 500 кВ Северская АЭС - Томская | - | - | 35 | - | 35 | - |  | 70 | - |  | для выдачи мощности Северской АЭС |
| 2. | ВЛ 500 кВ Северская АЭС - ПС ПТ ± 500 кВ Северская | - | - | 10 | - | 10 | - |  | 20 | - |  | -"- |
| 3. | ВЛ 500 кВ ПС ПТ ± 500 кВ Северская - Томская | - | - | 35 | - | 35 | - |  | 70 | - |  | -"- |
| 4. | Заходы ВЛ 500 кВ Томск - Парабель на Таловскую ТЭС | - | - | 190 | - | - | - |  | 190 | - |  | для выдачи мощности Таловской ТЭС (1320 МВт) |
| 5. | ВЛ 500 кВ Таловская ТЭС - Томск | - | - | 180 | - | - | - |  | 180 | - |  | -"- |
| 6. | Заходы ВЛ 500 кВ Камала - Тайшет на Канскую ТЭС | - | - | - | - | 200 | - |  | 200 | - |  | для выдачи мощности Канской ТЭС (1320 МВт) |
| 7. | Две ВЛ 500 кВ Барабин-ская ТЭС - ПС Бара-бинская с расширением ПС 500 кВ Барабинская | - | - | - | - | 360 | 501 |  | 360 | 501 |  | для выдачи мощности Барабинской ТЭС (660 МВт) |
| 8.1 | Две ВЛ 500 кВ Байкальская ТЭС - Тулун с расширением ОРУ-500 кВ Тулун | - | - | 50 | - | 50 | - |  | 100 | - |  | для выдачи мощности Байкальской ТЭС (660 МВт) |
| 9. | ВЛ 220 кВ ПС Новокрасноярская - Красноярская ТЭЦ-3 | 32 | - | - | - | - | - |  | 32 | - |  | для выдачи мощности блоков № 1 и 2 Красноярской ТЭЦ-3 (2х185 МВт) |
| 10. | ВЛ 220 кВ ЦРП - ТЭЦ-3 | - | - | - | - | 14 | - |  | 14 | - |  | для выдачи мощности блока № 3 Красноярской ТЭЦ-3 (185 МВт) |
| 11. | Заходы ВЛ 220 кВ ТЭЦ-4 - Лузино (второй цепи) на Омскую ТЭЦ-6 | - | - | 18 | - | - | - |  | 18 | - |  | для выдачи мощности Омской ТЭЦ-6 (600 МВт) |
| 12. | Расширение ПС 220 кВ Левобережная | - | - | - | - | - | 200 |  | - | 200 |  | для выдачи мощности Омской ТЭЦ-6 (600 МВт) |
| 13. | Три ВЛ 220 кВ Абагурская ТЭС - Ферросплавная с расширением ПС 220 кВ Ферросплавная | - | - | - | - | 30 | - |  | 30 | - |  | для выдачи мощности Абагурской ТЭС (660 МВт) |
| 14. | Третья ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС - Итат | 18 | - | - | - | - | - |  | 18 | - |  | для выдачи мощности блока № 3 Березовской ГРЭС-1 (800 МВт) |
| 15. | Четвертая ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС - Итат | - | - | 18 | - | - | - |  | 18 | - |  | для выдачи мощности Березовской ГРЭС-1 |
| 16. | Две ВЛ 500 кВ Кадатская - Итат | - | - | - | - | 60 | - |  | 60 | - |  | -"- |
| 17. | Заходы ВЛ 500 кВ Итат - Томск на ПС Кадатская | - | - | - | - | 10 | - |  | 10 | - |  | -"- |
| 18. | Заходы ВЛ 500 кВ Итат - Новоанжерская на ПС Кадатская | - | - | - | - | 24 | - |  | 24 | - |  | -"- |
| 19. | ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС - Маккавеево | 336 | - | - | - | - | - |  | 336 | - |  | для выдачи мощности блока № 3 Харанорской ГРЭС (225 МВт) |
| 20. | ВЛ 500 кВ Харанорская ГРЭС - Харанорская ТЭС | - | - | - | - | 50 | - |  | 50 | - |  | для выдачи мощности блока № 4 Харанорской ГРЭС (660 МВт) -"- |
| 21. | ВЛ 500 кВ Чита - Харанорская ГРЭС | - | - | - | - | 250 | - |  | 250 | - |  |  |
| 22. | ВЛ 220 кВ Томская - ТЭЦ-3 (3 цепь) | - | - | - | - | 24 | - |  | 24 | - |  | для выдачи мощности Томской ТЭЦ-3 (2х185 МВт) |
| 23. | Две ВЛ 220 кВ Новозиминская ТЭЦ - ПС Новозиминская | - | - | - | - | 20 | - |  | 20 | - |  | для выдачи мощности Новозиминской ТЭЦ -"- |
| 24. | ВЛ 220 кВ Новозиминская ТЭЦ - Тулун | - | - | - | - | 130 | - |  | 130 | - |  |  |
| 25. | ВЛ 500 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Кузбасская | - | - | 50 | - | - | - |  | 50 | - |  | для выдачи мощности Томь-Усинской ГРЭС |
| 26. | ВЛ 500 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Новокузнецкая | - | - | 40 | - | - | - |  | 40 | - |  | для выдачи мощности Томь-Усинской ГРЭС |
| 27. | ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - НКАЗ-II | - | - | 70 | - | - | - |  | 70 | - |  | -"- |
| 28. | ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - ЗСМК | - | - | 60 | - | - | - |  | 60 | - |  | -"- |
| 29. | Две ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС - Ангара (БогАЗ) | 320 | - | - | - | - | - |  | 320 | - |  | выдача мощности Богучанской ГЭС (9х333 МВт) |
| 30. | ВЛ 500 кВ Ангара (БогАЗ) - Озерная | 283 | - | - | - | - | - |  | 283 | - |  | -"- |
| 31. | ВЛ 500 кВ Ангара - Камала | 350 | - | - | - | - | - |  | 350 | - |  | -"- |
| 32. | ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС - Озерная | - | - | 365 | - | - | - |  | 365 | - |  | -"- |
| 33. | ОРУ 500 кВ Богучанская ГЭС (3х180) | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | -"- |
| 34. | ПС 500 кВ Ангара | - | 1503 | - | 501 | - | - |  | - | 2004 |  | -"- |
| 35. | ПС 500 кВ Озерная (УШР-180) | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | выдача мощности Богучанской ГЭС |
| 36. | ПС 500 кВ Камала (УШР-180) | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | -"- |
| 37. | ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС - Приангарская | 264 | - | - | - | - | - |  | 264 | - |  | -"- |
| 38. | ВЛ 220 кВ Приангарская - Раздолинск | 350 | - | - | - | - | - |  | 350 | - |  | -"- |
| 39. | ПС 220 кВ Приангарская | - | 250 | - | - | - | - |  | - | 250 |  | -"- |
| 40. | Две ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС - Кодинск | 22 | - | - | - | - | - |  | 22 | - |  | -"- |
| 41. | Четыре ВЛ 220 кВ Выдумская ГЭС - ПС 220 кВ Раздолинская с расширением ОРУ 220 кВ ПС Раздолинская | - | - | - | - | 180 | - |  | 180 | - |  | выдача мощности Нижнеангарских ГЭС (Выдумской ГЭС (300 МВт) и Нижнебогучанской ГЭС (660 МВт)) |
| 42. | Заходы ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС - Приангарская на Нижнебогучанскую ГЭС | - | - | - | - | 80 | - |  | 80 | - |  | выдача мощности Нижнеангарских ГЭС (Выдумской ГЭС (300 МВт) и Нижнебогучанской ГЭС (660 МВт)) |
| 43. | Две ВЛ 220 кВ Нижнебогучанская ГЭС - Ангара | - | - | - | - | 130 | - |  | 130 | - |  | выдача мощности Нижнеангарских ГЭС |
|  | с расширением ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Ангара | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 44. | Заходы ВЛ 220 кВ Кемерово - Беловская на Крапивинскую ГЭС | - | - | 80 | - | - | - |  | 80 | - |  | выдача мощности Крапивинской ГЭС (300 МВт) |
| 45. | ПС 500 кВ Витим | - | - | - | - | - | 668 |  | - | 668 |  | выдача мощности Мокской ГЭС (600 МВт) |
| 46. | Перевод ВЛ 500 кВ Нижнеангарская -Витим на проектное напряжение с расшире-нием ОРУ 500 кВ ПС Нижнеангарская (2016 - 2020 годы) | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | -"- |
| 47. | Три ВЛ 220 кВ Мокская ГЭС - ПС 500 кВ Витим | - | - | - | - | 165 | - |  | 165 | - |  | выдача мощности Мокской ГЭС (600 МВт) |
|  | Итого для выдачи мощности электростанций | 1975 | 1753 | 1201 | 501 | 1857 | 1369 |  | 5033 | 3623 |  |  |
| Для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ВЛ 500 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Петровск - Забайкальский | 185 | - | - | - | - | - |  | 185 | - |  | повышение пропускной способности электрической связи Бурятия - Чита |
| 49. | Перевод ВЛ 500 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Петровск - Забайкальский - Чита на номинальное напряжение | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | -"- |
| 50. | ПС 500 кВ Чита | - | - | - | 668 | - | - |  | - | 668 |  | -"- |
|  | ШР-180, 2 СТК-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | ПС 500 кВ Гусиноозерская | - | - | - | 668 | - | - |  | - | 668 |  | -"- |
|  | с заходами ВЛ 500 кВ | - | - | 3 | - | - | - |  | 3 | - |  |  |
| 52. | ПС 500 кВ Барабинская с включением ВЛ Заря - Барабинская на проектное напряжение | - | 668 | - | - | - | - |  | - | 668 |  | повышение пропускной способности электрической связи Омск - Новосибирск |
| 53. | Достройка ВЛ 500 кВ | 362 | - | - | - | - | - |  | 362 | - |  | -"- |
|  | Барабинская - Таврическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с ПС 500 кВ Восход и | - | - | - | 668 | - | - |  | - | 668 |  |  |
|  | с заходами ВЛ 500 кВ Барабинская - Таврическая УШР на | - | - | 4,2 | - | - | - |  | 4,2 | - |  |  |
|  | ПС Барабинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | ПС 500 кВ Кузбасская | - | 1896 | - | - | - | - |  | - | 1896 |  | электроснабжение юга Кузбасса |
|  | СТК-160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Заходы ВЛ 500 кВ Барнаул - Новокузнецк на ПС 500 кВ Кузбасская | 11,2 | - | - | - | - | - |  | 11,2 | - |  | -"- |
| 56. | Заходы ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Новокузнецк на ПС 500 кВ Кузбасская | 9 | - | - | - | - | - |  | 9 | - |  | -"- |
| 57. | Перевод одной ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Новокузнецкая на ПС 500 кВ Кузбасская с использованием ВЛ 500 кВ Новокузнецк - Кузбасская | 1 | - | 2 | - | - | - |  | 3 | - |  | электроснабжение юга Кузбасса |
| 58. | ВЛ 500 кВ Означенное-Алюминиевая с | 40 | - | - | - | - | - |  | 40 | - |  | электроснабжение второй очереди Саянского алюминиевого завода (САЗ) |
|  | ПС Алюминиевая | - | 1002 | - | - | - | - |  | - | 1002 |  |  |
|  | с заходами ВЛ 500 кВ Означенное - Абаканская | 30 | - | - | - | - | - |  | 30 | - |  |  |
| 59. | ВЛ 500 кВ Алюминиевая - Абакан - Итат | 74,5 | - | 282 | - | - | - |  | 356,5 | - |  | повышение надежности электроснабжения САЗ, снижение ограничений по выдаче мощности Саяно-Шушенской ГЭС |
| 60. | УПК на ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Новокузнецкая (Кузбасская) | - | 670 | - | - | - | - |  | - | 670 |  | снятие ограничений на выдачу мощности Саяно-Шушенской ГЭС |
| 61. | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Нижнеангарская (участок Усть-Кут - Киренга - Нижнеангарск) | - | - | 287,1 | - | - | - |  | 287,1 | - |  | для электроснабжения потребителей севера Иркутской области и зоны БАМа |
| 62. | ПС 500 кВ Усть-Кут с | - | - | - | 668 | - | - |  | - | 668 |  | обеспечение электроснабжения севера Иркутской области в зоне БАМа и нефте-провода ВСТО -"- |
|  | переводом ВЛ 500 кВ Усть-Илим - Усть-Кут на 500 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ВЛ-500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут (вторая ВЛ) | - | - | 280 | - | - | - |  | 280 | - |  |  |
| 64. | ПС 500 кВ Нижнеангарская | - | - | - | 668 | - | - |  | - | 668 |  | повышение надежности и обеспечение прироста электропотребления в зоне БАМа |
|  | ШР-180, 2 СТК-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС -Братский ПП | - | - | 260 | - | - | - |  | 260 | - |  | повышение надежности выдачи мощности Усть-Илимской ГЭС |
| 66. | ВЛ 500 кВ Усть-Кут – Братский ПП с расширением ОРУ 500 кВ Братский ПП и Усть-Кут | - | - | - | - | 360 | - |  | 360 | - |  | обеспечение второго питания ПС 500 кВ Усть-Кут. Обеспечение выдачи мощности газотурбинных ТЭС на базе месторождений севера Иркутской области |
| 67. | ВЛ 220 кВ Верхнечонская ГТУ - Мамаканская ГЭС | 360 | - | - | - | - | - |  | 360 | - |  | обеспечение надежности электроснабжения нефтепровода ВСТО. Выдача мощности Верхнечонской ГТУ. Создание второго источника питания потребителей Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов. Обеспечение энергоснабжения потребителей БАМа |
| 68. | ВЛ 220 кВ ПС Киренга - ПС Киренск - НПС-8 с расширением ОРУ-220 кВ ПС Киренга | 310 | 126 | - | - | - | - |  | 310 | 126 |  | выдача мощности новой ГТУ на севере Иркутской области. Обеспечение электроснабжения газовых и нефтедобывающих месторождений Севера. Повышение надежности энергоснабжения |
| 69. | ВЛ 500 кВ Братская - Озерная | 215 | - | - | - | - | - |  | 215 | - |  | электроснабжение Тайшетского энергоузла и схема выдачи мощности Богучанской ГЭС |
| 70. | ПС 500 кВ Озерная (Тайшетский алюминиевый завод) 4х501МВА | - | 1503 | - | 501 | - | - |  | - | 2004 |  | -"- |
|  | с заходом одной ВЛ 500 кВ Тайшет - Братская на ПС Озерная | 16 | - | - | - | - | - |  | 16 | - |  |  |
| 71. | ВЛ 500 кВ Тайшет - Озерная (ТАЗ) | 15 | - | - | - | - | - |  | 15 | - |  | -"- |
| 72. | ПС 500 кВ ИркАЗ (Ключи) 3х501 МВА 2х БСК-100 | - | 1503 | - | - | - | - |  | - | 1503 |  | электроснабжение расширяемой части алюминиевого |
|  | с заходом ВЛ 500 кВ Иркутская -Гусиноозерская ГРЭС, | 49 | - | - | - | - | - |  | 49 | - |  | завода ИркАЗ и повышение надежности |
|  | с заходом ВЛ 500 кВ Тыреть - ИркАЗ (Ключи) | 47,5 | - | - | - | - | - |  | 47,5 | - |  | электроснабжения Иркутско-Черемховского района и транзита Иркутск - Бурятия |
| 73. | ВЛ 500 кВ Гусиноозерская - Ключи | - | - | - | - | 285 | - |  | 285 | - |  | повышение надежности транзита Иркутск - Бурятия |
| 74. | ПС 500 кВ Новокрасноярская | - | - | - | 801 | - | - |  | - | 801 |  | для электроснабжения потребителей г. Красноярска и транзита Красноярск - Иркутск |
|  | с заходами двух ВЛ 500 кВ Красноярская - Красноярская ГЭС | - | - | 6 | - | - | - |  | 6 | - |  |  |
| 75. | ВЛ 500 кВ Новокрасноярская - Итатская | - | - | 240 | - | - | - |  | 240 | - |  | для электроснабже-ния потребителей Красноярской и Иркутской энергосистем |
| 76. | ВЛ 500 кВ Новокрасноярская – Камала с расширением ОРУ 500 кВ ПС Камала | - | - | 130 | - | - | - |  | 130 | - |  | -"- |
| 77. | ВЛ 500 кВ Томск - Заря | - | - | - | - | 200 | - |  | 200 | - |  | для усиления элек-трической связи между Алтайской и Омской энерго-системами |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 78. | ВЛ 500 кВ Заря - Барабинск (вторая ВЛ) | - | - | - | - | 370 | - |  | 370 | - |  |  |
| 79. | ВЛ 500 кВ Барабинск - Восход (вторая ВЛ) | - | - | - | - | 300 | - |  | 300 | - |  | для усиления электрической связи между ОЭС Сибири и европей-ской зоной ЕЭС России -"- |
| 80. | Расширение ОРУ 500 кВ Томск, Заря, Барабинск, Восход | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 81. | ПС 500 кВ Дружная | - | - | - | - | - | 668 |  | - | 668 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей Новосибирской области |
| 82. | Заходы ВЛ 500 кВ Барабинск - Заря на ПС 500 кВ Дружная | - | - | - | - | 10 | - |  | 10 | - |  | -"- |
| 83. | ВЛ 500 кВ Нижнеангарск - Витим | - | - | - | - | 450 | - |  | 450 | - |  | для электроснабже-ния потребителей БАМа и нефте-провода Сибирь - Тихий океан |
| 84. | Две ВЛ 500 кВ Татауровская ТЭС - Читинская | - | - | 80 | - | - | - |  | 80 | - |  | для обеспечения электрической связи |
|  | с расширением ОРУ 500 кВ ПС Читинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электростанций и ОЭС Сибири |
| 85. | ВЛ 500 кВ Читинская - Гусиноозерская ГРЭС (вторая ВЛ) | - | - | 500 | - | - | - |  | 500 | - |  | -"- |
| 86. | Две ВЛ 500 кВ Олонь-Шибирская ТЭС - Гусиноозерская ГРЭС | - | - | 120 | - | - | - |  | 120 | - |  | -"- |
| 87. | ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Камала - Братск - Новозиминская - Иркутская - Гусиноозер-ская ГРЭС | - | - | 1427 | - | - | - |  | 1427 | - |  | для обеспечения электрической связи электростанций и ОЭС Сибири |
|  | Итого для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений | 1725,2 | 7368 | 3621,3 | 4642 | 1975 | 668 |  | 7321,5 | 12678 |  |  |
|  | Всего | 3700 | 9121 | 4822,3 | 5143 | 3832 | 2037 |  | 12354,5 | 16301 |  |  |

__________________________

- 1   Схема выдачи мощности будет уточнена при проектировании новой электростанции.

Таблица 8

Электросетевые объекты энергозоны Востока

|  | Электросетевые объекты | 2006 - 2010 годы |  | 2011 - 2015 годы |  | 2016 - 2020 годы |  | 2006 - 2020 годы |  |  |  | Назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяжен-ность (км) | мощность (МВА) | протяжен- ность (км) | мощность (МВА) | протяжен-ность (км) | мощность (МВА) | протяжен-ность (км) |  |  | мощность (МВА) |  |
| Для выдачи мощности электростанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЛ 500 кВ Ургальская ТЭС - ПП Лондоко | - | - | 360 | - | - | - |  | 360 | - |  | для обеспечения электрической связи Уральской ТЭС и ОЭС Востока |
| 2. | ПП Лондоко с заходами двух ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская (2011-2015 гг.) | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | -"- |
| 3. | ВЛ 500 кВ Ургальская ТЭС - Комсомольская | - | - | 550 | - | - | - |  | 550 | - |  | -"- |
| 4. | Заходы от двух ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Хехцир на новую ТЭС в Хабаровском крае | - | - | 72 | - | - | - |  | 72 | - |  | выдача мощности новой ТЭС в Хабаровском крае (400 МВт) |
| 5. | Три ВЛ 220 кВ Новая ГРЭС - Южно-Сахалинская | - | - | - | - | 180 | - |  | 180 | - |  | выдача мощности Новой ГРЭС в Сахалинской области (450 МВт) |
| 6. | ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Хабаровская с ПС 500 кВ Хехцир-2 | - | 668 | - | - | - | - |  | - | 668 |  | выдача мощности блока № 4 Хабаровской ТЭЦ-3 (180 МВт) |
| 7. | ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Хехцир | 136 | - | - | - | - | - |  | 136 | - |  | -"- |
| 8. | Двухцепная ВЛ 220 кВ Комсомольская ТЭЦ-3 - Старт | - | - | 20 | - | - | - |  | 20 | - |  | выдача мощности блоков № 3 и 4 Комсомольской ТЭЦ-3 (2х110 МВт) |
| 9. | Двухцепная ВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Артемовская ТЭЦ | - | - | 94 | - | - | - |  | 94 | - |  | выдача мощности ПГУ Владивостокской ТЭЦ-2 (325 МВт) |
| 10. | Двухцепная ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивосток | - | - | 40 | - | - | - |  | 40 | - |  | повышение надежности электроснабжения юга Приморского края и выдача мощности Артемовской ТЭЦ |
| 11. | Две ВЛ 500 кВ Приморская АЭС - Чугуевка | - | - | - | - | 360 | - |  | 360 | - |  | выдача мощности Приморской АЭС (600 МВт) |
| 12. | Заход ВЛ 220 кВ Оротукан - ГПП (Стройбаза) на ОРУ 220 кВ Усть-Среднеканской ГЭС | 1,2 | - | - | - | - | - |  | 1,2 | - |  | выдача мощности Усть-Среднеканской ГЭС (570 МВт) |
| 13. | Двухцепная ВЛ 220 кВ Усть-Среднеканская ГЭС - Оротукан | 72 | - | - | - | - | - |  | 72 | - |  | -"- |
| 14. | ВЛ 220 кВ Оротукан - Центральная | - | - | 361 | - | - | - |  | 361 | - |  | -"- |
| 15. | Две ВЛ 220 кВ Граматухинская ГЭС - Новокиевка | - | - | 56 | - | - | - |  | 56 | - |  | выдача мощности Граматухинской ГЭС (300 МВт) |
| 16. | Двухцепная ВЛ 220 кВ Нижнебурейская ГЭС - Архара | - | - | 106,6 | - | - | - |  | 106,6 | - |  | выдача мощности Нижнебурейской ГЭС (321 МВт) |
| 17. | ВЛ 220 кВ Канкунская ГЭС - ПП Алдан | - | - | 150 | - | - | - |  | 150 | - |  | электроснабжение строительства и выдача мощности Канкунской ГЭС |
|  | с ПП 220 кВ Алдан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Заходы ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах на ПП Алдан | - | - | 8 | - | - | - |  | 8 | - |  | электроснабжение строительства и выдача мощности Канкунской ГЭС |
| 19. | Две ВЛ 500 кВ Канкунская ГЭС - Нерюнгринская | - | - | 230 | - | 230 | - |  | 460 | - |  | выдача мощности Канкунской ГЭС (1300 МВт) |
| 20. | ПС 500 кВ Нерюнгринская | - | - | - | - | - | 668 |  | - | 668 |  | усиление электрической связи Южно-Якутского энергорайона с Амурской энергосистемой, выдача мощности Канкунской ГЭС |
| 21. | ВЛ 500 кВ Нерюнгринская - Сковородино (участок Нерюнгринская - Тында) | - | - | 179 | - | - | - |  | 179 | - |  | -"- |
| 22. | ВЛ 500 кВ Нерюнгринская - Сковородино (вторая ВЛ) | - | - | - | - | 340 | - |  | 340 | - |  | -"- |
| 23. | Две ВЛ 500 кВ Сковородино-2 - Зейская ГЭС | - | - | - | - | 540 | - |  | 540 | - |  | усиление электрической связи Южно-Якутского энергорайона с Амурской энергосистемой, выдача мощности Канкунской ГЭС |
| 24. | ПС 500 кВ Сковородино-2 | - | - | - | - | - | 668 |  | - | 668 |  | -"- |
| 25. | ВЛ 220 кВ Нижнетимптонская ГЭС - ПП Алдан | - | - | 120 | - | - | - |  | 120 | - |  | электроснабжение строительства и выдача мощности Нижнетимптонской ГЭС |
| 26. | Две ВЛ 500 кВ Нижнетимптонская ГЭС - Канкунская ГЭС | - | - | - | - | 360 | - |  | 360 | - |  | выдача мощности Нижнетимптонской ГЭС (800 МВт) |
|  | Итого для выдачи мощности электростанций | 209 | 668 | 2347 | - | 2010 | 1336 |  | 4566 | 2004 |  |  |
| Для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ВЛ 500 кВ Дальневосточная - Владивосток с ПС 500 кВ Владивосток | 94,6 | 668 | - | - | - | - |  | 94,6 | 668 |  | повышение надежности электроснабжения юга Приморского края |
|  | и расширение ПС 500 кВ Дальневосточная | - | 125 | - | - | - | - |  | - | 125 |  |  |
| 28. | ВЛ 500 кВ Чугуевка - Находка - Владивосток с ПС 500 кВ Находка, | 172 | 501 | 200 | - | - | - |  | 372 | 501 |  | повышение надежности электроснабжения юга Приморского края |
|  | расширение ПС 500 кВ Владивосток и заходами ВЛ 220 кВ ПП Партизанск - Широкая и ВЛ 220 кВ ПП Партизанск - Чугуевка на ПС Находка | 66 | - | - | 250 | - | - |  | 66 | 250 |  |  |
| 29. | ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах | - | - | 275 | - | - | - |  | 275 | - |  | повышение надежности электроснабжения потребителей района г.Алдан |
| 30. | ПП 500 кВ Амурский (2011 - 2015 годы) | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 31. | ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - ПП Амурский (вторая ВЛ) | - | - | 360 | - | - | - |  | 360 | - |  | повышение надежности выдачи мощности Зейской ГЭС |
| 32. | ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - ПП Амурский (вторая ВЛ) | - | - | 280 | - | - | - |  | 280 | - |  | повышение надежности выдачи мощности Бурейской ГЭС |
| 33. | ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Хабаровская (вторая ВЛ) | - | - | - | - | 450 | - |  | 450 | - |  | увеличение пропускной способности между Хабаровской и Приморской энергосистемами |
| 34. | ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Владивосток | - | - | - | - | 440 | - |  | 440 | - |  | увеличение пропускной способности сечения север - юг Приморья |
| 35. | Двухцепная ВЛ 220 кВ Томмот - Майя | - | - | - | - | 854 | - |  | 854 | - |  | объединение Южного и Центрального энергорайонов Якутской энергосистемы |
| 36. | ПС 220 кВ Майя | - | - | - | 250 | - | - |  | - | 250 |  | -"- |
| 37. | ПС 220 кВ Томмот | - | - | - | 126 | - | - |  | - | 126 |  | повышение надежности электроснабжения потребителей южной Якутии -"- |
| 38. | Подвеска второй цепи ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - Томмот | - | - | 47 | - | - | - |  | 47 | - |  |  |
|  | Итого для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений | 333 | 1294 | 1162 | 626 | 1744 | - |  | 3239 | 1920 |  |  |
|  | Всего | 542 | 1962 | 3509 | 626 | 3754 | 1336 |  | 7804 | 3924 |  |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

до 2020 года

П Р О Г Н О З

потребности в капиталовложениях на развитие электростанций и сооружение электросетевых объектов

Таблица 1

Потребность в капиталовложениях на развитие электростанций

(базовый вариант) на 2006 - 2020 годы

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | 2006 - 2015 годы | 2016 - 2020 годы |
| --- | --- | --- |
| Всего | 6742,8 | 4873,5 |
| в том числе: |  |  |
| гидроэлектростанции | 897,5 | 1137,7 |
| атомные электростанции | 1574,3 | 1475,2 |
| тепловые электростанции | 4271 | 2260,6 |

Таблица 2

Потребность в капиталовложениях на сооружение электросетевых объектов (базовый вариант) на период до 2020 года

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | 2006 - 2010 годы | 2011 - 2015 годы | 2016 - 2020 годы | 2006 -2020 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть - всего в том числе: | 717,6 | 1630,3 | 2524,7 | 4872,5 |  |
| новое строительство сетей | 518,6 | 1162 | 1888,6 | 3569,2 |  |
| реновации сетей | 162,2 | 365,7 | 466,4 | 994,3 |  |
| прочие затраты | 36,8 | 102,5 | 169,8 | 309 |  |
| Распределительные электрические сети - всего в том числе: | 704,6 | 1489,7 | 2011,9 | 4206,3 |  |
| новое строительство сетей | 342,8 | 789,4 | 1055,5 | 2187,7 |  |
| реновации сетей | 308,5 | 608,1 | 830,1 | 1746,6 |  |
| прочие затраты | 53,3 | 92,2 | 126,4 | 272 |  |
| Итого | 1422,2 | 3120 | 4536,6 | 9078,8 |  |

_________